## Альбом
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[9 empty] | Директор СП "ЦЭС" В.А. Гаврилов |  |  |  |  | Директор СП "ЦЭС" В.А. Гаврилов
"____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [11 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Наименование программного продукта |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2022.1
ВЛ-0.4 с. Муравьевка, (ВЛ 0,4 кВ с. Муравьевка), CS0000601 | [15 empty] | ВЛ-0.4 с. Муравьевка, (ВЛ 0,4 кВ с. Муравьевка), CS0000601
(наименование стройки)
Объект: ВЛ-0.4 с. Муравьевка, (ВЛ 0,4 кВ с. Муравьевка), CS0000601 | [16 empty] | ВЛ-0.4 с. Муравьевка, (ВЛ 0,4 кВ с. Муравьевка), CS0000601
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2
реконструкция | [17 empty] | Объект: ВЛ-0.4 с. Муравьевка, (ВЛ 0,4 кВ с. Муравьевка), CS0000601
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Ведомость дефектов и объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | I квартал 2022 года
Сметная стоимость |  | 4398.71 | (520,42) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 1514.07 | (76,38) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 320.59 | (8,26) | тыс.руб.
| монтажных работ | 2536.03 | (405,34) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 942.12 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 356.74 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы | [18 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1.1 | ФЕР33-04-042-04 деревянных | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных |  |  | 4: шт; 7: 54 | [6 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.25; 9: 1.2; 10: 729; 11: 38.79; 12: 28278 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 148.02; 9: 1.2; 10: 9591.7; 11: 8.77; 12: 84119 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 12.76; 9: 1.2; 10: 826.85; 11: 38.79; 12: 32074 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.24; 6: 1.2; 7: 80.352 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.1; 6: 1.2; 7: 71.28 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 159.27; 10: 10320.7 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1555.85; 12: 60352 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1602.53; 12: 62163 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 933.51; 12: 36211 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12856.74; 12: 210771 | [11 empty] | Всего по позиции
1.2 | ФЕР33-04-042-01 ж/б опор | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных |  |  | 4: шт; 7: 7 | [6 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.35; 9: 1.2; 10: 61.74; 11: 38.79; 12: 2395 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 63.59; 9: 1.2; 10: 534.16; 11: 8.77; 12: 4685 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.56; 9: 1.2; 10: 46.7; 11: 38.79; 12: 1811 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 6: 1.2; 7: 6.804 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 6: 1.2; 7: 4.032 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 70.94; 10: 595.9 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 108.44; 12: 4206 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 111.69; 12: 4332 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 65.06; 12: 2524 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 772.65; 12: 13936 | [11 empty] | Всего по позиции
1.3 | ФЕР33-04-042-02 ж/б опор | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом |  |  | 4: шт; 7: 9 | [6 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.87; 9: 1.2; 10: 171.4; 11: 38.79; 12: 6649 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 207.97; 9: 1.2; 10: 2246.08; 11: 8.77; 12: 19698 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 20.63; 9: 1.2; 10: 222.8; 11: 38.79; 12: 8642 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.75; 6: 1.2; 7: 18.9 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.89; 6: 1.2; 7: 20.412 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 223.84; 10: 2417.48 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 394.2; 12: 15291 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 406.03; 12: 15750 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 236.52; 12: 9175 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3060.03; 12: 51272 | [11 empty] | Всего по позиции
1.4 | ФЕР33-04-042-06 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с двумя подкосами | [17 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с двумя подкосами | bar: 4; 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 36.64; 9: 1.2; 10: 43.97; 11: 38.79; 12: 1706 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 411.4; 9: 1.2; 10: 493.68; 11: 8.77; 12: 4330 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 39.23; 9: 1.2; 10: 47.08; 11: 38.79; 12: 1826 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.04; 6: 1.2; 7: 4.848 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.53; 6: 1.2; 7: 4.236 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 448.04; 10: 537.65 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 91.05; 12: 3532 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 93.78; 12: 3638 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 54.63; 12: 2119 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 686.06; 12: 11793 | [11 empty] | Всего по позиции
1.5 | ФЕР33-04-040-01 в два провода | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры |  |  | 4: шт; 7: 17 | [6 empty] | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.64; 9: 1.2; 10: 217.06; 11: 38.79; 12: 8420 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 32.72; 9: 1.2; 10: 667.49; 11: 8.77; 12: 5854 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.22; 9: 1.2; 10: 86.09; 11: 38.79; 12: 3339 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.27; 6: 1.2; 7: 25.908 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.41; 6: 1.2; 7: 8.364 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 43.36; 10: 884.55 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 303.15; 12: 11759 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 312.24; 12: 12112 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 181.89; 12: 7055 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1378.68; 12: 33441 | [11 empty] | Всего по позиции
1.6 | ФЕР33-04-040-02 | Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры |  |  | 4: шт; 7: -17 | [6 empty] | Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1.24; 9: 1.2; 10: -25.3; 11: 38.79; 12: -981 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.42; 9: 1.2; 10: -130.97; 11: 8.77; 12: -1149 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.82; 9: 1.2; 10: -16.73; 11: 38.79; 12: -649 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.15; 6: 1.2; 7: -3.06 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 6: 1.2; 7: -1.632 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7.66; 10: -156.27 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: -42.03; 12: -1630 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: -43.29; 12: -1679 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: -25.22; 12: -978 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -224.78; 12: -4787 | [11 empty] | Всего по позиции
1.7 | ФЕР33-04-040-01 в четыре провода | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры |  |  | 4: шт; 7: 60 | [6 empty] | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.64; 9: 1.2; 10: 766.08; 11: 38.79; 12: 29716 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 32.72; 9: 1.2; 10: 2355.84; 11: 8.77; 12: 20661 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.22; 9: 1.2; 10: 303.84; 11: 38.79; 12: 11786 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.27; 6: 1.2; 7: 91.44 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.41; 6: 1.2; 7: 29.52 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 43.36; 10: 3121.92 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1069.92; 12: 41502 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1102.02; 12: 42747 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 641.95; 12: 24901 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4865.89; 12: 118025 | [11 empty] | Всего по позиции
1.8 | ФЕР33-04-040-02 | Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры |  |  | 4: шт; 7: 60 | [6 empty] | Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1.24; 9: 1.2; 10: 89.28; 11: 38.79; 12: 3463 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.42; 9: 1.2; 10: 462.24; 11: 8.77; 12: 4054 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.82; 9: 1.2; 10: 59.04; 11: 38.79; 12: 2290 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.15; 6: 1.2; 7: 10.8 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 6: 1.2; 7: 5.76 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7.66; 10: 551.52 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 148.32; 12: 5753 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 152.77; 12: 5926 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 88.99; 12: 3452 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 793.28; 12: 16895 | [11 empty] | Всего по позиции
1.9 | ФЕР33-04-041-02 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 |  |  | 4: ответвление; 7: 34 | [6 empty] | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5.39; 10: 183.26; 11: 38.79; 12: 7109 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.97; 10: 66.98; 11: 8.77; 12: 587 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.35; 10: 11.9; 11: 38.79; 12: 462 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.66; 7: 22.44 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 1.02 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7.36; 10: 250.24 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 195.16; 12: 7571 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 201.01; 12: 7798 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 117.1; 12: 4543 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 568.35; 12: 20037 | [11 empty] | Всего по позиции
1.10 | ФЕР33-04-041-03 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4 |  |  | 4: ответвление; 7: 4 | [6 empty] | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.42; 10: 33.68; 11: 38.79; 12: 1306 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.29; 10: 13.16; 11: 8.77; 12: 115 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.58; 10: 2.32; 11: 38.79; 12: 90 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 4.12 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 7: 0.2 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.71; 10: 46.84 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 36; 12: 1396 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 37.08; 12: 1438 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 21.6; 12: 838 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 105.52; 12: 3697 | [11 empty] | Всего по позиции
1.11 | ФЕР33-04-014-02 Демонтаж светильника | Установка светильников: с лампами люминесцентными |  |  | 4: шт; 7: 4 | [6 empty] | Установка светильников: с лампами люминесцентными
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.2 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [18 empty] | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.81; 9: 0.6; 10: 42.74; 11: 38.79; 12: 1658 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 147.2; 9: 0.6; 10: 353.28; 11: 8.77; 12: 3098 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 9.4; 9: 0.6; 10: 22.56; 11: 38.79; 12: 875 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.51; 9: 0; 10: 0; 11: 6.22 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.01; 6: 0.6; 7: 4.824 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 6: 0.6; 7: 1.944 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 165.52; 10: 396.02 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 65.3; 12: 2533 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 67.26; 12: 2609 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 39.18; 12: 1520 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 502.46; 12: 8885 | [11 empty] | Всего по позиции
1.12 | ФЕР01-02-099-05 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.09 | [6 empty] | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см
| 1 | ОТ |  |  | 8: 125.96; 10: 11.34; 11: 38.79; 12: 440 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.4; 7: 1.206 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 125.96; 10: 11.34 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.34; 12: 440 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 10.09; 12: 392 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 4.65; 12: 180 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26.08; 12: 1012 | [11 empty] | Всего по позиции
1.13 | ФЕРр68-5-3 | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 |  |  | 4: шт; 7: 18 | [6 empty] | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.29; 10: 149.22; 11: 38.79; 12: 5788 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.98; 7: 17.64 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8.29; 10: 149.22 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 149.22; 12: 5788 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 152.2; 12: 5904 | [9 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 80.58; 12: 3126 | [9 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 382; 12: 14818 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  | 10: 25772.96 | [12 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Электромонтажные работы | [18 empty] | Раздел 2. Электромонтажные работы
2.1 | ФЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  |  | 4: шт; 7: 51 | [6 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 27.11; 9: 1.2; 10: 1659.13; 11: 38.79; 12: 64358 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 106.69; 9: 1.2; 10: 6529.43; 11: 8.77; 12: 57263 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.09; 9: 1.2; 10: 617.51; 11: 38.79; 12: 23953 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 10: 2322.54; 11: 6.22; 12: 14446 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.06; 6: 1.2; 7: 187.272 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.87; 6: 1.2; 7: 53.244 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 179.34; 10: 10511.1 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2276.64; 12: 88311 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 2344.94; 12: 90960 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 1365.98; 12: 52987 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14222.02; 12: 280014 | [11 empty] | Всего по позиции
2.2 | 14.4.02.04-0015 | Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая |  |  | т |  |  | -0.0204 | 15707 |  | -320.42 | 6.22 | -1993 | [6 empty] | Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая
|  | (Линии электропередачи) | [24 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -320.42; 12: -1993 | [11 empty] | Всего по позиции
2.3 | 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  | т |  |  | -0.0051 | 9550.01 |  | -48.71 | 6.22 | -303 | [6 empty] | Лак битумный БТ-577
|  | (Линии электропередачи) | [24 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -48.71; 12: -303 | [11 empty] | Всего по позиции
2.4 | 20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые |  |  | 100 шт |  |  | -3.06 | 610 |  | -1866.6 | 6.22 | -11610 | [6 empty] | Колпачки полиэтиленовые
|  | (Линии электропередачи) | [24 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1866.6; 12: -11610 | [11 empty] | Всего по позиции
2.5 | ФЕР33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом |  |  | 4: шт; 7: 10 | [6 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 52.98; 9: 1.2; 10: 635.76; 11: 38.79; 12: 24661 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 247.94; 9: 1.2; 10: 2975.28; 11: 8.77; 12: 26093 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 23.2; 9: 1.2; 10: 278.4; 11: 38.79; 12: 10799 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 10: 455.4; 11: 6.22; 12: 2833 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.98; 6: 1.2; 7: 71.76 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 6: 1.2; 7: 24 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 346.46; 10: 4066.44 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 914.16; 12: 35460 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 941.58; 12: 36524 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 548.5; 12: 21276 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5556.52; 12: 111387 | [11 empty] | Всего по позиции
2.6 | 14.4.02.04-0015 | Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая |  |  | т |  |  | -0.004 | 15707 |  | -62.83 | 6.22 | -391 | [6 empty] | Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая
|  | (Линии электропередачи) | [24 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -62.83; 12: -391 | [11 empty] | Всего по позиции
2.7 | 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  | т |  |  | -0.001 | 9550.01 |  | -9.55 | 6.22 | -59 | [6 empty] | Лак битумный БТ-577
|  | (Линии электропередачи) | [24 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -9.55; 12: -59 | [11 empty] | Всего по позиции
2.8 | 20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые |  |  | 100 шт |  |  | -0.6 | 610 |  | -366 | 6.22 | -2277 | [6 empty] | Колпачки полиэтиленовые
|  | (Линии электропередачи) | [24 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -366; 12: -2277 | [11 empty] | Всего по позиции
2.9 | ФЕР33-04-003-03 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами |  |  | 4: шт; 7: 5 | [6 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 79.74; 9: 1.2; 10: 478.44; 11: 38.79; 12: 18559 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 400.28; 9: 1.2; 10: 2401.68; 11: 8.77; 12: 21063 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 37.24; 9: 1.2; 10: 223.44; 11: 38.79; 12: 8667 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 10: 227.7; 11: 6.22; 12: 1416 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9; 6: 1.2; 7: 54 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.21; 6: 1.2; 7: 19.26 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 525.56; 10: 3107.82 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 701.88; 12: 27226 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 722.94; 12: 28043 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 421.13; 12: 16336 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4251.89; 12: 85417 | [11 empty] | Всего по позиции
2.10 | 14.4.02.04-0015 | Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая |  |  | т |  |  | -0.002 | 15707 |  | -31.41 | 6.22 | -195 | [6 empty] | Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая
|  | (Линии электропередачи) | [24 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -31.41; 12: -195 | [11 empty] | Всего по позиции
2.11 | 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  | т |  |  | -0.0005 | 9550.01 |  | -4.78 | 6.22 | -30 | [6 empty] | Лак битумный БТ-577
|  | (Линии электропередачи) | [24 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -4.78; 12: -30 | [11 empty] | Всего по позиции
2.12 | 20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые |  |  | 100 шт |  |  | -0.3 | 610 |  | -183 | 6.22 | -1138 | [6 empty] | Колпачки полиэтиленовые
|  | (Линии электропередачи) | [24 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -183; 12: -1138 | [11 empty] | Всего по позиции
2.13 | ФЕР33-04-003-01 Подставная опора | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  |  | 4: шт; 7: 8 | [6 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 27.11; 9: 1.2; 10: 260.26; 11: 38.79; 12: 10095 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 106.69; 9: 1.2; 10: 1024.22; 11: 8.77; 12: 8982 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.09; 9: 1.2; 10: 96.86; 11: 38.79; 12: 3757 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 10: 364.32; 11: 6.22; 12: 2266 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.06; 6: 1.2; 7: 29.376 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.87; 6: 1.2; 7: 8.352 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 179.34; 10: 1648.8 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 357.12; 12: 13852 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 367.83; 12: 14268 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 214.27; 12: 8311 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2230.9; 12: 43922 | [11 empty] | Всего по позиции
2.14 | 14.4.02.04-0015 | Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая |  |  | т |  |  | -0.0032 | 15707 |  | -50.26 | 6.22 | -313 | [6 empty] | Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая
|  | (Линии электропередачи) | [24 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -50.26; 12: -313 | [11 empty] | Всего по позиции
2.15 | 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  | т |  |  | -0.0008 | 9550.01 |  | -7.64 | 6.22 | -48 | [6 empty] | Лак битумный БТ-577
|  | (Линии электропередачи) | [24 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -7.64; 12: -48 | [11 empty] | Всего по позиции
2.16 | 20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые |  |  | 100 шт |  |  | -0.48 | 610 |  | -292.8 | 6.22 | -1821 | [6 empty] | Колпачки полиэтиленовые
|  | (Линии электропередачи) | [24 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -292.8; 12: -1821 | [11 empty] | Всего по позиции
2.17 | ФЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  | 4: шт; 7: 94 | [6 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.59; 9: 1.2; 10: 404.95; 11: 38.79; 12: 15708 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 46.57; 9: 1.2; 10: 5253.1; 11: 8.77; 12: 46070 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.48; 9: 1.2; 10: 730.94; 11: 38.79; 12: 28353 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.44; 6: 1.2; 7: 49.632 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 6: 1.2; 7: 54.144 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 50.16; 10: 5658.05 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1135.89; 12: 44061 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1169.97; 12: 45383 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 681.53; 12: 26437 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7509.55; 12: 133598 | [11 empty] | Всего по позиции
2.18 | ФЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  | 4: шт; 7: 59 | [6 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.04; 9: 1.2; 10: 144.43; 11: 38.79; 12: 5602 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11.01; 9: 1.2; 10: 779.51; 11: 8.77; 12: 6836 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.89; 9: 1.2; 10: 133.81; 11: 38.79; 12: 5190 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.25; 6: 1.2; 7: 17.7 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.14; 6: 1.2; 7: 9.912 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13.05; 10: 923.94 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 278.24; 12: 10792 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 286.59; 12: 11116 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 166.94; 12: 6475 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1377.47; 12: 30029 | [11 empty] | Всего по позиции
2.19 | ФЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор |  |  | 4: шт; 7: 15 | [6 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.45; 9: 1.2; 10: 44.1; 11: 38.79; 12: 1711 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.58; 9: 1.2; 10: 226.44; 11: 8.77; 12: 1986 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.16; 9: 1.2; 10: 38.88; 11: 38.79; 12: 1508 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.3; 6: 1.2; 7: 5.4 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 6: 1.2; 7: 2.88 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.03; 10: 270.54 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 82.98; 12: 3219 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 85.47; 12: 3316 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 49.79; 12: 1931 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 405.8; 12: 8944 | [11 empty] | Всего по позиции
2.20 | ФЕР33-04-008-03 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км |  |  | 4: км; 7: 2.544 | [6 empty] | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 320.38; 9: 1.2; 10: 978.06; 11: 38.79; 12: 37939 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 557.46; 9: 1.2; 10: 1701.81; 11: 8.77; 12: 14925 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 84.75; 9: 1.2; 10: 258.72; 11: 38.79; 12: 10036 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 509.73; 10: 1296.75; 11: 6.22; 12: 8066 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.9; 6: 1.2; 7: 106.5427 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.35; 6: 1.2; 7: 22.4381 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1387.57; 10: 3976.62 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1236.78; 12: 47975 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1273.88; 12: 49414 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 742.07; 12: 28785 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5992.57; 12: 139129 | [11 empty] | Всего по позиции
2.21 | 20.1.02.15-0011 | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 |  |  | шт |  |  | -5.3424 | 88.14 |  | -470.88 | 6.22 | -2929 | [6 empty] | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3
|  | (Линии электропередачи) | [24 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -470.88; 12: -2929 | [11 empty] | Всего по позиции
2.22 | 20.5.04.11-0022 | Зажимы К-СФ-1 |  |  | шт |  |  | -15.264 | 53.84 |  | -821.81 | 6.22 | -5112 | [6 empty] | Зажимы К-СФ-1
|  | (Линии электропередачи) | [24 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -821.81; 12: -5112 | [11 empty] | Всего по позиции
2.23 | ФЕР33-04-013-02 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 |  |  | 4: ответвление; 7: 37 | [6 empty] | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2
|  | МАТ=0 к расх. | [18 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 14.06; 10: 520.22; 11: 38.79; 12: 20179 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11.02; 10: 407.74; 11: 8.77; 12: 3576 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.63; 10: 60.31; 11: 38.79; 12: 2339 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.44; 9: 0; 10: 0; 11: 6.22 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.55; 7: 57.35 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.15; 7: 5.55 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 26.52; 10: 927.96 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 580.53; 12: 22518 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 597.95; 12: 23194 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 348.32; 12: 13511 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1874.23; 12: 60460 | [11 empty] | Всего по позиции
2.24 | ФЕР33-04-013-03 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 |  |  | 4: ответвление; 7: 4 | [6 empty] | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4
|  | МАТ=0 к расх. | [18 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 23.85; 10: 95.4; 11: 38.79; 12: 3701 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 19.73; 10: 78.92; 11: 8.77; 12: 692 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.95; 10: 11.8; 11: 38.79; 12: 458 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7.2; 9: 0; 10: 0; 11: 6.22 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.63; 7: 10.52 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.27; 7: 1.08 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 50.78; 10: 174.32 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 107.2; 12: 4159 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 110.42; 12: 4284 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 64.32; 12: 2495 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 349.06; 12: 11172 | [11 empty] | Всего по позиции
2.25 | ФЕР33-04-014-02 ранее демонтированный | Установка светильников: с лампами люминесцентными |  |  | 4: шт; 7: 4 | [6 empty] | Установка светильников: с лампами люминесцентными
|  | МАТ=0 к расх. | [18 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.81; 10: 71.24; 11: 38.79; 12: 2763 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 147.2; 10: 588.8; 11: 8.77; 12: 5164 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 9.4; 10: 37.6; 11: 38.79; 12: 1459 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.51; 9: 0; 10: 0; 11: 6.22 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.01; 7: 8.04 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 7: 3.24 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 165.52; 10: 660.04 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 108.84; 12: 4222 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 112.11; 12: 4349 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 65.3; 12: 2533 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 837.45; 12: 14809 | [11 empty] | Всего по позиции
2.26 | ФЕРм08-02-374-03 применительно ввод с присоединением | Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 4 |  |  | 4: шт; 7: 2 | [6 empty] | Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 44.84; 10: 89.68; 11: 38.79; 12: 3479 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 531.23; 10: 1062.46; 11: 8.77; 12: 9318 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.35; 10: 100.7; 11: 38.79; 12: 3906 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 9.07; 10: 18.14; 11: 6.22; 12: 113 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.27; 7: 8.54 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.73; 7: 7.46 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 585.14; 10: 1170.28 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 190.38; 12: 7385 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 184.67; 12: 7163 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 97.09; 12: 3766 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1452.04; 12: 23839 | [11 empty] | Всего по позиции
2.27 | 01.7.06.12-0008 | Лента ПВХ |  |  | кг |  |  | -0.16 | 24.04 |  | -3.85 | 6.22 | -24 | [6 empty] | Лента ПВХ
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [24 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -3.85; 12: -24 | [11 empty] | Всего по позиции
2.28 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг |  |  | -0.04 | 9.04 |  | -0.36 | 6.22 | -2 | [6 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [24 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -0.36; 12: -2 | [11 empty] | Всего по позиции
2.29 | 14.4.02.09-0001 | Краска |  |  | кг |  |  | -0.26 | 28.6 |  | -7.44 | 6.22 | -46 | [6 empty] | Краска
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [24 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -7.44; 12: -46 | [11 empty] | Всего по позиции
2.30 | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  | т |  |  | -4.8e-05 | 7826.9 |  | -0.38 | 6.22 | -2 | [6 empty] | Лак битумный БТ-123
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [24 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -0.38; 12: -2 | [11 empty] | Всего по позиции
2.31 | 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие |  |  | 1000 шт |  |  | -0.016 | 270 |  | -4.32 | 6.22 | -27 | [6 empty] | Втулки изолирующие
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [24 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -4.32; 12: -27 | [11 empty] | Всего по позиции
2.32 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.0615 | [6 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 10: 73.87; 11: 38.79; 12: 2865 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 7: 9.471 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 73.87 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 73.87; 12: 2865 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 65.74; 12: 2550 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 29.55; 12: 1146 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 169.16; 12: 6561 | [11 empty] | Всего по позиции
2.33 | ФЕР33-04-015-01 | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций |  |  | 4: 10 м; 7: 4.1 | [6 empty] | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.23; 10: 62.44; 11: 38.79; 12: 2422 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.36; 10: 5.58; 11: 8.77; 12: 49 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 10: 0.49; 11: 38.79; 12: 19 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.24; 10: 5.08; 11: 6.22; 12: 32 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 7: 7.38 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.041 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.83; 10: 73.1 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 62.93; 12: 2441 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 64.82; 12: 2514 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 37.76; 12: 1465 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 175.68; 12: 6482 | [11 empty] | Всего по позиции
2.34 | 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм |  |  | т |  |  | -0.000492 | 10315.01 |  | -5.07 | 6.22 | -32 | [6 empty] | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм
|  | (Линии электропередачи) | [24 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -5.07; 12: -32 | [11 empty] | Всего по позиции
2.35 | ФЕР33-03-004-02 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м |  |  | 4: шт; 7: 41 | [6 empty] | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5.67; 10: 232.47; 11: 38.79; 12: 9018 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.68; 10: 68.88; 11: 8.77; 12: 604 | [8 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 32.85; 10: 1346.85; 11: 6.22; 12: 8377 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.67; 7: 27.47 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 40.2; 10: 1648.2 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 232.47; 12: 9018 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 239.44; 12: 9289 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 139.48; 12: 5411 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2027.12; 12: 32699 | [11 empty] | Всего по позиции
2.36 | 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм |  |  | т |  |  | -0.00123 | 10315.01 |  | -12.69 | 6.22 | -79 | [6 empty] | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм
|  | (Линии электропередачи) | [24 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -12.69; 12: -79 | [11 empty] | Всего по позиции
2.37 | 08.4.03.02-0004 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм |  |  | т |  |  | -0.205 | 6508.75 |  | -1334.29 | 6.22 | -8299 | [6 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм
|  | (Линии электропередачи) | [24 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1334.29; 12: -8299 | [11 empty] | Всего по позиции
2.38 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.0615 | [6 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 10: 40.82; 11: 38.79; 12: 1583 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 7: 5.4428 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 40.82 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 40.82; 12: 1583 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 36.33; 12: 1409 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 16.33; 12: 633 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 93.48; 12: 3625 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Электромонтажные работы |  |  | 10: 42619.85 | [12 empty] | Итого по разделу 2 Электромонтажные работы
Раздел 3. Перевозка грузов автомобилями | [18 empty] | Раздел 3. Перевозка грузов автомобилями
3.1 | ФССЦпг-03-21-01-066 ПГС | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 66 км |  |  | 1 т груза |  |  | 90.24 | 33.46 |  | 3019.43 | 8.77 | 26480 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 66 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3019.43; 12: 26480 | [11 empty] | Всего по позиции
3.2 | ФССЦпг-03-01-01-066 Монтируемые материалы | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 66 км |  |  | 1 т груза |  |  | 89.76 | 28.06 |  | 2518.67 | 8.77 | 22089 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 66 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2518.67; 12: 22089 | [11 empty] | Всего по позиции
3.3 | ФССЦпг-01-01-01-007 Демонтируемые материалы | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого |  |  | 1 т груза |  |  | 78.1 | 12.12 |  | 946.57 | 8.77 | 8301 | [6 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 946.57; 12: 8301 | [11 empty] | Всего по позиции
3.4 | ФССЦпг-03-01-01-048 Демонтируемые материалы | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 48 км |  |  | 1 т груза |  |  | 78.1 | 23.11 |  | 1804.89 | 8.77 | 15829 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 48 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1804.89; 12: 15829 | [11 empty] | Всего по позиции
3.5 | ФССЦпг-01-01-02-007 Демонтируемые материалы | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка леса круглого |  |  | 1 т груза |  |  | 78.1 | 12.12 |  | 946.57 | 8.77 | 8301 | [6 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка леса круглого
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 946.57; 12: 8301 | [11 empty] | Всего по позиции
3.6 | ФССЦпг-01-01-01-009 Порубочных остатков | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дров |  |  | 1 т груза |  |  | 3.726 | 12.81 |  | 47.73 | 8.77 | 419 | [6 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дров
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47.73; 12: 419 | [11 empty] | Всего по позиции
3.7 | ФССЦпг-03-02-01-015 Порубочных остатков | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 15 км |  |  | 1 т груза |  |  | 3.726 | 25.02 |  | 93.22 | 8.77 | 818 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 15 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 93.22; 12: 818 | [11 empty] | Всего по позиции
3.8 | ФССЦпг-01-01-02-009 Порубочных остатков | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка дров |  |  | 1 т груза |  |  | 3.726 | 12.81 |  | 47.73 | 8.77 | 419 | [6 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка дров
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47.73; 12: 419 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Перевозка грузов автомобилями |  |  | 10: 9424.81 | [12 empty] | Итого по разделу 3 Перевозка грузов автомобилями
Раздел 4. Материалы, приобретаются Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи | [18 empty] | Раздел 4. Материалы, приобретаются Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи
4.1 | ТЦ_05.1.02.07_54_5405444726_15.09.2022_02 | Опора железобетонная, СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 |  |  | шт. |  |  | 84 | 12768 |  | 172429.58 | 6.22 | 1072512 | [6 empty] | Опора железобетонная, СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 172429.58; 12: 1072512 | [11 empty] | Всего по позиции
4.2 | ТЦ_05.1.02.07_54_5405444726_15.09.2022_02 | Опора железобетонная, СВ-105-5, ТУ-5863-00700113557-94 |  |  | шт. |  |  | 10 | 15538 |  | 24980.71 | 6.22 | 155380 | [6 empty] | Опора железобетонная, СВ-105-5, ТУ-5863-00700113557-94
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24980.71; 12: 155380 | [11 empty] | Всего по позиции
4.3 | ТЦ_21.2.01.01_54_5405444726_15.09.2022_02 | Провод самонесущий изолированный, СИП2 3х50+1х54,6+1х25 |  |  | км |  |  | 2.04 | 328213 |  | 107645.5 | 6.22 | 669555 | [6 empty] | Провод самонесущий изолированный, СИП2 3х50+1х54,6+1х25
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 107645.5; 12: 669555 | [11 empty] | Всего по позиции
4.4 | ТЦ_21.2.01.01_54_5405444726_15.09.2022_02 | Провод самонесущий изолированный, СИП2 3х70+1х70+1х25 |  |  | км |  |  | 0.263 | 448419 |  | 18960.45 | 6.22 | 117934 | [6 empty] | Провод самонесущий изолированный, СИП2 3х70+1х70+1х25
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18960.45; 12: 117934 | [11 empty] | Всего по позиции
4.5 | ТЦ_21.2.01.01_54_5405444726_15.09.2022_02 | Провод самонесущий изолированный, СИП2 3х35+1х54,6 |  |  | км |  |  | 0.336 | 236322 |  | 12765.92 | 6.22 | 79404 | [6 empty] | Провод самонесущий изолированный, СИП2 3х35+1х54,6
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12765.92; 12: 79404 | [11 empty] | Всего по позиции
4.6 | ТЦ_21.2.01.01_54_5405444726_15.09.2022_02 | Провод самонесущий изолированный, СИП4 2х16 |  |  | км |  |  | 0.746 | 54592 |  | 6547.59 | 6.22 | 40726 | [6 empty] | Провод самонесущий изолированный, СИП4 2х16
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6547.59; 12: 40726 | [11 empty] | Всего по позиции
4.7 | ТЦ_21.2.01.01_54_5405444726_15.09.2022_02 | Провод самонесущий изолированный, СИП4 4х16 |  |  | км |  |  | 0.08 | 107691 |  | 1385.05 | 6.22 | 8615 | [6 empty] | Провод самонесущий изолированный, СИП4 4х16
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1385.05; 12: 8615 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Материалы, приобретаются Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи |  |  | 10: 344714.8 | [12 empty] | Итого по разделу 4 Материалы, приобретаются Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи
Раздел 5. Материалы, приобретаются Подрядчиком самостоятельно | [18 empty] | Раздел 5. Материалы, приобретаются Подрядчиком самостоятельно
5.1 | ТЦ_20.1.02.21_54_5405444726_15.09.2022_02 | Кронштейн, У 3 |  |  | шт. |  |  | 19 | 913.87 |  | 2791.64 | 6.22 | 17364 | [6 empty] | Кронштейн, У 3
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2791.64; 12: 17364 | [11 empty] | Всего по позиции
5.2 | ТЦ_20.1.02.21_54_5405444726_15.09.2022_02 | Крепление подкоса, У 1 (27.0002) |  |  | шт. |  |  | 1 | 672 |  | 108.04 | 6.22 | 672 | [6 empty] | Крепление подкоса, У 1 (27.0002)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=806,4/1,2 | [25 empty] | Цена=806,4/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 108.04; 12: 672 | [11 empty] | Всего по позиции
5.3 | ФССЦ-08.3.04.01-1009 Заземляющий проводник ЗП6 | Катанка из углеродистой стали, марки БСт1сп-3сп, диаметр 5,5-6,5 мм |  |  | т |  |  | 0.0076 | 6199.58 |  | 47.12 | 6.22 | 293 | [6 empty] | Катанка из углеродистой стали, марки БСт1сп-3сп, диаметр 5,5-6,5 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47.12; 12: 293 | [11 empty] | Всего по позиции
5.4 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 Металлическая лента F207 | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) |  |  | шт |  |  | 4.7 | 943.06 |  | 4432.38 | 6.22 | 27569 | [6 empty] | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4432.38; 12: 27569 | [11 empty] | Всего по позиции
5.5 | ФССЦ-25.2.02.11-0051 Скрепа для ленты NC-20 | Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм |  |  | 100 шт |  |  | 1.53 | 582 |  | 890.46 | 6.22 | 5539 | [6 empty] | Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 890.46; 12: 5539 | [11 empty] | Всего по позиции
5.6 | ТЦ_25.2.02.04_54_5405444726_15.09.2022_02 | Комплект промежуточной подвески ES 1500 |  |  | шт. |  |  | 52 | 830.71 |  | 6944.86 | 6.22 | 43197 | [6 empty] | Комплект промежуточной подвески ES 1500
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6944.86; 12: 43197 | [11 empty] | Всего по позиции
5.7 | ТЦ_20.1.01.08_54_5405444726_15.09.2022_02 | Зажим ответвительный, Р 72 |  |  | шт. |  |  | 77 | 405.38 |  | 5018.33 | 6.22 | 31214 | [6 empty] | Зажим ответвительный, Р 72
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5018.33; 12: 31214 | [11 empty] | Всего по позиции
5.8 | ФССЦ-20.1.01.11-0001 Зажим плашечный, CD 35 | Зажим плашечный |  |  | шт |  |  | 88 | 13.75 |  | 1210 | 6.22 | 7526 | [6 empty] | Зажим плашечный
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1210; 12: 7526 | [11 empty] | Всего по позиции
5.9 | ТЦ_22.2.02.20_54_5405444726_15.09.2022_02 | Хомут стяжной E 778 |  |  | шт. |  |  | 248 | 7.5 |  | 299.04 | 6.22 | 1860 | [6 empty] | Хомут стяжной E 778
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=9/1,2 | [25 empty] | Цена=9/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 299.04; 12: 1860 | [11 empty] | Всего по позиции
5.10 | ТЦ_25.2.01.02_54_5405444726_15.09.2022_02 | Бугель NB 20 |  |  | шт. |  |  | 82 | 20 |  | 263.67 | 6.22 | 1640 | [6 empty] | Бугель NB 20
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=24/1,2 | [25 empty] | Цена=24/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 263.67; 12: 1640 | [11 empty] | Всего по позиции
5.11 | ТЦ_22.2.02.08_54_5405444726_15.09.2022_02 | Кронштейн анкерный, CS 10.3 |  |  | шт. |  |  | 41 | 319.92 |  | 2108.84 | 6.22 | 13117 | [6 empty] | Кронштейн анкерный, CS 10.3
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2108.84; 12: 13117 | [11 empty] | Всего по позиции
5.12 | ТЦ_20.1.01.01_54_5405444726_15.09.2022_02 | Зажим анкерный клиновой, РА 1500 |  |  | шт. |  |  | 50 | 628.33 |  | 5050.96 | 6.22 | 31417 | [6 empty] | Зажим анкерный клиновой, РА 1500
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5050.96; 12: 31417 | [11 empty] | Всего по позиции
5.13 | ФССЦ-20.1.01.01-0001 | Зажим анкерный (СИП): DN 123 |  |  | 100 шт |  |  | 0.82 | 2741 |  | 2247.62 | 6.22 | 13980 | [6 empty] | Зажим анкерный (СИП): DN 123
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2247.62; 12: 13980 | [11 empty] | Всего по позиции
5.14 | ФССЦ-20.2.02.04-0011 Колпачок CE 6.35 | Колпачок изолирующий (СИП) CECT 6-35 |  |  | 100 шт |  |  | 1.02 | 793 |  | 808.86 | 6.22 | 5031 | [6 empty] | Колпачок изолирующий (СИП) CECT 6-35
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 808.86; 12: 5031 | [11 empty] | Всего по позиции
5.15 | ТЦ_22.2.02.08_54_5405444726_15.09.2022_02 | Кронштейн анкерный CA-16 |  |  | шт. |  |  | 82 | 110 |  | 1450.16 | 6.22 | 9020 | [6 empty] | Кронштейн анкерный CA-16
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1450.16; 12: 9020 | [11 empty] | Всего по позиции
5.16 | ТЦ_01.7.15.02_54_5405444726_15.09.2022_02 | Болт анкерный, М 10*120 мм ГОСТ 24379.1-80 |  |  | шт. |  |  | 10 | 9.58 |  | 15.43 | 6.22 | 96 | [6 empty] | Болт анкерный, М 10*120 мм ГОСТ 24379.1-80
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=11,50/1,2 | [25 empty] | Цена=11,50/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15.43; 12: 96 | [11 empty] | Всего по позиции
5.17 | ТЦ_01.7.15.14_54_5405444726_15.09.2022_02 | Шуруп с полугруглой головкой, 8х120мм |  |  | т |  |  | 0.000207 | 54567.5 |  | 1.77 | 6.22 | 11 | [6 empty] | Шуруп с полугруглой головкой, 8х120мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.77; 12: 11 | [11 empty] | Всего по позиции
5.18 | ФССЦ-20.1.01.08-0014 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645 |  |  | 100 шт |  |  | 0.9 | 3423 |  | 3080.7 | 6.22 | 19162 | [6 empty] | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3080.7; 12: 19162 | [11 empty] | Всего по позиции
5.19 | ТЦ_20.1.01.08_54_5405444726_15.09.2022_02 | Зажим ответвительный герметичный P4 |  |  | шт. |  |  | 98 | 154.04 |  | 2427.01 | 6.22 | 15096 | [6 empty] | Зажим ответвительный герметичный P4
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2427.01; 12: 15096 | [11 empty] | Всего по позиции
5.20 | ФССЦ-08.3.04.02-0095 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм |  |  | т |  |  | 0.2288 | 5230.01 |  | 1196.63 | 6.22 | 7443 | [6 empty] | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1196.63; 12: 7443 | [11 empty] | Всего по позиции
5.21 | ФССЦ-08.3.04.02-0092 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм |  |  | т |  |  | 0.02524 | 5230.01 |  | 132.01 | 6.22 | 821 | [6 empty] | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 132.01; 12: 821 | [11 empty] | Всего по позиции
5.22 | ФССЦ-02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная |  |  | м3 |  |  | 56.4 | 60 |  | 3384 | 6.22 | 21048 | [6 empty] | Смесь песчано-гравийная природная
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3384; 12: 21048 | [11 empty] | Всего по позиции
5.23 | ФССЦ-01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А |  |  | кг |  |  | 4.7 | 10.57 |  | 49.68 | 6.22 | 309 | [6 empty] | Электроды диаметром: 4 мм Э42А
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 49.68; 12: 309 | [11 empty] | Всего по позиции
5.24 | ФССЦ-14.4.02.04-0015 | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014 |  |  | т |  |  | 0.00282 | 15707 |  | 44.29 | 6.22 | 275 | [6 empty] | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 44.29; 12: 275 | [11 empty] | Всего по позиции
5.25 | ТЦ_20.1.01.08_54_5405444726_15.09.2022_02 | Зажим ответвительный, P 70 |  |  | шт. |  |  | 60 | 320.83 |  | 3094.86 | 6.22 | 19250 | [6 empty] | Зажим ответвительный, P 70
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=385,00 /1,2 | [25 empty] | Цена=385,00 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3094.86; 12: 19250 | [11 empty] | Всего по позиции
5.26 | ТЦ_20.2.02.04_54_5405444726_15.09.2022_02 | Колпачок изолирующий CE 25-150 |  |  | шт. |  |  | 70 | 31.67 |  | 356.43 | 6.22 | 2217 | [6 empty] | Колпачок изолирующий CE 25-150
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=38/1,2 | [25 empty] | Цена=38/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 356.43; 12: 2217 | [11 empty] | Всего по позиции
5.27 | ТЦ_20.1.01.08_54_5405444726_15.09.2022_02 | Зажим ответвительный РC 481 |  |  | шт. |  |  | 63 | 1098.51 |  | 11126.37 | 6.22 | 69206 | [6 empty] | Зажим ответвительный РC 481
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11126.37; 12: 69206 | [11 empty] | Всего по позиции
5.28 | ФССЦ-20.1.02.07-0006 | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): CPTAU 70 |  |  | 100 шт |  |  | 0.08 | 5697 |  | 455.76 | 6.22 | 2835 | [6 empty] | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): CPTAU 70
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 455.76; 12: 2835 | [11 empty] | Всего по позиции
5.29 | ФССЦ-20.1.02.07-0002 | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): CPTAU 25 |  |  | 100 шт |  |  | 0.02 | 7688 |  | 153.76 | 6.22 | 956 | [6 empty] | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): CPTAU 25
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 153.76; 12: 956 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 5 Материалы, приобретаются Подрядчиком самостоятельно |  |  | 10: 59190.68 | [12 empty] | Итого по разделу 5 Материалы, приобретаются Подрядчиком самостоятельно
|  | Итоги по смете: | [26 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 461484.21; 12: 3265028 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 8264.74; 12: 320590 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 49182.3; 12: 431329 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 4201.91; 12: 162990 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 404037.17; 12: 2513109 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 76381.93; 12: 1514070 | [16 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 73362.5; 12: 1487590 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 8175.06; 12: 317111 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 45100.41; 12: 395531 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 4101.21; 12: 159084 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 129.9; 12: 807 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 12625.42; 12: 489743 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 7331.71; 12: 284398 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 3019.43; 12: 26480 | [16 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 405341.17; 12: 2536028 | [16 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 89.68; 12: 3479 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1062.46; 12: 9318 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 100.7; 12: 3906 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 403907.27; 12: 2512302 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 184.67; 12: 7163 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 97.09; 12: 3766 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 481723.1; 12: 4050098 | [17 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 12466.65; 12: 483580 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 12810.09; 12: 496906 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 7428.8; 12: 288164 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (942,11847+356,73708)/8*500 |  |  | 10: 7052.86; 12: 81178 | [16 empty] | Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (942,11847+356,73708)/8*500
|  | Итого |  |  | 10: 488775.96; 12: 4131276 | [17 empty] | Итого
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, согласно Методики №421 от 04.08.2020 г. п.179 1,5% |  |  | 10: 7331.64; 12: 61969 | [16 empty] | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, согласно Методики №421 от 04.08.2020 г. п.179 1,5%
|  | Итого с непредвиденными |  |  | 10: 496107.6; 12: 4193245 | [17 empty] | Итого с непредвиденными
|  | Дефлятор 4,9% |  |  | 10: 24309.27; 12: 205469 | [16 empty] | Дефлятор 4,9%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 520416; 12: 4398714 | [18 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  | 12: 2399503 | [16 empty] | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ