## Альбом
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[9 empty] | Директор СП "ЦЭС" В.А. Гаврилов |  |  |  |  | Директор СП "ЦЭС" В.А. Гаврилов
"____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [11 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Наименование программного продукта |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2022.1
ВЛ-0.4 с. Муравьевка, (ВЛ 0,4 кВ с. Муравьевка), CS0000601 | [15 empty] | ВЛ-0.4 с. Муравьевка, (ВЛ 0,4 кВ с. Муравьевка), CS0000601
(наименование стройки)
Объект: ВЛ-0.4 с. Муравьевка, (ВЛ 0,4 кВ с. Муравьевка), CS0000601 | [16 empty] | ВЛ-0.4 с. Муравьевка, (ВЛ 0,4 кВ с. Муравьевка), CS0000601
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 3
реконструкция | [17 empty] | Объект: ВЛ-0.4 с. Муравьевка, (ВЛ 0,4 кВ с. Муравьевка), CS0000601
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Ведомость дефектов и объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | I квартал 2022 года
Сметная стоимость |  | 1032.1 | (122,93) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 339.85 | (16,82) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 74.52 | (1,92) | тыс.руб.
| монтажных работ | 610.81 | (97,01) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 217.96 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 81.05 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы | [18 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1.1 | ФЕР33-04-042-04 деревянных | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных |  |  | 4: шт; 7: 13 | [6 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.25; 9: 1.2; 10: 175.5; 11: 38.79; 12: 6808 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 148.02; 9: 1.2; 10: 2309.11; 11: 8.77; 12: 20251 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 12.76; 9: 1.2; 10: 199.06; 11: 38.79; 12: 7722 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.24; 6: 1.2; 7: 19.344 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.1; 6: 1.2; 7: 17.16 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 159.27; 10: 2484.61 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 374.56; 12: 14530 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 385.8; 12: 14966 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 224.74; 12: 8718 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3095.15; 12: 50743 | [11 empty] | Всего по позиции
1.2 | ФЕР33-04-042-05 деревянных опор | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом | [17 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом | bar: 4; 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 23.94; 9: 1.2; 10: 28.73; 11: 38.79; 12: 1114 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 267.24; 9: 1.2; 10: 320.69; 11: 8.77; 12: 2812 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 25.45; 9: 1.2; 10: 30.54; 11: 38.79; 12: 1185 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.64; 6: 1.2; 7: 3.168 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.29; 6: 1.2; 7: 2.748 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 291.18; 10: 349.42 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 59.27; 12: 2299 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 61.05; 12: 2368 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 35.56; 12: 1379 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 446.03; 12: 7673 | [11 empty] | Всего по позиции
1.3 | ФЕР33-04-040-01 в четыре провода | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры |  |  | 4: шт; 7: 14 | [6 empty] | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.64; 9: 1.2; 10: 178.75; 11: 38.79; 12: 6934 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 32.72; 9: 1.2; 10: 549.7; 11: 8.77; 12: 4821 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.22; 9: 1.2; 10: 70.9; 11: 38.79; 12: 2750 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.27; 6: 1.2; 7: 21.336 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.41; 6: 1.2; 7: 6.888 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 43.36; 10: 728.45 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 249.65; 12: 9684 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 257.14; 12: 9975 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 149.79; 12: 5810 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1135.38; 12: 27540 | [11 empty] | Всего по позиции
1.4 | ФЕР33-04-040-02 | Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры |  |  | 4: шт; 7: 14 | [6 empty] | Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1.24; 9: 1.2; 10: 20.83; 11: 38.79; 12: 808 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.42; 9: 1.2; 10: 107.86; 11: 8.77; 12: 946 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.82; 9: 1.2; 10: 13.78; 11: 38.79; 12: 535 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.15; 6: 1.2; 7: 2.52 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 6: 1.2; 7: 1.344 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7.66; 10: 128.69 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 34.61; 12: 1343 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 35.65; 12: 1383 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 20.77; 12: 806 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 185.11; 12: 3943 | [11 empty] | Всего по позиции
1.5 | ФЕР33-04-041-02 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 |  |  | 4: ответвление; 7: 8 | [6 empty] | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5.39; 10: 43.12; 11: 38.79; 12: 1673 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.97; 10: 15.76; 11: 8.77; 12: 138 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.35; 10: 2.8; 11: 38.79; 12: 109 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.66; 7: 5.28 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.24 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7.36; 10: 58.88 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 45.92; 12: 1782 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 47.3; 12: 1835 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 27.55; 12: 1069 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 133.73; 12: 4715 | [11 empty] | Всего по позиции
1.6 | ФЕР33-04-014-02 Демонтаж светильника | Установка светильников: с лампами люминесцентными |  |  | 4: шт; 7: 2 | [6 empty] | Установка светильников: с лампами люминесцентными
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.2 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [18 empty] | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.81; 9: 0.6; 10: 21.37; 11: 38.79; 12: 829 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 147.2; 9: 0.6; 10: 176.64; 11: 8.77; 12: 1549 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 9.4; 9: 0.6; 10: 11.28; 11: 38.79; 12: 438 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.51; 9: 0; 10: 0; 11: 6.22 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.01; 6: 0.6; 7: 2.412 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 6: 0.6; 7: 0.972 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 165.52; 10: 198.01 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 32.65; 12: 1267 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 33.63; 12: 1305 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 19.59; 12: 760 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 251.23; 12: 4443 | [11 empty] | Всего по позиции
1.7 | ФЕРр68-5-3 | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 |  |  | 4: шт; 7: 6 | [6 empty] | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.29; 10: 49.74; 11: 38.79; 12: 1929 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.98; 7: 5.88 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8.29; 10: 49.74 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 49.74; 12: 1929 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 50.73; 12: 1968 | [9 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 26.86; 12: 1042 | [9 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 127.33; 12: 4939 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  | 10: 5373.96 | [12 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Электромонтажные работы | [18 empty] | Раздел 2. Электромонтажные работы
2.1 | ФЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  |  | 4: шт; 7: 15 | [6 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 27.11; 9: 1.2; 10: 487.98; 11: 38.79; 12: 18929 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 106.69; 9: 1.2; 10: 1920.42; 11: 8.77; 12: 16842 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.09; 9: 1.2; 10: 181.62; 11: 38.79; 12: 7045 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 10: 683.1; 11: 6.22; 12: 4249 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.06; 6: 1.2; 7: 55.08 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.87; 6: 1.2; 7: 15.66 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 179.34; 10: 3091.5 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 669.6; 12: 25974 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 689.69; 12: 26753 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 401.76; 12: 15584 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4182.95; 12: 82357 | [11 empty] | Всего по позиции
2.2 | 14.4.02.04-0015 | Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая |  |  | т |  |  | -0.006 | 15707 |  | -94.24 | 6.22 | -586 | [6 empty] | Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая
|  | (Линии электропередачи) | [24 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -94.24; 12: -586 | [11 empty] | Всего по позиции
2.3 | 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  | т |  |  | -0.0015 | 9550.01 |  | -14.33 | 6.22 | -89 | [6 empty] | Лак битумный БТ-577
|  | (Линии электропередачи) | [24 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -14.33; 12: -89 | [11 empty] | Всего по позиции
2.4 | 20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые |  |  | 100 шт |  |  | -0.9 | 610 |  | -549 | 6.22 | -3415 | [6 empty] | Колпачки полиэтиленовые
|  | (Линии электропередачи) | [24 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -549; 12: -3415 | [11 empty] | Всего по позиции
2.5 | ФЕР33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом |  |  | 4: шт; 7: 2 | [6 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 52.98; 9: 1.2; 10: 127.15; 11: 38.79; 12: 4932 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 247.94; 9: 1.2; 10: 595.06; 11: 8.77; 12: 5219 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 23.2; 9: 1.2; 10: 55.68; 11: 38.79; 12: 2160 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 10: 91.08; 11: 6.22; 12: 567 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.98; 6: 1.2; 7: 14.352 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 6: 1.2; 7: 4.8 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 346.46; 10: 813.29 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 182.83; 12: 7092 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 188.31; 12: 7305 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 109.7; 12: 4255 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1111.3; 12: 22278 | [11 empty] | Всего по позиции
2.6 | 14.4.02.04-0015 | Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая |  |  | т |  |  | -0.0008 | 15707 |  | -12.57 | 6.22 | -78 | [6 empty] | Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая
|  | (Линии электропередачи) | [24 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -12.57; 12: -78 | [11 empty] | Всего по позиции
2.7 | 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  | т |  |  | -0.0002 | 9550.01 |  | -1.91 | 6.22 | -12 | [6 empty] | Лак битумный БТ-577
|  | (Линии электропередачи) | [24 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1.91; 12: -12 | [11 empty] | Всего по позиции
2.8 | 20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые |  |  | 100 шт |  |  | -0.12 | 610 |  | -73.2 | 6.22 | -455 | [6 empty] | Колпачки полиэтиленовые
|  | (Линии электропередачи) | [24 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -73.2; 12: -455 | [11 empty] | Всего по позиции
2.9 | ФЕР33-04-003-03 с металлической надставкой ТС- 6 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | [17 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | bar: 4; 7
| Приложение 33.4 Коэффициенты к сметным нормам, учитывающие условия применения ГЭСН сборника 33 раздела 4, п. 3.5. При установке опор с металлическими надставками. | При установке опор с металлическими надставками ОЗП=1,05 | [18 empty] | При установке опор с металлическими надставками ОЗП=1,05
| 1 | ОТ |  |  | 8: 79.74; 9: 1.05; 10: 83.73; 11: 38.79; 12: 3248 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 400.28; 10: 400.28; 11: 8.77; 12: 3510 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 37.24; 10: 37.24; 11: 38.79; 12: 1445 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 10: 45.54; 11: 6.22; 12: 283 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9; 7: 9 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.21; 7: 3.21 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 525.56; 10: 529.55 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 120.97; 12: 4693 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 124.6; 12: 4834 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 72.58; 12: 2816 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 726.73; 12: 14691 | [11 empty] | Всего по позиции
2.10 | 14.4.02.04-0015 | Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая |  |  | т |  |  | -0.0004 | 15707 |  | -6.28 | 6.22 | -39 | [6 empty] | Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая
|  | (Линии электропередачи) | [24 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -6.28; 12: -39 | [11 empty] | Всего по позиции
2.11 | 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  | т |  |  | -0.0001 | 9550.01 |  | -0.96 | 6.22 | -6 | [6 empty] | Лак битумный БТ-577
|  | (Линии электропередачи) | [24 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -0.96; 12: -6 | [11 empty] | Всего по позиции
2.12 | 20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые |  |  | 100 шт |  |  | -0.06 | 610 |  | -36.6 | 6.22 | -228 | [6 empty] | Колпачки полиэтиленовые
|  | (Линии электропередачи) | [24 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -36.6; 12: -228 | [11 empty] | Всего по позиции
2.13 | ФЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  | 4: шт; 7: 22 | [6 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.59; 9: 1.2; 10: 94.78; 11: 38.79; 12: 3677 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 46.57; 9: 1.2; 10: 1229.45; 11: 8.77; 12: 10782 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.48; 9: 1.2; 10: 171.07; 11: 38.79; 12: 6636 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.44; 6: 1.2; 7: 11.616 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 6: 1.2; 7: 12.672 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 50.16; 10: 1324.23 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 265.85; 12: 10313 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 273.83; 12: 10622 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 159.51; 12: 6188 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1757.57; 12: 31269 | [11 empty] | Всего по позиции
2.14 | ФЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  | 4: шт; 7: 15 | [6 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.04; 9: 1.2; 10: 36.72; 11: 38.79; 12: 1424 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11.01; 9: 1.2; 10: 198.18; 11: 8.77; 12: 1738 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.89; 9: 1.2; 10: 34.02; 11: 38.79; 12: 1320 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.25; 6: 1.2; 7: 4.5 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.14; 6: 1.2; 7: 2.52 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13.05; 10: 234.9 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 70.74; 12: 2744 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 72.86; 12: 2826 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 42.44; 12: 1646 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 350.2; 12: 7634 | [11 empty] | Всего по позиции
2.15 | ФЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор |  |  | 4: шт; 7: 3 | [6 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.45; 9: 1.2; 10: 8.82; 11: 38.79; 12: 342 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.58; 9: 1.2; 10: 45.29; 11: 8.77; 12: 397 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.16; 9: 1.2; 10: 7.78; 11: 38.79; 12: 302 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.3; 6: 1.2; 7: 1.08 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 6: 1.2; 7: 0.576 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.03; 10: 54.11 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.6; 12: 644 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 17.1; 12: 663 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 9.96; 12: 386 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 81.17; 12: 1788 | [11 empty] | Всего по позиции
2.16 | ФЕР33-04-008-03 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км |  |  | 4: км; 7: 0.595 | [6 empty] | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 320.38; 9: 1.2; 10: 228.75; 11: 38.79; 12: 8873 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 557.46; 9: 1.2; 10: 398.03; 11: 8.77; 12: 3491 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 84.75; 9: 1.2; 10: 60.51; 11: 38.79; 12: 2347 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 509.73; 10: 303.29; 11: 6.22; 12: 1886 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.9; 6: 1.2; 7: 24.9186 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.35; 6: 1.2; 7: 5.2479 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1387.57; 10: 930.07 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 289.26; 12: 11220 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 297.94; 12: 11557 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 173.56; 12: 6732 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1401.57; 12: 32539 | [11 empty] | Всего по позиции
2.17 | 20.1.02.15-0011 | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 |  |  | шт |  |  | -1.2495 | 88.14 |  | -110.13 | 6.22 | -685 | [6 empty] | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3
|  | (Линии электропередачи) | [24 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -110.13; 12: -685 | [11 empty] | Всего по позиции
2.18 | 20.5.04.11-0022 | Зажимы К-СФ-1 |  |  | шт |  |  | -3.57 | 53.84 |  | -192.21 | 6.22 | -1196 | [6 empty] | Зажимы К-СФ-1
|  | (Линии электропередачи) | [24 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -192.21; 12: -1196 | [11 empty] | Всего по позиции
2.19 | ФЕР33-04-013-02 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 |  |  | 4: ответвление; 7: 11 | [6 empty] | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2
|  | МАТ=0 к расх. | [18 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 14.06; 10: 154.66; 11: 38.79; 12: 5999 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11.02; 10: 121.22; 11: 8.77; 12: 1063 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.63; 10: 17.93; 11: 38.79; 12: 696 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.44; 9: 0; 10: 0; 11: 6.22 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.55; 7: 17.05 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.15; 7: 1.65 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 26.52; 10: 275.88 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 172.59; 12: 6695 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 177.77; 12: 6896 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 103.55; 12: 4017 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 557.2; 12: 17975 | [11 empty] | Всего по позиции
2.20 | ФЕР33-04-014-02 ранее демонтированный | Установка светильников: с лампами люминесцентными |  |  | 4: шт; 7: 2 | [6 empty] | Установка светильников: с лампами люминесцентными
|  | МАТ=0 к расх. | [18 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.81; 10: 35.62; 11: 38.79; 12: 1382 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 147.2; 10: 294.4; 11: 8.77; 12: 2582 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 9.4; 10: 18.8; 11: 38.79; 12: 729 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.51; 9: 0; 10: 0; 11: 6.22 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.01; 7: 4.02 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 7: 1.62 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 165.52; 10: 330.02 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 54.42; 12: 2111 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 56.05; 12: 2174 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 32.65; 12: 1267 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 418.72; 12: 7405 | [11 empty] | Всего по позиции
2.21 | ФЕРм08-02-374-03 применительно ввод с присоединением | Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 4 | [17 empty] | Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 4 | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 44.84; 10: 44.84; 11: 38.79; 12: 1739 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 531.23; 10: 531.23; 11: 8.77; 12: 4659 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.35; 10: 50.35; 11: 38.79; 12: 1953 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 9.07; 10: 9.07; 11: 6.22; 12: 56 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.27; 7: 4.27 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.73; 7: 3.73 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 585.14; 10: 585.14 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 95.19; 12: 3692 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 92.33; 12: 3581 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 48.55; 12: 1883 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 726.02; 12: 11918 | [11 empty] | Всего по позиции
2.22 | 01.7.06.12-0008 | Лента ПВХ |  |  | кг |  |  | -0.08 | 24.04 |  | -1.92 | 6.22 | -12 | [6 empty] | Лента ПВХ
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [24 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1.92; 12: -12 | [11 empty] | Всего по позиции
2.23 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг |  |  | -0.02 | 9.04 |  | -0.18 | 6.22 | -1 | [6 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [24 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -0.18; 12: -1 | [11 empty] | Всего по позиции
2.24 | 14.4.02.09-0001 | Краска |  |  | кг |  |  | -0.13 | 28.6 |  | -3.72 | 6.22 | -23 | [6 empty] | Краска
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [24 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -3.72; 12: -23 | [11 empty] | Всего по позиции
2.25 | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  | т |  |  | -2.4e-05 | 7826.9 |  | -0.19 | 6.22 | -1 | [6 empty] | Лак битумный БТ-123
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [24 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -0.19; 12: -1 | [11 empty] | Всего по позиции
2.26 | 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие |  |  | 1000 шт |  |  | -0.008 | 270 |  | -2.16 | 6.22 | -13 | [6 empty] | Втулки изолирующие
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [24 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -2.16; 12: -13 | [11 empty] | Всего по позиции
2.27 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.015 | [6 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 10: 18.02; 11: 38.79; 12: 699 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 7: 2.31 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 18.02 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.02; 12: 699 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 16.04; 12: 622 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 7.21; 12: 280 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 41.27; 12: 1601 | [11 empty] | Всего по позиции
2.28 | ФЕР33-04-015-01 | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций |  |  | 4: 10 м; 7: 1 | [6 empty] | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.23; 10: 15.23; 11: 38.79; 12: 591 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.36; 10: 1.36; 11: 8.77; 12: 12 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 10: 0.12; 11: 38.79; 12: 5 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.24; 10: 1.24; 11: 6.22; 12: 8 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 7: 1.8 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.01 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.83; 10: 17.83 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.35; 12: 596 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 15.81; 12: 614 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 9.21; 12: 358 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 42.85; 12: 1583 | [11 empty] | Всего по позиции
2.29 | 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм |  |  | т |  |  | -0.00012 | 10315.01 |  | -1.24 | 6.22 | -8 | [6 empty] | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм
|  | (Линии электропередачи) | [24 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1.24; 12: -8 | [11 empty] | Всего по позиции
2.30 | ФЕР33-03-004-02 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м |  |  | 4: шт; 7: 10 | [6 empty] | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5.67; 10: 56.7; 11: 38.79; 12: 2199 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.68; 10: 16.8; 11: 8.77; 12: 147 | [8 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 32.85; 10: 328.5; 11: 6.22; 12: 2043 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.67; 7: 6.7 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 40.2; 10: 402 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 56.7; 12: 2199 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 58.4; 12: 2265 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 34.02; 12: 1319 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 494.42; 12: 7973 | [11 empty] | Всего по позиции
2.31 | 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм |  |  | т |  |  | -0.0003 | 10315.01 |  | -3.09 | 6.22 | -19 | [6 empty] | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм
|  | (Линии электропередачи) | [24 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -3.09; 12: -19 | [11 empty] | Всего по позиции
2.32 | 08.4.03.02-0004 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм |  |  | т |  |  | -0.05 | 6508.75 |  | -325.44 | 6.22 | -2024 | [6 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм
|  | (Линии электропередачи) | [24 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -325.44; 12: -2024 | [11 empty] | Всего по позиции
2.33 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.015 | [6 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 10: 9.96; 11: 38.79; 12: 386 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 7: 1.3275 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 9.96 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.96; 12: 386 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 8.86; 12: 344 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 3.98; 12: 154 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22.8; 12: 884 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Электромонтажные работы |  |  | 10: 10485.4 | [12 empty] | Итого по разделу 2 Электромонтажные работы
Раздел 3. Перевозка грузов автомобилями | [18 empty] | Раздел 3. Перевозка грузов автомобилями
3.1 | ФССЦпг-03-21-01-066 ПГС | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 66 км |  |  | 1 т груза |  |  | 21.12 | 33.46 |  | 706.68 | 8.77 | 6198 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 66 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 706.68; 12: 6198 | [11 empty] | Всего по позиции
3.2 | ФССЦпг-03-01-01-066 Монтируемые материалы | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 66 км |  |  | 1 т груза |  |  | 21.88 | 28.06 |  | 613.95 | 8.77 | 5384 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 66 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 613.95; 12: 5384 | [11 empty] | Всего по позиции
3.3 | ФССЦпг-01-01-01-007 Демонтируемые материалы | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого |  |  | 1 т груза |  |  | 6.9 | 12.12 |  | 83.63 | 8.77 | 733 | [6 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 83.63; 12: 733 | [11 empty] | Всего по позиции
3.4 | ФССЦпг-03-01-01-048 Демонтируемые материалы | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 48 км |  |  | 1 т груза |  |  | 6.9 | 23.11 |  | 159.46 | 8.77 | 1398 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 48 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 159.46; 12: 1398 | [11 empty] | Всего по позиции
3.5 | ФССЦпг-01-01-02-007 Демонтируемые материалы | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка леса круглого |  |  | 1 т груза |  |  | 6.9 | 12.12 |  | 83.63 | 8.77 | 733 | [6 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка леса круглого
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 83.63; 12: 733 | [11 empty] | Всего по позиции
3.6 | ФССЦпг-01-01-01-009 Порубочных остатков | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дров |  |  | 1 т груза |  |  | 0.6 | 12.81 |  | 7.69 | 8.77 | 67 | [6 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дров
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7.69; 12: 67 | [11 empty] | Всего по позиции
3.7 | ФССЦпг-03-02-01-015 Порубочных остатков | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 15 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.6 | 25.02 |  | 15.01 | 8.77 | 132 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 15 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15.01; 12: 132 | [11 empty] | Всего по позиции
3.8 | ФССЦпг-01-01-02-009 Порубочных остатков | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка дров |  |  | 1 т груза |  |  | 0.6 | 12.81 |  | 7.69 | 8.77 | 67 | [6 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка дров
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7.69; 12: 67 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Перевозка грузов автомобилями |  |  | 10: 1677.74 | [12 empty] | Итого по разделу 3 Перевозка грузов автомобилями
Раздел 4. Материалы, приобретаются Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи | [18 empty] | Раздел 4. Материалы, приобретаются Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи
4.1 | ТЦ_05.1.02.07_54_5405444726_15.09.2022_02 | Опора железобетонная, СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 |  |  | шт. |  |  | 17 | 12768 |  | 34896.46 | 6.22 | 217056 | [6 empty] | Опора железобетонная, СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 34896.46; 12: 217056 | [11 empty] | Всего по позиции
4.2 | ТЦ_05.1.02.07_54_5405444726_15.09.2022_02 | Опора железобетонная, СВ-105-5, ТУ-5863-00700113557-94 |  |  | шт. |  |  | 5 | 15538 |  | 12490.35 | 6.22 | 77690 | [6 empty] | Опора железобетонная, СВ-105-5, ТУ-5863-00700113557-94
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12490.35; 12: 77690 | [11 empty] | Всего по позиции
4.3 | ТЦ_21.2.01.01_54_5405444726_15.09.2022_02 | Провод самонесущий изолированный, СИП2 3х50+1х54,6+1х25 |  |  | км |  |  | 0.64 | 328213 |  | 33771.06 | 6.22 | 210056 | [6 empty] | Провод самонесущий изолированный, СИП2 3х50+1х54,6+1х25
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33771.06; 12: 210056 | [11 empty] | Всего по позиции
4.4 | ТЦ_21.2.01.01_54_5405444726_15.09.2022_02 | Провод самонесущий изолированный, СИП4 2х16 |  |  | км |  |  | 0.22 | 54592 |  | 1930.87 | 6.22 | 12010 | [6 empty] | Провод самонесущий изолированный, СИП4 2х16
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1930.87; 12: 12010 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Материалы, приобретаются Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи |  |  | 10: 83088.74 | [12 empty] | Итого по разделу 4 Материалы, приобретаются Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи
Раздел 5. Материалы, приобретаются Подрядчиком самостоятельно | [18 empty] | Раздел 5. Материалы, приобретаются Подрядчиком самостоятельно
5.1 | ТЦ_20.1.02.21_54_5405444726_15.09.2022_02 | Кронштейн, У 3 |  |  | шт. |  |  | 1 | 913.87 |  | 146.95 | 6.22 | 914 | [6 empty] | Кронштейн, У 3
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 146.95; 12: 914 | [11 empty] | Всего по позиции
5.2 | ТЦ_20.1.02.21_54_5405444726_15.09.2022_02 | Крепление подкоса, У 1 (27.0002) |  |  | шт. |  |  | 3 | 672 |  | 324.12 | 6.22 | 2016 | [6 empty] | Крепление подкоса, У 1 (27.0002)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=806,4/1,2 | [25 empty] | Цена=806,4/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 324.12; 12: 2016 | [11 empty] | Всего по позиции
5.3 | ФССЦ-08.3.04.01-1009 Заземляющий проводник ЗП6 | Катанка из углеродистой стали, марки БСт1сп-3сп, диаметр 5,5-6,5 мм |  |  | т |  |  | 0.008 | 6199.58 |  | 49.6 | 6.22 | 309 | [6 empty] | Катанка из углеродистой стали, марки БСт1сп-3сп, диаметр 5,5-6,5 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 49.6; 12: 309 | [11 empty] | Всего по позиции
5.4 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 Металлическая лента F207 | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) |  |  | шт |  |  | 1.1 | 943.06 |  | 1037.37 | 6.22 | 6452 | [6 empty] | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1037.37; 12: 6452 | [11 empty] | Всего по позиции
5.5 | ФССЦ-25.2.02.11-0051 Скрепа для ленты NC-20 | Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм |  |  | 100 шт |  |  | 0.45 | 582 |  | 261.9 | 6.22 | 1629 | [6 empty] | Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 261.9; 12: 1629 | [11 empty] | Всего по позиции
5.6 | ТЦ_25.2.02.04_54_5405444726_15.09.2022_02 | Комплект промежуточной подвески ES 1500 |  |  | шт. |  |  | 15 | 830.71 |  | 2003.38 | 6.22 | 12461 | [6 empty] | Комплект промежуточной подвески ES 1500
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2003.38; 12: 12461 | [11 empty] | Всего по позиции
5.7 | ТЦ_20.1.01.08_54_5405444726_15.09.2022_02 | Зажим ответвительный, Р 72 |  |  | шт. |  |  | 18 | 405.38 |  | 1173.15 | 6.22 | 7297 | [6 empty] | Зажим ответвительный, Р 72
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1173.15; 12: 7297 | [11 empty] | Всего по позиции
5.8 | ФССЦ-20.1.01.11-0001 Зажим плашечный, CD 35 | Зажим плашечный |  |  | шт |  |  | 22 | 13.75 |  | 302.5 | 6.22 | 1882 | [6 empty] | Зажим плашечный
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 302.5; 12: 1882 | [11 empty] | Всего по позиции
5.9 | ТЦ_22.2.02.20_54_5405444726_15.09.2022_02 | Хомут стяжной E 778 |  |  | шт. |  |  | 41 | 7.5 |  | 49.52 | 6.22 | 308 | [6 empty] | Хомут стяжной E 778
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=9/1,2 | [25 empty] | Цена=9/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 49.52; 12: 308 | [11 empty] | Всего по позиции
5.10 | ТЦ_25.2.01.02_54_5405444726_15.09.2022_02 | Бугель NB 20 |  |  | шт. |  |  | 10 | 20 |  | 32.15 | 6.22 | 200 | [6 empty] | Бугель NB 20
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=24/1,2 | [25 empty] | Цена=24/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.15; 12: 200 | [11 empty] | Всего по позиции
5.11 | ТЦ_22.2.02.08_54_5405444726_15.09.2022_02 | Кронштейн анкерный, CS 10.3 |  |  | шт. |  |  | 5 | 319.92 |  | 257.23 | 6.22 | 1600 | [6 empty] | Кронштейн анкерный, CS 10.3
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 257.23; 12: 1600 | [11 empty] | Всего по позиции
5.12 | ТЦ_20.1.01.01_54_5405444726_15.09.2022_02 | Зажим анкерный клиновой, РА 1500 |  |  | шт. |  |  | 6 | 628.33 |  | 606.11 | 6.22 | 3770 | [6 empty] | Зажим анкерный клиновой, РА 1500
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 606.11; 12: 3770 | [11 empty] | Всего по позиции
5.13 | ФССЦ-20.1.01.01-0001 | Зажим анкерный (СИП): DN 123 |  |  | 100 шт |  |  | 0.22 | 2741 |  | 603.02 | 6.22 | 3751 | [6 empty] | Зажим анкерный (СИП): DN 123
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 603.02; 12: 3751 | [11 empty] | Всего по позиции
5.14 | ФССЦ-20.2.02.04-0011 Колпачок CE 6.35 | Колпачок изолирующий (СИП) CECT 6-35 |  |  | 100 шт |  |  | 0.22 | 793 |  | 174.46 | 6.22 | 1085 | [6 empty] | Колпачок изолирующий (СИП) CECT 6-35
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 174.46; 12: 1085 | [11 empty] | Всего по позиции
5.15 | ТЦ_22.2.02.08_54_5405444726_15.09.2022_02 | Кронштейн анкерный CA-16 |  |  | шт. |  |  | 22 | 110 |  | 389.07 | 6.22 | 2420 | [6 empty] | Кронштейн анкерный CA-16
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 389.07; 12: 2420 | [11 empty] | Всего по позиции
5.16 | ТЦ_01.7.15.14_54_5405444726_15.09.2022_02 | Шуруп с полугруглой головкой, 8х120мм |  |  | т |  |  | 7.3e-05 | 54567.5 |  | 0.64 | 6.22 | 4 | [6 empty] | Шуруп с полугруглой головкой, 8х120мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0.64; 12: 4 | [11 empty] | Всего по позиции
5.17 | ФССЦ-20.1.01.08-0014 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645 |  |  | 100 шт |  |  | 0.22 | 3423 |  | 753.06 | 6.22 | 4684 | [6 empty] | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 753.06; 12: 4684 | [11 empty] | Всего по позиции
5.18 | ТЦ_20.1.01.08_54_5405444726_15.09.2022_02 | Зажим ответвительный герметичный P4 |  |  | шт. |  |  | 26 | 154.04 |  | 643.89 | 6.22 | 4005 | [6 empty] | Зажим ответвительный герметичный P4
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 643.89; 12: 4005 | [11 empty] | Всего по позиции
5.19 | ФССЦ-08.3.04.02-0095 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм |  |  | т |  |  | 0.016 | 5230.01 |  | 83.68 | 6.22 | 520 | [6 empty] | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 83.68; 12: 520 | [11 empty] | Всего по позиции
5.20 | ФССЦ-08.3.04.02-0092 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм |  |  | т |  |  | 0.00616 | 5230.01 |  | 32.22 | 6.22 | 200 | [6 empty] | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.22; 12: 200 | [11 empty] | Всего по позиции
5.21 | ФССЦ-02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная |  |  | м3 |  |  | 13.2 | 60 |  | 792 | 6.22 | 4926 | [6 empty] | Смесь песчано-гравийная природная
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 792; 12: 4926 | [11 empty] | Всего по позиции
5.22 | ФССЦ-01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А |  |  | кг |  |  | 1.1 | 10.57 |  | 11.63 | 6.22 | 72 | [6 empty] | Электроды диаметром: 4 мм Э42А
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11.63; 12: 72 | [11 empty] | Всего по позиции
5.23 | ФССЦ-14.4.02.04-0015 | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014 |  |  | т |  |  | 0.00066 | 15707 |  | 10.37 | 6.22 | 65 | [6 empty] | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10.37; 12: 65 | [11 empty] | Всего по позиции
5.24 | ТЦ_20.2.02.04_54_5405444726_15.09.2022_02 | Колпачок изолирующий CE 25-150 |  |  | шт. |  |  | 5 | 31.67 |  | 25.4 | 6.22 | 158 | [6 empty] | Колпачок изолирующий CE 25-150
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=38/1,2 | [25 empty] | Цена=38/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25.4; 12: 158 | [11 empty] | Всего по позиции
5.25 | ТЦ_20.1.01.08_54_5405444726_15.09.2022_02 | Зажим ответвительный РC 481 |  |  | шт. |  |  | 15 | 1019.76 |  | 2459.16 | 6.22 | 15296 | [6 empty] | Зажим ответвительный РC 481
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2459.16; 12: 15296 | [11 empty] | Всего по позиции
5.26 | ТЦ_22.2.02.18_54_5405444726_15.09.2022_02 | Надставка,ТС-6 (3.407.1-143.8) |  |  | шт. |  |  | 1 | 3529.47 |  | 567.36 | 6.22 | 3529 | [6 empty] | Надставка,ТС-6 (3.407.1-143.8)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=4235,36/1,2 | [25 empty] | Цена=4235,36/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 567.36; 12: 3529 | [11 empty] | Всего по позиции
5.27 | ФССЦ-08.3.04.02-0095 Петля (круг Ø 16, L=254 мм, R изгиба 25 мм) | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм |  |  | т |  |  | 0.0028 | 5230.01 |  | 14.64 | 6.22 | 91 | [6 empty] | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14.64; 12: 91 | [11 empty] | Всего по позиции
5.28 | ФССЦ-20.1.02.07-0004 | Наконечник изолированный алюминиевый, с медной клеммой типа CPTAU 50 |  |  | 100 шт |  |  | 0.03 | 8080 |  | 242.4 | 6.22 | 1508 | [6 empty] | Наконечник изолированный алюминиевый, с медной клеммой типа CPTAU 50
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 242.4; 12: 1508 | [11 empty] | Всего по позиции
5.29 | ФССЦ-20.1.02.07-0005 | Наконечник изолированный алюминиевый, с медной клеммой типа CPTAU 54 |  |  | 100 шт |  |  | 0.01 | 8080 |  | 80.8 | 6.22 | 503 | [6 empty] | Наконечник изолированный алюминиевый, с медной клеммой типа CPTAU 54
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 80.8; 12: 503 | [11 empty] | Всего по позиции
5.30 | ФССЦ-20.1.02.07-0002 | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): CPTAU 25 |  |  | 100 шт |  |  | 0.01 | 7688 |  | 76.88 | 6.22 | 478 | [6 empty] | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): CPTAU 25
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 76.88; 12: 478 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 5 Материалы, приобретаются Подрядчиком самостоятельно |  |  | 10: 13204.66 | [12 empty] | Итого по разделу 5 Материалы, приобретаются Подрядчиком самостоятельно
|  | Итоги по смете: | [26 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 109156.07; 12: 769333 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1921; 12: 74515 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 10909.22; 12: 95671 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 963.48; 12: 37377 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 96325.85; 12: 599147 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 16819.25; 12: 339845 | [16 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 16112.57; 12: 333647 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1876.16; 12: 72776 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 9671.31; 12: 84814 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 913.13; 12: 35424 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 31.55; 12: 196 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2868.56; 12: 111275 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1664.99; 12: 64586 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 706.68; 12: 6198 | [16 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 97011.25; 12: 610813 | [16 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 44.84; 12: 1739 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 531.23; 12: 4659 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 50.35; 12: 1953 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 96294.3; 12: 598951 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 92.33; 12: 3581 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 48.55; 12: 1883 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 113830.5; 12: 950658 | [17 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2884.48; 12: 111892 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2960.89; 12: 114856 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1713.54; 12: 66469 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (217,9641+81,0479)/8*500 |  |  | 10: 1623.65; 12: 18688 | [16 empty] | Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (217,9641+81,0479)/8*500
|  | Итого |  |  | 10: 115454.15; 12: 969346 | [17 empty] | Итого
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, согласно Методики №421 от 04.08.2020 г. п.179 1,5% |  |  | 10: 1731.81; 12: 14540 | [16 empty] | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, согласно Методики №421 от 04.08.2020 г. п.179 1,5%
|  | Итого с непредвиденными |  |  | 10: 117185.97; 12: 983886 | [17 empty] | Итого с непредвиденными
|  | Дефлятор 4,9% |  |  | 10: 5742.11; 12: 48210 | [16 empty] | Дефлятор 4,9%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 122928.08; 12: 1032096 | [18 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  | 12: 570790 | [16 empty] | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ