## Альбом
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[9 empty] | Директор СП "ЦЭС" В.А. Гаврилов |  |  |  |  | Директор СП "ЦЭС" В.А. Гаврилов
"____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [11 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Наименование программного продукта |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2022.1
ВЛ-0,4 кВ от ТП № 1-68 Ф-2 ПС " Тамбовка", (Воздушная лэп вл-0,4 кв пс "тамбовка" ф.№2 с ктпн-7шт.,тп-1шт.), AS0001126 | [15 empty] | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 1-68 Ф-2 ПС " Тамбовка", (Воздушная лэп вл-0,4 кв пс "тамбовка" ф.№2 с ктпн-7шт.,тп-1шт.), AS0001126
(наименование стройки)
Объект: ВЛ-0,4 кВ от ТП № 1-68 Ф-2 ПС " Тамбовка", (Воздушная лэп вл-0,4 кв пс "тамбовка" ф.№2 с ктпн-7шт.,тп-1шт.), AS0001126 | [16 empty] | Объект: ВЛ-0,4 кВ от ТП № 1-68 Ф-2 ПС " Тамбовка", (Воздушная лэп вл-0,4 кв пс "тамбовка" ф.№2 с ктпн-7шт.,тп-1шт.), AS0001126
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 5
реконструкция | [17 empty] | реконструкция
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Ведомость дефектов и объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | I квартал 2022 года
Сметная стоимость |  | 819.57 | (93,96) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 306.68 | (15,53) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 66.62 | (1,72) | тыс.руб.
| монтажных работ | 446.37 | (71,27) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 195.17 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 71.88 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы | [18 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1.1 | ФЕР33-04-041-02 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 |  |  | 4: ответвление; 7: 10 | [6 empty] | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5.39; 10: 53.9; 11: 38.79; 12: 2091 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.97; 10: 19.7; 11: 8.77; 12: 173 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.35; 10: 3.5; 11: 38.79; 12: 136 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.66; 7: 6.6 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.3 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7.36; 10: 73.6 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 57.4; 12: 2227 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 59.12; 12: 2294 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 34.44; 12: 1336 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 167.16; 12: 5894 | [10 empty] | Всего по позиции
1.2 | ФЕР33-04-041-03 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4 |  |  | 4: ответвление; 7: 2 | [6 empty] | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.42; 10: 16.84; 11: 38.79; 12: 653 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.29; 10: 6.58; 11: 8.77; 12: 58 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.58; 10: 1.16; 11: 38.79; 12: 45 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 2.06 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 7: 0.1 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.71; 10: 23.42 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18; 12: 698 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 18.54; 12: 719 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 10.8; 12: 419 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 52.76; 12: 1849 | [10 empty] | Всего по позиции
1.3 | ФЕР33-04-040-01 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры |  |  | 4: шт; 7: 8 | [6 empty] | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [22 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.64; 9: 1.2; 10: 102.14; 11: 38.79; 12: 3962 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 32.72; 9: 1.2; 10: 314.11; 11: 8.77; 12: 2755 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.22; 9: 1.2; 10: 40.51; 11: 38.79; 12: 1571 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.27; 6: 1.2; 7: 12.192 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.41; 6: 1.2; 7: 3.936 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 43.36; 10: 416.25 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 142.65; 12: 5533 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 146.93; 12: 5699 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 85.59; 12: 3320 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 648.77; 12: 15736 | [10 empty] | Всего по позиции
1.4 | ФЕР33-04-040-02 | Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры |  |  | 4: шт; 7: 8 | [6 empty] | Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [22 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1.24; 9: 1.2; 10: 11.9; 11: 38.79; 12: 462 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.42; 9: 1.2; 10: 61.63; 11: 8.77; 12: 540 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.82; 9: 1.2; 10: 7.87; 11: 38.79; 12: 305 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.15; 6: 1.2; 7: 1.44 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 6: 1.2; 7: 0.768 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7.66; 10: 73.53 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.77; 12: 767 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 20.36; 12: 790 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 11.86; 12: 460 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 105.75; 12: 2252 | [10 empty] | Всего по позиции
1.5 | ФЕР33-04-014-02 демонтаж | Установка светильников: с лампами люминесцентными | [17 empty] | Установка светильников: с лампами люминесцентными | bar: 4; 7
| Табл.2, п.5 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [22 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.81; 9: 0.6; 10: 10.69; 11: 38.79; 12: 415 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 147.2; 9: 0.6; 10: 88.32; 11: 8.77; 12: 775 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 9.4; 9: 0.6; 10: 5.64; 11: 38.79; 12: 219 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.51; 9: 0; 10: 0; 11: 6.22 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.01; 6: 0.6; 7: 1.206 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 6: 0.6; 7: 0.486 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 165.52; 10: 99.01 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.33; 12: 634 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 16.82; 12: 653 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 9.8; 12: 380 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 125.63; 12: 2223 | [10 empty] | Всего по позиции
1.6 | ФЕРм08-03-600-01 Демонтаж | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные |  |  | 4: шт; 7: 8 | [6 empty] | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные
| Табл.2, п.5 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [22 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.78; 9: 0.6; 10: 13.34; 11: 38.79; 12: 517 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 9: 0.6; 10: 8.69; 11: 8.77; 12: 76 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 0.6; 10: 1.25; 11: 38.79; 12: 48 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.43; 9: 0; 10: 0; 11: 6.22 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.28; 6: 0.6; 7: 1.344 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 0.6; 7: 0.096 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5.02; 10: 22.03 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.59; 12: 565 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 14.15; 12: 548 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 7.44; 12: 288 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43.62; 12: 1429 | [10 empty] | Всего по позиции
1.7 | ФЕР33-04-042-04 | Демонтаж деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных |  |  | 4: шт; 7: 2 | [6 empty] | Демонтаж деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [22 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.25; 9: 1.2; 10: 27; 11: 38.79; 12: 1047 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 148.02; 9: 1.2; 10: 355.25; 11: 8.77; 12: 3116 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 12.76; 9: 1.2; 10: 30.62; 11: 38.79; 12: 1188 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.24; 6: 1.2; 7: 2.976 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.1; 6: 1.2; 7: 2.64 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 159.27; 10: 382.25 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 57.62; 12: 2235 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 59.35; 12: 2302 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 34.57; 12: 1341 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 476.17; 12: 7806 | [10 empty] | Всего по позиции
1.8 | ФЕР33-04-042-01 | Демонтаж деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных | [17 empty] | Демонтаж деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных | bar: 4; 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [22 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.35; 9: 1.2; 10: 8.82; 11: 38.79; 12: 342 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 63.59; 9: 1.2; 10: 76.31; 11: 8.77; 12: 669 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.56; 9: 1.2; 10: 6.67; 11: 38.79; 12: 259 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 6: 1.2; 7: 0.972 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 6: 1.2; 7: 0.576 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 70.94; 10: 85.13 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.49; 12: 601 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 15.95; 12: 619 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 9.29; 12: 361 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 110.37; 12: 1991 | [10 empty] | Всего по позиции
1.9 | ФЕР33-04-042-05 | Демонтаж деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом |  |  | 4: шт; 7: 5 | [6 empty] | Демонтаж деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [22 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 23.94; 9: 1.2; 10: 143.64; 11: 38.79; 12: 5572 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 267.24; 9: 1.2; 10: 1603.44; 11: 8.77; 12: 14062 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 25.45; 9: 1.2; 10: 152.7; 11: 38.79; 12: 5923 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.64; 6: 1.2; 7: 15.84 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.29; 6: 1.2; 7: 13.74 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 291.18; 10: 1747.08 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 296.34; 12: 11495 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 305.23; 12: 11840 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 177.8; 12: 6897 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2230.11; 12: 38371 | [10 empty] | Всего по позиции
1.10 | ФЕР01-02-119-02 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.5 | [6 empty] | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.79; 10: 18.9; 11: 38.79; 12: 733 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.43; 7: 2.215 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 37.79; 10: 18.9 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.9; 12: 733 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 16.82; 12: 652 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 7.75; 12: 301 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43.47; 12: 1686 | [10 empty] | Всего по позиции
1.11 | ФЕРр68-5-3 | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 |  |  | 4: шт; 7: 6 | [6 empty] | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.29; 10: 49.74; 11: 38.79; 12: 1929 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.98; 7: 5.88 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8.29; 10: 49.74 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 49.74; 12: 1929 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 50.73; 12: 1968 | [8 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 26.86; 12: 1042 | [8 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 127.33; 12: 4939 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  | 10: 4131.14 | [12 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Электромонтажные работы | [18 empty] | Раздел 2. Электромонтажные работы
2.1 | ФЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  |  | 4: шт; 7: 5 | [6 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [22 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 33.67; 9: 1.2; 10: 202.02; 11: 38.79; 12: 7836 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 120.54; 9: 1.2; 10: 723.24; 11: 8.77; 12: 6343 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.25; 9: 1.2; 10: 67.5; 11: 38.79; 12: 2618 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.61; 10: 228.05; 11: 6.22; 12: 1418 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.8; 6: 1.2; 7: 22.8 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.97; 6: 1.2; 7: 5.82 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 199.82; 10: 1153.31 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 269.52; 12: 10454 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 277.61; 12: 10768 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 161.71; 12: 6272 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1592.63; 12: 32637 | [10 empty] | Всего по позиции
2.2 | 14.4.02.04-0015 | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014 |  |  | т |  |  | -0.002 | 15707 |  | -31.41 | 6.22 | -195 | [6 empty] | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014
|  | (Линии электропередачи) | [24 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -31.41; 12: -195 | [10 empty] | Всего по позиции
2.3 | 14.4.03.03-0102 | Лак БТ-577 |  |  | т |  |  | -0.0005 | 9550.01 |  | -4.78 | 6.22 | -30 | [6 empty] | Лак БТ-577
|  | (Линии электропередачи) | [24 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -4.78; 12: -30 | [10 empty] | Всего по позиции
2.4 | 20.2.02.04-0006 | Колпачки: полиэтиленовые |  |  | 100 шт |  |  | -0.3 | 610 |  | -183 | 6.22 | -1138 | [6 empty] | Колпачки: полиэтиленовые
|  | (Линии электропередачи) | [24 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -183; 12: -1138 | [10 empty] | Всего по позиции
2.5 | ФЕР33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом |  |  | 4: шт; 7: 3 | [6 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом
|  | МАТ=0 к расх. | [22 empty] | МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [22 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 69.99; 9: 1.2; 10: 251.96; 11: 38.79; 12: 9774 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 283.96; 9: 1.2; 10: 1022.26; 11: 8.77; 12: 8965 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.22; 9: 1.2; 10: 94.39; 11: 38.79; 12: 3661 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.61; 9: 0; 10: 0; 11: 6.22 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.9; 6: 1.2; 7: 28.44 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 1.2; 7: 8.136 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 399.56; 10: 1274.22 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 346.35; 12: 13435 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 356.74; 12: 13838 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 207.81; 12: 8061 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1838.77; 12: 40638 | [10 empty] | Всего по позиции
2.6 | 14.4.02.04-0015 | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014 |  |  | 4: т; 7: 0; 8: 15707; 11: 6.22 | [6 empty] | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014
|  | (Линии электропередачи) | [24 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [10 empty] | Всего по позиции
2.7 | 14.4.03.03-0102 | Лак БТ-577 |  |  | 4: т; 7: 0; 8: 9550.01; 11: 6.22 | [6 empty] | Лак БТ-577
|  | (Линии электропередачи) | [24 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [10 empty] | Всего по позиции
2.8 | 20.2.02.04-0006 | Колпачки: полиэтиленовые |  |  | 4: 100 шт; 7: 0; 8: 610; 11: 6.22 | [6 empty] | Колпачки: полиэтиленовые
|  | (Линии электропередачи) | [24 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [10 empty] | Всего по позиции
2.9 | ФЕР33-04-003-03 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами |  |  | 4: шт; 7: 2 | [6 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [22 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 107.29; 9: 1.2; 10: 257.5; 11: 38.79; 12: 9988 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 457.09; 9: 1.2; 10: 1097.02; 11: 8.77; 12: 9621 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 42; 9: 1.2; 10: 100.8; 11: 38.79; 12: 3910 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.61; 10: 91.22; 11: 6.22; 12: 567 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.11; 6: 1.2; 7: 29.064 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.62; 6: 1.2; 7: 8.688 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 609.99; 10: 1445.74 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 358.3; 12: 13898 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 369.05; 12: 14315 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 214.98; 12: 8339 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2029.77; 12: 42830 | [10 empty] | Всего по позиции
2.10 | 14.4.02.04-0015 | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014 |  |  | т |  |  | -0.0008 | 15707 |  | -12.57 | 6.22 | -78 | [6 empty] | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014
|  | (Линии электропередачи) | [24 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -12.57; 12: -78 | [10 empty] | Всего по позиции
2.11 | 14.4.03.03-0102 | Лак БТ-577 |  |  | т |  |  | -0.0002 | 9550.01 |  | -1.91 | 6.22 | -12 | [6 empty] | Лак БТ-577
|  | (Линии электропередачи) | [24 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1.91; 12: -12 | [10 empty] | Всего по позиции
2.12 | 20.2.02.04-0006 | Колпачки: полиэтиленовые |  |  | 100 шт |  |  | -0.12 | 610 |  | -73.2 | 6.22 | -455 | [6 empty] | Колпачки: полиэтиленовые
|  | (Линии электропередачи) | [24 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -73.2; 12: -455 | [10 empty] | Всего по позиции
2.13 | ФЕР33-04-008-03 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км |  |  | 4: км; 7: 0.283 | [6 empty] | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [22 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 320.38; 9: 1.2; 10: 108.8; 11: 38.79; 12: 4220 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 557.46; 9: 1.2; 10: 189.31; 11: 8.77; 12: 1660 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 84.75; 9: 1.2; 10: 28.78; 11: 38.79; 12: 1116 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 509.73; 10: 144.25; 11: 6.22; 12: 897 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.9; 6: 1.2; 7: 11.852 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.35; 6: 1.2; 7: 2.4961 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1387.57; 10: 442.36 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 137.58; 12: 5336 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 141.71; 12: 5496 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 82.55; 12: 3202 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 666.62; 12: 15475 | [10 empty] | Всего по позиции
2.14 | 20.1.02.15-0011 | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 |  |  | шт |  |  | -0.5943 | 88.14 |  | -52.38 | 6.22 | -326 | [6 empty] | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3
|  | (Линии электропередачи) | [24 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -52.38; 12: -326 | [10 empty] | Всего по позиции
2.15 | 20.5.04.11-0022 | Зажимы К-СФ-1 |  |  | шт |  |  | -1.698 | 53.84 |  | -91.42 | 6.22 | -569 | [6 empty] | Зажимы К-СФ-1
|  | (Линии электропередачи) | [24 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -91.42; 12: -569 | [10 empty] | Всего по позиции
2.16 | ФЕР33-04-013-02 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 |  |  | 4: ответвление; 7: 10 | [6 empty] | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2
|  | МАТ=0 к расх. | [22 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.87; 10: 178.7; 11: 38.79; 12: 6932 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 67.41; 10: 674.1; 11: 8.77; 12: 5912 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 8.6; 10: 86; 11: 38.79; 12: 3336 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.44; 9: 0; 10: 0; 11: 6.22 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.97; 7: 19.7 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.84; 7: 8.4 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 86.72; 10: 852.8 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 264.7; 12: 10268 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 272.64; 12: 10576 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 158.82; 12: 6161 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1284.26; 12: 29581 | [10 empty] | Всего по позиции
2.17 | ФЕР33-04-013-03 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 |  |  | 4: ответвление; 7: 2 | [6 empty] | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4
|  | МАТ=0 к расх. | [22 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 30.11; 10: 60.22; 11: 38.79; 12: 2336 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 123.81; 10: 247.62; 11: 8.77; 12: 2172 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 15.75; 10: 31.5; 11: 38.79; 12: 1222 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7.2; 9: 0; 10: 0; 11: 6.22 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.32; 7: 6.64 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.54; 7: 3.08 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 161.12; 10: 307.84 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 91.72; 12: 3558 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 94.47; 12: 3665 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 55.03; 12: 2135 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 457.34; 12: 10308 | [10 empty] | Всего по позиции
2.18 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.009 | [6 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 10: 10.81; 11: 38.79; 12: 419 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 7: 1.386 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 10.81 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.81; 12: 419 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 9.62; 12: 373 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 4.32; 12: 168 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24.75; 12: 960 | [10 empty] | Всего по позиции
2.19 | ФЕР33-04-015-01 | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций |  |  | 4: 10 м; 7: 0.6 | [6 empty] | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.23; 10: 9.14; 11: 38.79; 12: 355 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 13.57; 10: 8.14; 11: 8.77; 12: 71 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.16; 10: 0.7; 11: 38.79; 12: 27 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.24; 10: 0.74; 11: 6.22; 12: 5 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 7: 1.08 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.1; 7: 0.06 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 30.04; 10: 18.02 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.84; 12: 382 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 10.14; 12: 393 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 5.9; 12: 229 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 34.06; 12: 1053 | [10 empty] | Всего по позиции
2.20 | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 |  |  | т |  |  | -7.2e-05 | 10315.01 |  | -0.74 | 6.22 | -5 | [6 empty] | Электроды диаметром: 4 мм Э42
|  | (Линии электропередачи) | [24 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -0.74; 12: -5 | [10 empty] | Всего по позиции
2.21 | ФЕР33-03-004-02 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м |  |  | 4: шт; 7: 6 | [6 empty] | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5.75; 10: 34.5; 11: 38.79; 12: 1338 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.66; 10: 15.96; 11: 8.77; 12: 140 | [7 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 32.85; 10: 197.1; 11: 6.22; 12: 1226 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.68; 7: 4.08 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 41.26; 10: 247.56 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 34.5; 12: 1338 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 35.54; 12: 1378 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 20.7; 12: 803 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 303.8; 12: 4885 | [10 empty] | Всего по позиции
2.22 | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 |  |  | т |  |  | -0.00018 | 10315.01 |  | -1.86 | 6.22 | -12 | [6 empty] | Электроды диаметром: 4 мм Э42
|  | (Линии электропередачи) | [24 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1.86; 12: -12 | [10 empty] | Всего по позиции
2.23 | 08.4.03.02-0004 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм |  |  | т |  |  | -0.03 | 6508.75 |  | -195.26 | 6.22 | -1215 | [6 empty] | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм
|  | (Линии электропередачи) | [24 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -195.26; 12: -1215 | [10 empty] | Всего по позиции
2.24 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.009 | [6 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 10: 6.56; 11: 38.79; 12: 254 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 7: 0.8748 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 6.56 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.56; 12: 254 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 5.84; 12: 226 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 2.62; 12: 102 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15.02; 12: 582 | [10 empty] | Всего по позиции
2.25 | ФЕР33-04-014-02 ранее демонтированые | Установка светильников: с лампами люминесцентными | [17 empty] | Установка светильников: с лампами люминесцентными | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.81; 10: 17.81; 11: 38.79; 12: 691 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 147.2; 10: 147.2; 11: 8.77; 12: 1291 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 9.4; 10: 9.4; 11: 38.79; 12: 365 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.51; 10: 0.51; 11: 6.22; 12: 3 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.01; 7: 2.01 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 7: 0.81 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 165.52; 10: 165.52 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 27.21; 12: 1056 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 28.03; 12: 1088 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 16.33; 12: 634 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 209.88; 12: 3707 | [10 empty] | Всего по позиции
2.26 | ФЕРм08-03-600-01 ранее демонтированые | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные |  |  | 4: шт; 7: 8 | [6 empty] | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные
|  | МАТ=0 к расх. | [22 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.78; 10: 22.24; 11: 38.79; 12: 863 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.78; 10: 14.24; 11: 8.77; 12: 125 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 2.08; 11: 38.79; 12: 81 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.43; 9: 0; 10: 0; 11: 6.22 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.28; 7: 2.24 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.16 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4.99; 10: 36.48 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.32; 12: 944 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 23.59; 12: 916 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 12.4; 12: 481 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 72.47; 12: 2385 | [10 empty] | Всего по позиции
2.27 | 01.7.15.04-0011 | Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм |  |  | 4: т; 7: 0; 8: 12430; 11: 6.22 | [6 empty] | Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [24 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [10 empty] | Всего по позиции
2.28 | ФЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  | 4: шт; 7: 17 | [6 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [22 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.59; 9: 1.2; 10: 73.24; 11: 38.79; 12: 2841 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 45.75; 9: 1.2; 10: 933.3; 11: 8.77; 12: 8185 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.48; 9: 1.2; 10: 132.19; 11: 38.79; 12: 5128 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.44; 6: 1.2; 7: 8.976 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 6: 1.2; 7: 9.792 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 49.34; 10: 1006.54 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 205.43; 12: 7969 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 211.59; 12: 8208 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 123.26; 12: 4781 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1341.39; 12: 24015 | [10 empty] | Всего по позиции
2.29 | ФЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  | 4: шт; 7: 5 | [6 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [22 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.04; 9: 1.2; 10: 12.24; 11: 38.79; 12: 475 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11.01; 9: 1.2; 10: 66.06; 11: 8.77; 12: 579 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.89; 9: 1.2; 10: 11.34; 11: 38.79; 12: 440 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.25; 6: 1.2; 7: 1.5 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.14; 6: 1.2; 7: 0.84 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13.05; 10: 78.3 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 23.58; 12: 915 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 24.29; 12: 942 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 14.15; 12: 549 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 116.74; 12: 2545 | [10 empty] | Всего по позиции
2.30 | ФЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор |  |  | 4: шт; 7: 5 | [6 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [22 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.45; 9: 1.2; 10: 14.7; 11: 38.79; 12: 570 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.58; 9: 1.2; 10: 75.48; 11: 8.77; 12: 662 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.16; 9: 1.2; 10: 12.96; 11: 38.79; 12: 503 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.3; 6: 1.2; 7: 1.8 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 6: 1.2; 7: 0.96 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.03; 10: 90.18 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 27.66; 12: 1073 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 28.49; 12: 1105 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 16.6; 12: 644 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 135.27; 12: 2981 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Электромонтажные работы |  |  | 10: 9474.24 | [12 empty] | Итого по разделу 2 Электромонтажные работы
Раздел 3. Перевозка грузов автомобилями | [18 empty] | Раздел 3. Перевозка грузов автомобилями
3.1 | ФССЦпг-03-21-01-047 ПГС | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 47 км |  |  | 1 т груза |  |  | 16.32 | 25.98 |  | 423.99 | 8.77 | 3718 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 47 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 423.99; 12: 3718 | [10 empty] | Всего по позиции
3.2 | ФССЦпг-03-01-01-047 монтируемые материалы | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 47 км |  |  | 1 т груза |  |  | 16.68 | 22.84 |  | 380.97 | 8.77 | 3341 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 47 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 380.97; 12: 3341 | [10 empty] | Всего по позиции
3.3 | ФССЦпг-01-01-01-007 демонтируемые материалы | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого |  |  | 1 т груза |  |  | 10 | 12.12 |  | 121.2 | 8.77 | 1063 | [6 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 121.2; 12: 1063 | [10 empty] | Всего по позиции
3.4 | ФССЦпг-03-01-01-002 демонтируемые материалы | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 2 км |  |  | 1 т груза |  |  | 10 | 7.37 |  | 73.7 | 8.77 | 646 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 2 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 73.7; 12: 646 | [10 empty] | Всего по позиции
3.5 | ФССЦпг-01-01-02-007 демонтируемые материалы | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка леса круглого |  |  | 1 т груза |  |  | 10 | 12.12 |  | 121.2 | 8.77 | 1063 | [6 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка леса круглого
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 121.2; 12: 1063 | [10 empty] | Всего по позиции
3.6 | ФССЦпг-01-01-01-009 порубочных остатков | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дров |  |  | 1 т груза |  |  | 2 | 12.81 |  | 25.62 | 8.77 | 225 | [6 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дров
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25.62; 12: 225 | [10 empty] | Всего по позиции
3.7 | ФССЦпг-03-02-01-003 порубочных остатков | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 3 км |  |  | 1 т груза |  |  | 2 | 11.72 |  | 23.44 | 8.77 | 206 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 3 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23.44; 12: 206 | [10 empty] | Всего по позиции
3.8 | ФССЦпг-01-01-02-009 порубочных остатков | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка дров |  |  | 1 т груза |  |  | 2 | 12.81 |  | 25.62 | 8.77 | 225 | [6 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка дров
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25.62; 12: 225 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Перевозка грузов автомобилями |  |  | 10: 1195.74 | [12 empty] | Итого по разделу 3 Перевозка грузов автомобилями
Раздел 4. Материалы, приобретаемые Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи | [18 empty] | Раздел 4. Материалы, приобретаемые Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи
4.1 | ТЦ_05.1.02.07_54_5405444726_15.09.2022_02 | Опора железобетонная, СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 |  |  | шт. |  |  | 13 | 12768 |  | 26685.53 | 6.22 | 165984 | [6 empty] | Опора железобетонная, СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26685.53; 12: 165984 | [10 empty] | Всего по позиции
4.2 | ТЦ_05.1.02.07_54_5405444726_15.09.2022_02 | Опора железобетонная, СВ-105-5, ТУ-5863-00700113557-94 |  |  | шт. |  |  | 4 | 15538 |  | 9992.28 | 6.22 | 62152 | [6 empty] | Опора железобетонная, СВ-105-5, ТУ-5863-00700113557-94
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9992.28; 12: 62152 | [10 empty] | Всего по позиции
4.3 | ТЦ_21.2.01.01_54_5405444726_15.09.2022_02 | Провод самонесущий изолированный, СИП2 3х50+1х54,6 |  |  | км |  |  | 0.017 | 287547 |  | 785.85 | 6.22 | 4888 | [6 empty] | Провод самонесущий изолированный, СИП2 3х50+1х54,6
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 785.85; 12: 4888 | [10 empty] | Всего по позиции
4.4 | ТЦ_21.2.01.01_54_5405444726_15.09.2022_02 | Провод самонесущий изолированный, СИП2 3х70+1х70+1х25 |  |  | км |  |  | 0.23 | 448419 |  | 16581.35 | 6.22 | 103136 | [6 empty] | Провод самонесущий изолированный, СИП2 3х70+1х70+1х25
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16581.35; 12: 103136 | [10 empty] | Всего по позиции
4.5 | ТЦ_21.2.01.01_54_5405444726_15.09.2022_02 | Провод самонесущий изолированный, СИП2 3х35+1х54,6 |  |  | км |  |  | 0.073 | 236322 |  | 2773.63 | 6.22 | 17252 | [6 empty] | Провод самонесущий изолированный, СИП2 3х35+1х54,6
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2773.63; 12: 17252 | [10 empty] | Всего по позиции
4.6 | ТЦ_21.2.01.01_54_5405444726_15.09.2022_02 | Провод самонесущий изолированный, СИП4 2х16 |  |  | км |  |  | 0.15 | 54592 |  | 1316.56 | 6.22 | 8189 | [6 empty] | Провод самонесущий изолированный, СИП4 2х16
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1316.56; 12: 8189 | [10 empty] | Всего по позиции
4.7 | ТЦ_21.2.01.01_54_5405444726_15.09.2022_02 | Провод самонесущий изолированный, СИП4 4х16 |  |  | км |  |  | 0.02 | 107691 |  | 346.3 | 6.22 | 2154 | [6 empty] | Провод самонесущий изолированный, СИП4 4х16
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 346.3; 12: 2154 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Материалы, приобретаемые Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи |  |  | 10: 58481.5 | [12 empty] | Итого по разделу 4 Материалы, приобретаемые Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи
Раздел 5. Материалы не учтённые ценником, приобретаемые Подрядчиком | [18 empty] | Раздел 5. Материалы не учтённые ценником, приобретаемые Подрядчиком
5.1 | ТЦ_20.1.02.21_54_5405444726_15.09.2022_02 | Крепление подкоса, У 1 (27.0002) |  |  | шт. |  |  | 1 | 672 |  | 108.04 | 6.22 | 672 | [6 empty] | Крепление подкоса, У 1 (27.0002)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=806,4/1,2 | [25 empty] | Цена=806,4/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 108.04; 12: 672 | [10 empty] | Всего по позиции
5.2 | ТЦ_20.1.02.21_54_5405444726_15.09.2022_02 | Кронштейн, У 3 |  |  | шт. |  |  | 6 | 913.87 |  | 881.51 | 6.22 | 5483 | [6 empty] | Кронштейн, У 3
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 881.51; 12: 5483 | [10 empty] | Всего по позиции
5.3 | ФССЦ-08.3.04.01-1009 Заземляющий проводник ЗП6 | Катанка из углеродистой стали, марки БСт1сп-3сп, диаметр 5,5-6,5 мм |  |  | т |  |  | 0.0018 | 6199.58 |  | 11.16 | 6.22 | 69 | [6 empty] | Катанка из углеродистой стали, марки БСт1сп-3сп, диаметр 5,5-6,5 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11.16; 12: 69 | [10 empty] | Всего по позиции
5.4 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 Металлическая лента F207 | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) |  |  | шт |  |  | 0.94 | 943.06 |  | 886.48 | 6.22 | 5514 | [6 empty] | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 886.48; 12: 5514 | [10 empty] | Всего по позиции
5.5 | ФССЦ-25.2.02.11-0051 Скрепа для ленты NC-20 | Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм |  |  | 100 шт |  |  | 0.19 | 582 |  | 110.58 | 6.22 | 688 | [6 empty] | Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 110.58; 12: 688 | [10 empty] | Всего по позиции
5.6 | ТЦ_25.2.02.04_54_5405444726_15.09.2022_02 | Комплект промежуточной подвески ES 1500 |  |  | шт. |  |  | 3 | 830.71 |  | 400.64 | 6.22 | 2492 | [6 empty] | Комплект промежуточной подвески ES 1500
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 400.64; 12: 2492 | [10 empty] | Всего по позиции
5.7 | ТЦ_20.1.01.08_54_5405444726_15.09.2022_02 | Зажим ответвительный, Р 72 |  |  | шт. |  |  | 10 | 405.38 |  | 651.77 | 6.22 | 4054 | [6 empty] | Зажим ответвительный, Р 72
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 651.77; 12: 4054 | [10 empty] | Всего по позиции
5.8 | ТЦ_22.2.02.08_54_5405444726_15.09.2022_02 | Кронштейн анкерный, CS 10.3 |  |  | шт. |  |  | 15 | 319.92 |  | 771.54 | 6.22 | 4799 | [6 empty] | Кронштейн анкерный, CS 10.3
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 771.54; 12: 4799 | [10 empty] | Всего по позиции
5.9 | ТЦ_20.1.01.01_54_5405444726_15.09.2022_02 | Зажим анкерный клиновой, РА 1500 |  |  | шт. |  |  | 16 | 628.33 |  | 1616.24 | 6.22 | 10053 | [6 empty] | Зажим анкерный клиновой, РА 1500
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1616.24; 12: 10053 | [10 empty] | Всего по позиции
5.10 | ФССЦ-20.1.01.11-0001 Зажим плашечный, CD 35 | Зажим плашечный |  |  | шт |  |  | 17 | 13.75 |  | 233.75 | 6.22 | 1454 | [6 empty] | Зажим плашечный
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 233.75; 12: 1454 | [10 empty] | Всего по позиции
5.11 | ТЦ_22.2.02.23_54_5405444726_15.09.2022_02 | Стяжка нейлоновая КС3 10*300 (1упк. 100шт) |  |  | упаковка |  |  | 0.36 | 800 |  | 46.3 | 6.22 | 288 | [6 empty] | Стяжка нейлоновая КС3 10*300 (1упк. 100шт)
|  | (Материалы) | [24 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 46.3; 12: 288 | [10 empty] | Всего по позиции
5.12 | ТЦ_25.2.01.02_54_5405444726_15.09.2022_02 | Бугель NB 20 |  |  | шт. |  |  | 28 | 20 |  | 90.03 | 6.22 | 560 | [6 empty] | Бугель NB 20
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=24/1,2 | [25 empty] | Цена=24/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 90.03; 12: 560 | [10 empty] | Всего по позиции
5.13 | ФССЦ-20.1.01.01-0001 | Зажим анкерный (СИП): DN 123 |  |  | 100 шт |  |  | 0.22 | 2741 |  | 603.02 | 6.22 | 3751 | [6 empty] | Зажим анкерный (СИП): DN 123
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 603.02; 12: 3751 | [10 empty] | Всего по позиции
5.14 | ФССЦ-20.1.02.07-0006 | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): CPTAU 70 |  |  | 100 шт |  |  | 0.04 | 5697 |  | 227.88 | 6.22 | 1417 | [6 empty] | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): CPTAU 70
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 227.88; 12: 1417 | [10 empty] | Всего по позиции
5.15 | ФССЦ-20.1.02.07-0004 | Наконечник изолированный алюминиевый, с медной клеммой типа CPTAU 50 |  |  | 100 шт |  |  | 0.03 | 8080 |  | 242.4 | 6.22 | 1508 | [6 empty] | Наконечник изолированный алюминиевый, с медной клеммой типа CPTAU 50
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 242.4; 12: 1508 | [10 empty] | Всего по позиции
5.16 | ФССЦ-20.1.02.07-0005 | Наконечник изолированный алюминиевый, с медной клеммой типа CPTAU 54 |  |  | 100 шт |  |  | 0.01 | 8080 |  | 80.8 | 6.22 | 503 | [6 empty] | Наконечник изолированный алюминиевый, с медной клеммой типа CPTAU 54
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 80.8; 12: 503 | [10 empty] | Всего по позиции
5.17 | ФССЦ-20.1.02.07-0002 | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): CPTAU 25 |  |  | 100 шт |  |  | 0.01 | 7688 |  | 76.88 | 6.22 | 478 | [6 empty] | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): CPTAU 25
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 76.88; 12: 478 | [10 empty] | Всего по позиции
5.18 | ФССЦ-20.2.02.04-0011 Колпачок CE 6.35 | Колпачок изолирующий (СИП) CECT 6-35 |  |  | 100 шт |  |  | 0.26 | 793 |  | 206.18 | 6.22 | 1282 | [6 empty] | Колпачок изолирующий (СИП) CECT 6-35
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 206.18; 12: 1282 | [10 empty] | Всего по позиции
5.19 | ТЦ_22.2.02.08_54_5405444726_15.09.2022_02 | Кронштейн анкерный CA-16 |  |  | шт. |  |  | 22 | 110 |  | 389.07 | 6.22 | 2420 | [6 empty] | Кронштейн анкерный CA-16
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 389.07; 12: 2420 | [10 empty] | Всего по позиции
5.20 | ТЦ_20.1.01.08_54_5405444726_15.09.2022_02 | Зажим ответвительный, P 70 |  |  | шт. |  |  | 16 | 320.83 |  | 825.24 | 6.22 | 5133 | [6 empty] | Зажим ответвительный, P 70
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=385,00 /1,2 | [25 empty] | Цена=385,00 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 825.24; 12: 5133 | [10 empty] | Всего по позиции
5.21 | ФССЦ-20.1.01.08-0014 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645 |  |  | 100 шт |  |  | 0.25 | 3423 |  | 855.75 | 6.22 | 5323 | [6 empty] | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 855.75; 12: 5323 | [10 empty] | Всего по позиции
5.22 | ТЦ_20.1.01.08_54_5405444726_15.09.2022_02 | Зажим ответвительный герметичный P4 |  |  | шт. |  |  | 42 | 154.04 |  | 1040.19 | 6.22 | 6470 | [6 empty] | Зажим ответвительный герметичный P4
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1040.19; 12: 6470 | [10 empty] | Всего по позиции
5.23 | ФССЦ-08.3.04.02-0095 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм |  |  | т |  |  | 0.02844 | 5230.01 |  | 148.74 | 6.22 | 925 | [6 empty] | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм
|  | (Материалы) | [24 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 148.74; 12: 925 | [10 empty] | Всего по позиции
5.24 | ФССЦ-08.3.04.02-0092 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм |  |  | т |  |  | 0.004936 | 5230.01 |  | 25.82 | 6.22 | 161 | [6 empty] | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм
|  | (Материалы) | [24 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25.82; 12: 161 | [10 empty] | Всего по позиции
5.25 | ФССЦ-02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная |  |  | м3 |  |  | 10.2 | 60 |  | 612 | 6.22 | 3807 | [6 empty] | Смесь песчано-гравийная природная
|  | (Материалы) | [24 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 612; 12: 3807 | [10 empty] | Всего по позиции
5.26 | ФССЦ-01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А |  |  | кг |  |  | 0.85 | 10.57 |  | 8.98 | 6.22 | 56 | [6 empty] | Электроды диаметром: 4 мм Э42А
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [24 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.98; 12: 56 | [10 empty] | Всего по позиции
5.27 | ФССЦ-14.4.02.04-0015 | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014 |  |  | т |  |  | 0.00051 | 15707 |  | 8.01 | 6.22 | 50 | [6 empty] | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [24 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.01; 12: 50 | [10 empty] | Всего по позиции
5.28 | ТЦ_20.1.01.08_54_5405444726_15.09.2022_02 | Зажим ответвительный РC 481 |  |  | шт. |  |  | 14 | 1019.76 |  | 2295.34 | 6.22 | 14277 | [6 empty] | Зажим ответвительный РC 481
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2295.34; 12: 14277 | [10 empty] | Всего по позиции
5.29 | ТЦ_20.2.02.04_54_5405444726_15.09.2022_02 | Колпачок изолирующий CE 25-150 |  |  | шт. |  |  | 12 | 31.67 |  | 61.09 | 6.22 | 380 | [6 empty] | Колпачок изолирующий CE 25-150
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=38/1,2 | [25 empty] | Цена=38/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 61.09; 12: 380 | [10 empty] | Всего по позиции
5.30 | ТЦ_01.7.15.02_54_5405444726_15.09.2022_02 | Болт анкерный, М 14*120 мм |  |  | шт. |  |  | 2 | 9.58 |  | 3.05 | 6.22 | 19 | [6 empty] | Болт анкерный, М 14*120 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=11,50/1,2 | [25 empty] | Цена=11,50/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3.05; 12: 19 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 5 Материалы не учтённые ценником, приобретаемые Подрядчиком |  |  | 10: 13518.48 | [12 empty] | Итого по разделу 5 Материалы не учтённые ценником, приобретаемые Подрядчиком
|  | Итоги по смете: | [26 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 82674.37; 12: 592974 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1717.35; 12: 66615 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 8943.7; 12: 78437 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 827.56; 12: 32101 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 72013.32; 12: 447922 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 15534.88; 12: 306683 | [16 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 15110.89; 12: 302965 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1681.77; 12: 65235 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 8496.78; 12: 74518 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 824.23; 12: 31972 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 863.19; 12: 5368 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2575.61; 12: 99907 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1493.54; 12: 57937 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 423.99; 12: 3718 | [16 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 71266.22; 12: 446368 | [16 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 35.58; 12: 1380 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 22.93; 12: 201 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 3.33; 12: 129 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 71150.13; 12: 442554 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 37.74; 12: 1464 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 19.84; 12: 769 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 86801.1; 12: 753051 | [17 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2544.91; 12: 98716 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2613.35; 12: 101371 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1513.38; 12: 58706 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (195,16784+71,88406)/8*500 |  |  | 10: 1450.11; 12: 16691 | [16 empty] | Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (195,16784+71,88406)/8*500
|  | Итого |  |  | 10: 88251.21; 12: 769742 | [17 empty] | Итого
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, согласно Методики №421 от 04.08.2020 г. п.179 1,5% |  |  | 10: 1323.77; 12: 11546 | [16 empty] | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, согласно Методики №421 от 04.08.2020 г. п.179 1,5%
|  | Итого с непредвиденными |  |  | 10: 89574.98; 12: 781288 | [17 empty] | Итого с непредвиденными
|  | Дефлятор 4,9% |  |  | 10: 4389.17; 12: 38283 | [16 empty] | Дефлятор 4,9%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 93964.15; 12: 819571 | [18 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  | 12: 420855 | [16 empty] | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ