## без дефлят и непред Ремонт ВЛ 1
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [7 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 28. Амурская область | [8 empty] | 28. Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 4 | [9 empty] | 4
-
(наименование стройки)
ВЛ-110 кВ "Сиваки-Октябрьская"
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1
ремонт ВЛ-110 кВ "Сиваки-Октябрьская" | [16 empty] | ремонт ВЛ-110 кВ "Сиваки-Октябрьская"
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв.2022
Сметная стоимость |  | 11024.84 | (7615,54) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 10727.33 | (7383,05) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 488.98 | (10,44) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 1063.77 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 359.7 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Выправка опор | [17 empty] | Раздел 1. Выправка опор
1.1 | ФЕР33-01-024-07 | Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии (Прим.: Демонтаж) |  |  | 4: км; 7: 3.526 | [5 empty] | Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии (Прим.: Демонтаж)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [17 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 743.63; 9: 0.4; 10: 1048.82; 11: 46.82; 12: 49106 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5144.81; 9: 0.4; 10: 7256.24; 11: 9.2; 12: 66757 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 348.81; 9: 0.4; 10: 491.96; 11: 46.82; 12: 23034 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 77.3; 6: 0.4; 7: 109.0239 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.73; 6: 0.4; 7: 37.7 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5888.44; 10: 8305.06 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1540.78; 12: 72140 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1587; 12: 74304 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 924.47; 12: 43284 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10816.53; 12: 233451 | [10 empty] | Всего по позиции
1.2 | ФЕР33-01-024-07 | Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии |  |  | 4: км; 7: 3.526 | [5 empty] | Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии
| 1 | ОТ |  |  | 8: 743.63; 10: 2622.04; 11: 46.82; 12: 122764 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5144.81; 10: 18140.6; 11: 9.2; 12: 166894 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 348.81; 10: 1229.9; 11: 46.82; 12: 57584 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 77.3; 7: 272.5598 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.73; 7: 94.25 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5888.44; 10: 20762.64 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3851.94; 12: 180348 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 3967.5; 12: 185758 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 2311.16; 12: 108209 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27041.3; 12: 583625 | [10 empty] | Всего по позиции
1.3 | ВУЕР_ВЛ-2-14 | Выправка железобетонной промежуточной одностоечной свободностоящей опоры при отклонении от вертикальной оси: поперек линии ВЛ напряжением 110кВ |  |  | 4: 1 опора; 7: 10 | [5 empty] | Выправка железобетонной промежуточной одностоечной свободностоящей опоры при отклонении от вертикальной оси: поперек линии ВЛ напряжением 110кВ
| 1 | ОТ |  |  | 8: 55.73; 10: 557.3; 11: 46.82; 12: 26093 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 355.36; 10: 3553.6; 11: 11.69; 12: 41542 | [7 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.94; 7: 29.4 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.96; 7: 19.6 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 411.09; 10: 4110.9 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 557.3; 12: 26093 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 113; 7: 113; 10: 629.75; 12: 29485 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 334.38; 12: 15656 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5075.03; 12: 112776 | [10 empty] | Всего по позиции
1.4 | ФЕР01-01-010-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.055 | [5 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 25.27; 10: 1.39; 11: 46.82; 12: 65 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1672.08; 10: 91.96; 11: 11.88; 12: 1092 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 183.02; 10: 10.07; 11: 46.82; 12: 471 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.24; 7: 0.1782 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.12; 7: 0.7216 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1697.35; 10: 93.35 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.46; 12: 536 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 10.54; 12: 493 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 5.27; 12: 247 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 109.16; 12: 1897 | [10 empty] | Всего по позиции
1.5 | ФЕР01-01-035-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.055 | [5 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 284.17; 10: 15.63; 11: 13.97; 12: 218 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 28.89; 10: 1.59; 11: 46.82; 12: 74 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.14; 7: 0.1177 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 284.17; 10: 15.63 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.59; 12: 74 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 1.46; 12: 68 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 0.73; 12: 34 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.82; 12: 320 | [10 empty] | Всего по позиции
1.6 | ФЕР01-01-035-08 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-035-02 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.055 | [5 empty] | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-035-02
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 132.79; 10: 7.3; 11: 13.97; 12: 102 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 13.5; 10: 0.74; 11: 46.82; 12: 35 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 7: 0.055 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 132.79; 10: 7.3 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.74; 12: 35 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 0.68; 12: 32 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 0.34; 12: 16 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.32; 12: 150 | [10 empty] | Всего по позиции
Переустройство опоры №288 | [24 empty] | Переустройство опоры №288
1.7 | ФЕР33-01-024-07 | Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии (Прим.: Демонтаж) |  |  | 4: км; 7: 0.68 | [5 empty] | Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии (Прим.: Демонтаж)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [17 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 743.63; 9: 0.4; 10: 202.27; 11: 46.82; 12: 9470 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5144.81; 9: 0.4; 10: 1399.39; 11: 9.2; 12: 12874 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 348.81; 9: 0.4; 10: 94.88; 11: 46.82; 12: 4442 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 77.3; 6: 0.4; 7: 21.0256 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.73; 6: 0.4; 7: 7.2706 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5888.44; 10: 1601.66 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 297.15; 12: 13912 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 306.06; 12: 14329 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 178.29; 12: 8347 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2086.01; 12: 45020 | [10 empty] | Всего по позиции
1.8 | ФЕР33-01-024-07 | Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии |  |  | 4: км; 7: 0.68 | [5 empty] | Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии
| 1 | ОТ |  |  | 8: 743.63; 10: 505.67; 11: 46.82; 12: 23675 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5144.81; 10: 3498.47; 11: 9.2; 12: 32186 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 348.81; 10: 237.19; 11: 46.82; 12: 11105 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 77.3; 7: 52.564 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.73; 7: 18.1764 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5888.44; 10: 4004.14 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 742.86; 12: 34780 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 765.15; 12: 35823 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 445.72; 12: 20868 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5215.01; 12: 112552 | [10 empty] | Всего по позиции
1.9 | ФЕР33-01-007-04 | Бурение котлованов на глубину бурения: до 4 м, 2 группа грунтов | [16 empty] | Бурение котлованов на глубину бурения: до 4 м, 2 группа грунтов | bar: 4; 7
| Прил.33.3 п.3.3 | Бурение котлованов ВЛ и ОРУ 35-1150 кВ в вязких, а также в мокрых, сильноналипающих на бур глинистых грунтах ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [17 empty] | Бурение котлованов ВЛ и ОРУ 35-1150 кВ в вязких, а также в мокрых, сильноналипающих на бур глинистых грунтах ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 13.76; 9: 1.2; 10: 16.51; 11: 46.82; 12: 773 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 205.04; 9: 1.2; 10: 246.05; 11: 11.96; 12: 2943 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 17.17; 9: 1.2; 10: 20.6; 11: 46.82; 12: 964 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.43; 6: 1.2; 7: 1.716 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.48; 6: 1.2; 7: 1.776 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 218.8; 10: 262.56 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 37.11; 12: 1737 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 38.22; 12: 1789 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 22.27; 12: 1042 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 323.05; 12: 6547 | [10 empty] | Всего по позиции
1.10 | ФЕР33-01-009-01 | Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, одно- и двухцепных объемом: до 2 м3 |  |  | 4: м3; 7: 1.67 | [5 empty] | Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, одно- и двухцепных объемом: до 2 м3
| Прил.33.3 п.3.16.2 | При производстве работ в усложненных условиях: в котлованах с притоком грунтовых вод ОЗП=1,12; ЭМ=1,12 к расх.; ЗПМ=1,12; ТЗ=1,12; ТЗМ=1,12 | [17 empty] | При производстве работ в усложненных условиях: в котлованах с притоком грунтовых вод ОЗП=1,12; ЭМ=1,12 к расх.; ЗПМ=1,12; ТЗ=1,12; ТЗМ=1,12
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [17 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 87.87; 9: 0.448; 10: 65.74; 11: 46.82; 12: 3078 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 664.39; 9: 0.448; 10: 497.07; 11: 11.65; 12: 5791 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 56.31; 9: 0.448; 10: 42.13; 11: 46.82; 12: 1973 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3693.43; 9: 0; 10: 0; 11: 8.13 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.24; 6: 0.448; 7: 6.913 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.24; 6: 0.448; 7: 3.1722 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4445.69; 10: 562.81 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 107.87; 12: 5051 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 111.11; 12: 5203 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 64.72; 12: 3031 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 738.64; 12: 17103 | [10 empty] | Всего по позиции
1.11 | ФЕР33-01-009-01 | Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, одно- и двухцепных объемом: до 2 м3 |  |  | 4: м3; 7: 1.67 | [5 empty] | Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, одно- и двухцепных объемом: до 2 м3
|  | МАТ=0 к расх. | [17 empty] | МАТ=0 к расх.
| Прил.33.3 п.3.16.2 | При производстве работ в усложненных условиях: в котлованах с притоком грунтовых вод ОЗП=1,12; ЭМ=1,12 к расх.; ЗПМ=1,12; ТЗ=1,12; ТЗМ=1,12 | [17 empty] | При производстве работ в усложненных условиях: в котлованах с притоком грунтовых вод ОЗП=1,12; ЭМ=1,12 к расх.; ЗПМ=1,12; ТЗ=1,12; ТЗМ=1,12
| 1 | ОТ |  |  | 8: 87.87; 9: 1.12; 10: 164.35; 11: 46.82; 12: 7695 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 664.39; 9: 1.12; 10: 1242.68; 11: 11.65; 12: 14477 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 56.31; 9: 1.12; 10: 105.32; 11: 46.82; 12: 4931 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3693.43; 9: 0; 10: 0; 11: 8.13 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.24; 6: 1.12; 7: 17.2825 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.24; 6: 1.12; 7: 7.9305 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4445.69; 10: 1407.03 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 269.67; 12: 12626 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 277.76; 12: 13005 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 161.8; 12: 7576 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1846.59; 12: 42753 | [10 empty] | Всего по позиции
1.12 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.032 | [5 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 10: 23.33; 11: 46.82; 12: 1092 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 7: 3.1104 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 23.33 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 23.33; 12: 1092 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 20.76; 12: 972 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 9.33; 12: 437 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 53.42; 12: 2501 | [10 empty] | Всего по позиции
1.13 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.015 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 10: 1.6; 11: 46.82; 12: 75 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 10: 3.62; 11: 11.51; 12: 42 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 10: 0.4; 11: 46.82; 12: 19 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 7: 0.18795 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 7: 0.0393 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 5.22 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2; 12: 94 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 1.84; 12: 86 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 0.92; 12: 43 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7.98; 12: 246 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Выправка опор |  |  | 10: 53338.86; 12: 1158941 | [12 empty] | Итого по разделу 1 Выправка опор
Раздел 2. Обваловка опор | [17 empty] | Раздел 2. Обваловка опор
2.1 | ФЕР01-01-046-02 | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 2 (Применительно: обваловка опор) |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.44 | [5 empty] | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 2 (Применительно: обваловка опор)
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1243.77; 10: 547.26; 11: 22.03; 12: 12056 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 212.36; 10: 93.44; 11: 46.82; 12: 4375 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.73; 7: 6.9212 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1243.77; 10: 547.26 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 93.44; 12: 4375 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 85.96; 12: 4025 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 42.98; 12: 2013 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 676.2; 12: 18094 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Обваловка опор |  |  | 10: 676.2; 12: 18094 | [12 empty] | Итого по разделу 2 Обваловка опор
Раздел 3. Замена опор | [17 empty] | Раздел 3. Замена опор
3.1 | ФЕР01-02-087-03 | Уборка снега со строительных площадок и дорог: бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м |  |  | 4: 1000 м3; 7: 2.4 | [5 empty] | Уборка снега со строительных площадок и дорог: бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 166.05; 10: 398.52; 11: 22.03; 12: 8779 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 28.35; 10: 68.04; 11: 46.82; 12: 3186 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.1; 7: 5.04 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 166.05; 10: 398.52 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 68.04; 12: 3186 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 60.56; 12: 2836 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 27.9; 12: 1306 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 486.98; 12: 12921 | [10 empty] | Всего по позиции
3.2 | ФЕР33-01-007-04 | Бурение котлованов на глубину бурения: до 4 м, 2 группа грунтов |  |  | 4: шт; 7: 5 | [5 empty] | Бурение котлованов на глубину бурения: до 4 м, 2 группа грунтов
| 1 | ОТ |  |  | 8: 13.76; 10: 68.8; 11: 46.82; 12: 3221 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 205.04; 10: 1025.2; 11: 11.96; 12: 12261 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 17.17; 10: 85.85; 11: 46.82; 12: 4019 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.43; 7: 7.15 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.48; 7: 7.4 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 218.8; 10: 1094 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 154.65; 12: 7240 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 159.29; 12: 7457 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 92.79; 12: 4344 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1346.08; 12: 27283 | [10 empty] | Всего по позиции
3.3 | ФЕР33-03-001-02 | Гидроизоляция сборных железобетонных фундаментов ВЛ и ОРУ массой: до 1 т |  |  | 4: т; 7: 3.5 | [5 empty] | Гидроизоляция сборных железобетонных фундаментов ВЛ и ОРУ массой: до 1 т
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5.8; 10: 20.3; 11: 46.82; 12: 950 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 116.56; 10: 407.96; 11: 13.57; 12: 5536 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.76; 10: 41.16; 11: 46.82; 12: 1927 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.68; 7: 2.38 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.9; 7: 3.15 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 122.36; 10: 428.26 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 61.46; 12: 2877 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 63.3; 12: 2963 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 36.88; 12: 1726 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 528.44; 12: 11175 | [10 empty] | Всего по позиции
3.4 | ФЕР33-02-013-13 | Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 1 т |  |  | 4: т; 7: 3.5 | [5 empty] | Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 1 т
|  | МАТ=0 к расх. | [17 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 82.18; 10: 287.63; 11: 46.82; 12: 13467 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 162.64; 10: 569.24; 11: 15.22; 12: 8664 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 15.49; 10: 54.22; 11: 46.82; 12: 2539 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 51.58; 9: 0; 10: 0; 11: 15.83 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.42; 7: 29.47 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.15; 7: 4.025 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 296.4; 10: 856.87 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 341.85; 12: 16006 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 352.11; 12: 16486 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 205.11; 12: 9604 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1414.09; 12: 48221 | [10 empty] | Всего по позиции
3.5 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.16 | [5 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 10: 116.64; 11: 46.82; 12: 5461 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 7: 15.552 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 116.64 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 116.64; 12: 5461 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 103.81; 12: 4860 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 46.66; 12: 2184 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 267.11; 12: 12505 | [10 empty] | Всего по позиции
3.6 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.075 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 10: 8.02; 11: 46.82; 12: 375 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 10: 18.12; 11: 11.51; 12: 209 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 10: 1.98; 11: 46.82; 12: 93 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 7: 0.93975 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 7: 0.1965 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 26.14 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10; 12: 468 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 9.2; 12: 431 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 4.6; 12: 215 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 39.94; 12: 1230 | [10 empty] | Всего по позиции
3.7 | ФЕР33-01-024-07 | Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии (Прим.: Демонтаж) |  |  | 4: км; 7: 1.506 | [5 empty] | Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии (Прим.: Демонтаж)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [17 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 743.63; 9: 0.4; 10: 447.96; 11: 46.82; 12: 20973 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5144.81; 9: 0.4; 10: 3099.23; 11: 9.2; 12: 28513 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 348.81; 9: 0.4; 10: 210.12; 11: 46.82; 12: 9838 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 77.3; 6: 0.4; 7: 46.5655 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.73; 6: 0.4; 7: 16.1022 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5888.44; 10: 3547.19 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 658.08; 12: 30811 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 677.82; 12: 31735 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 394.85; 12: 18487 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4619.86; 12: 99708 | [10 empty] | Всего по позиции
3.8 | ФЕР33-01-026-01 | Демонтаж одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета: до 1 км (прим.) |  |  | 4: км; 7: 1.506 | [5 empty] | Демонтаж одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета: до 1 км (прим.)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [17 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 254.93; 9: 0.4; 10: 153.57; 11: 46.82; 12: 7190 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1126.02; 9: 0.4; 10: 678.31; 11: 10.05; 12: 6817 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 83.84; 9: 0.4; 10: 50.51; 11: 46.82; 12: 2365 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.5; 6: 0.4; 7: 15.9636 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.53; 6: 0.4; 7: 3.9337 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1380.95; 10: 831.88 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 204.08; 12: 9555 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 210.2; 12: 9842 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 122.45; 12: 5733 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1164.53; 12: 29582 | [10 empty] | Всего по позиции
3.9 | ФЕР33-01-009-01 | Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, одно- и двухцепных объемом: до 2 м3 |  |  | 4: м3; 7: 8.35 | [5 empty] | Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, одно- и двухцепных объемом: до 2 м3
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [17 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 87.87; 9: 0.4; 10: 293.49; 11: 46.82; 12: 13741 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 664.39; 9: 0.4; 10: 2219.06; 11: 11.65; 12: 25852 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 56.31; 9: 0.4; 10: 188.08; 11: 46.82; 12: 8806 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3693.43; 9: 0; 10: 0; 11: 8.13 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.24; 6: 0.4; 7: 30.8616 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.24; 6: 0.4; 7: 14.1616 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4445.69; 10: 2512.55 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 481.57; 12: 22547 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 496.02; 12: 23223 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 288.94; 12: 13528 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3297.51; 12: 76344 | [10 empty] | Всего по позиции
3.10 | ФЕР33-01-016-01 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т |  |  | 4: т; 7: 7.85 | [5 empty] | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т
| 1 | ОТ |  |  | 8: 253.76; 10: 1992.02; 11: 46.82; 12: 93266 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 827.38; 10: 6494.93; 11: 10.51; 12: 68262 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 85.65; 10: 672.35; 11: 46.82; 12: 31479 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26; 7: 204.1 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.91; 7: 54.2435 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1081.14; 10: 8486.95 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2664.37; 12: 124745 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 2744.3; 12: 128487 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 1598.62; 12: 74847 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12829.87; 12: 364862 | [10 empty] | Всего по позиции
3.11 | ФЕР33-01-024-07 | Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии |  |  | 4: км; 7: 1.506 | [5 empty] | Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии
| 1 | ОТ |  |  | 8: 743.63; 10: 1119.91; 11: 46.82; 12: 52434 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5144.81; 10: 7748.08; 11: 9.2; 12: 71282 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 348.81; 10: 525.31; 11: 46.82; 12: 24595 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 77.3; 7: 116.4138 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.73; 7: 40.2554 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5888.44; 10: 8867.99 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1645.22; 12: 77029 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1694.58; 12: 79340 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 987.13; 12: 46217 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11549.7; 12: 249273 | [10 empty] | Всего по позиции
3.12 | ФЕР33-01-026-01 | Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета: до 1 км |  |  | 4: км; 7: 1.506 | [5 empty] | Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета: до 1 км
| 1 | ОТ |  |  | 8: 254.93; 10: 383.92; 11: 46.82; 12: 17975 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1126.02; 10: 1695.79; 11: 10.05; 12: 17043 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 83.84; 10: 126.26; 11: 46.82; 12: 5911 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.5; 7: 39.909 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.53; 7: 9.8342 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1380.95; 10: 2079.71 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 510.18; 12: 23886 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 525.49; 12: 24603 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 306.11; 12: 14332 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2911.31; 12: 73953 | [10 empty] | Всего по позиции
3.13 | ФЕР33-03-004-01 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м |  |  | 4: шт; 7: 10 | [5 empty] | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м
|  | МАТ=0 к расх. | [17 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.81; 10: 38.1; 11: 46.82; 12: 1784 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 59.64; 10: 596.4; 11: 7.24; 12: 4318 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 10: 32.2; 11: 46.82; 12: 1508 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 32.85; 9: 0; 10: 0; 11: 9.53 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.45; 7: 4.5 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 7: 3.2 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 96.3; 10: 634.5 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 70.3; 12: 3292 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 72.41; 12: 3391 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 42.18; 12: 1975 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 749.09; 12: 11468 | [10 empty] | Всего по позиции
3.14 | ФЕР01-01-032-02 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.04 | [5 empty] | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 464.77; 10: 18.59; 11: 13.97; 12: 260 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 47.25; 10: 1.89; 11: 46.82; 12: 88 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.5; 7: 0.14 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 464.77; 10: 18.59 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.89; 12: 88 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 1.74; 12: 81 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 0.87; 12: 40 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21.2; 12: 381 | [10 empty] | Всего по позиции
3.15 | ФЕР33-04-015-01 | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций |  |  | 4: 10 м; 7: 20 | [5 empty] | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций
|  | МАТ=0 к расх. | [17 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.23; 10: 304.6; 11: 46.82; 12: 14261 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.36; 10: 27.2; 11: 14.63; 12: 398 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 10: 2.4; 11: 46.82; 12: 112 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.24; 9: 0; 10: 0; 11: 15.8 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 7: 36 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.2 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.83; 10: 331.8 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 307; 12: 14373 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 316.21; 12: 14804 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 184.2; 12: 8624 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 832.21; 12: 38087 | [10 empty] | Всего по позиции
3.16 | ФЕР01-01-035-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.04 | [5 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 284.17; 10: 11.37; 11: 13.97; 12: 159 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 28.89; 10: 1.16; 11: 46.82; 12: 54 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.14; 7: 0.0856 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 284.17; 10: 11.37 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.16; 12: 54 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 1.07; 12: 50 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 0.53; 12: 25 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12.97; 12: 234 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Замена опор |  |  | 10: 42070.89; 12: 1057227 | [12 empty] | Итого по разделу 3 Замена опор
Раздел 4. Материалы, приобретаемые у заказчика по договору купли-продажи | [17 empty] | Раздел 4. Материалы, приобретаемые у заказчика по договору купли-продажи
4.1 | ТЦ_07.2.07.11_28_2801108200_01.03.2022_02 | Опора металлическая ПС110П-5Т в комплекте с метизами |  |  | 4: шт; 7: 5; 8: 827696; 10: 4138480; 12: 4138480 | [5 empty] | Опора металлическая ПС110П-5Т в комплекте с метизами
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4138480; 12: 4138480 | [10 empty] | Всего по позиции
4.2 | ТЦ_07.2.02.04_28_2801108200_01.03.2022_02 | Фундамент Ф 720.2 СТ 4000.10 к опоре ПС110П-5Т |  |  | 4: шт; 7: 5; 8: 606258; 10: 3031290; 12: 3031290 | [5 empty] | Фундамент Ф 720.2 СТ 4000.10 к опоре ПС110П-5Т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3031290; 12: 3031290 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Материалы, приобретаемые у заказчика по договору купли-продажи |  |  | 10: 7169770; 12: 7169770 | [12 empty] | Итого по разделу 4 Материалы, приобретаемые у заказчика по договору купли-продажи
Раздел 5. Материалы не учтённые ценником | [17 empty] | Раздел 5. Материалы не учтённые ценником
5.1 | ТЦ_22.2.02.23_28_2801108200_01.03.2022_02 | Узел крепления КГП-7-1Е (с серьгой) |  |  | шт |  |  | 15 | 327.28 | 1.02 | 5007 |  | 5007 | [5 empty] | Узел крепления КГП-7-1Е (с серьгой)
|  | Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5007; 12: 5007 | [10 empty] | Всего по позиции
5.2 | ФССЦ-20.1.02.22-0005 | Ушко: однолапчатое У1-7-16 |  |  | шт |  |  | 15 | 241.42 |  | 589.74 | 6.14 | 3621 | [5 empty] | Ушко: однолапчатое У1-7-16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 589.74; 12: 3621 | [10 empty] | Всего по позиции
5.3 | ТЦ_22.2.02.23_28_2801108200_01.03.2022_02 | Зажим поддерживающий ПГН-3-5 |  |  | шт |  |  | 15 | 382.25 | 1.02 | 5848 |  | 5848 | [5 empty] | Зажим поддерживающий ПГН-3-5
|  | Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5848; 12: 5848 | [10 empty] | Всего по позиции
5.4 | ФССЦ-08.3.04.02-0095 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 16 мм |  |  | т |  |  | 0.075 | 61609.52 |  | 405.35 | 11.4 | 4621 | [5 empty] | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 16 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 405.35; 12: 4621 | [10 empty] | Всего по позиции
5.5 | ФССЦ-08.3.07.01-0042 | Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая |  |  | т |  |  | 0.25 | 84072 |  | 1550 | 13.56 | 21018 | [5 empty] | Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1550; 12: 21018 | [10 empty] | Всего по позиции
5.6 | ФССЦ-08.3.05.06-0019 | Сталь толстолистовая марка Ст1сп-Ст6сп, толщина более 4 мм |  |  | т |  |  | 0.25 | 87131.55 |  | 1769.54 | 12.31 | 21783 | [5 empty] | Сталь толстолистовая марка Ст1сп-Ст6сп, толщина более 4 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1769.54; 12: 21783 | [10 empty] | Всего по позиции
5.7 | ФССЦ-22.2.01.03-0003 | Изолятор подвесной стеклянный ПСД-70Е |  |  | шт |  |  | 105 | 169.25 |  | 17771.25 | 9.75 | 173270 | [5 empty] | Изолятор подвесной стеклянный ПСД-70Е
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17771.25; 12: 173270 | [10 empty] | Всего по позиции
5.8 | ФССЦ-01.2.03.01-0002 | Мастики вяжущие полимерно-битумные |  |  | т |  |  | 0.1 | 3893 |  | 389.3 | 15.84 | 6167 | [5 empty] | Мастики вяжущие полимерно-битумные
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 389.3; 12: 6167 | [10 empty] | Всего по позиции
5.9 | ФССЦ-01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм |  |  | т |  |  | 0.015 | 10315.01 |  | 154.73 | 15.83 | 2449 | [5 empty] | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 154.73; 12: 2449 | [10 empty] | Всего по позиции
5.10 | ТЦ_22.2.02.23_28_2801108200_01.03.2022_02 | Узел крепления КГП-7-1 |  |  | шт. |  |  | 2 | 323 | 1.02 | 659 |  | 659 | [5 empty] | Узел крепления КГП-7-1
|  | Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 659; 12: 659 | [10 empty] | Всего по позиции
5.11 | ТЦ_22.2.02.23_28_2801108200_01.03.2022_02 | Звено промежуточное ПР7-6 |  |  | шт. |  |  | 2 | 147 | 1.02 | 300 |  | 300 | [5 empty] | Звено промежуточное ПР7-6
|  | Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 300; 12: 300 | [10 empty] | Всего по позиции
5.12 | ТЦ_22.2.02.23_28_2801108200_01.03.2022_02 | Зажим поддерживающий ПС-9.1П-14 |  |  | шт. |  |  | 2 | 1624 | 1.02 | 3313 |  | 3313 | [5 empty] | Зажим поддерживающий ПС-9.1П-14
|  | Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3313; 12: 3313 | [10 empty] | Всего по позиции
5.13 | ФССЦ-02.2.04.03-0015 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 65-75% |  |  | м3 |  |  | 448.14 | 792 |  | 38747.49 | 9.16 | 354927 | [5 empty] | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 65-75%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38747.49; 12: 354927 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 5 Материалы не учтённые ценником |  |  | 10: 76504.4; 12: 602983 | [12 empty] | Итого по разделу 5 Материалы не учтённые ценником
Раздел 6. Перевозка | [17 empty] | Раздел 6. Перевозка
Вывоз демонтированных материалов на базу СП "СЭС" | [24 empty] | Вывоз демонтированных материалов на базу СП "СЭС"
6.1 | ФССЦпг-01-01-01-003 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза |  |  | 12.75 | 10.71 |  | 136.55 | 27.89 | 3808 | [5 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 136.55; 12: 3808 | [10 empty] | Всего по позиции
6.2 | ФССЦпг-01-01-02-003 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза |  |  | 12.75 | 10.71 |  | 136.55 | 27.89 | 3808 | [5 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 136.55; 12: 3808 | [10 empty] | Всего по позиции
6.3 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса пиленого, погонажа плотничного, шпал |  |  | 1 т груза |  |  | 8 | 10.88 |  | 87.04 | 27.46 | 2390 | [5 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса пиленого, погонажа плотничного, шпал
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 87.04; 12: 2390 | [10 empty] | Всего по позиции
6.4 | ФССЦпг-01-01-02-008 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка леса пиленого, погонажа плотничного, шпал |  |  | 1 т груза |  |  | 8 | 10.88 |  | 87.04 | 27.46 | 2390 | [5 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка леса пиленого, погонажа плотничного, шпал
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 87.04; 12: 2390 | [10 empty] | Всего по позиции
6.5 | ФССЦпг-03-01-02-200 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: II класс груза до 200 км |  |  | 1 т груза |  |  | 20.75 | 76.39 |  | 1585.09 | 18.92 | 29990 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: II класс груза до 200 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1585.09; 12: 29990 | [10 empty] | Всего по позиции
6.6 | ФССЦпг-03-01-02-201 | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: II класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 601.75 | 0.31 |  | 186.54 | 18.92 | 3529 | [5 empty] | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: II класс груза
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 186.54; 12: 3529 | [10 empty] | Всего по позиции
ПГС | [24 empty] | ПГС
6.7 | ФССЦпг-03-21-01-100 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 100 км |  |  | 1 т груза |  |  | 717.02 | 46.84 |  | 33585.22 | 18.39 | 617632 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 100 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33585.22; 12: 617632 | [10 empty] | Всего по позиции
Перевозка монтируемого МТР | [24 empty] | Перевозка монтируемого МТР
6.8 | ФССЦпг-03-21-01-200 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 200 км |  |  | 1 т груза |  |  | 12.5 | 86.21 |  | 1077.63 | 18.39 | 19818 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 200 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1077.63; 12: 19818 | [10 empty] | Всего по позиции
6.9 | ФССЦпг-03-21-01-201 | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 362.5 | 0.37 |  | 134.13 | 18.39 | 2467 | [5 empty] | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 134.13; 12: 2467 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 6 Перевозка |  |  | 10: 37015.79; 12: 685832 | [12 empty] | Итого по разделу 6 Перевозка
Раздел 7. Перебазировка техники | [17 empty] | Раздел 7. Перебазировка техники
7.1 | ФСЭМ-91.14.04-003 | Тягачи седельные, грузоподъемность 30 т (бульдозер, экскаватор) |  |  | 4: маш.-ч; 7: 8; 10: 962.48; 12: 11944 | [5 empty] | Тягачи седельные, грузоподъемность 30 т (бульдозер, экскаватор)
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 120.31; 10: 962.48; 11: 12.41; 12: 11944 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 13.5; 10: 108; 11: 12.41; 12: 1340 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 120.31; 10: 962.48 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 108; 12: 1340 | [8 empty] | ФОТ
|  | НР Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное) |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [8 empty] | НР Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)
|  | СП Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное) |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [8 empty] | СП Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 962.48; 12: 11944 | [10 empty] | Всего по позиции
7.2 | ФСЭМ-91.14.05-002 | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т |  |  | маш.-ч |  |  | 8 | 28.65 |  | 229.2 | 6.42 | 1471 | [5 empty] | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 229.2; 12: 1471 | [10 empty] | Всего по позиции
7.3 | ФСЭМ-91.13.03-031 | Автофургоны-мастерские тип Кунг |  |  | 4: маш.-ч; 7: 3.6; 10: 644.47; 12: 6561 | [5 empty] | Автофургоны-мастерские тип Кунг
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 179.02; 10: 644.47; 11: 10.18; 12: 6561 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 13.5; 10: 48.6; 11: 10.18; 12: 495 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 179.02; 10: 644.47 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 48.6; 12: 495 | [8 empty] | ФОТ
|  | НР Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное) |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [8 empty] | НР Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)
|  | СП Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное) |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [8 empty] | СП Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 644.47; 12: 6561 | [10 empty] | Всего по позиции
7.4 | ФСЭМ-91.05.05-016 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т |  |  | 4: маш.-ч; 7: 3.85; 10: 1834.26; 12: 14509 | [5 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 476.43; 10: 1834.26; 11: 7.91; 12: 14509 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 17.84; 10: 68.68; 11: 7.91; 12: 543 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 476.43; 10: 1834.26 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 68.68; 12: 543 | [8 empty] | ФОТ
|  | НР Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное) |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [8 empty] | НР Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)
|  | СП Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное) |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [8 empty] | СП Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1834.26; 12: 14509 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 7 Перебазировка техники |  |  | 10: 3670.41; 12: 34485 | [12 empty] | Итого по разделу 7 Перебазировка техники
|  | Итоги по смете: | [24 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 7358912.45; 12: 9597381 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 10443.98; 12: 488984 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 99975.26; 12: 1289729 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 4615.03; 12: 207905 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 7248493.21; 12: 7818668 | [14 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 7383046.55; 12: 10727332 | [14 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 7344579.16; 12: 10052930 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 10443.98; 12: 488984 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 61507.87; 12: 615327 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 4389.75; 12: 205527 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 7248493.21; 12: 7818668 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 15291.9; 12: 715961 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 8842.2; 12: 413990 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 38467.39; 12: 674402 | [14 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 15059.01; 12: 696889 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 15291.9; 12: 715961 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 8842.2; 12: 413990 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (2,7*0,9*0,8) 1,944% |  |  | 10: 143526.42; 12: 208539 | [14 empty] | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (2,7*0,9*0,8) 1,944%
|  | Командировочные расходы (1063,7666344+359,6980104)/8*500 |  |  | 10: 88966.54; 12: 88967 | [14 empty] | Командировочные расходы (1063,7666344+359,6980104)/8*500
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 7615539.51; 12: 11024838 | [15 empty] | ВСЕГО по смете
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.