## Форма обоснования НМЦ

ОБОСНОВАНИЕ начальной (максимальной) цены договора / цены единицы товара, работы, услуги

- Общая информация:

| № п/п | Наименование | Информация по лоту |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование лота | Мероприятия по строительству и реконструкции электрических сетей для технологического присоединения потребителей (в том числе ПИР) на территории филиала ЮЯЭС |
|  | Номер лота | 154101-КС ПИР СМР-2023-ДРСК-ЮЯЭС |
|  | НМЦ лота | 15 334 403,00 руб. без учёта НДС |

- Использованный метод (методы) расчета НМЦ / цены единицы товара, работы, услуги:

  - Для расчета НМЦ / цены единицы товара, работы, услуги использовался метод локальных сметных расчетов.

  - Обоснование расчета НМЦ: Расчет произведен локально, с использованием базисно-индексного метода, сметно-нормативная база ГЭСН-2020, ФЕР-2020 (с изм. 1-9), применены индексы изменения сметной стоимости по статьям затрат на 4 квартал 2021 г. – согласно письма Министерства строительства и ЖКХ: СМР, ПНР, Прочие -№52935-ИФ/09 от 02.12.2021 г.; Оборудование, прочие - №50719-ИФ/09 от 22.11.2021 г.; ПИР - №46012-ИФ/09 от 25.10.2021 г. В  расчете учтены лимитированные затраты:  Командировочные расходы, зимнее удорожание 6.1%, непредвиденные затраты 1,5%, индекс-дефлятор на 2022 г - 5,4006089569 %, индекс-дефлятор на 2023 г. -2,5501782327%

Сводная таблица стоимости работ

|  | Сводный расчет стоимости работ на 1 усл.ед. на 2023 год. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структура НМЦ |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки | Ед. изм. | НМЦ единицы продукции (руб. без НДС) | Кол-во | НМЦ по позиции продукции (руб. без НДС) |
| 1 | Установка одностоечной опоры 6(10) кВ-СВ-105 | 1 опора | 38 442,00 | 1 | 38 442,00 |
| 2 | Установка одностоечной опоры 6(10) кВ-СВ-110 | 1 опора | 38 442,00 | 1 | 38 442,00 |
| 3 | Установка одностоечной опоры с одним подкосом 6(10) кВ-СВ-105 | 1 опора | 77 916,00 | 1 | 77 916,00 |
| 4 | Установка одностоечной опоры с одним подкосом 6(10) кВ-СВ-110 | 1 опора | 77 916,00 | 1 | 77 916,00 |
| 5 | Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 6(10) кВ-СВ-105 | 1 опора | 118 192,00 | 1 | 118 192,00 |
| 6 | Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 6(10) кВ-СВ-110 | 1 опора | 118 192,00 | 1 | 118 192,00 |
| 7 | Подвеска провода СИП 3 1х50 (6-10 кВ) | 1 км (3 провода) | 1 084 231,00 | 1 | 1 084 231,00 |
| 8 | Подвеска провода СИП 3 1х70 (6-10 кВ) | 1 км (3 провода) | 1 205 530,00 | 1 | 1 205 530,00 |
| 9 | Подвеска провода СИП 3 1х95 (6-10 кВ) | 1 км (3 провода) | 1 314 128,00 | 1 | 1 314 128,00 |
| 10 | Подвеска провода СИП 3 1х120 (6-10 кВ) | 1 км (3 провода) | 1 612 353,00 | 1 | 1 612 353,00 |
| 11 | Переход ВЛ-6(10) через автодорогу 1-2 кат. | 1 переход | 232 699,00 | 1 | 232 699,00 |
| 12 | Переход ВЛ-6(10) через водную преграду | 1 переход | 237 151,00 | 1 | 237 151,00 |
| 13 | Переход ВЛ-0,4 через автодорог 2-3 кат. | 1 переход | 94 360,00 | 1 | 94 360,00 |
| 14 | Переход ВЛ-0,4 через автодорог 1-2 кат. | 1 переход | 109 409,00 | 1 | 109 409,00 |
| 15 | Установка РЛНД | 1 шт. | 78 139,00 | 1 | 78 139,00 |
| 16 | Установка одностоечной опоры 0,4 кВ-СВ-95 | 1 опора | 32 375,00 | 1 | 32 375,00 |
| 17 | Установка одностоечной опоры 0,4 кВ-СВ-105 | 1 опора | 38 163,00 | 1 | 38 163,00 |
| 18 | Установка одностоечной опоры с 1 подкосом 0,4 кВ-СВ-95 | 1 опора | 66 301,00 | 1 | 66 301,00 |
| 19 | Установка одностоечной опоры с 1 подкосом 0,4 кВ-СВ-105 | 1 опора | 77 875,00 | 1 | 77 875,00 |
| 20 | Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 0,4 кВ-СВ-95 | 1 опора | 100 748,00 | 1 | 100 748,00 |
| 21 | Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 0,4 кВ-СВ-105 | 1 опора | 118 109,00 | 1 | 118 109,00 |
| 22 | Ответвление к зданию ВЛ 0,4 кВ в 2 провода | 1 ответвл. | 12 678,00 | 1 | 12 678,00 |
| 23 | Ответвление к зданию ВЛ 0,4 кВ в 4 провода | 1 ответвл. | 12 678,00 | 1 | 12 678,00 |
| 24 | Довеска фазных проводов АС на существующие опоры 0,4 кВ | 1 км | 346 156,00 | 1 | 346 156,00 |
| 25 | КЛ - 0,4 кВ, 1 кабель в траншее, 70 мм2 | 1 км | 3 839 435,00 | 1 | 3 839 435,00 |
| 26 | КЛ - 0,4 кВ, 1 кабель в траншее, 95 мм2 | 1 км | 3 977 273,00 | 1 | 3 977 273,00 |
| 27 | КЛ - 0,4 кВ, 1 кабель в траншее, 185 мм2 | 1 км | 4 475 204,00 | 1 | 4 475 204,00 |
| 28 | КЛ - 0,4 кВ, 1 кабель в траншее, 240 мм2 | 1 км | 4 748 422,00 | 1 | 4 748 422,00 |
| 29 | КЛ - 0,4 кВ, 2 кабеля в траншее, 70 мм2 | 1 км | 5 404 208,00 | 1 | 5 404 208,00 |
| 30 | КЛ - 0,4 кВ, 2 кабеля в траншее, 95 мм2 | 1 км | 5 679 887,00 | 1 | 5 679 887,00 |
| 31 | КЛ - 0,4 кВ, 2 кабеля в траншее, 185 мм2 | 1 км | 6 675 746,00 | 1 | 6 675 746,00 |
| 32 | КЛ - 0,4 кВ, 2 кабеля в траншее, 240 мм2 | 1 км | 7 222 184,00 | 1 | 7 222 184,00 |
| 33 | КЛ - 6(10) кВ, 1 кабель в траншее, 70 мм2 | 1 км | 3 860 668,00 | 1 | 3 860 668,00 |
| 34 | КЛ - 6(10) кВ, 1 кабель в траншее, 95 мм2 | 1 км | 3 998 508,00 | 1 | 3 998 508,00 |
| 35 | КЛ - 6(10) кВ, 1 кабель в траншее, 185 мм2 | 1 км | 4 496 439,00 | 1 | 4 496 439,00 |
| 36 | КЛ - 6(10) кВ, 1 кабель в траншее, 240 мм2 | 1 км | 4 769 658,00 | 1 | 4 769 658,00 |
| 37 | КЛ - 6(10) кВ, 2 кабеля в траншее, 70 мм2 | 1 км | 5 446 679,00 | 1 | 5 446 679,00 |
| 38 | КЛ - 6(10) кВ, 2 кабеля в траншее, 95 мм2 | 1 км | 5 722 357,00 | 1 | 5 722 357,00 |
| 39 | КЛ - 6(10) кВ, 2 кабеля в траншее, 185 мм2 | 1 км | 7 264 653,00 | 1 | 7 264 653,00 |
| 40 | КЛ - 6(10) кВ, 2 кабеля в траншее, 240 мм2 | 1 км | 6 718 216,00 | 1 | 6 718 216,00 |
| 41 | СТП 25 кВА | 1 км | 702 370,00 | 1 | 702 370,00 |
| 42 | СТП 40 кВА | 1 шт. | 654 132,00 | 1 | 654 132,00 |
| 43 | СТП 63 кВА | 1 шт. | 1 017 683,00 | 1 | 1 017 683,00 |
| 44 | СТП 100 кВА | 1 шт. | 1 314 886,00 | 1 | 1 314 886,00 |
| 45 | СТП 160 кВА | 1 шт. | 1 111 289,00 | 1 | 1 111 289,00 |
| 46 | КТПН 40 кВА | 1 шт. | 1 001 615,00 | 1 | 1 001 615,00 |
| 47 | КТПН 63 кВА | 1 шт. | 1 183 308,00 | 1 | 1 183 308,00 |
| 48 | КТПН 100 кВА | 1 шт. | 2 264 881,00 | 1 | 2 264 881,00 |
| 49 | КТПН 160 кВА | 1 шт. | 1 776 838,00 | 1 | 1 776 838,00 |
| 50 | КТПН 250 кВА | 1 шт. | 2 559 090,00 | 1 | 2 559 090,00 |
| 51 | КТПН 400 кВА | 1 шт. | 2 569 889,00 | 1 | 2 569 889,00 |
| 52 | КТПН 630 кВА | 1 шт. | 3 241 482,00 | 1 | 3 241 482,00 |
| 53 | 2 КТПН 250 кВА | 1 шт. | 5 492 312,00 | 1 | 5 492 312,00 |
| 54 | 2 КТПН 400 кВА | 1 шт. | 5 646 315,00 | 1 | 5 646 315,00 |
| 55 | 2 КТПН 630 кВА | 1 шт. | 6 439 385,00 | 1 | 6 439 385,00 |
| 56 | Установка ТМГ 40 кВА | 1 шт. | 239 386,00 | 1 | 239 386,00 |
| 57 | Установка ТМГ 63 кВА | 1 шт. | 276 378,00 | 1 | 276 378,00 |
| 58 | Установка ТМГ 100 кВА | 1 шт. | 319 544,00 | 1 | 319 544,00 |
| 59 | Установка ТМГ 160 кВА | 1 шт. | 318 600,00 | 1 | 318 600,00 |
| 60 | Установка ТМГ 250 кВА | 1 шт. | 396 494,00 | 1 | 396 494,00 |
| 61 | Установка ТМГ 400 кВА | 1 шт. | 529 933,00 | 1 | 529 933,00 |
| 62 | Установка ТМГ 630 кВА | 1 шт. | 728 883,00 | 1 | 728 883,00 |
| 63 | Установка ТМГ 1000 кВА | 1 шт. | 1 044 674,00 | 1 | 1 044 674,00 |
| 64 | Установка ТТ-0,4 | 1 шт. | 18 406,00 | 1 | 18 406,00 |
| 65 | Демонтаж одностоечной опоры (с приставками) | 1 шт. | 9 076,00 | 1 | 9 076,00 |
| 66 | Демонтаж одностоечной опоры с 1 подкосом (с приставками) | 1 шт. | 14 309,00 | 1 | 14 309,00 |
| 67 | Демонтаж одностоечной опоры с 2 подкосами (с приставками) | 1 шт. | 19 967,00 | 1 | 19 967,00 |
| 68 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры | 1 шт. | 6 646,00 | 1 | 6 646,00 |
| 69 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры с 1 подкосом | 1 шт. | 11 822,00 | 1 | 11 822,00 |
| 70 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры с 2 подкосами | 1 шт. | 15 542,00 | 1 | 15 542,00 |
| 71 | Демонтаж неизолированных проводов ВЛ 0,4 кВ | 1 опора | 6 155,00 | 1 | 6 155,00 |
| 72 | Демонтаж изолированных проводов ВЛ 0,4 кВ | 1 км | 136 942,00 | 1 | 136 942,00 |
| 73 | Демонтаж проводов ВЛ 6(10) кВ | 1 опора | 7 236,00 | 1 | 7 236,00 |
| 74 | Демонтаж ТТ | 3 шт. | 4 785,00 | 1 | 4 785,00 |
| 75 | Демонтаж МТП | 1 шт. | 50 907,00 | 1 | 50 907,00 |
| 76 | Демонтаж РЛНД | 1 компл. | 7 782,00 | 1 | 7 782,00 |
| 77 | Демонтаж КТПН | 1 шт. | 166 531,00 | 1 | 166 531,00 |
| 78 | Демонтаж ТМГ 40 кВА | 1 шт. | 14 969,00 | 1 | 14 969,00 |
| 79 | Демонтаж ТМГ 63 кВА | 1 шт. | 15 000,00 | 1 | 15 000,00 |
| 80 | Демонтаж ТМГ 100 кВА | 1 шт. | 15 056,00 | 1 | 15 056,00 |
| 81 | Демонтаж ТМГ 160 кВА | 1 шт. | 15 155,00 | 1 | 15 155,00 |
| 82 | Демонтаж ТМГ 250 кВА | 1 шт. | 15 262,00 | 1 | 15 262,00 |
| 83 | Демонтаж ТМГ 400 кВА | 1 шт. | 23 356,00 | 1 | 23 356,00 |
| 84 | Демонтаж ТМГ 630 кВА | 1 шт. | 23 487,00 | 1 | 23 487,00 |
| 85 | Демонтаж ТМГ 1000 кВА | 1 шт. | 23 792,00 | 1 | 23 792,00 |
| 86 | Переход КЛ-10 кВ методом ГНБ | 1 переход | 2 875 336,00 | 1 | 2 875 336,00 |
| 87 | ПИР- ВЛ 0.4 кВ до 1 км | 1 км. | 53 472,95 | 1 | 53 472,95 |
| 88 | ПИР- ВЛ 10 кВ до 1 км | 1 км. | 79 035,63 | 1 | 79 035,63 |
| 89 | ПИР- КЛ до 1 км | 1 км. | 428 348,79 | 1 | 428 348,79 |
| 90 | ПИР-КТПН - однотрансформаторная | 1 шт. | 90 425,81 | 1 | 90 425,81 |
| 91 | ПИР-МТП - однотрансформаторная | 2 шт. | 57 385,61 |  | 57 385,61 |
| 92 | Установка прибора учета электрической энергии однофазный (Алдан) | шт | 25 557,00 | 1 | 25 557,00 |
| 93 | Установка прибора учета электрической энергии однофазный (Алдан-Томмот) | шт | 84 274,00 | 1 | 84 274,00 |
| 94 | Установка прибора учета электрической энергии однофазный (Алдан-Сереб.Бор) | шт | 224 587,00 | 1 | 224 587,00 |
| 95 | Установка прибора учета электрической энергии полукосвенный 3-х фазный (Алдан) | шт | 80 410,00 | 1 | 80 410,00 |
| 96 | Установка прибора учета электрической энергии полукосвенный 3-х фазный (Алдан-Томмот) | шт | 143 324,00 | 1 | 143 324,00 |
| 97 | Установка прибора учета электрической энергии полукосвенный 3-х фазный (Алдан-Сереб.Бор) | шт | 283 636,00 | 1 | 283 636,00 |
| 98 | Установка прибора учета электрической энергии прямого включения 3-х фазный (Алдан) | шт | 39 826,00 | 1 | 39 826,00 |
| 99 | Установка прибора учета электрической энергии прямого включения 3-х фазный (Алдан-Томмот) | шт | 96 582,00 | 1 | 96 582,00 |
| 100 | Установка прибора учета электрической энергии прямого включения 3-х фазный (Алдан-Сереб.Бор) | шт | 236 895,00 | 1 | 236 895,00 |
| 101 | Установка птицезащитных устройств на опоры | шт. | 18 024,00 | 1 | 18 024,00 |
| 102 | Подъездные пути-100 м. | 100 м. | 221 530,00 | 1 | 221 530,00 |
| 103 | Установка оттяжки | шт. | 87 166,00 | 1 | 87 166,00 |
| 104 | Установка разрядников на опоры | 1 компл. | 86 480,00 | 1 | 86 480,00 |
| 105 | Заземление опоры-забивка | шт. | 7 169,00 | 1 | 7 169,00 |
| 106 | Заземление опоры-лучевое | шт. | 74 519,00 | 1 | 74 519,00 |
| 107 | Подвеска провода СИП2А 3х35+1х50(0,4 кВ) | 1 км | 692 680,00 | 1 | 692 680,00 |
| 108 | Подвеска провода СИП2А 3х50 +1х70(0,4 кВ) | 1 км | 778 746,00 | 1 | 778 746,00 |
| 109 | Подвеска провода СИП2А 3х70+1х70(0,4 кВ) | 1 км | 913 215,00 | 1 | 913 215,00 |
| 110 | Подвеска провода СИП2А 3х95+1х70(0,4 кВ) | 1 км | 1 041 694,00 | 1 | 1 041 694,00 |
| 111 | Подвеска провода СИП2А 3х35+1х50(0,4 кВ) по фасаду здания | 60 м. | 47 850,00 | 1 | 47 850,00 |
| 112 | Подвеска провода СИП2А 3х50 +1х70(0,4 кВ) по фасаду здания | 60 м. | 52 792,00 | 1 | 52 792,00 |
| 113 | Подвеска провода СИП2А 3х70+1х70(0,4 кВ) по фасаду здания | 60 м. | 63 581,00 | 1 | 63 581,00 |
| 114 | Подвеска провода СИП2А 3х95+1х70(0,4 кВ) по фасаду здания | 60 м. | 70 737,00 | 1 | 70 737,00 |
| 115 | Расчистка просеки-1 Га | 1 Га | 1 497 853,00 | 1 | 1 497 853,00 |
| 116 | Расчистка просеки-мульчирование густого леса | 1 Га | 270 735,00 | 1 | 270 735,00 |
| 117 | Расчистка просеки-мульчирование средней густоты леса | 1 Га | 195 892,00 | 1 | 195 892,00 |
| 118 | Расчистка просеки-сжигание | 1 Га | 3 117 081,00 | 1 | 3 117 081,00 |
| 119 | Расчистка просеки-перевозка Н.Куранах | 1 Га | 3 249 461,00 | 1 | 3 249 461,00 |
| 120 | Расчистка просеки-перевозка Томмот | 1 рейс | 3 279 209,00 | 1 | 3 279 209,00 |
| 121 | Расчистка просеки-перевозка Нерюнгри | 1 рейс | 3 381 767,00 | 1 | 3 381 767,00 |
| 122 | Доставка техники, материалов, рабочих в Томмот | 1 рейс | 113 713,00 | 1 | 113 713,00 |
| 123 | Доставка техники, материалов, рабочих в Нерюнгри | 1 рейс | 349 384,00 | 1 | 349 384,00 |
| 124 | Установка автоматического выключателя | 1 шт. | 20 605,00 | 1 | 20 605,00 |
| ИТОГО без НДС, руб. |  |  |  |  | 157 424 248,79 |
| Кроме того, НДС, руб. |  |  |  | 20% | 31 484 849,76 |
| ИТОГО с НДС, руб. |  |  |  |  | 188 909 098,55 |