Приложение Ж

Приложение № 1-6/9

к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"

|  | «Утверждаю» Главный инженер СП ПЦЭС (должность) ____________________ Сучков А.В. (подпись)(расшифровка подписи) «___» _________ 2022г. |
| --- | --- |

Организация _ АО «ДРСК»

Филиал_ «Приморские электрические сети»

СП _ «Центральные электрические сети»

Объект  ВЛ 110кВ Павловка 1 - Ярославка             PR0005640

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование: ВЛ-110кВ Павловка 1 - Ярославка, вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие деревьев угрожающих падением на провода находящихся в охранной зоне №42-44, 45-47, 102-104 | 1 га | 4,42 | Ручная расчистка трассы ВЛ от кустарника и деревьев при средней поросли с применением бензопилы (диаметр ствола до 32 см.) в пр. опор №42-44, 45-47, 102-104 и расчистка трассы от кустарника, зарослей и пней с помощью бульдозера со сгребанием порубочных остатков в кучи. |
| Материалы: |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 1 | База Хор. РЭС- ВЛ-110кВ Павловка 1 - Ярославка | км | 12 |  |
| 2 | Протяженность ремонтного участка | км | 1,12 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 1 |  | т |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |
| 1 | Расчистка, расширение, вырубка угрожающих деревьев - пересеченная местность, овраги, крутые склоны. Произвести складирование порубочных остатков в штабеля по краям про-секи на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений с письменного разрешения ответственного за лесное хозяйство (ППБ в лесах от 30.06.2007г. N417, раздел 3 п. 17б, п. 9(1)). |  |  |  |

Председатель комиссии: Начальник Хор. РЭС       _______________           И.Н. Дудка (должность)                         (подпись)                        (расшифровка подписи)

Члены комиссии:    Главный инженер Хор. РЭС  _____________                 Ю.Г. Хватов

(должность)                         (подпись)                        (расшифровка подписи)

Мастер ВЛ Хор. РЭС          ______________                 Д.А. Швецов                                                                                                                                                (должность)                         (подпись)                       (расшифровка подписи)