## 3. ЛСР№3 Оснащение БДЗ ПС 110 к
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр)
Наименование программного продукта |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2022.3
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 3
3. ЛСР№3 Оснащение БДЗ ПС 110 кВ Корфовская – 1 шт. (I_27-ХЭС-17.15) | [14 empty] | 3. ЛСР№3 Оснащение БДЗ ПС 110 кВ Корфовская – 1 шт. (I_27-ХЭС-17.15)
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 1177.43 | (139,49) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 181.59 | (19,97) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 338.06 | (44,33) | тыс.руб.
| монтажных работ | 241.61 | (6,28) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 549.8 |  | чел.час.
| оборудования | 32.45 | (6,07) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 7.79 |  | чел.час.
| прочих затрат | 476.19 | (47,36) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Оснащение быстродействующими защитами транзитных линий 110 кВ на ПС 110 кВ Корфовская – 1 шт. (I_27-ХЭС-17.15) | [15 empty] | Раздел 1. Оснащение быстродействующими защитами транзитных линий 110 кВ на ПС 110 кВ Корфовская – 1 шт. (I_27-ХЭС-17.15)
1 | ФЕРм08-03-572-07 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | [14 empty] | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | bar: 4; 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.6 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [15 empty] | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 40.87; 9: 1.35; 10: 55.17; 11: 45.64; 12: 2518 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 74.3; 9: 1.35; 10: 100.31; 11: 18.94; 12: 1900 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 9.29; 9: 1.35; 10: 12.54; 11: 45.64; 12: 572 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 350.96; 10: 350.96; 11: 15.7; 12: 5510 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.12; 6: 1.35; 7: 5.562 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.74; 6: 1.35; 7: 0.999 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 466.13; 10: 506.44; 12: 9928 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 67.71; 12: 3090 | [6 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 64.32; 12: 2936 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 44.01; 12: 2009 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 614.77; 12: 14873 | [8 empty] | Всего по позиции
2 О | Поставка Заказчика | Шкаф РЗА |  |  | 4: шт; 7: 1; 9: 1.05; 11: 5.37 |  |  |  | Шкаф РЗА
|  | (Оборудование) | [20 empty] | (Оборудование)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [15 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [15 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [8 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕРм08-01-081-03 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 12 | [14 empty] | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 12 | bar: 4; 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.6 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [15 empty] | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.91; 9: 1.35; 10: 13.38; 11: 45.64; 12: 611 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.43; 9: 1.35; 10: 7.33; 11: 20.23; 12: 148 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.76; 9: 1.35; 10: 1.03; 11: 45.64; 12: 47 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.74; 10: 0.74; 11: 33.8; 12: 25 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 6: 1.35; 7: 1.3905 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.35; 7: 0.081 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 16.08; 10: 21.45; 12: 784 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.41; 12: 658 | [6 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 13.69; 12: 625 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 9.37; 12: 428 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 44.51; 12: 1837 | [8 empty] | Всего по позиции
4 | КП поставщика (МАТ) | Переключатель OptiSwitch 4G16-203-U-S1-R114 |  |  | шт |  |  | 1 | 3329 | 1.02 | 373.19 | 9.1 | 3396 |  |  |  | Переключатель OptiSwitch 4G16-203-U-S1-R114
|  | (Материалы) | [20 empty] | (Материалы)
|  | Цена=3994,80/1,2 | [21 empty] | Цена=3994,80/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [15 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 373.19; 12: 3396 | [8 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕРм08-02-397-01 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м |  |  | 4: 100 м; 7: 0.01 |  |  |  | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
|  | Объем=1 / 100 | [22 empty] | Объем=1 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.6 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [15 empty] | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 80.46; 9: 1.35; 10: 1.09; 11: 45.64; 12: 50 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 95.01; 9: 1.35; 10: 1.28; 11: 17.54; 12: 22 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 23.33; 9: 1.35; 10: 0.31; 11: 45.64; 12: 14 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 407.53; 10: 4.08; 11: 5.44; 12: 22 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.56; 6: 1.35; 7: 0.11556 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.27; 6: 1.35; 7: 0.030645 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 583; 10: 6.45; 12: 94 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.4; 12: 64 | [6 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 1.33; 12: 61 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 0.91; 12: 42 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.69; 12: 197 | [8 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕРм08-01-083-01 | Устройство сигнально-блокировочное | [14 empty] | Устройство сигнально-блокировочное | bar: 4; 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.6 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [15 empty] | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.82; 9: 1.35; 10: 26.76; 11: 45.64; 12: 1221 | [5 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 21.29; 10: 21.29; 11: 15.86; 12: 338 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 6: 1.35; 7: 2.781 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 41.11; 10: 48.05; 12: 1559 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 26.76; 12: 1221 | [6 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 25.42; 12: 1160 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 17.39; 12: 794 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 90.86; 12: 3513 | [8 empty] | Всего по позиции
7 | КП поставщика (МАТ) | Сигнальная арматура СКЛ-14А-К-2-220 |  |  | шт |  |  | 1 | 136.67 | 1.02 | 15.27 | 9.1 | 139 |  |  |  | Сигнальная арматура СКЛ-14А-К-2-220
|  | (Материалы) | [20 empty] | (Материалы)
|  | Цена=164/1,2 | [21 empty] | Цена=164/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [15 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15.27; 12: 139 | [8 empty] | Всего по позиции
8 | КП поставщика (МАТ) | Сигнальная арматура СКЛ-14А-З-2-220 |  |  | шт |  |  | 1 | 136.67 | 1.02 | 15.27 | 9.1 | 139 |  |  |  | Сигнальная арматура СКЛ-14А-З-2-220
|  | (Материалы) | [20 empty] | (Материалы)
|  | Цена=164/1,2 | [21 empty] | Цена=164/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [15 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15.27; 12: 139 | [8 empty] | Всего по позиции
9 | КП поставщика (МАТ) | Табло световое ТСБ-Ш-01 |  |  | шт |  |  | 1 | 458.33 | 1.02 | 51.32 | 9.1 | 467 |  |  |  | Табло световое ТСБ-Ш-01
|  | (Материалы) | [20 empty] | (Материалы)
|  | Цена=550/1,2 | [21 empty] | Цена=550/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [15 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 51.32; 12: 467 | [8 empty] | Всего по позиции
10 | КП поставщика (МАТ) | Лампа сигнальная ЛСО-01 |  |  | шт |  |  | 2 | 239.17 | 1.02 | 53.63 | 9.1 | 488 |  |  |  | Лампа сигнальная ЛСО-01
|  | (Материалы) | [20 empty] | (Материалы)
|  | Цена=287/1,2 | [21 empty] | Цена=287/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [15 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 53.63; 12: 488 | [8 empty] | Всего по позиции
11 | КП поставщика (МАТ) | DIN-рейка для клеммников |  |  | м |  |  | 1 | 69.17 | 1.02 | 13.08 | 5.43 | 71 |  |  |  | DIN-рейка для клеммников
|  | (Материалы) | [20 empty] | (Материалы)
|  | Цена=83/1,2 | [21 empty] | Цена=83/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [15 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13.08; 12: 71 | [8 empty] | Всего по позиции
12 О | КП поставщика (ОБ) | Прибор Satec PM130PLUS согласно ОЛ |  |  | шт |  |  | 1 | 18333.33 | 1.05 | 3584.73 | 5.37 | 19250 |  |  |  | Прибор Satec PM130PLUS согласно ОЛ
|  | (Оборудование) | [20 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=22000/1.2 | [21 empty] | Цена=22000/1.2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [15 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [15 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3584.73; 12: 19250 | [8 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А |  |  | 4: шт; 7: 2 |  |  |  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.6 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [15 empty] | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.74; 9: 1.35; 10: 34.4; 11: 45.64; 12: 1570 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.87; 9: 1.35; 10: 2.35; 11: 7.24; 12: 17 | [5 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 20.04; 10: 40.08; 11: 18.1; 12: 725 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.34; 6: 1.35; 7: 3.618 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 33.65; 10: 76.83; 12: 2312 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 34.4; 12: 1570 | [6 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 32.68; 12: 1492 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 22.36; 12: 1021 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 131.87; 12: 4825 | [8 empty] | Всего по позиции
14 О | ФССЦ-62.1.01.09-0209 | Выключатели автоматические: АП50Б 2МТ 6А |  |  | шт |  |  | 2 | 68.7 |  | 137.4 | 4.25 | 584 |  |  |  | Выключатели автоматические: АП50Б 2МТ 6А
|  | (Инженерное оборудование) | [20 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 137.4; 12: 584 | [8 empty] | Всего по позиции
15 | ФССЦ-08.1.02.13-0011 | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 32 мм |  |  | м |  |  | 64 | 13.25 |  | 848 | 8.66 | 7344 |  |  |  | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 32 мм
|  | (Материалы) | [20 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 848; 12: 7344 | [8 empty] | Всего по позиции
16 | КП поставщика (МАТ) | Зажим наборный мостиковый ЗН24-4М25 тип2 |  |  | шт |  |  | 8 | 29.17 | 1.02 | 43.83 | 5.43 | 238 |  |  |  | Зажим наборный мостиковый ЗН24-4М25 тип2
|  | (Материалы) | [20 empty] | (Материалы)
|  | Цена=35/1,2 | [21 empty] | Цена=35/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [15 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43.83; 12: 238 | [8 empty] | Всего по позиции
17 | КП поставщика (МАТ) | Зажим наборный измерительный ЗН27-6И40 |  |  | шт |  |  | 8 | 145.09 | 1.02 | 218.05 | 5.43 | 1184 |  |  |  | Зажим наборный измерительный ЗН27-6И40
|  | (Материалы для монтажных работ) | [20 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=174,11/1.2 | [21 empty] | Цена=174,11/1.2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [15 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 218.05; 12: 1184 | [8 empty] | Всего по позиции
18 | ФССЦ-21.2.03.05-0064 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х1,5-450 |  |  | 1000 м |  |  | 0.1 | 1446.89 |  | 144.69 | 10.01 | 1448 |  |  |  | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х1,5-450
|  | (Материалы) | [20 empty] | (Материалы)
|  | Объем=1/1000*100 | [22 empty] | Объем=1/1000*100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 144.69; 12: 1448 | [8 empty] | Всего по позиции
19 | ФССЦ-21.2.03.05-0066 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450 |  |  | 1000 м |  |  | 0.11 | 2291.15 |  | 252.03 | 10.48 | 2641 |  |  |  | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450
|  | (Материалы) | [20 empty] | (Материалы)
|  | Объем=1/1000*110 | [22 empty] | Объем=1/1000*110
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 252.03; 12: 2641 | [8 empty] | Всего по позиции
20 | ФЕРм10-01-053-01 | Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 10.96 |  |  |  | Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 6 мм2
|  | Объем=((188+232+676)) / 100 | [22 empty] | Объем=((188+232+676)) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.6 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [15 empty] | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 108.71; 9: 1.35; 10: 1608.47; 11: 45.64; 12: 73411 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 40.5; 9: 1.35; 10: 599.24; 11: 23.4; 12: 14022 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.53; 9: 1.35; 10: 67.03; 11: 45.64; 12: 3059 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.34; 10: 36.61; 11: 30.52; 12: 1117 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.3; 6: 1.35; 7: 167.1948 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.45; 6: 1.35; 7: 6.6582 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 152.55; 10: 2244.32; 12: 88550 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1675.5; 12: 76470 | [6 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.43 | НР Монтаж оборудования |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 1340.4; 12: 61176 | [6 empty] | НР Монтаж оборудования
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43 | СП Монтаж оборудования |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 1005.3; 12: 45882 | [6 empty] | СП Монтаж оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4590.02; 12: 195608 | [8 empty] | Всего по позиции
21 | КП поставщика (МАТ) | Кабель КВВГЭнг-LS 10х1,5 мм2 |  |  | м |  |  | 188 | 124.17 | 1.02 | 2616.59 | 9.1 | 23811 |  |  |  | Кабель КВВГЭнг-LS 10х1,5 мм2
|  | (Материалы) | [20 empty] | (Материалы)
|  | Цена=149/1,2 | [21 empty] | Цена=149/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [15 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2616.59; 12: 23811 | [8 empty] | Всего по позиции
22 | КП поставщика (МАТ) | Кабель КВВГЭнг-LS 7х1,5 |  |  | м |  |  | 232 | 97 | 1.02 | 2522.42 | 9.1 | 22954 |  |  |  | Кабель КВВГЭнг-LS 7х1,5
|  | (Материалы) | [20 empty] | (Материалы)
|  | Цена=116.4/1,2 | [21 empty] | Цена=116.4/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [15 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2522.42; 12: 22954 | [8 empty] | Всего по позиции
23 | КП поставщика (МАТ) | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5 мм2 |  |  | м |  |  | 676 | 170.83 | 1.02 | 12944.07 | 9.1 | 117791 |  |  |  | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5 мм2
|  | (Материалы) | [20 empty] | (Материалы)
|  | Цена=205/1,2 | [21 empty] | Цена=205/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [15 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12944.07; 12: 117791 | [8 empty] | Всего по позиции
24 | КП поставщика (МАТ) | Наконечник НШВИ 1,5 - 2,5 мм2 |  |  | шт |  |  | 100 | 0.75 | 1.02 | 8.46 | 9.1 | 77 |  |  |  | Наконечник НШВИ 1,5 - 2,5 мм2
|  | (Материалы) | [20 empty] | (Материалы)
|  | Цена=0,9/1,2 | [21 empty] | Цена=0,9/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [15 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.46; 12: 77 | [8 empty] | Всего по позиции
25 | КП поставщика (МАТ) | Наконечник НШВИ 4,3 мм2 |  |  | шт |  |  | 100 | 1 | 1.02 | 11.21 | 9.1 | 102 |  |  |  | Наконечник НШВИ 4,3 мм2
|  | (Материалы) | [20 empty] | (Материалы)
|  | Цена=1,2/1,2 | [21 empty] | Цена=1,2/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [15 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11.21; 12: 102 | [8 empty] | Всего по позиции
26 | КП поставщика (МАТ) | Корпус прижимной КП 3 |  |  | шт |  |  | 8 | 14.88 | 1.02 | 22.28 | 5.43 | 121 |  |  |  | Корпус прижимной КП 3
|  | (Материалы для монтажных работ) | [20 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=17,86/1.2 | [21 empty] | Цена=17,86/1.2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [15 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22.28; 12: 121 | [8 empty] | Всего по позиции
27 | КП поставщика (МАТ) | Крышка торцевая КТ-1 |  |  | шт |  |  | 8 | 8.06 | 1.02 | 12.15 | 5.43 | 66 |  |  |  | Крышка торцевая КТ-1
|  | (Материалы для монтажных работ) | [20 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=9,67/1.2 | [21 empty] | Цена=9,67/1.2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [15 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12.15; 12: 66 | [8 empty] | Всего по позиции
28 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат | [14 empty] | Прибор или аппарат | bar: 4; 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.6 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [15 empty] | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.22; 9: 1.35; 10: 13.8; 11: 45.64; 12: 630 | [5 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.38; 10: 0.38; 11: 38.53; 12: 15 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 6: 1.35; 7: 1.3905 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.6; 10: 14.18; 12: 645 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.8; 12: 630 | [6 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 13.11; 12: 599 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 8.97; 12: 410 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 36.26; 12: 1654 | [8 empty] | Всего по позиции
29 О | КП поставщика (ОБ) | Управляемый L2 коммутатор с 24 портами 10/100Base-TX и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP DES-3200-26 |  |  | шт |  |  | 1 | 12017.23 | 1.05 | 2349.72 | 5.37 | 12618 |  |  |  | Управляемый L2 коммутатор с 24 портами 10/100Base-TX и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP DES-3200-26
|  | (Оборудование) | [20 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=14420,68/1.2 | [21 empty] | Цена=14420,68/1.2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [15 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [15 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2349.72; 12: 12618 | [8 empty] | Всего по позиции
30 | ФЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.68 |  |  |  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
|  | Объем=(36+32) / 100 | [22 empty] | Объем=(36+32) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.6 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [15 empty] | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 153.26; 9: 1.35; 10: 140.69; 11: 45.64; 12: 6421 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 9: 1.35; 10: 1.66; 11: 20.23; 12: 34 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 1.35; 10: 0.24; 11: 45.64; 12: 11 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 98.83; 10: 67.2; 11: 8.59; 12: 577 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.45; 6: 1.35; 7: 14.1831 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.35; 7: 0.01836 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 253.9; 10: 209.55; 12: 7032 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 140.93; 12: 6432 | [6 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 133.88; 12: 6110 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 91.6; 12: 4181 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 435.03; 12: 17323 | [8 empty] | Всего по позиции
31 | КП поставщика (МАТ) | Рамка-кармашек для установки таблички с надписью |  |  | шт |  |  | 10 | 40 | 1.02 | 75.14 | 5.43 | 408 |  |  |  | Рамка-кармашек для установки таблички с надписью
|  | (Материалы для монтажных работ) | [20 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=48/1.2 | [21 empty] | Цена=48/1.2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [15 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 75.14; 12: 408 | [8 empty] | Всего по позиции
32 | КП поставщика (МАТ) | Бирка кабельная У-134 (квадрат 55х55 мм) IEK |  |  | шт |  |  | 30 | 2.38 | 1.02 | 8.02 | 9.1 | 73 |  |  |  | Бирка кабельная У-134 (квадрат 55х55 мм) IEK
|  | (Материалы) | [20 empty] | (Материалы)
|  | Цена=2.85/1,2 | [21 empty] | Цена=2.85/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [15 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.02; 12: 73 | [8 empty] | Всего по позиции
33 | КП поставщика (МАТ) | FS 200 B-C Кабельный хомут для использования внутри помещений,бесцветный, уп. 100 шт., 200мм х 3,5мм |  |  | шт |  |  | 1 | 403.33 | 1.02 | 45.16 | 9.1 | 411 |  |  |  | FS 200 B-C Кабельный хомут для использования внутри помещений,бесцветный, уп. 100 шт., 200мм х 3,5мм
|  | (Материалы) | [20 empty] | (Материалы)
|  | Цена=484/1,2 | [21 empty] | Цена=484/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [15 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 45.16; 12: 411 | [8 empty] | Всего по позиции
Наладка | [25 empty] | Наладка
34 | ФЕРп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации |  |  | 4: испытание; 7: 30 |  |  |  | Испытание цепи вторичной коммутации
|  | Объем=20+10 | [22 empty] | Объем=20+10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.6 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [15 empty] | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.52; 9: 1.35; 10: 790.56; 11: 45.64; 12: 36081 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.62; 6: 1.35; 7: 65.61 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.52; 10: 790.56; 12: 36081 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 790.56; 12: 36081 | [6 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.48 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 513.86; 12: 23453 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.48 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 316.22; 12: 14432 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1620.64; 12: 73966 | [8 empty] | Всего по позиции
35 | ФЕРп01-04-033-03 | Терминал дистанционной и токовой защиты линий 110-220 кВ, REL-511R |  |  | 4: компл; 7: 1 |  |  |  | Терминал дистанционной и токовой защиты линий 110-220 кВ, REL-511R
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.6 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [15 empty] | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2485.12; 9: 1.35; 10: 3354.91; 11: 45.64; 12: 153118 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 185.76; 6: 1.35; 7: 250.776 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2485.12; 10: 3354.91; 12: 153118 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3354.91; 12: 153118 | [6 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.48 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 2180.69; 12: 99527 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.48 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 1341.96; 12: 61247 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6877.56; 12: 313892 | [8 empty] | Всего по позиции
36 | ФЕРп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм | [14 empty] | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм | bar: 4; 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.6 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [15 empty] | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.75; 9: 1.35; 10: 28.01; 11: 45.64; 12: 1278 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.62; 6: 1.35; 7: 2.187 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.75; 10: 28.01; 12: 1278 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.01; 12: 1278 | [6 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.48 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 18.21; 12: 831 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.48 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 11.2; 12: 511 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 57.42; 12: 2620 | [8 empty] | Всего по позиции
37 | ФЕРп01-13-001-01 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт. |  |  | 4: присоединение; 7: 1 |  |  |  | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт.
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.6 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [15 empty] | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 379.72; 9: 1.35; 10: 512.62; 11: 45.64; 12: 23396 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.92; 6: 1.35; 7: 34.992 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 379.72; 10: 512.62; 12: 23396 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 512.62; 12: 23396 | [6 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.48 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 333.2; 12: 15207 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.48 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 205.05; 12: 9358 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1050.87; 12: 47961 | [8 empty] | Всего по позиции
38 | СБЦП 81-2001-24 «Объекты энергетики. Электросетевые объекты» | Разработка проектной документации в части РЗА Таблица 10. Сеть напряжением 35-110 кВ: 75 500*0,5 = 37750 0,5 - разработка ПД - 50 % |  |  | 4: 100%; 7: 1; 8: 37750; 10: 37750; 12: 37750 |  |  |  | Разработка проектной документации в части РЗА Таблица 10. Сеть напряжением 35-110 кВ: 75 500*0,5 = 37750 0,5 - разработка ПД - 50 %
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37750; 10: 37750; 12: 37750 | [5 empty] | ОТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 37750; 10: 37750; 12: 37750 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 37750; 12: 37750 | [6 empty] | ФОТ
|  | НР Отдельные виды затрат, относимые на стоимость прочих работ |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | НР Отдельные виды затрат, относимые на стоимость прочих работ
|  | СП Отдельные виды затрат, относимые на стоимость прочих работ |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | СП Отдельные виды затрат, относимые на стоимость прочих работ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 37750; 12: 37750 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [24 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 65857.23; 12: 545896 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 44329.86; 12: 338055 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 712.17; 12: 16143 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 81.15; 12: 3703 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 20815.2; 12: 191698 | [14 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 19966.24; 12: 181590 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 19966.24; 12: 181590 | [14 empty] | материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 6279.63; 12: 241609 | [14 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1893.76; 12: 86432 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 712.17; 12: 16143 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 81.15; 12: 3703 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 848.96; 12: 10108 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1624.83; 12: 74159 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1199.91; 12: 54767 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 6071.85; 12: 32452 | [14 empty] | Оборудование
|  | Оборудование |  |  | 10: 5934.45; 12: 31868 | [14 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 137.4; 12: 584 | [14 empty] | Инженерное оборудование
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 47356.49; 12: 476189 | [14 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 9606.49; 12: 438439 | [14 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 4686.1; 12: 213873 | [14 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 3045.96; 12: 139018 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1874.43; 12: 85548 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ |  |  | 10: 37750; 12: 37750 | [14 empty] | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 37750; 12: 37750 | [14 empty] | оплата труда
|  | Итого |  |  | 10: 79674.21; 12: 931840 | [15 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 44411.01; 12: 341758 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 4670.79; 12: 213177 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 3074.34; 12: 140315 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого СМР для расчета лимитированных затрат |  |  | 10: 26245.87; 12: 423199 | [15 empty] | Итого СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Командировочные расходы (549,80046+7,787205)/8*500 |  |  | 10: 34849.23; 12: 34849 | [14 empty] | Командировочные расходы (549,80046+7,787205)/8*500
|  | Итого |  |  | 10: 61095.1; 12: 458048 | [15 empty] | Итого
|  | Итого с оборудованием и прочими затратами |  |  | 10: 114523.44; 12: 966689 | [15 empty] | Итого с оборудованием и прочими затратами
|  | Непредвиденные затраты (Методика №421 от 04.08.2020 г. п.179.) 1,5% |  |  | 10: 1717.85; 12: 14500 | [14 empty] | Непредвиденные затраты (Методика №421 от 04.08.2020 г. п.179.) 1,5%
|  | Итого с непредвиденными |  |  | 10: 116241.29; 12: 981189 | [15 empty] | Итого с непредвиденными
|  | НДС 20% |  |  | 10: 23248.26; 12: 196237.8 | [16 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 139489.55; 12: 1177426.8 | [17 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]