## 02-02-01 ПА1 ПС Центральная - Л
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Наименование программного продукта |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2022.3
Создание каналов передачи сигналов противоаварийной автоматики на ПС 110 Центральная, ПС 110 кВ Ивановка и ПС 110 кВ Волково, с разработкой ПСД | [14 empty] | Создание каналов передачи сигналов противоаварийной автоматики на ПС 110 Центральная, ПС 110 кВ Ивановка и ПС 110 кВ Волково, с разработкой ПСД
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-02-01
ПА1 ПС Центральная | [15 empty] | 02-02-01 ПА1 ПС Центральная
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв-л 2022 г.
Сметная стоимость |  | 12.85 | (0,62) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 4.67 | (0,41) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 3.51 | (0,07) | тыс.руб.
| монтажных работ | 8.17 | (0,21) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 8 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0.13 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтаж оборудования | [16 empty] | Раздел 1. Монтаж оборудования
1 | ФЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  | 4: 100 м; 7: 0.24 |  |  |  |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
|  | Объем=24 / 100 | [16 empty] | Объем=24 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.6 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [17 empty] | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 93.25; 9: 1.35; 10: 30.21; 11: 46.83; 12: 1415 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 46.25; 9: 1.35; 10: 14.99; 11: 14.81; 12: 222 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 9: 1.35; 10: 1.63; 11: 46.83; 12: 76 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 37.03; 10: 8.89; 11: 9.05; 12: 80 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.92; 6: 1.35; 7: 3.2141 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 6: 1.35; 7: 0.1296 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 176.53; 10: 54.09; 12: 1717 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 31.84; 12: 1491 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 30.88; 12: 1446 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 16.24; 12: 760 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 101.21; 12: 3923 | [10 empty] | Всего по позиции
2 | ФССЦ-21.1.08.03-0700 | Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 5х1,5 |  |  | 1000 м |  |  | 0.024 | 10122.84 |  | 242.95 | 9.05 | 2199 |  |  |  |  | Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 5х1,5
|  | (Материалы) | [22 empty] | (Материалы)
|  | Объем=24/1000 | [16 empty] | Объем=24/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 242.95; 12: 2199 | [10 empty] | Всего по позиции
3 | ФССЦ-24.3.03.01-0218 | Трубка термоусаживаемая |  |  | м |  |  | 0.15 | 12.5 |  | 1.88 | 9.05 | 17 |  |  |  |  | Трубка термоусаживаемая
|  | (Материалы) | [22 empty] | (Материалы)
|  | Объем=0,015*10 | [16 empty] | Объем=0,015*10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.88; 12: 17 | [10 empty] | Всего по позиции
4 | ТЦ_22.2.02.20_25_2537081819_09.01.2023_02 | Стяжка стальная 4,6*250 |  |  | шт |  |  | 100 | 8.17 | 1.02 | 92.04 | 9.05 | 833 |  |  |  |  | Стяжка стальная 4,6*250
|  | (Материалы для строительных работ) | [22 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=9,80/1,2 | [23 empty] | Цена=9,80/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 92.04; 12: 833 | [10 empty] | Всего по позиции
5 | ФССЦ-25.2.01.01-0014 | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 |  |  | 100 шт |  |  | 0.08 | 20 |  | 1.6 | 9.05 | 14 |  |  |  |  | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136
|  | (Материалы для строительных работ) | [22 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=8/100 | [16 empty] | Объем=8/100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.6; 12: 14 | [10 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР26-02-022-01 | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.013 |  |  |  |  | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов
|  | Объем=1.3 / 100 | [16 empty] | Объем=1.3 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.6 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [17 empty] | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 566.06; 9: 1.35; 10: 9.93; 11: 46.83; 12: 465 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 188.94; 9: 1.35; 10: 3.32; 11: 14.81; 12: 49 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.02; 9: 1.35; 10: 0.05; 11: 46.83; 12: 2 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 63.71; 10: 0.83; 11: 9.05; 12: 8 | [7 empty] | М
Н | 14.2.02.03 | Краска огнезащитная |  |  | 4: т; 5: 0.15; 7: 0.00195 | [13 empty] | Краска огнезащитная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 62.41; 6: 1.35; 7: 1.0953 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.26; 6: 1.35; 7: 0.004563 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 818.71; 10: 14.08; 12: 522 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.98; 12: 467 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20 | НР Теплоизоляционные работы |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 9.68; 12: 453 | [8 empty] | НР Теплоизоляционные работы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20 | СП Теплоизоляционные работы |  |  | 4: %; 5: 55; 7: 55; 10: 5.49; 12: 257 | [8 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29.25; 12: 1232 | [10 empty] | Всего по позиции
7 | ФССЦ-14.2.02.03-0001 | Краска огнезащитная |  |  | т |  |  | 0.002 | 20886 |  | 41.77 | 9.05 | 378 |  |  |  |  | Краска огнезащитная
|  | (Материалы) | [22 empty] | (Материалы)
|  | Объем=2/1000 | [16 empty] | Объем=2/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 41.77; 12: 378 | [10 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕРм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.16 |  |  |  |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2
|  | Объем=16 / 100 | [16 empty] | Объем=16 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.6 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [17 empty] | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 90.24; 9: 1.35; 10: 19.49; 11: 46.83; 12: 913 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 1.8; 10: 0.29; 11: 9.05; 12: 3 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.6; 6: 1.35; 7: 2.0736 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 92.04; 10: 19.78; 12: 916 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.49; 12: 913 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 18.91; 12: 886 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 9.94; 12: 466 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48.63; 12: 2268 | [10 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕРм08-02-158-05 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 7 |  |  | 4: шт; 7: 4 |  |  |  |  | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.6 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [17 empty] | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.82; 9: 1.35; 10: 15.23; 11: 46.83; 12: 713 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 5.86; 10: 23.44; 11: 9.05; 12: 212 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.3; 6: 1.35; 7: 1.62 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8.68; 10: 38.67; 12: 925 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.23; 12: 713 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 14.77; 12: 692 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 7.77; 12: 364 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 61.21; 12: 1981 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [25 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 506.86; 12: 7521 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 74.86; 12: 3506 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 18.31; 12: 271 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1.68; 12: 78 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 413.69; 12: 3744 | [15 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 409.49; 12: 4673 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 9.93; 12: 465 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 3.32; 12: 49 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 0.05; 12: 2 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 381.07; 12: 3449 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 9.68; 12: 453 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 5.49; 12: 257 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 211.05; 12: 8172 | [15 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 64.93; 12: 3041 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 14.99; 12: 222 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1.63; 12: 76 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 32.62; 12: 295 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 64.56; 12: 3024 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 33.95; 12: 1590 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 76.54; 12: 3584 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 74.24; 12: 3477 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 39.44; 12: 1847 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 620.54; 12: 12845 | [16 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 92.04; 12: 833 | [15 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН