## ЛСР № на ЛСР №3 ПС 35 кВ Винник
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр) | [8 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
(наименование стройки)
ПОДСТАНЦИЯ 35/10 ВИННИКОВО инв№ VS0003694 | [15 empty] | ПС 35/10 «Винниково» VS0003694
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 3
ПОДСТАНЦИЯ 35/10 ВИННИКОВО инв№ VS0003694 | [16 empty] | ЛСР №3 ПС 35 кВ Винниково
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | IV кв. 2022
Сметная стоимость |  | 2562.94 | (1761,11) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 242.47 | (5,52) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 199.75 | (4,27) | тыс.руб.
| монтажных работ | 556.93 | (41,55) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 441.91 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 19.15 |  | чел.час.
| прочих затрат | 1711.38 | (1661,88) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы | [17 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1.1 | ФЕРм08-01-059-01 | Применительно к п. 14 ВДиОР "Демонтаж масляного выключателя 10 кВ (В-6 Т-2, В-6 Ф-10, СВ-6)." Выключатель масляный: ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом |  |  | 4: шт; 7: 4 | [5 empty] | Применительно к п. 14 ВДиОР "Демонтаж масляного выключателя 10 кВ (В-6 Т-2, В-6 Ф-10, СВ-6)." Выключатель масляный: ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [17 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [17 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| 1 | ОТ |  |  | 8: 69.55; 9: 0.81; 10: 225.34; 11: 46.83; 12: 10553 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 91.49; 9: 0.81; 10: 296.43; 11: 14.81; 12: 4390 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.36; 9: 0.81; 10: 36.81; 11: 46.83; 12: 1724 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 28.61; 9: 0; 10: 0; 11: 9.05 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.23; 6: 0.81; 7: 23.4252 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.92; 6: 0.81; 7: 2.9808 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 189.65; 10: 521.77; 12: 14943 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 262.15; 12: 12277 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 254.29; 12: 11909 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 133.7; 12: 6261 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 909.76; 12: 33113 | [10 empty] | Всего по позиции
1.2 | ФЕРм08-01-080-01 | Применительно к п. 16 ВДиОР "Демонтаж токовых, промежуточных реле" Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 |  |  | 4: шт; 7: 8 | [5 empty] | Применительно к п. 16 ВДиОР "Демонтаж токовых, промежуточных реле" Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [17 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [17 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.91; 9: 0.81; 10: 64.22; 11: 46.83; 12: 3007 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.43; 9: 0.81; 10: 35.19; 11: 14.81; 12: 521 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.76; 9: 0.81; 10: 4.92; 11: 46.83; 12: 230 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.56; 9: 0; 10: 0; 11: 9.05 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 6: 0.81; 7: 6.6744 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 0.81; 7: 0.3888 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.9; 10: 99.41; 12: 3528 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 69.14; 12: 3237 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 67.07; 12: 3140 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 35.26; 12: 1651 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 201.74; 12: 8319 | [10 empty] | Всего по позиции
1.3 | ФЕРм08-01-082-01 | Применительно к п. 18 ВДиОР "Демонтаж клеммных рядов зажимов" Зажим наборный без кожуха |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.08 | [5 empty] | Применительно к п. 18 ВДиОР "Демонтаж клеммных рядов зажимов" Зажим наборный без кожуха
|  | Объем=8 / 100 | [22 empty] | Объем=8 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [17 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [17 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| 1 | ОТ |  |  | 8: 396.34; 9: 0.81; 10: 25.68; 11: 46.83; 12: 1203 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 19.41; 9: 0.81; 10: 1.26; 11: 14.81; 12: 19 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.51; 9: 0.81; 10: 0.16; 11: 46.83; 12: 7 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 402.81; 9: 0; 10: 0; 11: 9.05 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 41.2; 6: 0.81; 7: 2.6698 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 0.81; 7: 0.01296 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 818.56; 10: 26.94; 12: 1222 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.84; 12: 1210 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 25.06; 12: 1174 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 13.18; 12: 617 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 65.18; 12: 3013 | [10 empty] | Всего по позиции
1.4 | ФЕРм08-01-052-05 | Применительно к п. 8,10 ВДиОР Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением: до 10 кВ |  |  | 4: шт; 7: 24 | [5 empty] | Применительно к п. 8,10 ВДиОР Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением: до 10 кВ
|  | Объем=12+12 | [22 empty] | Объем=12+12
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [17 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [17 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.27; 9: 0.81; 10: 160.77; 11: 46.83; 12: 7529 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 13.11; 9: 0.81; 10: 254.86; 11: 14.81; 12: 3774 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.26; 9: 0.81; 10: 24.49; 11: 46.83; 12: 1147 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.25; 9: 0; 10: 0; 11: 9.05 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.86; 6: 0.81; 7: 16.7184 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.11; 6: 0.81; 7: 2.1384 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 23.63; 10: 415.63; 12: 11303 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 185.26; 12: 8676 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 179.7; 12: 8416 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 94.48; 12: 4425 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 689.81; 12: 24144 | [10 empty] | Всего по позиции
1.5 | ФЕРм08-01-053-01 | Применительно к п. 12 ВДиОР "Демонтаж трансформаторов тока 10 кВ" Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  |  | 4: шт; 7: 8 | [5 empty] | Применительно к п. 12 ВДиОР "Демонтаж трансформаторов тока 10 кВ" Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [17 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [17 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.68; 9: 0.81; 10: 134.01; 11: 46.83; 12: 6276 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.97; 9: 0.81; 10: 58.13; 11: 14.81; 12: 861 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.11; 9: 0.81; 10: 7.19; 11: 46.83; 12: 337 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7.84; 9: 0; 10: 0; 11: 9.05 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.15; 6: 0.81; 7: 13.932 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 6: 0.81; 7: 0.5832 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 37.49; 10: 192.14; 12: 7137 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 141.2; 12: 6613 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 136.96; 12: 6415 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 72.01; 12: 3373 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 401.11; 12: 16925 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : | [23 empty] | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1255.89 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 610.02 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 645.87 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 73.57 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 2267.6 | [13 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 610.02 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 645.87 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 73.57 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | накладные расходы |  |  | 10: 663.08 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 348.63 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 683.59 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 663.08 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 348.63 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  | 10: 2267.6 | [14 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Строительно-монтажные работы | [17 empty] | Раздел 2. Строительно-монтажные работы
2.1 | ФЕР07-05-039-07 | Применительно к п. 1 ВДиОР "Заменить уплотнения между ячеек КРУН-6" Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей |  |  | 4: 100 м; 7: 0.21 | [5 empty] | Применительно к п. 1 ВДиОР "Заменить уплотнения между ячеек КРУН-6" Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей
|  | Объем=21 / 100 | [22 empty] | Объем=21 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [17 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
Уд | 14.5.04.03-0002 | Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука, для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц |  |  | 4: т; 5: 0.0762; 7: 0.016002; 8: 17183; 10: 274.96 | [15 empty] | Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука, для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц
| 1 | ОТ |  |  | 8: 158.73; 9: 1.35; 10: 45; 11: 46.83; 12: 2107 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1109.9; 9: 1.35; 10: 314.66; 11: 14.81; 12: 4660 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 69.79; 9: 1.35; 10: 19.79; 11: 46.83; 12: 927 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1309.34; 10: 0; 11: 9.05 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.5; 6: 1.35; 7: 4.9612 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.91; 6: 1.35; 7: 1.959 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1268.63; 10: 359.66; 12: 6767 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 64.79; 12: 3034 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | 4: %; 5: 116; 7: 116; 10: 75.16; 12: 3519 | [8 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 51.83; 12: 2427 | [8 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 486.65; 12: 12713 | [10 empty] | Всего по позиции
2.2 | ФЕР13-06-003-01 | Применительно к п. 2 ВДиОР "Зачистка поверхности ячеек перед покраской". Очистка поверхности щетками |  |  | 4: м2; 7: 80 | [5 empty] | Применительно к п. 2 ВДиОР "Зачистка поверхности ячеек перед покраской". Очистка поверхности щетками
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [17 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.68; 9: 1.35; 10: 829.44; 11: 46.83; 12: 38843 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.9; 6: 1.35; 7: 97.2 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7.68; 10: 829.44; 12: 38843 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 829.44; 12: 38843 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 779.67; 12: 36512 | [8 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 423.01; 12: 19810 | [8 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2032.12; 12: 95165 | [10 empty] | Всего по позиции
2.3 | ФЕР15-04-041-01 | Применительно к п. 3 ВДиОР "Покраска ячеек на 2 слоя". Окраска по металлу за 2 раза печным лаком: стен |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.8 | [5 empty] | Применительно к п. 3 ВДиОР "Покраска ячеек на 2 слоя". Окраска по металлу за 2 раза печным лаком: стен
|  | Объем=80 / 100 | [22 empty] | Объем=80 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [17 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 196.44; 9: 1.35; 10: 212.16; 11: 46.83; 12: 9935 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.97; 9: 1.35; 10: 1.05; 11: 14.81; 12: 16 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 1.35; 10: 0.28; 11: 46.83; 12: 13 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 32.86; 10: 26.29; 11: 9.05; 12: 238 | [7 empty] | М
Н | 14.2.02.04 | Лак |  |  | 4: т; 5: 0.012; 7: 0.0096 | [16 empty] | Лак
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.9; 6: 1.35; 7: 23.652 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.35; 7: 0.0216 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 230.27; 10: 239.5; 12: 10189 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 212.44; 12: 9948 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 212.44; 12: 9948 | [8 empty] | НР Отделочные работы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 104.1; 12: 4875 | [8 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 556.04; 12: 25012 | [10 empty] | Всего по позиции
2.4 | ВУЕР_ПС-4-25-3 | Применительно к п. 4 ВДиОР. Типовой капитальный ремонт разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 на месте установки |  |  | 4: 1 разъединитель; 7: 8 | [5 empty] | Применительно к п. 4 ВДиОР. Типовой капитальный ремонт разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 на месте установки
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [17 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
Уд | 10020 | Ветошь |  |  | 4: кг; 5: 0.6; 7: 4.8; 8: 1.82; 10: 8.74 | [15 empty] | Ветошь
Уд | 10033 | Бензин авиационный Б-70 |  |  | 4: кг; 5: 0.4; 7: 3.2; 8: 4.49; 10: 14.37 | [15 empty] | Бензин авиационный Б-70
Уд | 10052 | Шкурка шлифовальная |  |  | 4: кв.м; 5: 0.4; 7: 3.2; 8: 72.32; 10: 231.42 | [15 empty] | Шкурка шлифовальная
Уд | 10234 | Салфетки технические |  |  | 4: шт.; 5: 10; 7: 80; 8: 1.84; 10: 147.2 | [15 empty] | Салфетки технические
Уд | 10235 | Смазка ГОИ-54п |  |  | 4: кг; 5: 0.3; 7: 2.4; 8: 26.89; 10: 64.54 | [15 empty] | Смазка ГОИ-54п
Уд | 10237 | Эмаль ПФ-115 |  |  | 4: кг; 5: 2; 7: 16; 8: 38.5; 10: 616 | [15 empty] | Эмаль ПФ-115
| 1 | ОТ |  |  | 8: 73.66; 9: 1.35; 10: 795.53; 11: 46.83; 12: 37255 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 135.28; 10: -0.08; 11: 9.05; 12: -1 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.3; 6: 1.35; 7: 78.84 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 73.65; 10: 795.45; 12: 37254 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 795.53; 12: 37255 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 723.93; 12: 33902 | [8 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 10: 381.85; 12: 17882 | [8 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1901.23; 12: 89038 | [10 empty] | Всего по позиции
2.5 | ФЕРр67-8-1 | Применительно к п. 5 ВДиОР. Смена светильников: с лампами накаливания |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.12 | [5 empty] | Применительно к п. 5 ВДиОР. Смена светильников: с лампами накаливания
|  | Объем=12 / 100 | [22 empty] | Объем=12 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [17 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 857.14; 9: 1.35; 10: 138.86; 11: 46.83; 12: 6503 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.94; 9: 1.35; 10: 0.15; 11: 14.81; 12: 2 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.41; 9: 1.35; 10: 0.07; 11: 46.83; 12: 3 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
Н | 20.3.03.03 | Светильники с лампами накаливания |  |  | 4: шт; 5: 100; 7: 12 | [16 empty] | Светильники с лампами накаливания
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 89.1; 6: 1.35; 7: 14.4342 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 6: 1.35; 7: 0.00486 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 858.08; 10: 139.01; 12: 6505 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 138.93; 12: 6506 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 126.43; 12: 5920 | [8 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 10: 66.69; 12: 3123 | [8 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 332.13; 12: 15548 | [10 empty] | Всего по позиции
2.6 | ФЕРм08-03-602-04 | Применительно к п. 6 ВДиОР. Электрообогревательные панели мощностью: 0,75 кВт |  |  | 4: 10 шт; 7: 0.4 | [5 empty] | Применительно к п. 6 ВДиОР. Электрообогревательные панели мощностью: 0,75 кВт
|  | Объем=4 / 10 | [22 empty] | Объем=4 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [17 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 128.03; 9: 1.35; 10: 69.14; 11: 46.83; 12: 3238 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.63; 9: 1.35; 10: 1.42; 11: 14.81; 12: 21 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.46; 9: 1.35; 10: 0.25; 11: 46.83; 12: 12 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 39.59; 10: 15.84; 11: 9.05; 12: 143 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.45; 6: 1.35; 7: 7.803 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 6: 1.35; 7: 0.0216 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 170.25; 10: 86.4; 12: 3402 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 69.39; 12: 3250 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 67.31; 12: 3153 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 35.39; 12: 1658 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 189.1; 12: 8213 | [10 empty] | Всего по позиции
2.7 | ВУЕР_ТО_ПС-18-1 | Применительно к п. 7 ВДиОР. Проверка состояния блок-замков электромагнитной блокировки открытых распределительных устройств (Применительно) |  |  | 4: 1 блок-замок; 7: 4 | [5 empty] | Применительно к п. 7 ВДиОР. Проверка состояния блок-замков электромагнитной блокировки открытых распределительных устройств (Применительно)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [17 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.35; 9: 1.35; 10: 34.29; 11: 46.83; 12: 1606 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.7; 6: 1.35; 7: 3.78 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6.35; 10: 34.29; 12: 1606 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 34.29; 12: 1606 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 31.2; 12: 1461 | [8 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 10: 16.46; 12: 771 | [8 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 81.95; 12: 3838 | [10 empty] | Всего по позиции
2.8 | ФЕРм08-01-059-01 | Применительно к п. 15 ВДиОР "Монтаж вакуумного выключателя 10 кВ с комплектом адаптации (В-6 Т-2, В-6 Ф-10, СВ-6)" Выключатель масляный: ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом |  |  | 4: шт; 7: 4 | [5 empty] | Применительно к п. 15 ВДиОР "Монтаж вакуумного выключателя 10 кВ с комплектом адаптации (В-6 Т-2, В-6 Ф-10, СВ-6)" Выключатель масляный: ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [17 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 69.55; 9: 1.35; 10: 375.57; 11: 46.83; 12: 17588 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 91.49; 9: 1.35; 10: 494.05; 11: 14.81; 12: 7317 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.36; 9: 1.35; 10: 61.34; 11: 46.83; 12: 2873 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 28.61; 10: 114.44; 11: 9.05; 12: 1036 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.23; 6: 1.35; 7: 39.042 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.92; 6: 1.35; 7: 4.968 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 189.65; 10: 984.06; 12: 25941 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 436.91; 12: 20461 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 423.8; 12: 19847 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 222.82; 12: 10435 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1630.68; 12: 56223 | [10 empty] | Всего по позиции
2.9 | ФЕРм08-01-080-02 | Применительно к п. 17 ВДиОР "Монтаж Реле тока, Реле указательное" Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 |  |  | 4: шт; 7: 8 | [5 empty] | Применительно к п. 17 ВДиОР "Монтаж Реле тока, Реле указательное" Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [17 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.91; 9: 1.35; 10: 107.03; 11: 46.83; 12: 5012 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.68; 9: 1.35; 10: 136.94; 11: 14.81; 12: 2028 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.76; 9: 1.35; 10: 19.01; 11: 46.83; 12: 890 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.56; 10: 4.48; 11: 9.05; 12: 41 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 6: 1.35; 7: 11.124 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.14; 6: 1.35; 7: 1.512 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 23.15; 10: 248.45; 12: 7081 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 126.04; 12: 5902 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 122.26; 12: 5725 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 64.28; 12: 3010 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 434.99; 12: 15816 | [10 empty] | Всего по позиции
2.10 | ФЕРм08-01-082-01 | Применительно к п. 19 ВДиОР "Монтаж клеммных рядов зажимов" Зажим наборный без кожуха |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.08 | [5 empty] | Применительно к п. 19 ВДиОР "Монтаж клеммных рядов зажимов" Зажим наборный без кожуха
|  | Объем=8 / 100 | [22 empty] | Объем=8 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [17 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 396.34; 9: 1.35; 10: 42.8; 11: 46.83; 12: 2004 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 19.41; 9: 1.35; 10: 2.1; 11: 14.81; 12: 31 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.51; 9: 1.35; 10: 0.27; 11: 46.83; 12: 13 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 402.81; 10: 32.22; 11: 9.05; 12: 292 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 41.2; 6: 1.35; 7: 4.4496 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.35; 7: 0.0216 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 818.56; 10: 77.12; 12: 2327 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 43.07; 12: 2017 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 41.78; 12: 1956 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 21.97; 12: 1029 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 140.87; 12: 5312 | [10 empty] | Всего по позиции
2.11 | ФЕРм08-01-052-05 | Применительно к п. 9,11 ВДиОР Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением: до 10 кВ |  |  | 4: шт; 7: 24 | [5 empty] | Применительно к п. 9,11 ВДиОР Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением: до 10 кВ
|  | Объем=12+12 | [22 empty] | Объем=12+12
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [17 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.27; 9: 1.35; 10: 267.95; 11: 46.83; 12: 12548 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 13.11; 9: 1.35; 10: 424.76; 11: 14.81; 12: 6291 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.26; 9: 1.35; 10: 40.82; 11: 46.83; 12: 1912 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.25; 10: 54; 11: 9.05; 12: 489 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.86; 6: 1.35; 7: 27.864 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.11; 6: 1.35; 7: 3.564 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 23.63; 10: 746.71; 12: 19328 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 308.77; 12: 14460 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 299.51; 12: 14026 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 157.47; 12: 7375 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1203.69; 12: 40729 | [10 empty] | Всего по позиции
2.12 | ФЕРм08-01-053-01 | Применительно к п. 13 ВДиОР "Монтаж трансформаторов тока 10 кВ" Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  |  | 4: шт; 7: 8 | [5 empty] | Применительно к п. 13 ВДиОР "Монтаж трансформаторов тока 10 кВ" Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [17 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.68; 9: 1.35; 10: 223.34; 11: 46.83; 12: 10459 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.97; 9: 1.35; 10: 96.88; 11: 14.81; 12: 1435 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.11; 9: 1.35; 10: 11.99; 11: 46.83; 12: 561 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7.84; 10: 62.72; 11: 9.05; 12: 568 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.15; 6: 1.35; 7: 23.22 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 6: 1.35; 7: 0.972 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 37.49; 10: 382.94; 12: 12462 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 235.33; 12: 11020 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 228.27; 12: 10689 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 120.02; 12: 5620 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 731.23; 12: 28771 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Строительно-монтажные работы : | [23 empty] | Итоги по разделу 2 Строительно-монтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 4923.03 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 3141.11 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1472.01 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 153.82 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 309.91 | [13 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 5390.12 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2055.28 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 315.86 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 20.14 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 26.21 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1948.83 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1043.94 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 4330.56 | [13 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1085.83 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1156.15 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 133.68 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 283.7 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1182.93 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 621.95 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 3294.93 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 3131.76 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1665.89 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы |  |  | 10: 9720.68 | [14 empty] | Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы
Раздел 3. Пуско-наладочные работы | [17 empty] | Раздел 3. Пуско-наладочные работы
3.1 | ФЕРп01-03-008-01 | Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ |  |  | 4: шт; 7: 4 | [5 empty] | Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 98.92; 9: 1.3; 10: 514.38; 11: 46.83; 12: 24088 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.1; 6: 1.3; 7: 42.12 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 98.92; 10: 514.38; 12: 24088 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 514.38; 12: 24088 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 380.64; 12: 17825 | [8 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 185.18; 12: 8672 | [8 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1080.2; 12: 50585 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Пуско-наладочные работы : | [23 empty] | Итоги по разделу 3 Пуско-наладочные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 514.38 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 514.38 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 1080.2 | [13 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 1080.2 | [13 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 514.38 | [13 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 380.64 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 185.18 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 514.38 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 380.64 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 185.18 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Пуско-наладочные работы |  |  | 10: 1080.2 | [14 empty] | Итого по разделу 3 Пуско-наладочные работы
Раздел 4. Материалы Заказчика, передаваемые подрядчику по договору купли-продажи | [17 empty] | Раздел 4. Материалы Заказчика, передаваемые подрядчику по договору купли-продажи
4.1 | ТЦ_62.1.01.08_28_2801108200_31.12.2022_01 | Вакуумный выключатель. BB/TEL-10-20/1000 У2 с комплектами адаптации, блоками питания и управления |  |  | 4: шт.; 7: 4; 8: 387167.5; 10: 1548670; 12: 1548670 | [5 empty] | Вакуумный выключатель. BB/TEL-10-20/1000 У2 с комплектами адаптации, блоками питания и управления
|  | (Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%) | [28 empty] | (Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1548670; 12: 1548670 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Материалы Заказчика, передаваемые подрядчику по договору купли-продажи : | [23 empty] | Итоги по разделу 4 Материалы Заказчика, передаваемые подрядчику по договору купли-продажи :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1548670 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 1548670 | [13 empty] | Материалы
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 1548670 | [13 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 1548670 | [13 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 1548670 | [13 empty] | материалы
|  | Итого по разделу 4 Материалы Заказчика, передаваемые подрядчику по договору купли-продажи |  |  | 10: 1548670 | [14 empty] | Итого по разделу 4 Материалы Заказчика, передаваемые подрядчику по договору купли-продажи
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 1548670 | [13 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Раздел 5. Материалы, приобретаемые Подрядчиком самостоятельно. | [17 empty] | Раздел 5. Материалы, приобретаемые Подрядчиком самостоятельно.
5.1 | ТЦ_22.2.01.08_28_2801108200_31.12.2022_01 | Изолятор проходной ИПУ-10/630 7,5УХЛ1 (овальный флянец) |  |  | шт |  |  | 24 | 1939.86 | 1.02 | 5247.29 | 9.05 | 47488 | [5 empty] | Изолятор проходной ИПУ-10/630 7,5УХЛ1 (овальный флянец)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [28 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=12+12 | [22 empty] | Объем=12+12
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5247.29; 12: 47488 | [10 empty] | Всего по позиции
5.2 | ТЦ_20.3.03.07_28_2801108200_31.12.2022_01 | Светильник светодиодный (овальный) PBH - PC- OA 8W 640Lm 4000K WHITE AC 230V/50Hz ip65 Jazzway |  |  | шт |  |  | 12 | 572 | 1.02 | 773.59 | 9.05 | 7001 | [5 empty] | Светильник светодиодный (овальный) PBH - PC- OA 8W 640Lm 4000K WHITE AC 230V/50Hz ip65 Jazzway
|  | (Материалы для монтажных работ) | [28 empty] | (Материалы для монтажных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 773.59; 12: 7001 | [10 empty] | Всего по позиции
5.3 | ТЦ_64.5.02.00_28_2801108200_31.12.2022_01 | Нагреватель трубчатый ТЭН 60А 13/0,4 S 220 А13 ГОСТ 13268-88 |  |  | шт |  |  | 4 | 988.4 | 1.02 | 445.64 | 9.05 | 4033 | [5 empty] | Нагреватель трубчатый ТЭН 60А 13/0,4 S 220 А13 ГОСТ 13268-88
|  | (Материалы для монтажных работ) | [28 empty] | (Материалы для монтажных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 445.64; 12: 4033 | [10 empty] | Всего по позиции
5.4 | ТЦ_01.7.02.07_28_2801108200_31.12.2022_01 | Пластина трансформаторная УМ- 6,0 |  |  | кг |  |  | 10 | 387 | 1.02 | 436.13 | 9.05 | 3947 | [5 empty] | Пластина трансформаторная УМ- 6,0
|  | (Материалы для монтажных работ) | [28 empty] | (Материалы для монтажных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 436.13; 12: 3947 | [10 empty] | Всего по позиции
5.5 | ТЦ_20.1.01.00_28_2801108200_31.12.2022_01 | Зажим аппаратный прессуемый А2А-50-1У |  |  | шт |  |  | 6 | 212.96 | 1.02 | 143.98 | 9.05 | 1303 | [5 empty] | Зажим аппаратный прессуемый А2А-50-1У
|  | (Материалы для монтажных работ) | [28 empty] | (Материалы для монтажных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 143.98; 12: 1303 | [10 empty] | Всего по позиции
5.6 | ТЦ_01.3.01.06_28_2801108200_31.12.2022_01 | Смазка ЦИАТИМ-221 |  |  | кг |  |  | 1 | 721 | 1.02 | 81.22 | 9.05 | 735 | [5 empty] | Смазка ЦИАТИМ-221
|  | (Материалы для монтажных работ) | [28 empty] | (Материалы для монтажных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 81.22; 12: 735 | [10 empty] | Всего по позиции
5.7 | ТЦ_01.7.10.16_28_2801108200_31.12.2022_01 | Ветошь х/б обтирочная |  |  | кг |  |  | 10 | 180.4 | 1.02 | 203.31 | 9.05 | 1840 | [5 empty] | Ветошь х/б обтирочная
|  | (Материалы для монтажных работ) | [28 empty] | (Материалы для монтажных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 203.31; 12: 1840 | [10 empty] | Всего по позиции
5.8 | ТЦ_14.4.04.00_28_2801108200_31.12.2022_01 | Эмаль меламиновая серая МЛ-12 ГОСТ 9754-76 |  |  | кг |  |  | 16 | 276.04 | 1.02 | 497.79 | 9.05 | 4505 | [5 empty] | Эмаль меламиновая серая МЛ-12 ГОСТ 9754-76
|  | (Материалы для монтажных работ) | [28 empty] | (Материалы для монтажных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 497.79; 12: 4505 | [10 empty] | Всего по позиции
5.9 | ТЦ_14.4.04.00_28_2801108200_31.12.2022_01 | Эмаль меламиновая желтая, МЛ-12 ГОСТ 9754-76 |  |  | кг |  |  | 1 | 544.81 | 1.02 | 61.44 | 9.05 | 556 | [5 empty] | Эмаль меламиновая желтая, МЛ-12 ГОСТ 9754-76
|  | (Материалы для монтажных работ) | [28 empty] | (Материалы для монтажных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 61.44; 12: 556 | [10 empty] | Всего по позиции
5.10 | ТЦ_14.4.04.00_28_2801108200_31.12.2022_01 | Эмаль меламиновая зеленая, МЛ-12 ГОСТ 9754-76 |  |  | кг |  |  | 1 | 442.75 | 1.02 | 49.94 | 9.05 | 452 | [5 empty] | Эмаль меламиновая зеленая, МЛ-12 ГОСТ 9754-76
|  | (Материалы для монтажных работ) | [28 empty] | (Материалы для монтажных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 49.94; 12: 452 | [10 empty] | Всего по позиции
5.11 | ТЦ_14.4.04.00_28_2801108200_31.12.2022_01 | Эмаль меламиновая красная, МЛ-12 ГОСТ 9754-76 |  |  | кг |  |  | 1 | 514.63 | 1.02 | 58.01 | 9.05 | 525 | [5 empty] | Эмаль меламиновая красная, МЛ-12 ГОСТ 9754-76
|  | (Материалы для монтажных работ) | [28 empty] | (Материалы для монтажных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 58.01; 12: 525 | [10 empty] | Всего по позиции
5.12 | ТЦ_14.5.09.11_28_2801108200_31.12.2022_01 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 |  |  | л |  |  | 3 | 149.5 | 1.02 | 50.5 | 9.05 | 457 | [5 empty] | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78
|  | (Материалы для монтажных работ) | [28 empty] | (Материалы для монтажных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 50.5; 12: 457 | [10 empty] | Всего по позиции
5.13 | ТЦ_08.3.08.00_28_2801108200_31.12.2022_01 | Уголок стальной 50х50х4 мм ст3сп-пс, длина не менее 9 м, ГОСТ 8509 |  |  | т |  |  | 0.031 | 125000 | 1.02 | 436.8 | 9.05 | 3953 | [5 empty] | Уголок стальной 50х50х4 мм ст3сп-пс, длина не менее 9 м, ГОСТ 8509
|  | (Материалы для монтажных работ) | [28 empty] | (Материалы для монтажных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 436.8; 12: 3953 | [10 empty] | Всего по позиции
5.14 | ТЦ_62.5.02.01_28_2801108200_31.12.2022_01 | Трансформатор тока 10 кВ, ТПЛ-СЭЩ-10-11-0,2S/0,2/10P-5/5/10-150/5-31.5-У2 |  |  | шт. |  |  | 6 | 18321.7 | 1.02 | 112129 |  | 112129 | [5 empty] | Трансформатор тока 10 кВ, ТПЛ-СЭЩ-10-11-0,2S/0,2/10P-5/5/10-150/5-31.5-У2
|  | (Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%) | [28 empty] | (Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 112129; 12: 112129 | [10 empty] | Всего по позиции
5.15 | ТЦ_08.3.05.05_28_2801108200_31.12.2022_01 | Сталь листовая оцинкованная. б-0,8 хк, размер:1000х2500 мм, ГОСТ 14918 |  |  | т |  |  | 0.012 | 216200 | 1.02 | 292.38 | 9.05 | 2646 | [5 empty] | Сталь листовая оцинкованная. б-0,8 хк, размер:1000х2500 мм, ГОСТ 14918
|  | (Материалы для монтажных работ) | [28 empty] | (Материалы для монтажных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 292.38; 12: 2646 | [10 empty] | Всего по позиции
5.16 | ТЦ_21.2.03.02_28_2801108200_31.12.2022_01 | Провод монтажный ПуВ (ПВ 1) 1х1,5 |  |  | км |  |  | 0.2 | 28750 | 1.02 | 648.07 | 9.05 | 5865 | [5 empty] | Провод монтажный ПуВ (ПВ 1) 1х1,5
|  | (Материалы для монтажных работ) | [28 empty] | (Материалы для монтажных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 648.07; 12: 5865 | [10 empty] | Всего по позиции
5.17 | ТЦ_21.2.03.02_28_2801108200_31.12.2022_01 | Провод монтажный ПуВ (ПВ 1) 1х2,5 |  |  | км |  |  | 0.24 | 48300 | 1.02 | 1306.52 | 9.05 | 11824 | [5 empty] | Провод монтажный ПуВ (ПВ 1) 1х2,5
|  | (Материалы для монтажных работ) | [28 empty] | (Материалы для монтажных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1306.52; 12: 11824 | [10 empty] | Всего по позиции
5.18 | ТЦ_25.1.03.01_28_2801108200_31.12.2022_01 | Клеммник измерительный с 2-мя тестовыми разъемами 6 мм.кв. WGO3 |  |  | шт |  |  | 100 | 267.96 | 1.02 | 3020.11 | 9.05 | 27332 | [5 empty] | Клеммник измерительный с 2-мя тестовыми разъемами 6 мм.кв. WGO3
|  | (Материалы для монтажных работ) | [28 empty] | (Материалы для монтажных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3020.11; 12: 27332 | [10 empty] | Всего по позиции
5.19 | ТЦ_20.2.08.01_28_2801108200_31.12.2022_01 | DIN-рейка 1250 мм оцинкованная |  |  | шт |  |  | 4 | 224.4 | 1.02 | 101.22 | 9.05 | 916 | [5 empty] | DIN-рейка 1250 мм оцинкованная
|  | (Материалы для монтажных работ) | [28 empty] | (Материалы для монтажных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 101.22; 12: 916 | [10 empty] | Всего по позиции
5.20 | ТЦ_25.1.03.01_28_2801108200_31.12.2022_01 | Концевой сегмент на измерительные клемминики NPP WGO3 (0.0.0.4.50229) |  |  | шт |  |  | 20 | 20.9 | 1.02 | 47.07 | 9.05 | 426 | [5 empty] | Концевой сегмент на измерительные клемминики NPP WGO3 (0.0.0.4.50229)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [28 empty] | (Материалы для монтажных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47.07; 12: 426 | [10 empty] | Всего по позиции
5.21 | ТЦ_25.1.03.01_28_2801108200_31.12.2022_01 | Блок зажимов винтовых 10 пар 4 кв.мм 25 А на РЗ-1 рейке 32 мм БЗН24-4П25-В/В-10 |  |  | шт |  |  | 4 | 707.91 | 1.02 | 319.12 | 9.05 | 2888 | [5 empty] | Блок зажимов винтовых 10 пар 4 кв.мм 25 А на РЗ-1 рейке 32 мм БЗН24-4П25-В/В-10
|  | (Материалы для монтажных работ) | [28 empty] | (Материалы для монтажных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 319.12; 12: 2888 | [10 empty] | Всего по позиции
5.22 | ТЦ_62.1.04.00_28_2801108200_31.12.2022_01 | Реле указательное РУ-21/0,16 п/п |  |  | шт |  |  | 4 | 975.79 | 1.02 | 439.89 | 9.05 | 3981 | [5 empty] | Реле указательное РУ-21/0,16 п/п
|  | (Материалы для монтажных работ) | [28 empty] | (Материалы для монтажных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 439.89; 12: 3981 | [10 empty] | Всего по позиции
5.23 | ТЦ_62.1.04.00_28_2801108200_31.12.2022_01 | Реле указательное РУ-21 УХЛ4 перемен. 0,025 А ун |  |  | шт |  |  | 4 | 1584 | 1.02 | 714.14 | 9.05 | 6463 | [5 empty] | Реле указательное РУ-21 УХЛ4 перемен. 0,025 А ун
|  | (Материалы для монтажных работ) | [28 empty] | (Материалы для монтажных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 714.14; 12: 6463 | [10 empty] | Всего по позиции
5.24 | ТЦ_62.1.04.00_28_2801108200_31.12.2022_01 | Реле тока РТС-82.1.2.0.0.Д0.А1 |  |  | шт |  |  | 6 | 24592.92 | 1.02 | 16630.83 | 9.05 | 150509 | [5 empty] | Реле тока РТС-82.1.2.0.0.Д0.А1
|  | (Материалы для монтажных работ) | [28 empty] | (Материалы для монтажных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16630.83; 12: 150509 | [10 empty] | Всего по позиции
5.25 | ТЦ_25.1.03.01_28_2801108200_31.12.2022_01 | Клемма МА 2,5/5Р АВВ |  |  | шт |  |  | 100 | 184.66 | 1.02 | 2081.22 | 9.05 | 18835 | [5 empty] | Клемма МА 2,5/5Р АВВ
|  | (Материалы для монтажных работ) | [28 empty] | (Материалы для монтажных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2081.22; 12: 18835 | [10 empty] | Всего по позиции
5.26 | ТЦ_62.1.01.00_28_2801108200_31.12.2022_01 | Автоматический выключатель ВА-101 2Р 2А х-ка С 4,5 кА |  |  | шт |  |  | 4 | 311.01 | 1.02 | 140.22 | 9.05 | 1269 | [5 empty] | Автоматический выключатель ВА-101 2Р 2А х-ка С 4,5 кА
|  | (Материалы для монтажных работ) | [28 empty] | (Материалы для монтажных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 140.22; 12: 1269 | [10 empty] | Всего по позиции
5.27 | ТЦ_01.7.19.17_28_2801108200_31.12.2022_01 | Шнур пористый 10х20 ТУ 38.105.1902-89 |  |  | м |  |  | 21 | 249 | 1.02 | 589.39 | 9.05 | 5334 | [5 empty] | Шнур пористый 10х20 ТУ 38.105.1902-89
|  | (Материалы для монтажных работ) | [28 empty] | (Материалы для монтажных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 589.39; 12: 5334 | [10 empty] | Всего по позиции
5.28 | ТЦ_62.1.01.00_28_2801108200_31.12.2022_01 | Автоматический выключатель ВА-101 2Р 6А х-ка С 4,5 кА |  |  | шт |  |  | 4 | 311.01 | 1.02 | 140.22 | 9.05 | 1269 | [5 empty] | Автоматический выключатель ВА-101 2Р 6А х-ка С 4,5 кА
|  | (Материалы для монтажных работ) | [28 empty] | (Материалы для монтажных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 140.22; 12: 1269 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 5 Материалы, приобретаемые Подрядчиком самостоятельно. : | [23 empty] | Итоги по разделу 5 Материалы, приобретаемые Подрядчиком самостоятельно. :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 147085.04 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 147085.04 | [13 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 34956.04 | [13 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 34956.04 | [13 empty] | материалы
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 112129 | [13 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 112129 | [13 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 112129 | [13 empty] | материалы
|  | Итого по разделу 5 Материалы, приобретаемые Подрядчиком самостоятельно. |  |  | 10: 147085.04 | [14 empty] | Итого по разделу 5 Материалы, приобретаемые Подрядчиком самостоятельно.
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 125816.75 | [13 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Раздел 6. Транспортировка материалов | [17 empty] | Раздел 6. Транспортировка материалов
передоваемых Подрядчику по договору купли-продажи | [31 empty] | передоваемых Подрядчику по договору купли-продажи
6.1 | ФССЦпг-01-01-01-015 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 1 т груза |  |  | 0.24 | 22.33 |  | 5.36 | 9.05 | 49 | [5 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т
|  | (Погрузочно-разгрузочные работы) | [28 empty] | (Погрузочно-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.36; 12: 49 | [10 empty] | Всего по позиции
6.2 | ФССЦпг-01-01-02-015 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 1 т груза |  |  | 0.24 | 22.33 |  | 5.36 | 9.05 | 49 | [5 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т
|  | (Погрузочно-разгрузочные работы) | [28 empty] | (Погрузочно-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.36; 12: 49 | [10 empty] | Всего по позиции
6.3 | ФССЦпг-03-01-03-167 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: III класс груза до 167 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.24 | 92.33 |  | 22.16 | 9.05 | 201 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: III класс груза до 167 км
|  | (Перевозка грузов автотранспортом) | [28 empty] | (Перевозка грузов автотранспортом)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22.16; 12: 201 | [10 empty] | Всего по позиции
от демонтажа | [31 empty] | от демонтажа
6.4 | ФССЦпг-01-01-01-015 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 1 т груза |  |  | 0.38 | 22.33 |  | 8.49 | 9.05 | 77 | [5 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т
|  | (Погрузочно-разгрузочные работы) | [28 empty] | (Погрузочно-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.49; 12: 77 | [10 empty] | Всего по позиции
6.5 | ФССЦпг-01-01-02-015 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 1 т груза |  |  | 0.38 | 22.33 |  | 8.49 | 9.05 | 77 | [5 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т
|  | (Погрузочно-разгрузочные работы) | [28 empty] | (Погрузочно-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.49; 12: 77 | [10 empty] | Всего по позиции
6.6 | ФССЦпг-03-01-03-036 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: III класс груза до 36 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.38 | 32.78 |  | 12.46 | 9.05 | 113 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: III класс груза до 36 км
|  | (Перевозка грузов автотранспортом) | [28 empty] | (Перевозка грузов автотранспортом)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12.46; 12: 113 | [10 empty] | Всего по позиции
приобритаемых подрядчиком самостоятельно | [31 empty] | приобритаемых подрядчиком самостоятельно
6.7 | ФССЦпг-01-01-01-022 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка материалов, перевозимых в ящиках |  |  | 1 т груза |  |  | 0.47261 | 22.55 |  | 10.66 | 9.05 | 96 | [5 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка материалов, перевозимых в ящиках
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [28 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10.66; 12: 96 | [10 empty] | Всего по позиции
6.8 | ФССЦпг-01-01-02-022 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка материалов, перевозимых в ящиках |  |  | 1 т груза |  |  | 0.47261 | 22.55 |  | 10.66 | 9.05 | 96 | [5 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка материалов, перевозимых в ящиках
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [28 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10.66; 12: 96 | [10 empty] | Всего по позиции
6.9 | ФССЦпг-03-01-03-167 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: III класс груза до 167 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.47261 | 92.33 |  | 43.64 | 9.05 | 395 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: III класс груза до 167 км
|  | (Перевозка грузов автотранспортом) | [28 empty] | (Перевозка грузов автотранспортом)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43.64; 12: 395 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 6 Транспортировка материалов : | [23 empty] | Итоги по разделу 6 Транспортировка материалов :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 127.28 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 127.28 | [13 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 127.28 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 127.28 | [13 empty] | материалы
|  | Итого по разделу 6 Транспортировка материалов |  |  | 10: 127.28 | [14 empty] | Итого по разделу 6 Транспортировка материалов
|  | Итоги по смете: | [30 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1702575.62; 12: 2212230 | [20 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 4265.51; 12: 199754 | [20 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 2117.88; 12: 31366 | [20 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 227.39; 12: 10649 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 1696192.23; 12: 1981110 | [20 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 5517.4; 12: 242467 | [20 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2055.28; 12: 96249 | [20 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 315.86; 12: 4678 | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 20.14; 12: 943 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 153.49; 12: 1390 | [20 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1948.83; 12: 91262 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1043.94; 12: 48888 | [20 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 41554.2; 12: 556930 | [20 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1695.85; 12: 79417 | [20 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1802.02; 12: 26688 | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 207.25; 12: 9706 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 35239.74; 12: 318921 | [20 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1846.01; 12: 86450 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 970.58; 12: 45454 | [20 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 1661879.2; 12: 1711384 | [20 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 1661879.2; 12: 1711384 | [20 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 514.38; 12: 24088 | [20 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  | 10: 1660799; 12: 1660799 | [20 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 380.64; 12: 17825 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 185.18; 12: 8672 | [20 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 1708950.8; 12: 2510781 | [21 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 4492.9; 12: 210403 | [20 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 4175.48; 12: 195537 | [20 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2199.7; 12: 103014 | [20 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого СМР для расчета лимитированных затрат |  |  | 10: 47071.6; 12: 799397 | [21 empty] | Итого СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Командировочные расходы (441,90981+19,148805)/8*905 |  |  | 10: 52157.26; 12: 52157 | [20 empty] | Командировочные расходы (441,90981+19,148805)/8*905
|  | Итого с прочими затратами |  |  | 10: 1761108.06; 12: 2562938 | [21 empty] | Итого с прочими затратами
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 1761108.06; 12: 2562938 | [22 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 1674486.75; 12: 1784673 | [20 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.