Технические требования

«Капитальный ремонт ЗиС СП СЭС, филиала ХЭС»

(ЛОТ №252501-РЕМ ПРОД-2023-ДРСК)

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

2.	Требования к продукции	3

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	3

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	4

Таблица 4. Требования к качеству работ	4

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	6

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	7

5.	Приложения	7

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

Капитальный ремонт ЗиС СП СЭС, филиала ХЭС

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ПС 110 кВ Гайтер | Хабаровский край, Комсомольский р-н, Гайтер с. | Здание ПС Гайтеp (ПС 110/10 кВ Гайтеp) Инв. №HB004397 |
| 2. | ПС 35 кВ Б | Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре г,,Культурная ул,19 | Здание ПС Б (ПС35/6кВ "Б"), Инв. №НВ004749 |
| 3. | Здание гаража с пристройками | Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре г,Аллея труда ул,16/2 | Здание гаpажа с пристройками (Гаpаж с пристройками), Инв. №НВ007764 |
| 4. | ПС 35 кВ КТПН-2 | Хабаровский край, Амурский р-н, Амурск г, район АЗС | КТПН-2 35/6КВ с оборудован., Инв. №HB035150 |
| 5. | ЦРП-8 г. Амурск | Хабаровский край, Амурский р-н, Амурск г, Строителей пр-кт,54 | ЦРП-8, Инв. №HB034509 |
| 6. | ЦРП-5 г. Амурск | Хабаровский край, Амурский р-н, Амурск г ,Октябрьский пр-кт,12 | ЦРП-5, Инв. №HB034530 |
| 7. | ЦРП-4 г. Амурск | Хабаровский край, Амурский р-н, Амурск г, Пионерская ул,7 | ЦРП-4, Инв. №HB034547 |
| 8. | ТП-4 п. Известковый | Хабаровский край, Амурский р-н, Известковый п, Центральная ул | ТП-4 п.Известковый, Инв. №HB034674 |
| 9. | ПС 110 кВ Кедровая | Хабаровский край, Солнечный р-н, Лиан с, | Здание ПС 110/10 Кедpовая (Подстанция 110/10 КВ Кедpовая), Инв. №HB004065 |
| 10. | ПС 35 кВ РП-4 | Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, Заветы Ильича рп, Приморский б-р | Здание ПС-4 п.Заветы Ильча (Подстанция 35/10 КВ "РП-4"), Инв. №HB003519 |
| 11. | ТП-311 п. Хапсоль | Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре г, п. Хапсоль | Здание ТП-311, Инв. №HB005636 |

Работы выполняются вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением. Во время выполнения работ Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по всем видам работ в соответствии с требованиями: Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н), СНиП 12-01-2004 п.4, СНиП 12-03-2001. ч.1, СНиП 12-04-2002. ч.2, СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.05.06-85.

2.	Требования к продукции

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ремонт кровли Ремонт стен Ремонт маслоприемного устройства Ремонт ограждения Ремонт отмостки Ремонт фундамента | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложения №1.1-1.11 к настоящим Техническим требованиям) |  |

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ремонт кровли Ремонт стен Ремонт маслоприемного устройства Ремонт ограждения Ремонт отмостки Ремонт фундамента | 04 июня 2023 г | 31 октября 2023г |

Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
|  | Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте. |  | Согласие с требованием |  |
| 1.1.2 | После выполнения полного объема работ Подрядчик производит уборку рабочего места от посторонних предметов, механизмов, приспособлений, отходов. Подписывает акт приемки выполненных работ в эксплуатацию. |  | Согласие с требованием |  |
| 1.1.3. | Материалы и оборудование, высвобождаемые после демонтажа, передаются Заказчику с оформлением акта передачи на склад базы соответствующего РЭС. |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к организации работ |  | -//- | -//- |
|  | Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР выполняется с требованиями к разработке, указанными в (Приложение №3 к техническому требованию). ППР необходимо предоставить на согласование и утверждение главному инженеру СП в двух экземплярах за 15 (пятнадцать) дней до начала выполнения работ. |  | Согласие с требованием |  |
|  | Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 10 дней до начала производства работ. |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  | -//- | -//- |
|  | Поставка техники и материалов, необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика. Материалы, предоставляемые Подрядчиком должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Эскизы предупреждающих плакатов согласовать с заказчиком. |  | Согласие с требованием |  |
| 1.4. | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- | -//- |
| 1.4.1 | Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами: - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - ГОСТ Р 59053-2020 «Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод. Термины и определения»; - ГОСТ Р 59061-2020 «Охрана окружающей среды. Загрязнение атмосферного воздуха. Термины и определения»; - Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме». |  | Согласие с требованием |  |
| 1.4.2 | Обеспечить выполнение требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ от 15 декабря 2021 № 930н – в ред. Приказа о Минтруде России от 19.02.2016 N 74н) в части организации допуска работников монтажной организации к работам в электроустановках АО «ДРСК» в качестве командированного персонала. |  | Согласие с требованием |  |
| 1.4.3. | Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства». |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- | -//- |
|  | Приёмка объекта из ремонта осуществляется в соответствии Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (утвержденным Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 г. № 1013), с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ, актов освидетельствования скрытых работ и фотоотчета в электронном виде о выполненных работах |  | Согласие с требованием | . |
|  | Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца по формам, утвержденным постановлением Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичного учета документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ. |  | Согласие с требованием |  |
| 2.1.3 | Приемка объемов выполненных работ производится при предъявлении подтверждающей справки по выполнению физических объемов (Приложение № 2 к настоящим Техническим требованиям), схемы выполненных работ, согласованных с представителем РЭС, и фотоотчета в эл. виде о выполненных работах (в т. ч. скрытых). |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- |
|  | При выполнении работ по расчистке просек «Участник» самостоятельно оформляет и осуществляет сдачу мест расчисток органам лесного хозяйства (лесничествам), и предоставляет документ, подтверждающий отсутствие претензий с их стороны. На основе данного документа «Участник» самостоятельно осуществляет оформление и предоставление документов от глав администраций, на территории которых расположены места расчисток, об отсутствии претензий с их стороны. |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- | -//- |
|  | Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ. |  | Согласие с требованием |  |

- 3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента), с учетом требований к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника (приложение 4 к Техническим требованиям)

3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1 Сметная документация составлена Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, предложенного победителем закупочной процедуры. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы)

4.2. Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п. 3, не допускается.

4.3.В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

4.4.В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 8 к настоящим Техническим требованиям с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры.

- Приложения

- Приложения № 1.1 -1.11 Ведомость дефектов и объемов работ;

- Приложение №2 Справка по объемам выполненных работ;

- Приложение №3 Требования к содержанию проекта производства работ подрядных организаций;

- Приложение №4 Требования к ценообразованию при формировании коммерческого предложения в составе заявки Участника.

- Приложение №5 Сметная документация.

- Приложение №6 Отборочные критерии

- Приложение №7 Критерии оценки заявок

8. Приложение №8 Требования к оформлению и составлению сметной документации.