## К закупке Пожарная сигнализаци
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.3
Наименование редакции сметных нормативов
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1
Ремонт пожарной сигнализации в административном здании ул. Шевченко 28. | [14 empty] | К закупке Пожарная сигнализация филиал
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 1 кв.2023
Сметная стоимость |  | 7000 | (407,95) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 1976.66 | (41,61) | тыс.руб.
| монтажных работ | 4977.62 | (149,79) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 4377.62 |  | чел.час.
| оборудования | 2022.39 | (258,17) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 2.84 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Электромонтажные работы | [15 empty] | Раздел 1. Электромонтажные работы
1.1 | ФЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой |  |  | 4: шт; 7: 178 |  |  |  | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.57; 9: 1.2; 10: 762.55; 11: 47.51; 12: 36229 | [5 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 15.07; 10: 2682.46; 11: 25.24; 12: 67705 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.38; 6: 1.2; 7: 81.168 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 18.64; 10: 3445.01; 12: 103934 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 762.55; 12: 36229 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 739.67; 12: 35142 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 388.9; 12: 18477 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4573.58; 12: 157553 | [8 empty] | Всего по позиции
1.2 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 3.7 |  |  |  | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 154.92; 9: 1.2; 10: 687.84; 11: 47.51; 12: 32679 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.31; 9: 1.2; 10: 1.38; 11: 23; 12: 32 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.14; 9: 1.2; 10: 0.62; 11: 47.51; 12: 29 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 51.53; 10: 190.66; 11: 6.57; 12: 1253 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.29; 6: 1.2; 7: 72.3276 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.2; 7: 0.0444 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 206.76; 10: 879.88; 12: 33964 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 688.46; 12: 32708 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 667.81; 12: 31727 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 351.11; 12: 16681 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1898.8; 12: 82372 | [8 empty] | Всего по позиции
1.3 | ФЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 4.4 |  |  |  | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.51; 9: 1.2; 10: 139.97; 11: 47.51; 12: 6650 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 9: 1.2; 10: 9.56; 11: 16.15; 12: 154 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 1.2; 10: 1.37; 11: 47.51; 12: 65 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10.27; 10: 45.19; 11: 9.57; 12: 432 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.82; 6: 1.2; 7: 14.8896 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.2; 7: 0.1056 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 38.59; 10: 194.72; 12: 7236 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 141.34; 12: 6715 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 137.1; 12: 6514 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 72.08; 12: 3425 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 403.9; 12: 17175 | [8 empty] | Всего по позиции
1.4 | ФЕРм08-02-410-01 | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 25 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.36 |  |  |  | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 25 мм
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 125.58; 9: 1.2; 10: 54.25; 11: 47.51; 12: 2577 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 16.3; 9: 1.2; 10: 7.04; 11: 16.14; 12: 114 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.26; 9: 1.2; 10: 0.98; 11: 47.51; 12: 47 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 82.22; 10: 29.6; 11: 7.3; 12: 216 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.36; 6: 1.2; 7: 5.7715 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.18; 6: 1.2; 7: 0.07776 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 224.1; 10: 90.89; 12: 2907 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 55.23; 12: 2624 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 53.57; 12: 2545 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 28.17; 12: 1338 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 172.63; 12: 6790 | [8 empty] | Всего по позиции
1.5 | ФЕРм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0.5 |  |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 42.21; 9: 1.2; 10: 25.33; 11: 47.51; 12: 1203 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 9: 1.2; 10: 1.09; 11: 16.15; 12: 18 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 1.2; 10: 0.16; 11: 47.51; 12: 8 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 11.27; 10: 5.64; 11: 8.28; 12: 47 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.49; 6: 1.2; 7: 2.694 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.2; 7: 0.012 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 55.29; 10: 32.06; 12: 1268 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.49; 12: 1211 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 24.73; 12: 1175 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 13; 12: 618 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 69.79; 12: 3061 | [8 empty] | Всего по позиции
1.6 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  | 4: шт; 7: 7 |  |  |  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.44; 9: 1.2; 10: 171.7; 11: 47.51; 12: 8157 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 33.47; 9: 1.2; 10: 281.15; 11: 12.76; 12: 3587 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.42; 9: 1.2; 10: 28.73; 11: 47.51; 12: 1365 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.94; 10: 20.58; 11: 13.67; 12: 281 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 6: 1.2; 7: 17.304 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.31; 6: 1.2; 7: 2.604 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 56.85; 10: 473.43; 12: 12025 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 200.43; 12: 9522 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 194.42; 12: 9236 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 102.22; 12: 4856 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 770.07; 12: 26117 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Электромонтажные работы |  |  | 10: 7888.77; 12: 293068 | [9 empty] | Итого по разделу 1 Электромонтажные работы
Раздел 2. Монтажные работы | [15 empty] | Раздел 2. Монтажные работы
2.1 | ФЕРм10-01-039-06 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки |  |  | 4: шт; 7: 37 |  |  |  | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.06; 9: 1.2; 10: 757.46; 11: 47.51; 12: 35987 | [5 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.34; 10: 12.58; 12: 13 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 6: 1.2; 7: 88.8 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.4; 10: 770.04; 12: 36000 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 757.46; 12: 35987 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 681.71; 12: 32388 | [6 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 348.43; 12: 16554 | [6 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1800.18; 12: 84942 | [8 empty] | Всего по позиции
2.2 | ФЕРм08-01-121-01 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1 |  |  | 4: шт; 7: 16 |  |  |  | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.82; 9: 1.2; 10: 380.54; 11: 47.51; 12: 18079 | [5 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 20.65; 10: 330.4; 11: 6.26; 12: 2068 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 6: 1.2; 7: 39.552 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 40.47; 10: 710.94; 12: 20147 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 380.54; 12: 18079 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 369.12; 12: 17537 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 194.08; 12: 9220 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1274.14; 12: 46904 | [8 empty] | Всего по позиции
2.3 | ФЕРм10-04-066-04 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная |  |  | 4: шт; 7: 80 |  |  |  | Коробка кабельная соединительная или разветвительная
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 34.12; 9: 1.2; 10: 3275.52; 11: 47.51; 12: 155620 | [5 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 7.95; 10: 636; 11: 5.89; 12: 3746 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4; 6: 1.2; 7: 384 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 42.07; 10: 3911.52; 12: 159366 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3275.52; 12: 155620 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 3111.74; 12: 147839 | [6 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 1736.03; 12: 82479 | [6 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8759.29; 12: 389684 | [8 empty] | Всего по позиции
2.4 | ФЕРм10-04-066-05 | Звонок |  |  | 4: шт; 7: 44 |  |  |  | Звонок
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.07; 9: 1.2; 10: 478.9; 11: 47.51; 12: 22753 | [5 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.62; 10: 27.28; 11: 11.42; 12: 312 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 6: 1.2; 7: 52.8 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.69; 10: 506.18; 12: 23065 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 478.9; 12: 22753 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 454.96; 12: 21615 | [6 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 253.82; 12: 12059 | [6 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1214.96; 12: 56739 | [8 empty] | Всего по позиции
2.5 | ФЕРм10-04-101-15 | Транспарант световой (табло) |  |  | 4: шт; 7: 72 |  |  |  | Транспарант световой (табло)
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.24; 9: 1.2; 10: 1662.34; 11: 47.51; 12: 78978 | [5 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 2.41; 10: 173.52; 11: 9.95; 12: 1727 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 6: 1.2; 7: 172.8 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 21.65; 10: 1835.86; 12: 80705 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1662.34; 12: 78978 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 1579.22; 12: 75029 | [6 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 881.04; 12: 41858 | [6 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4296.12; 12: 197592 | [8 empty] | Всего по позиции
2.6 | ФЕРм10-08-001-04 | Приборы ПС на: 4 луча |  |  | 4: шт; 7: 2 |  |  |  | Приборы ПС на: 4 луча
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 34.16; 9: 1.2; 10: 81.98; 11: 47.51; 12: 3895 | [5 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 5.23; 10: 10.46; 11: 11.13; 12: 116 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.3; 6: 1.2; 7: 7.92 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 39.39; 10: 92.44; 12: 4011 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 81.98; 12: 3895 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 73.78; 12: 3506 | [6 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 37.71; 12: 1792 | [6 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 203.93; 12: 9309 | [8 empty] | Всего по позиции
2.7 | ФЕРм10-08-001-09 | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча |  |  | 4: шт; 7: 11 |  |  |  | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 59; 9: 1.2; 10: 778.8; 11: 47.51; 12: 37001 | [5 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 4.38; 10: 48.18; 11: 6.78; 12: 327 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.7; 6: 1.2; 7: 75.24 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 63.38; 10: 826.98; 12: 37328 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 778.8; 12: 37001 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 700.92; 12: 33301 | [6 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 358.25; 12: 17020 | [6 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1886.15; 12: 87649 | [8 empty] | Всего по позиции
2.8 | ФЕРм10-08-001-13 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 | [14 empty] | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 | bar: 4; 7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.25; 9: 1.2; 10: 14.7; 11: 47.51; 12: 698 | [5 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 3.44; 10: 3.44; 11: 8.3; 12: 29 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.2; 6: 1.2; 7: 1.44 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.69; 10: 18.14; 12: 727 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.7; 12: 698 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 13.23; 12: 628 | [6 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 6.76; 12: 321 | [6 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38.13; 12: 1676 | [8 empty] | Всего по позиции
2.9 | ФЕРм10-08-002-01 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении |  |  | 4: шт; 7: 58 |  |  |  | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.08; 9: 1.2; 10: 562.37; 11: 47.51; 12: 26718 | [5 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 1.28; 10: 74.24; 11: 8.24; 12: 612 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.84; 6: 1.2; 7: 58.464 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.36; 10: 636.61; 12: 27330 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 562.37; 12: 26718 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 506.13; 12: 24046 | [6 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 258.69; 12: 12290 | [6 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1401.43; 12: 63666 | [8 empty] | Всего по позиции
2.10 | ФЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  | 4: шт; 7: 633 |  |  |  | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 16.16; 9: 1.2; 10: 12275.14; 11: 47.51; 12: 583192 | [5 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 3.08; 10: 1949.64; 11: 8.44; 12: 16455 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.68; 6: 1.2; 7: 1276.128 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.24; 10: 14224.78; 12: 599647 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12275.14; 12: 583192 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 11047.63; 12: 524873 | [6 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 5646.56; 12: 268268 | [6 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 30918.97; 12: 1392788 | [8 empty] | Всего по позиции
2.11 | ФЕРм10-08-003-03 | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля | [14 empty] | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля | bar: 4; 7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 36.76; 9: 1.2; 10: 44.11; 11: 47.51; 12: 2096 | [5 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 4.6; 10: 4.6; 11: 9.45; 12: 43 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.6; 6: 1.2; 7: 4.32 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 41.36; 10: 48.71; 12: 2139 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 44.11; 12: 2096 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 39.7; 12: 1886 | [6 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 20.29; 12: 964 | [6 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 108.7; 12: 4989 | [8 empty] | Всего по позиции
2.12 | ФЕРм10-08-003-05 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении |  |  | 4: шт; 7: 6 |  |  |  | Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 55.41; 9: 1.2; 10: 398.95; 11: 47.51; 12: 18954 | [5 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 4.3; 10: 25.8; 11: 6.87; 12: 177 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.76; 6: 1.2; 7: 41.472 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 59.71; 10: 424.75; 12: 19131 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 398.95; 12: 18954 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 359.06; 12: 17059 | [6 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 183.52; 12: 8719 | [6 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 967.33; 12: 44909 | [8 empty] | Всего по позиции
2.13 | ФЕРм10-08-003-08 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: отражатель неподвижный |  |  | 4: шт; 7: 2 |  |  |  | Устройство оптико-(фото)электрическое,: отражатель неподвижный
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.93; 9: 1.2; 10: 16.63; 11: 47.51; 12: 790 | [5 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 1.81; 10: 3.62; 11: 5.1; 12: 18 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.72; 6: 1.2; 7: 1.728 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8.74; 10: 20.25; 12: 808 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.63; 12: 790 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 14.97; 12: 711 | [6 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 7.65; 12: 363 | [6 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 42.87; 12: 1882 | [8 empty] | Всего по позиции
2.14 | ФЕРм10-08-005-03 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим |  |  | 4: 100 м; 7: 48.5 |  |  |  | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 327.08; 9: 1.2; 10: 19036.06; 11: 47.51; 12: 904403 | [5 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 908.45; 10: 44059.83; 11: 3.8; 12: 167427 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34; 6: 1.2; 7: 1978.8 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1235.53; 10: 63095.89; 12: 1071830 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19036.06; 12: 904403 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 17132.45; 12: 813963 | [6 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 8756.59; 12: 416025 | [6 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 88984.93; 12: 2301818 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Монтажные работы |  |  | 10: 141897.13; 12: 4684547 | [9 empty] | Итого по разделу 2 Монтажные работы
Раздел 3. Оборудование | [15 empty] | Раздел 3. Оборудование
3.1 О | ФССЦ-61.2.07.02-0028 | Блок индикации и управления пожаротушением, марка /С2000- ПТ/ |  |  | шт |  |  | 6 | 5515.56 |  | 4070.48 | 8.13 | 33093 |  |  |  | Блок индикации и управления пожаротушением, марка /С2000- ПТ/
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4070.48; 12: 33093 | [8 empty] | Всего по позиции
3.2 О | ФССЦ-22.1.01.01-0031 | Бокс-12 исп. 01 |  |  | шт |  |  | 1 | 4380.2 |  | 1209.94 | 3.62 | 4380 |  |  |  | Бокс-12 исп. 01
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1209.94; 12: 4380 | [8 empty] | Всего по позиции
3.3 О | ТЦ_26.30.50.129_28_2801095540_01.04.2022_01 | Шкаф для приборов "ОРИОН" ШПС-12 |  |  | шт |  |  | 7 | 25170 | 1.0424 | 31501.37 | 5.83 | 183653 |  |  |  | Шкаф для приборов "ОРИОН" ШПС-12
| Приказ от 04.08.2020 №421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%) | [15 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%)
| Приказ от 04.08.2020 №421/пр п.91 | Транспортные затратыв случае не возможности их определения на основании расчета или по результатам конъюктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3% к расх.; ЗПМ=3%; МАТ=3% к расх.; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [15 empty] | Транспортные затратыв случае не возможности их определения на основании расчета или по результатам конъюктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3% к расх.; ЗПМ=3%; МАТ=3% к расх.; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 31501.37; 12: 183653 | [8 empty] | Всего по позиции
3.4 О | ТЦ_27.20.23.190_28_2801095400_01.04.2022_01 | Аккумулятор 12 В, 17 Ач |  |  | шт |  |  | 16 | 2670 | 1.0424 | 7638.08 | 5.83 | 44530 |  |  |  | Аккумулятор 12 В, 17 Ач
| Приказ от 04.08.2020 №421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%) | [15 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%)
| Приказ от 04.08.2020 №421/пр п.91 | Транспортные затратыв случае не возможности их определения на основании расчета или по результатам конъюктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3% к расх.; ЗПМ=3%; МАТ=3% к расх.; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [15 empty] | Транспортные затратыв случае не возможности их определения на основании расчета или по результатам конъюктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3% к расх.; ЗПМ=3%; МАТ=3% к расх.; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7638.08; 12: 44530 | [8 empty] | Всего по позиции
3.5 О | ФССЦ-62.4.01.01-0007 | Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 26 А/ч |  |  | шт |  |  | 2 | 4258.33 |  | 662.29 | 12.86 | 8517 |  |  |  | Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 26 А/ч
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 662.29; 12: 8517 | [8 empty] | Всего по позиции
3.6 О | ФССЦ-61.2.07.04-0002 | Контроллер двухпроводной линии связи, марка /С2000-КДЛ/ |  |  | шт |  |  | 11 | 2978.68 |  | 1931.9 | 16.96 | 32765 |  |  |  | Контроллер двухпроводной линии связи, марка /С2000-КДЛ/
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1931.9; 12: 32765 | [8 empty] | Всего по позиции
3.7 О | ФССЦ-61.2.07.02-0034 | Блок контрольно-пусковой, марка /С2000-КПБ/ |  |  | шт |  |  | 2 | 3552.89 |  | 487.71 | 14.57 | 7106 |  |  |  | Блок контрольно-пусковой, марка /С2000-КПБ/
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 487.71; 12: 7106 | [8 empty] | Всего по позиции
3.8 О | ТЦ_26.30.50.111_28_2801095400_01.04.2022_01 | Резервный источник питания РИП-12 исп.56 (РИП-126/80М3-Р-RS) |  |  | шт |  |  | 1 | 13375 | 1.0424 | 2391.42 | 5.83 | 13942 |  |  |  | Резервный источник питания РИП-12 исп.56 (РИП-126/80М3-Р-RS)
| Приказ от 04.08.2020 №421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%) | [15 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%)
| Приказ от 04.08.2020 №421/пр п.91 | Транспортные затратыв случае не возможности их определения на основании расчета или по результатам конъюктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3% к расх.; ЗПМ=3%; МАТ=3% к расх.; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [15 empty] | Транспортные затратыв случае не возможности их определения на основании расчета или по результатам конъюктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3% к расх.; ЗПМ=3%; МАТ=3% к расх.; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2391.42; 12: 13942 | [8 empty] | Всего по позиции
3.9 О | ТЦ_26.30.50.111_28_2801095400_01.04.2022_01 | Извещатель пожарный тепловой С 200-ИП исп.03 |  |  | шт |  |  | 58 | 1643.04 | 1.0424 | 17038.25 | 5.83 | 99333 |  |  |  | Извещатель пожарный тепловой С 200-ИП исп.03
| Приказ от 04.08.2020 №421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%) | [15 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%)
| Приказ от 04.08.2020 №421/пр п.91 | Транспортные затратыв случае не возможности их определения на основании расчета или по результатам конъюктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3% к расх.; ЗПМ=3%; МАТ=3% к расх.; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [15 empty] | Транспортные затратыв случае не возможности их определения на основании расчета или по результатам конъюктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3% к расх.; ЗПМ=3%; МАТ=3% к расх.; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17038.25; 12: 99333 | [8 empty] | Всего по позиции
3.10 О | ФССЦ-61.2.02.01-1004 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А (ИП 212-34А) оптикоэлектронный адресно-аналоговый в комплекте с базой (розеткой) |  |  | шт |  |  | 633 | 1374.94 |  | 73757.37 | 11.8 | 870337 |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А (ИП 212-34А) оптикоэлектронный адресно-аналоговый в комплекте с базой (розеткой)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 73757.37; 12: 870337 | [8 empty] | Всего по позиции
3.11 О | ТЦ_26.30.50.111_28_2801095400_01.04.2022_01 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ |  |  | шт |  |  | 37 | 1561 | 1.0424 | 10326.59 | 5.83 | 60204 |  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ
| Приказ от 04.08.2020 №421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%) | [15 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%)
| Приказ от 04.08.2020 №421/пр п.91 | Транспортные затратыв случае не возможности их определения на основании расчета или по результатам конъюктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3% к расх.; ЗПМ=3%; МАТ=3% к расх.; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [15 empty] | Транспортные затратыв случае не возможности их определения на основании расчета или по результатам конъюктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3% к расх.; ЗПМ=3%; МАТ=3% к расх.; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10326.59; 12: 60204 | [8 empty] | Всего по позиции
3.12 О | ТЦ_26.30.50.111_28_2801095400_01.04.2022_01 | Извещатель пожарный линейный однопозиционный адресный С2000-ИПДЛ исп.60 |  |  | шт |  |  | 2 | 19745 | 1.0424 | 7060.55 | 5.83 | 41163 |  |  |  | Извещатель пожарный линейный однопозиционный адресный С2000-ИПДЛ исп.60
| Приказ от 04.08.2020 №421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%) | [15 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%)
| Приказ от 04.08.2020 №421/пр п.91 | Транспортные затратыв случае не возможности их определения на основании расчета или по результатам конъюктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3% к расх.; ЗПМ=3%; МАТ=3% к расх.; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [15 empty] | Транспортные затратыв случае не возможности их определения на основании расчета или по результатам конъюктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3% к расх.; ЗПМ=3%; МАТ=3% к расх.; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7060.55; 12: 41163 | [8 empty] | Всего по позиции
3.13 О | ТЦ_26.30.50.111_28_2801095400_01.04.2022_01 | Извещатель пожарный пламени ИК/УФ адресный С2000-Спектрон-607 |  |  | шт |  |  | 4 | 31110 | 1.0424 | 22248.89 | 5.83 | 129711 |  |  |  | Извещатель пожарный пламени ИК/УФ адресный С2000-Спектрон-607
| Приказ от 04.08.2020 №421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%) | [15 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%)
| Приказ от 04.08.2020 №421/пр п.91 | Транспортные затратыв случае не возможности их определения на основании расчета или по результатам конъюктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3% к расх.; ЗПМ=3%; МАТ=3% к расх.; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [15 empty] | Транспортные затратыв случае не возможности их определения на основании расчета или по результатам конъюктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3% к расх.; ЗПМ=3%; МАТ=3% к расх.; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22248.89; 12: 129711 | [8 empty] | Всего по позиции
3.14 О | ФССЦ-61.2.04.07-0008 | Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24) |  |  | шт |  |  | 72 | 198.42 |  | 2763.25 | 5.17 | 14286 |  |  |  | Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2763.25; 12: 14286 | [8 empty] | Всего по позиции
3.15 О | ФССЦ-61.2.04.05-0012 | Оповещатель звуковой, марка /Маяк-12-ЗМ/ |  |  | 10 шт |  |  | 4.4 | 2255.03 |  | 1095.14 | 9.06 | 9922 |  |  |  | Оповещатель звуковой, марка /Маяк-12-ЗМ/
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1095.14; 12: 9922 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Оборудование |  |  | 10: 184183.23; 12: 1552942 | [9 empty] | Итого по разделу 3 Оборудование
Раздел 4. Материалы | [15 empty] | Раздел 4. Материалы
4.1 О | ТЦ_27.33.13.120_28_2801095400_01.04.2022_01 | Корбка монтажная огнестойкая КМ-О (4к) |  |  | шт |  |  | 70 | 290 | 1.02 | 3551.63 | 5.83 | 20706 |  |  |  | Корбка монтажная огнестойкая КМ-О (4к)
| Приказ от 04.08.2020 №421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для МТР ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [15 empty] | Заготовительно-складские расходы для МТР ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3551.63; 12: 20706 | [8 empty] | Всего по позиции
4.2 О | ТЦ_27.33.13.120_28_2801095400_01.04.2022_01 | Корбка монтажная огнестойкая КМ-О (8к) |  |  | шт |  |  | 10 | 285 | 1.02 | 498.63 | 5.83 | 2907 |  |  |  | Корбка монтажная огнестойкая КМ-О (8к)
| Приказ от 04.08.2020 №421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для МТР ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [15 empty] | Заготовительно-складские расходы для МТР ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 498.63; 12: 2907 | [8 empty] | Всего по позиции
4.3 О | ФССЦ-21.1.06.10-0168 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок(N, РЕ)-1000 |  |  | 1000 м |  |  | 0.08 | 83622.98 |  | 1589.07 | 4.21 | 6690 |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок(N, РЕ)-1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1589.07; 12: 6690 | [8 empty] | Всего по позиции
4.4 О | ФССЦ-21.1.08.01-0311 | Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х0,5 |  |  | 1000 м |  |  | 3.85 | 21736.67 |  | 10058.41 | 8.32 | 83686 |  |  |  | Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х0,5
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10058.41; 12: 83686 | [8 empty] | Всего по позиции
4.5 О | ФССЦ-21.1.08.01-0153 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг- FRLS 2х2х0,5 |  |  | 1000 м |  |  | 0.8 | 39985.22 |  | 4817.47 | 6.64 | 31988 |  |  |  | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг- FRLS 2х2х0,5
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4817.47; 12: 31988 | [8 empty] | Всего по позиции
4.6 О | ТЦ_27.32.13.111_28_2801095400_01.04.2022_01 | Провод КАСЭ (А) FRLS 1*2*0.75 |  |  | м |  |  | 100 | 52 | 1.02 | 909.78 | 5.83 | 5304 |  |  |  | Провод КАСЭ (А) FRLS 1*2*0.75
| Приказ от 04.08.2020 №421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для оборудования ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [15 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 909.78; 12: 5304 | [8 empty] | Всего по позиции
4.7 О | ТЦ_27.32.13.111_28_2801095400_01.04.2022_01 | Провод NETLAN F/UTP 4 пары cat.5E на тросу (однопроволочный), PE. CU |  |  | м |  |  | 10 | 57.99 | 1.02 | 101.37 | 5.83 | 591 |  |  |  | Провод NETLAN F/UTP 4 пары cat.5E на тросу (однопроволочный), PE. CU
| Приказ от 04.08.2020 №421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для оборудования ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [15 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 101.37; 12: 591 | [8 empty] | Всего по позиции
4.8 О | ТЦ_27.32.13.111_28_2801095400_01.04.2022_01 | КСБКнг(А)-FRLS 8х2х0,98 |  |  | м |  |  | 200 | 1447.56 | 1.02 | 50652.14 | 5.83 | 295302 |  |  |  | КСБКнг(А)-FRLS 8х2х0,98
| Приказ от 04.08.2020 №421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для оборудования ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [15 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 50652.14; 12: 295302 | [8 empty] | Всего по позиции
4.9 О | ФССЦ-20.2.05.04-0022 | Кабель-канал (короб) 10х15 мм |  |  | м |  |  | 320 | 20.53 |  | 368.07 | 17.85 | 6570 |  |  |  | Кабель-канал (короб) 10х15 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 368.07; 12: 6570 | [8 empty] | Всего по позиции
4.10 О | ФССЦ-20.2.05.04-0025 | Кабель-канал (короб) 25x16 мм |  |  | м |  |  | 40 | 41.04 |  | 68.42 | 24 | 1642 |  |  |  | Кабель-канал (короб) 25x16 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 68.42; 12: 1642 | [8 empty] | Всего по позиции
4.11 О | ФССЦ-20.2.05.04-0028 | Кабель-канал (короб) 40x25 мм |  |  | м |  |  | 10 | 75.17 |  | 33.01 | 22.78 | 752 |  |  |  | Кабель-канал (короб) 40x25 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33.01; 12: 752 | [8 empty] | Всего по позиции
4.12 О | ФССЦ-24.3.03.13-0302 | Трубы полиэтиленовые гладкие легкие ПНД, диаметр 20 мм |  |  | м |  |  | 36 | 39.4 |  | 218.83 | 6.48 | 1418 |  |  |  | Трубы полиэтиленовые гладкие легкие ПНД, диаметр 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 218.83; 12: 1418 | [8 empty] | Всего по позиции
4.13 О | ФССЦ-01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 |  |  | 10 м |  |  | 82 | 107.23 |  | 565.83 | 15.54 | 8793 |  |  |  | Лента монтажная, тип ЛМ-5
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 565.83; 12: 8793 | [8 empty] | Всего по позиции
4.14 О | ФССЦ-14.5.01.10-0029 | Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л) |  |  | шт |  |  | 5 | 618.82 |  | 550.53 | 5.62 | 3094 |  |  |  | Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 550.53; 12: 3094 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Материалы |  |  | 10: 73983.19; 12: 469443 | [9 empty] | Итого по разделу 4 Материалы
|  | Итоги по смете: | [21 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 92239.08; 12: 2243568 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 41605.14; 12: 1976659 | [11 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 300.22; 12: 3905 | [11 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 31.86; 12: 1514 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 50333.72; 12: 263004 | [11 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 149785.9; 12: 4977615 | [11 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 41605.14; 12: 1976659 | [11 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 300.22; 12: 3905 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 31.86; 12: 1514 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 50333.72; 12: 263004 | [11 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 37901.92; 12: 1800720 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 19644.9; 12: 933327 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 258166.42; 12: 2022385 | [11 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 258166.42; 12: 2022385 | [11 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 41637; 12: 1978173 | [11 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 37901.92; 12: 1800720 | [11 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 19644.9; 12: 933327 | [11 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 407952.32; 12: 7000000 | [12 empty] | ВСЕГО по смете
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.