Технические требования на выполнение работ

«Ремонт ограждений производственных зданий СП ЗЭС»

Лот № 249701-РЕМ ПРОД-2023-ДРСК

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Наименование закупаемых работ	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

2. Требования к продукции	5

2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1. Требования к видам и объемам работ	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2. Требования к срокам выполнения работ	7

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	7

2.2. Требования к качеству работ	8

Таблица 4. Требования к качеству работ	8

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	11

5. Приложения	11

- 1. Общие сведения

- 1.1. Наименование закупаемых работ

«Ремонт ограждений производственных зданий СП ЗЭС»

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ТП 37-13 | с. Ушаково Шимановский район, Амурской области | ТП-10/0,4 37-13, инв. № ZS0000348 | Эксплуатирующая организация: СП «Западные электрические сети» филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС» |
|  | ТП 37-03 | с. Свободный труд Шимановский район, Амурской области | ТП-10/0,4 100КВ,А КЗС 37-03, инв. № ZS0000307 |  |
|  | ТП 102 | г. Шимановск, Амурской области | 102.КТП, инв. № AS0005908 |  |
|  | ТП 33-09 | с. Симоново, Шимановский район, Амурской области | ТП-10/0,4 КТП-100 КВ,А ЦРМ 33-09, инв. № ZS0000304 |  |
|  | ТП 100 | г. Шимановск, Амурской области | КТП.-100, инв. № AS0005951 |  |
|  | ТП 39/2 | г. Шимановск, Амурской области | 39/2. КТП, инв. № AS0005945 |  |
|  | ТП 29-04 | с. Широкий Лог, Серышевского района, Амурской области | ТП-10/0,4 250КВ,А ШИРОКИЙ ЛОГ 2-04, инв. № ZS0003931 |  |
|  | ТП 29-13 | с. Широкий Лог, Серышевского района, Амурской области | ТП-10/0,4 630КВ,А ШИР,ЛОГ 2-13, инв. № ZS0003941 |  |
|  | ТП 29-11 | с. Воскресеновка, Серышевского района, Амурской области | ТП-10/0,4 160КВ,А ВОСКРЕС, 2-11, инв. № ZS0003801 |  |
|  | ТП 29-12 | с. Воскресеновка, Серышевского района, Амурской области | ТП-10/04 160КВ,А ВОСКРЕС,2-12, инв. № ZS0003803 |  |
|  | ТП 30-03 | с. Автономовка, Серышевского района, Амурской области | ТП-10/0,4 400КВ,А АВТОНОМОВКА 4-08, инв. № ZS0003757 |  |
|  | ТП 30-01 | с. Милехино, Серышевского района, Амурской области | ТП-10/0,4 160КВ,А МЕЛЕХИНО 4-06, инв. № ZS0003754 |  |
|  | ТП 30-19 | с. Водораздельное, Серышевского района, Амурской области | ТП-10/0,4 КТП-60КВ,А ВОДОРАЗДЕЛ 4-46, инв.№ZS0003752 |  |
|  | ТП 21-02 | с. Украина, Серышевского района, Амурской области | ТП-10/0,4 160КВ,А УКРАИНА 6-03, инв. № ZS0003768 |  |
|  | ТП 21-23 | с. Украина, Серышевского района, Амурской области | ТП-10/0,4 250КВ,А УКРАИНА 6-28, инв. № ZS0003884 |  |
|  | ТП 23-13 | с. Казанка, Серышевского района, Амурской области | ТП-10/0,4 КТП-250КВ,А КАЗАНКА 5-11, инв. № ZS0003839 |  |
|  | ТП 23-09 | с. Казанка, Серышевского района, Амурской области | ТП-10/0,4 ТМ-400 КАЗАНКА 5-09, инв. № ZS0003779 |  |
|  | ТП 12-39 | с. Введеново, Серышевского района, Амурской области | ТП-10/0,4 КТП-250КВ,А ВВЕДЕНОВО 12-39, инв. № ZS0003736 |  |
|  | ТП 23-12 | с. Липовка, Серышевского района, Амурской области | ТП-10/0,4 160КВ,А ЛИНОВКА 6-104, инв. № ZS0003847 |  |
|  | ПС 35/10 Чагоян | с. Чагоян, Шимановского района, Амурской области | ПС 35/10 Чагоян, инв. № ZS0000366 |  |
|  | ПС 35/10 Воскресеновка | с. Воскресеновка, Шимановского района, Амурской области | ПС 35/10 Воскресеновка, инв. № ZS0000290 |  |
|  | ПС 35/10 Бузули | с. Бузули, Свободненского района, Амурской области | ЗДАНИЕ ЗРУ П/СТ БУЗУЛИ, инв. №ZS0002881 |  |
|  | ПС 35 кВ Экимчан | п.Экимчан, Селемджинского района, Амурской области | ПС 35/6 Экимчан, инв. № ZS0000173 |  |
|  | ТП 9-36 | с. Базисное, Шимановского района, Амурской области | ТП-10/0,4 КТП-100 КВ,А ПОСЕЛОК 9-36, инв. № ZS0000347 |  |

Работы производятся на действующих трансформаторных подстанциях, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н.

- 2. Требования к продукции

- 2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ

- 2.1.1. Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ТП 37-13: - ремонт ограждения; | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.1 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | ТП 37-03: - ремонт ограждения; | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.2 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | ТП 102: - ремонт ограждения; | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.3 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | ТП 33-09: - ремонт ограждения; | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.4 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | ТП 100: - ремонт ограждения; | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.5 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | ТП 39/2: - ремонт ограждения; | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.6 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | ТП 29-04: - ремонт ограждения; | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.7 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | ТП 29-13: - ремонт ограждения; | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.8 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | ТП 29-11: - ремонт ограждения; | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.9 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | ТП 29-12: - ремонт ограждения; | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.10 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | ТП 30-03: - ремонт ограждения; | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.11 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | ТП 30-01: - ремонт ограждения; | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.12 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | ТП 30-19: - ремонт ограждения; | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.13 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | ТП 21-02: - ремонт ограждения; | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.14 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | ТП 21-23: - ремонт ограждения; | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.15 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | ТП 23-13: - ремонт ограждения; | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.16 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | ТП 23-09: - ремонт ограждения; | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.17 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | ТП 12-39: - ремонт ограждения; | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.18 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | ТП 23-12: - ремонт ограждения; | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.19 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | ПС 35/10 Чагоян: - ремонт ограждения; | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.20 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | ПС 35/10 Воскресеновка: - ремонт ограждения; | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.21 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | ПС 35/10 Бузули: - ремонт ограждения; | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.22 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | ПС 35 кВ Экимчан: - ремонт ограждения; | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.23 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | ТП 9-36; - ремонт ограждения; | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.24 к настоящим Техническим требованиям) |  |

- 2.1.2. Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ремонт ограждений ТП и ПС | с момента заключения договора | 31.10.2023 |

Этапы выполнения работ указаны в Календарном графике выполнения работ (Приложение 3).

- 2.2. Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
|  | После выполнения полного объема работ Подрядчик: - производит уборку рабочего места от посторонних предметов, механизмов, приспособлений, отходов; - подписывает акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3) |  | Согласие с требованием |  |
|  | Демонтированные материалы и строительный мусор вывозятся Подрядчиком самостоятельно. |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к организации работ |  | -//- | -//- |
|  | Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ |  | Согласие с требованием |  |
|  | Заявка на вывод объекта в ремонт подается Подрядчиком не позднее 10 дней до начала производства работ |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- | -//- |
|  | Материалы, предоставляемые Подрядчиком, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Подготовка и хранение материалов производится вне рабочей зоны. Оборудование и материалы доставляются к месту производства работ Подрядчиком самостоятельно готовыми к применению |  | Согласие с требованием |  |
|  | Поставка материалов и техники, необходимых для выполнения работ –100% Подрядчика |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  | -//- | -//- |
|  | Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- | -//- |
|  | Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами: - СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения»; - ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения»; - Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». |  | Согласие с требованием |  |
|  | Обеспечить участие персонала Подрядчика в получении инструктажа на рабочем месте посредством видеофиксации инструктажа. Предоставить письменные согласия данного персонала на обработку персональных данных по форме приложения 4 к техническим требованиям |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- | -//- |
|  | Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичного учета документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (в том числе предоставляются акты освидетельствования скрытых работ) |  | Согласие с требованием |  |
|  | Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится при предъявлении подтверждающей справки (Приложение 2), исполнительной документации, схемы выполненных работ, согласованных с представителем РЭС и курирующей службы, и фотоотчета в эл. виде о выполненных работах (в т.ч. скрытых) |  | Согласие с требованием |  |
|  | Приёмка объекта из ремонта осуществляется в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, с оформлением и передачей заказчику Акта сдачи-приемки и необходимой исполнительной документации |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- | -//- |
|  | Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ. Гарантия на материалы, поставляемые Подрядчиком не менее 24-х месяцев |  | Согласие с требованием |  |

- 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

Для обоснования стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, включенной в Документацию о закупке. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- 4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. Сметная документация составлена Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, предложенного победителем закупочной процедуры. Порядок расчета понижающего коэффициента указан в Приложении № 5 к Техническим требованиям. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (в графе «тендерный коэффициент»).

4.2. Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п. 4.1, не допускается.

- 5. Приложения

Приложение № 1.1 – 1.24: Ведомости дефектов и объемов работ № 1-24;

Приложение № 2: Справка по объемам выполненных работ;

Приложение № 3: Календарный график выполнения работ;

Приложение № 4: Согласие на обработку персональных данных;

Приложение № 5: Требования к ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора;

Приложение № 6: Сметная документация;

Приложение № 7: Эскиз знака «Осторожно электрическое напряжение»;

Приложение № 8: Отборочные критерии.