## Ведомость объемов работ 6 граф
УТВЕРЖДАЮ
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Подвеска провода СИП2А 3х95+1х95 (0,4 кВ)
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. СМР
1 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км | км | 1 | ФЕР33-04-008-03
Раздел 2. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
2 | Провод СИП2 3х95+1х95 | 1000 м | 1.045 | ТЦ_21.2.01.00_28_2801255036_01.06.2022_02