## Ведомость объемов работ 6 граф
УТВЕРЖДАЮ
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Установка АВ 0,4 кВ
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. СМР
1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 400 А | шт | 1 | ФЕРм08-03-526-04
2 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т | т | -0.003 | ФССЦ-07.2.07.04-0007
Раздел 2. Пусконаладочные работы "Вхолостую"
3 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) | испытание | 1 | ФЕРп01-12-021-01
Раздел 3. Пусконаладочные работы "Под нагрузкой"
4 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) | испытание | 1 | ФЕРп01-12-021-01
Раздел 4. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
5 | Выключатели автоматические: ВА57-39-34-0010 I-400А | шт | 1 | ФССЦ-62.1.01.09-0274