## 1 (hidden)
Приложение
Сводный расчёт стоимости работ на 1 усл. ед. на 2020 год
№ сметы | Вид работ | Ед. изм. | При условии поставки МТР Заказчиком "Давальческая схема", руб. без НДС/ ед. изм. |  |  |  | При условии поставки МТР подрядчиком, руб. без НДС/ ед. изм.
|  |  | опоры | провод |  | СТП/КТП | опоры | провод |  | СТП/КТП
|  |  | ВЛ-0,4 кВ ВЛ-6-10 кВ | 0,4 кВ | 6-10 кВ | 6-10/0,4 кВ | ВЛ-0,4 кВ ВЛ-6-10 кВ | 0,4 кВ | 6-10 кВ | 6-10/0,4 кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Установка одностоечной опоры 6(10) кВ | 1 опора | 16121.19 | -* | -* | -* | 28403.52 | - | - | -
2 | Установка одностоечной опоры с 1 подкосом 6(10) кВ | 1 опора | 33290.74 | -* | -* | -* | 57855.38 | - | - | -
3 | Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 6(10) кВ | 1 опора | 41185.08 | -* | -* | -* | 78032.07 | - | - | -
4 | Подвеска провода АС-50 (6-10 кВ) | 1 км (3 провода) | -* | -* | 88925.53 | -* | - | - | 213412.19 | -
5 | Подвеска провода СИП3 1*50 | 1 км (3 провода) | -* | -* | 88925.53 | -* | - | - | 284068.82 | -
6 | Подвеска провода СИП3 1*70 | 1 км (3 провода) | -* | -* | 88925.53 | -* | - | - | 368752.97 | -
7 | Подвеска провода СИП3 1*95 | 1 км (3 провода) | -* | -* | 88925.53 | -* | - | - | 427262.67 | -
8 | Переход ВЛ-6(10) кВ через автодорогу 2-3 кат. | 1 переход | -* | -* | -* | -* | - | - | 17297.92 | -
9 | Переход ВЛ-6(10) кВ через автодорогу 1-2 кат. | 1 переход | -* | -* | -* | -* | - | - | 11964.09 | -
10 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: водные преграды | 1 переход | -* | -* | -* | -* | - | - | 14201.23 | -
11 | Установка РЛНД | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | 30621.04 | - | - | -
12 | Установка одностоечной опоры 0,4 кВ | 1 опора | 13164.81 | -* | -* | -* | 22582.59 | - | - | -
13 | Установка одностоечной опоры с 1 подкосом 0,4 кВ | 1 опора | 22031.09 | -* | -* | -* | 40866.62 | - | - | -
14 | Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 0,4 кВ | 1 опора | 29119.62 | -* | -* | -* | 57372.91 | - | - | -
15 | Подвеска провода СИП2А 3*50 + 1*70 | 1 км | -* | 40626.42 | -* | -* | - | 288916.47 | - | -
16 | Подвеска провода СИП2А 3*70 + 1*70 | 1 км | -* | 40626.42 | -* | -* | - | 341835.46 | - | -
17 | Подвеска провода СИП2А 3*95 + 1*70 | 1 км | -* | 40626.42 | -* | -* | - | 419714.05 | - | -
18 | Подвеска провода СИП2А 3*50 + 1*70 по сущ.опорам | 1 км | -* | 83387.51 | -* | -* | - | 331677.56 | - | -
19 | Подвеска провода СИП2А 3*70 + 1*70 по сущ.опорам | 1 км | -* | 83387.51 | -* | -* | - | 384596.54 | - | -
20 | Подвеска провода СИП2А 3*95 + 1*70 по сущ.опорам | 1 км | -* | 83387.51 | -* | -* | - | 462475.14 | - | -
21 | Переход ВЛ-0,4 кВ через автодорогу 2-3 кат. | 1 переход | -* | -* | -* | -* | - | 6201.72 | - | -
22 | Переход ВЛ-0,4 кВ через автодорогу 1-2 кат. | 1 переход | -* | -* | -* | -* | - | 13763.74 | - | -
23 | Ответвление к зданию ВЛ 0,4 кВ в 2 провода | 1 шт. | -* | 2977.07 | -* | -* | - | 4210.21 | - | -
24 | Ответвление к зданию ВЛ 0,4 кВ в 4 провода | 1 шт. | -* | 4872.45 | -* | -* | - | 7102.33 | - | -
25 | Довеска фазных проводов АС на существующие опоры 0,4 кВ | 1 км | -* | 81319.82 | -* | -* | - | 164991.18 | - | -
26 | Строительство КЛ-0,4 кВ (ААБл-1 4х120) | 1 км | -* | 2053553.24 | -* | -* | - | 3125519.84 | - | -
27 | Строительство КЛ-6(10) кВ (ААБл 3х240-10) | 1 км | -* | -* | 2104107.04 | -* | - | - | 3401840.89 | -
28 | Строительство СТП-25 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 107500.11 | - | - | - | 464127.29
29 | Строительство СТП-40 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 107500.11 | - | - | - | 476513.36
30 | Строительство СТП-63 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 107500.11 | - | - | - | 521705.3
31 | Строительство СТП-100 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 107500.11 | - | - | - | 576932.66
32 | Строительство СТП-160 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 112624.6 | - | - | - | 644648.17
33 | Строительство КТПН-40 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 157505.21 | - | - | - | 712540.18
34 | Строительство КТПН-63 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 157505.21 | - | - | - | 785256.2
35 | Строительство КТПН-100 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 157505.21 | - | - | - | 851667.74
36 | Строительство КТПН-160 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 157505.21 | - | - | - | 902039.9
37 | Строительство КТПН-250 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 157505.21 | - | - | - | 944223.59
38 | Строительство КТПН-400 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 175799.94 | - | - | - | 1092912.56
39 | Строительство КТПН-630 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 175799.94 | - | - | - | 1590792.8
40 | Установка ТМГ-40 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 31783.53 | - | - | - | 142238.25
41 | Установка ТМГ-63 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 31783.53 | - | - | - | 169851.93
42 | Установка ТМГ-100 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 31783.53 | - | - | - | 197465.61
43 | Установка ТМГ-160 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 31783.53 | - | - | - | 219556.55
44 | Установка ТМГ-250 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 31783.53 | - | - | - | 274783.91
45 | Установка ТМГ-400 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 50078.26 | - | - | - | 368556.03
46 | Установка ТМГ-630 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 50078.26 | - | - | - | 456919.81
47 | Установка ТМГ-1000 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 50078.26 | - | - | - | 740420.26
48 | Установка АВ-0,4 кВ | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 17059.7
49 | Установка рубильника 0,4 кВ | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 12166.98
50 | Установка ТТ 0,4 кВ | 1 компл. (3 фазы) | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 17109.13
51 | Монтаж ошиновки | 10 м | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 41981.37
52 | Чистка просеки | 1 Га | -* | -* | -* | -* | 1566658.18 | - | - | -
53 | Валка ОСД | 1 дерево | -* | -* | -* | -* | 972.58 | - | - | -
54 | Подрезка крон | 1 дерево | -* | -* | -* | -* | 747.4 | - | - | -
55 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры | 1 опора | -* | -* | -* | -* | 1598.72 | - | - | -
56 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры с 1 подкосом | 1 опора | -* | -* | -* | -* | 4676.42 | - | - | -
57 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры с 2 подкосами | 1 опора | -* | -* | -* | -* | 6818.1 | - | - | -
58 | Демонтаж одностоечной опоры (с приставками) | 1 опора | -* | -* | -* | -* | 3202.39 | - | - | -
59 | Демонтаж одностоечной опоры с 1 подкосом (с приставками) | 1 опора | -* | -* | -* | -* | 6249.15 | - | - | -
60 | Демонтаж одностоечной опоры с 2 подкосами (с приставками) | 1 опора | -* | -* | -* | -* | 9604.57 | - | - | -
61 | Демонтаж провода ВЛ-0,4 кВ | 1 опора | -* | - | -* | -* | - | 1730.52 | - | -
62 | Демонтаж провода ВЛ-6(10) кВ | 1 опора | -* | -* | -* | -* | - | - | 2285.61 | -
63 | Демонтаж СТП | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 19532.52
64 | Демонтаж КТПН | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 37591.07
65 | Демонтаж РЛНД | 1 шт. | -* | -* | -* | -* |  | - | - | 2219.68
66 | Демонтаж ТМГ | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 10253.27
67 | Демонтаж АВ | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 797.7
68 | Демонтаж рубильника 0,4 кВ | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 2085.09
69 | Демонтаж ТТ | 1 компл. (3 фазы) | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 1609.63
70 | Демонтаж ошиновки | 10 м | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 5876.32
71 | ГНБ-переход КЛ-6(10) кВ (ААБл 3х240-10) | 100 м | -* | -* | 1729549.86 | -* | - | - | 1859323.23 | -
Составил:________________________ Проверил:________________________

## изм.
Приложение 3 к ТТ
Протокол согласования (ведомость) договорной цены/Коммерческое предложение
При условии поставки МТР подрядчиком
Коэффициенты, учитывающие прогнозный уровень цен и лимитированные затраты:
2,45% дефлятор перевода на 2023 год.
6,1% зимнее удорожание (для работ по строительству ВЛ)
7% зимнее удорожание (для работ по строительству ТП)
0,6% снегоборьба
командировочные затраты-500 р/сут
Участник предлагает понижающий коэффициент K1 - тендерный коэффициент, сведения о коэффициенте указываются с точностью до третьего знака после запятой, указываемый Участником в заявке понижающий коэффициент K1 -тендерный коэффициент должен быть един для всех позиций Таблицы 1 Протокола согласования договорной цены (Приложения 1 Технических требований), применение разных понижающих коэффициентов при формировании Участником единичных расценок Таблицы 1 (к сметам №№1-124) недопустимо.
Понижающий коэффициент K1 - тендерный коэффициент, предложенный участником: |  |  |  | К1= (Участнику требуется заполнить значение - представить сведения о коэффициенте, коэффициент указывается с точностью до 3 знака после запятой)
№ сметы | Вид работ | Ед. изм. | Договорная цена, руб., без НДС. | Договорная цена, руб. с НДС -20% | Предложение Участника
Предложение Участника за единицу* с учетом тендерного коэффициента (К1), руб. без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Установка одностоечной опоры 6(10) кВ | 1 опора | 17337.2 | 20804.64
2 | Установка одностоечной опоры с одним подкосом 6(10) кВ | 1 опора | 34414.15 | 41296.98
3 | Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 6(10) кВ | 1 опора | 52486.28 | 62983.536
4 | Подвеска провода СИП 3 (6-10 кВ) | 1 км (3 провода) | 243172.28 | 291806.736
5 | Переход ВЛ-6(10) через автодорогу 1-2 кат. | 1 переход | 36036.34 | 43243.608
6 | Переход ВЛ-6(10) через водную преграду | 1 переход | 41059.72 | 49271.664
7 | Переход ВЛ-0,4 через автодорог 2-3 кат. | 1 переход | 16801.17 | 20161.404
8 | Переход ВЛ-0,4 через автодорог 1-2 кат. | 1 переход | 33782.54 | 40539.048
9 | Установка РЛНД | 1 шт. | 30510.81 | 36612.972
10 | Установка одностоечной опоры 0,4 кВ | 1 опора | 16991.6 | 20389.92
11 | Установка одностоечной опоры с 1 подкосом 0,4 кВ | 1 опора | 34414.15 | 41296.98
12 | Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 0,4 кВ | 1 опора | 52486.28 | 62983.536
13 | Ответвление к зданию ВЛ 0,4 кВ в 2 провода | 1 ответвл. | 5855.66 | 7026.792
14 | Ответвление к зданию ВЛ 0,4 кВ в 4 провода | 1 ответвл. | 7996.58 | 9595.896
15 | Довеска фазных проводов АС на существующие опоры 0,4 кВ | 1 км | 143550.05 | 172260.06
16 | КЛ - 0,4 кВ, 1 кабель в траншее, 240 мм2 | 1 км | 3235104.85 | 3882125.82
17 | КЛ - 0,4 кВ, 2 кабеля в траншее, 240 мм2 | 1 км | 3710293.96 | 4452352.752
18 | КЛ - 6(10) кВ, 1 кабель в траншее, 240 мм2 | 1 км | 3235104.85 | 3882125.82
19 | КЛ - 6(10) кВ, 2 кабеля в траншее, 240 мм2 | 1 км | 3710293.96 | 4452352.752
20 | СТП 25 кВА | 1 км | 250318.26 | 300381.912
21 | СТП 40 кВА | 1 шт. | 250318.26 | 300381.912
22 | СТП 63 кВА | 1 шт. | 250318.26 | 300381.912
23 | СТП 100 кВА | 1 шт. | 253361.68 | 304034.016
24 | СТП 160 кВА | 1 шт. | 248388.16 | 298065.792
25 | КТПН 250 кВА | 1 шт. | 515952.97 | 619143.564
26 | КТПН 630 кВА | 1 шт. | 558412.43 | 670094.916
27 | 2 КТПН 250 кВА | 1 шт. | 957659.13 | 1149190.956
28 | 2 КТПН 400 кВА | 1 шт. | 957659.13 | 1149190.956
29 | 2 КТПН 630 кВА | 1 шт. | 957659.13 | 1149190.956
30 | Установка ТТ-0,4 | 1 шт. | 19090.32 | 22908.384
31 | Демонтаж одностоечной опоры (с приставками) | 1 шт. | 10100.5 | 12120.6
32 | Демонтаж одностоечной опоры с 1 подкосом (с приставками) | 1 шт. | 16411 | 19693.2
33 | Демонтаж одностоечной опоры с 2 подкосами (с приставками) | 1 шт. | 23301.21 | 27961.452
34 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры | 1 шт. | 7074.73 | 8489.676
35 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры с 1 подкосом | 1 шт. | 13431.09 | 16117.308
36 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры с 2 подкосами | 1 шт. | 17975.9 | 21571.08
37 | Демонтаж неизолированных проводов ВЛ 0,4 кВ | 1 опора | 6532.2 | 7838.64
38 | Демонтаж изолированных проводов ВЛ 0,4 кВ | 1 км | 97748.67 | 117298.404
39 | Демонтаж проводов ВЛ 6(10) кВ | 1 опора | 7760.17 | 9312.204
40 | Демонтаж ТТ | 3 шт. | 5125.91 | 6151.092
41 | Демонтаж РЛНД | 1 компл. | 8252.73 | 9903.276
42 | Демонтаж КТПН | 1 шт. | 186898.56 | 224278.272
43 | Переход КЛ-10 кВ методом ГНБ | 1 переход | 2529810.72 | 3035772.864
44 | ПИР- ВЛ 0.4 кВ до 1 км | 1 км. | 56182.8 | 67419.36
45 | ПИР- ВЛ 10 кВ до 1 км | 1 км. | 83040.92 | 99649.104
46 | ПИР- КЛ до 1 км | 1 км. | 450056.22 | 540067.464
47 | ПИР-КТПН - однотрансформаторная | 1 шт. | 95008.32 | 114009.984
48 | ПИР-МТП - однотрансформаторная | 2 шт. | 60293.74 | 72352.488
49 | Установка прибора учета электрической энергии однофазный (Алдан) | шт | 3485.25 | 4182.3
50 | Установка прибора учета электрической энергии однофазный (Алдан-Томмот) | шт | 23594.69 | 28313.628
51 | Установка прибора учета электрической энергии однофазный (Алдан-Сереб.Бор) | шт | 75305.36 | 90366.432
52 | Установка прибора учета электрической энергии полукосвенный 3-х фазный (Алдан) | шт | 11081.42 | 13297.704
53 | Установка прибора учета электрической энергии полукосвенный 3-х фазный (Алдан-Томмот) | шт | 33405.55 | 40086.66
54 | Установка прибора учета электрической энергии полукосвенный 3-х фазный (Алдан-Сереб.Бор) | шт | 85116.23 | 102139.476
55 | Установка прибора учета электрической энергии прямого включения 3-х фазный (Алдан) | шт | 4538.65 | 5446.38
56 | Установка прибора учета электрической энергии прямого включения 3-х фазный (Алдан-Томмот) | шт | 24648.09 | 29577.708
57 | Установка прибора учета электрической энергии прямого включения 3-х фазный (Алдан-Сереб.Бор) | шт | 76358.78 | 91630.536
58 | Установка птицезащитных устройств на опоры | шт. | 19518.4 | 23422.08
59 | Подъездные пути-100 м. | 100 м. | 231071.35 | 277285.62
60 | Установка оттяжки | шт. | 61150.62 | 73380.744
61 | Установка разрядников на опоры | 1 компл. | 14269.89 | 17123.868
62 | Заземление опоры-забивка | шт. | 6104.64 | 7325.568
63 | Заземление опоры-лучевое | шт. | 82993.25 | 99591.9
64 | Подвеска провода СИП2А 3х95+1х70(0,4 кВ) | 1 км | 331869.97 | 398243.964
65 | Подвеска провода СИП2А 3х95+1х70(0,4 кВ) по фасаду здания | 60 м. | 29013.01 | 34815.612
66 | Расчистка просеки-1 Га | 1 Га | 1808645.82 | 2170374.984
67 | Расчистка просеки-мульчирование густого леса | 1 Га | 373796.99 | 448556.388
68 | Расчистка просеки-мульчирование средней густоты леса | 1 Га | 270294.27 | 324353.124
69 | Расчистка просеки-сжигание | 1 Га | 3642634.89 | 4371161.868
70 | Расчистка просеки-перевозка Н.Куранах | 1 Га | 3823995.39 | 4588794.468
71 | Расчистка просеки-перевозка Томмот | 1 рейс | 3858493.2 | 4630191.84
72 | Расчистка просеки-перевозка Нерюнгри | 1 рейс | 3977315.85 | 4772779.02
73 | Доставка техники, материалов, рабочих в Томмот | 1 рейс | 112172.6 | 134607.12
74 | Доставка техники, материалов, рабочих в Нерюнгри | 1 рейс | 336540.46 | 403848.552
75 | Установка автоматического выключателя | 1 шт. | 17878.92 | 21454.704