Приложение 1

Ведомость объемов работ

Таблица № 1 – Объемы строительно-монтажных работ

| №. п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ПС 35 кВ Трампарк |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж блока ЗДЗ в ЗРУ 6. Место установки определить проектом | шт. | 2 |  |
| 2 | Монтаж блока питания МПУ. Место установки определить проектом | шт. | 1 |  |
| 3 | Прокладка световодов ЗДЗ в ШО 1с, 2с 6 кВ | шт. | 4 |  |
| 4 | Монтаж и подключение промежуточных реле в ОПУ п. № 8 | шт. | 12 |  |
| 5 | Монтаж и подключение реле напряжения в ЗРУ, РШ яч. № 11,22 | шт. | 6 |  |
| 6 | Монтаж и подключение указательных реле в ОПУ п. № 8 | шт. | 7 |  |
| 7 | Монтаж и подключение токовых реле в ОПУ п. № 9,10, ЗРУ 6, РШ яч. №2 | шт. | 13 |  |
| 8 | Монтаж и подключение коммутационных переключателей в ОПУ п. № 8 | шт. | 4 |  |
| 9 | Монтаж и подключение автоматического выключателя в ОПУ п. № 8 | шт. | 2 |  |
| 10 | Монтаж клеммников в ОПУ п. № 8, ЗРУ 6 место установки блока ЗДЗ | шт. | 42 |  |
| 11 | Монтаж клеммников в ОПУ, ЗРУ 6, РШ яч. № 2, 11, 22 | шт. | 12 |  |
| 12 | Монтаж DIN – рейки | шт. | 3 |  |
| 13 | Прокладка контрольного кабеля: ЗРУ 6 место установки блока ЗДЗ – ОПУ п. № 8 | м | 62 | 10х1,5 |
| 14 | Прокладка контрольного кабеля: ОПУ п. № 8 – ОПУ п. № 9 | м | 3 | 10х1,5 |
| 15 | Прокладка контрольного кабеля: ОПУ п. № 8 – ОПУ п. № 10 | м | 5 | 10х1,5 |
| 16 | Прокладка контрольного кабеля: ОПУ п. № 8 – ОПУ п. № 1 | м | 12 | 5х1,5 |
| 17 | Прокладка контрольного кабеля: ОПУ п. № 8 – ЗРУ 6 яч. № 11 | м | 36 | 5х1,5 |
| 18 | Прокладка контрольного кабеля: ОПУ п. № 8 – ЗРУ 6 яч. № 22 | м | 28 | 5х1,5 |
| 19 | Прокладка контрольного кабеля: ОПУ п. № 8 – ЗРУ 6 яч. № 2 | м | 34 | 10х1,5 |
| 20 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 1,5 мм2 | жил | 52 |  |
| 21 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 2,5 мм2 | жил | 12 |  |
| 22 | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. | групп | 2 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1 | Проверка параметров устройства ЗДЗ | шт. | 2 |  |
| 2 | Наладка установленного устройства ЗДЗ и схемы ЗДЗ 6 кВ | шт. | 1 |  |
| - ПС 35 кВ БН |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж блока ЗДЗ в ЗРУ 6. Место установки определить проектом | шт. | 2 |  |
| 2 | Прокладка световодов блока ЗДЗ в ШО 1с, 2с 6 кВ, РСШ | шт. | 4 |  |
| 3 | Монтаж и подключение промежуточных реле в ОПУ п. № 20 | шт. | 8 |  |
| 4 | Монтаж и подключение реле напряжения в ЗРУ 6 яч. № 10, 26 | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж и подключение токовых реле в ЗРУ 6 яч. № 10, 26 | шт. | 6 |  |
| 5 | Монтаж и подключение указательных реле в ОПУ п. № 20 | 3 | 10 |  |
| 6 | Монтаж и подключение коммутационных переключателей в ОПУ п. № 20 | шт. | 5 |  |
| 7 | Монтаж и подключение автоматического выключателя в ОПУ п. № 20 | шт. | 3 |  |
| 8 | Монтаж клеммников в ОПУ п. № 20 | шт. | 40 |  |
| 9 | Монтаж клеммников в ЗРУ 6. Место установки определить проектом | шт. | 22 |  |
| 10 | Монтаж DIN – рейки | шт. | 3 |  |
| 11 | Прокладка контрольного кабеля: ОПУ п. № 20 – ЗРУ 6 место установки блока ЗДЗ 1с | м | 56 | 10х1,5 |
| 12 | Прокладка контрольного кабеля: ОПУ п. № 20 – ЗРУ 6 место установки блока ЗДЗ 2с | м | 104 | 10х1,5 |
| 13 | Прокладка контрольного кабеля: ОПУ п. № 20 – ОПУ п. № 18 | м | 8 | 10х1,5 |
| 14 | Прокладка контрольного кабеля: ОПУ п. № 20 – ОПУ п. № 19 | м | 8 | 10х1,5 |
| 15 | Прокладка контрольного кабеля: ОПУ п. № 20 – ЗРУ 6 яч. № 10 | м | 36 | 5х1,5 |
| 16 | Прокладка контрольного кабеля: ОПУ п. № 20 – ЗРУ 6 яч. № 26 | м | 64 | 5х1,5 |
| 17 | Прокладка контрольного кабеля: ОПУ п. № 20 – ОПУ п. № 16 | м | 20 | 5х1,5 |
| 18 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 1,5 мм2 | жил | 42 |  |
| 19 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 2,5 мм2 | жил | 14 |  |
| 20 | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. | групп | 6 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1 | Проверка параметров устройства ЗДЗ | шт. | 2 |  |
| 2 | Наладка установленного устройства ЗДЗ и схемы ЗДЗ 6 кВ | шт. | 1 |  |
| - ПС 35 кВ СМ |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж блока ЗДЗ в ЗРУ 6. Место установки определить проектом | шт. | 3 |  |
| 2 | Монтаж блока питания МПУ в ОПУ п. № 17А | шт. | 1 |  |
| 3 | Прокладка световодов блока ЗДЗ в ШО 1с, 2с, 3с | шт. | 6 |  |
| 4 | Монтаж и подключение промежуточных реле в ОПУ п. № 17А | шт. | 23 |  |
| 5 | Монтаж и подключение реле напряжения в ОПУ п. № 13 | шт. | 5 |  |
| 6 | Монтаж и подключение указательных реле в ОПУ п. № 17А | шт. | 8 |  |
| 7 | Монтаж и подключение токовых реле в ОПУ п. № 11, 12, 14, 15 | шт. | 28 |  |
| 8 | Монтаж и подключение коммутационных переключателей в ОПУ п. № 17А | шт. | 5 |  |
| 9 | Монтаж и подключение автоматического выключателя в ОПУ п. № 17А | шт. | 4 |  |
| 10 | Монтаж клеммников в ОПУ п. № 17А | шт. | 60 |  |
| 11 | Монтаж клеммников на место установки блока ЗДЗ | шт. | 30 |  |
| 12 | Монтаж DIN – рейки | шт. | 4 |  |
| 13 | Прокладка контрольного кабеля: ЗРУ место установки блока ЗДЗ – ОПУ п. № 17А | м | 40 | 10х1,5 |
| 14 | Прокладка контрольного кабеля: ЗРУ место установки блока ЗДЗ – ОПУ п. № 17А | м | 64 | 10х1,5 |
| 15 | Прокладка контрольного кабеля: ЗРУ место установки блока ЗДЗ – ОПУ п. № 17А | м | 72 | 10х1,5 |
| 16 | Прокладка контрольного кабеля: ОПУ п. № 17А – ОПУ п. № 11 | м | 32 | 10х1,5 |
| 17 | Прокладка контрольного кабеля: ОПУ п. № 17А – ОПУ п. № 13 | м | 28 | 5х1,5 |
| 18 | Прокладка контрольного кабеля: ОПУ п. № 17А – ОПУ п. № 12 | м | 12 | 10х1,5 |
| 19 | Прокладка контрольного кабеля: ЗРУ 6 яч. № 17А – ОПУ п. № 14 | м | 18 | 10х1,5 |
| 20 | Прокладка контрольного кабеля: ЗРУ 6 яч. № 17А – ОПУ п. № 15 | м | 20 | 10х1,5 |
| 21 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 1,5 мм2 | жил | 62 |  |
| 22 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 2,5 мм2 | жил | 22 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1 | Проверка параметров устройства ЗДЗ | шт. | 3 |  |
| 2 | Наладка установленного устройства ЗДЗ и схемы ЗДЗ 6 кВ | шт. | 1 |  |
| - ПС 35 кВ Ханкайская |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж блока ЗДЗ в КРУН 6 яч. № 8 | шт. | 1 |  |
| 2 | Монтаж блока питания МПУ в КРУН 6 яч. № 8 | шт. | 1 |  |
| 3 | Прокладка световодов блока ЗДЗ в ШО 1с, 2с | шт. | 2 |  |
| 4 | Монтаж и подключение промежуточных реле в КРУН 6 яч. № 8 | шт. | 5 |  |
| 5 | Монтаж и подключение реле напряжения в КРУН 6 яч. № 6, 9 | шт. | 2 |  |
| 6 | Монтаж и подключение указательных реле в КРУН 6 яч. № 8 | шт. | 4 |  |
| 7 | Монтаж и подключение токовых реле в КРУН 6 яч. № 3, 8, 13 | шт. | 6 |  |
| 8 | Монтаж и подключение коммутационных переключателей в КРУН 6 яч. № 8 | шт. | 4 |  |
| 9 | Монтаж и подключение автоматического выключателя в КРУН 6 яч. № 8 | шт. | 2 |  |
| 10 | Монтаж клеммников в КРУН 6 яч. № 8 | шт. | 40 |  |
| 11 | Монтаж клеммников в КРУН 6 яч. № 3, 8, 13 | шт. | 12 |  |
| 12 | Монтаж DIN – рейки | шт. | 3 |  |
| 13 | Прокладка контрольного кабеля: КРУН 6 яч. № 8 – КРУН 6 яч. № 3 | м | 14 | 5х1,5 |
| 14 | Прокладка контрольного кабеля: КРУН 6 яч. № 8 – КРУН 6 яч. № 13 | м | 14 | 5х1,5 |
| 15 | Прокладка контрольного кабеля: КРУН 6 яч. № 8 – КРУН 6 яч. № 6 | м | 16 | 5х1,5 |
| 16 | Прокладка контрольного кабеля: КРУН 6 яч. № 8 – КРУН 6 яч. № 9 | м | 8 | 5х1,5 |
| 17 | Прокладка контрольного кабеля: КРУН 6 яч. № 8 – ОРУ 35 РШ 1Т | м | 21 | 5х1,5 |
| 18 | Прокладка контрольного кабеля: КРУН 6 яч. № 8 – ОРУ 35 РШ 2Т | м | 21 | 5х1,5 |
| 19 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 1,5 мм2 | жил | 42 |  |
| 20 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 2,5 мм2 | жил | 22 |  |
| 21 | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. | групп | 3 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1 | Проверка параметров устройства ЗДЗ | шт. | 1 |  |
| 2 | Наладка установленного устройства ЗДЗ и схемы ЗДЗ 6 кВ | шт. | 1 |  |
| - ПС 35 кВ Горка |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж блока ЗДЗ в КРУН 6 яч. № 10 | шт. | 1 |  |
| 2 | Монтаж блока питания МПУ в КРУН 6 яч. № 10 | шт. | 1 |  |
| 3 | Прокладка световодов блока ЗДЗ в ШО 1с, 2с | шт. | 2 |  |
| 4 | Монтаж и подключение промежуточных реле в КРУН 6 яч. № 10 | шт. | 5 |  |
| 5 | Монтаж и подключение реле напряжения в КРУН 6 яч. № 5, 18 | шт. | 2 |  |
| 6 | Монтаж и подключение указательных реле в КРУН 6 яч. № 10 | шт. | 1 |  |
| 7 | Монтаж и подключение токовых реле в КРУН 6 яч. № 9 | шт. | 2 |  |
| 8 | Монтаж и подключение коммутационных переключателей в КРУН 6 яч. № 8 | шт. | 4 |  |
| 9 | Монтаж и подключение автоматического выключателя в КРУН 6 яч. № 8 | шт. | 2 |  |
| 10 | Монтаж клеммников в КРУН 6 яч. № 10 | шт. | 40 |  |
| 11 | Монтаж клеммников в КРУН 6 яч. № 9 | шт. | 12 |  |
| 12 | Монтаж DIN – рейки | шт. | 1 |  |
| 13 | Прокладка контрольного кабеля: КРУН 6 яч. № 10 – КРУН 6 яч. № 18 | м | 18 | 5х1,5 |
| 14 | Прокладка контрольного кабеля: КРУН 6 яч. № 10 – КРУН 6 яч. № 5 | м | 14 | 5х1,5 |
| 15 | Прокладка контрольного кабеля: КРУН 6 яч. № 10 – КРУН 6 яч. № 9 | м | 10 | 5х1,5 |
| 16 | Прокладка контрольного кабеля: КРУН 6 яч. № 10 – КРУН 6 яч. № 6 | м | 16 | 5х1,5 |
| 17 | Прокладка контрольного кабеля: КРУН 6 яч. № 10 – КРУН 6 яч. № 12 | м | 10 | 5х1,5 |
| 18 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 1,5 мм2 | жил | 42 |  |
| 19 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 2,5 мм2 | жил | 12 |  |
| 20 | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. | групп | 3 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1 | Проверка параметров устройства ЗДЗ | шт. | 1 |  |
| 2 | Наладка установленного устройства ЗДЗ и схемы ЗДЗ 6 кВ | шт. | 1 |  |
| - ПС 110 кВ ДВПТФ |  |  |  |  |
|  | Монтаж блока ЗДЗ в КРУН 10 яч. № 12 | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж блока питания МПУ в КРУН 10 яч. № 12 | шт. | 1 |  |
|  | Прокладка световодов блока Юнит-ДЗ в ШО 1 с | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж и подключение блоков конденсаторов в КРУН 10 в яч. № 12 | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж и подключение реле напряжения в КРУН 10 в яч. № 11,14. | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж и подключение указательных реле в КРУН 10 яч. № 12 | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж и подключение токовых реле в КРУН 10 яч. № 13, 2 | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж и подключение коммутационных переключателей в КРУН 10 яч. № 12 | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж и подключение автоматического выключателя в КРУН 10 яч. № 12 | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж клеммников в КРУН 10 яч. № 12 | шт. | 26 |  |
|  | Монтаж клеммников в КРУН 10 яч. № 11, 14 | шт. | 8 |  |
|  | Монтаж DIN – рейки | шт. | 1 |  |
|  | Прокладка контрольного кабеля: КРУН 10 яч. № 12 – КРУН 10 яч. № 3 | м | 24 | 10х1,5 |
|  | Прокладка контрольного кабеля: КРУН 10 яч. № 12 – КРУН 10 яч. № 13 | м | 4 | 10х1,5 |
|  | Прокладка контрольного кабеля: КРУН 10 яч. № 12 – КРУН 10 яч. № 11 | м | 8 | 5х1,5 |
|  | Прокладка контрольного кабеля: КРУН 10 яч. № 12 – КРУН 10 яч. № 14 | м | 8 | 5х1,5 |
|  | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 1,5 мм2 | жил | 22 |  |
|  | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 2,5 мм2 | жил | 8 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1 | Проверка параметров устройства ЗДЗ | шт. | 1 |  |
| 2 | Наладка установленного устройства ЗДЗ и схемы ЗДЗ 10 кВ | шт. | 1 |  |
| - ПС 35 кВ Тепличный комбинат |  |  |  |  |
|  | Монтаж блока ЗДЗ в КРУН 6 яч. № 9 | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж блока питания МПУ в КРУН 6 яч. № 9 | шт. | 1 |  |
|  | Прокладка световодов блока ЗДЗ в ШО 1с, 2с | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж и подключение указательных реле в КРУН 6 яч. № 9 | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж и подключение коммутационных переключателей в КРУН 6 яч. № 9 | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж и подключение автоматического выключателя в КРУН 6 яч. № 9 | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж клеммников в КРУН 6 яч. № 9 | шт. | 40 |  |
|  | Монтаж клеммников в КРУН 6 яч. № 2, 8, 14 | шт. | 12 |  |
|  | Монтаж DIN – рейки | шт. | 3 |  |
|  | Прокладка контрольного кабеля: КРУН 6 яч. № 9 – КРУН 6 яч. № 2 | м | 18 | 5х1,5 |
|  | Прокладка контрольного кабеля: КРУН 6 яч. № 9 – КРУН 6 яч. № 14 | м | 14 | 5х1,5 |
|  | Прокладка контрольного кабеля: КРУН 6 яч. № 9 – КРУН 6 яч. № 5 | м | 24 | 5х1,5 |
|  | Прокладка контрольного кабеля: КРУН 6 яч. № 9 – КРУН 6 яч. № 11 | м | 8 | 5х1,5 |
|  | Прокладка контрольного кабеля: КРУН 6 яч. № 9 – ОРУ 35 РШ 1Т | м | 44 | 5х1,5 |
|  | Прокладка контрольного кабеля: КРУН 6 яч. № 9 – ОРУ 35 РШ 2Т | м | 46 | 5х1,5 |
|  | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 1,5 мм2 | жил | 42 |  |
|  | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 2,5 мм2 | жил | 22 |  |
|  | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. | групп | 3 |  |
|  | Монтаж и подключение блоков конденсаторов в КРУН 6 в яч. № 9 | шт. | 1 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1 | Проверка параметров устройства ЗДЗ | шт. | 1 |  |
| 2 | Наладка установленного устройства ЗДЗ и схемы ЗДЗ 6 кВ | шт. | 1 |  |
| - ПС 35 кВ ДВЗОСП |  |  |  |  |
|  | Монтаж блока ЗДЗ в КРУН 10 яч. № 12 | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж блока питания МПУ в КРУН 10 яч. № 12 | шт. | 1 |  |
|  | Прокладка световодов блока ЗДЗ в ШО 1с, 2с | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж и подключение реле напряжения в КРУН 10 яч. № 8, 15 | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж и подключение указательных реле в КРУН 10 яч. № 12 | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж и подключение коммутационных переключателей в КРУН 10 яч. № 12 | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж и подключение автоматического выключателя в КРУН 10 яч. № 12 | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж клеммников в КРУН яч.№ 12 | шт. | 40 |  |
|  | Монтаж клеммников в КРУН яч.№ 5, 11, 17 | шт. | 12 |  |
|  | Монтаж DIN – рейки | шт. | 3 |  |
|  | Прокладка контрольного кабеля: КРУН 10 яч. № 12 – КРУН 10 яч. № 5 | м | 18 | 5х1,5 |
|  | Прокладка контрольного кабеля: КРУН 10 яч. № 12 – КРУН 10 яч. № 17 | м | 14 | 5х1,5 |
|  | Прокладка контрольного кабеля: КРУН 10 яч. № 12 – КРУН 10 яч. № 5 | м | 24 | 5х1,5 |
|  | Прокладка контрольного кабеля: КРУН 10 яч. № 12 – КРУН 10 яч. № 15 | м | 10 | 5х1,5 |
|  | Прокладка контрольного кабеля: КРУН 10 яч. № 12 – ОРУ 35 РШ 1Т | м | 26 | 5х1,5 |
|  | Прокладка контрольного кабеля: КРУН 10 яч. № 12 – ОРУ 35 РШ 2Т | м | 28 | 5х1,5 |
|  | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 1,5 мм2 | жил | 42 |  |
|  | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 2,5 мм2 | жил | 22 |  |
|  | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. | групп | 3 |  |
|  | Монтаж и подключение блоков конденсаторов в КРУН 10 | шт. | 1 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1 | Проверка параметров устройства ЗДЗ | шт. | 1 |  |
| 2 | Наладка установленного устройства ЗДЗ и схемы ЗДЗ 10 кВ | шт. | 1 |  |
| - ПС 35 кВ Шереметьево |  |  |  |  |
|  | Монтаж блока ЗДЗ в КРУН 10 яч. № 11 | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж блока питания МПУ в КРУН 10 яч. № 11 | шт. | 1 |  |
|  | Прокладка световодов блока ЗДЗ в ШО 1с, 2с | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж и подключение коммутационных переключателей в КРУН 10 яч. № 11 | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж и подключение автоматического выключателя в КРУН 10 яч. № 11 | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж клеммников в КРУН 10 яч. № 11 | шт. | 40 |  |
|  | Монтаж клеммников в КРУН 10 яч. 10 № 3, 8, 13 | шт. | 12 |  |
|  | Монтаж DIN – рейки | шт. | 3 |  |
|  | Прокладка контрольного кабеля: КРУН 10 яч. № 11 – КРУН 10 яч. № 3 | м | 22 | 5х1,5 |
|  | Прокладка контрольного кабеля: КРУН 10 яч. № 11 – КРУН 10 яч. № 8 | м | 11 | 5х1,5 |
|  | Прокладка контрольного кабеля: КРУН 10 яч. № 11 – КРУН 10 яч. № 13 | м | 10 | 5х1,5 |
|  | Прокладка контрольного кабеля: КРУН 10 яч. № 11 – КРУН 10 яч. № 6 | м | 32 | 5х1,5 |
|  | Прокладка контрольного кабеля: КРУН 10 яч. № 11 – КРУН 10 яч. № 10 | м | 3 | 5х1,5 |
|  | Прокладка контрольного кабеля: КРУН 10 яч. № 11– ОРУ 35 РШ 1Т | м | 28 | 5х1,5 |
|  | Прокладка контрольного кабеля: КРУН 10 яч. № 11 – ОРУ 35 РШ 2Т | м | 26 | 5х1,5 |
|  | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 1,5 мм2 | жил | 42 |  |
|  | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 2,5 мм2 | жил | 22 |  |
|  | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. | групп | 3 |  |
|  | Монтаж и подключение блоков конденсаторов в КРУН 10 | шт. | 1 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1 | Проверка параметров устройства ЗДЗ | шт. | 1 |  |
| 2 | Наладка установленного устройства ЗДЗ и схемы ЗДЗ 10 кВ | шт. | 1 |  |
| - ПС 35 кВ Георгиевка |  |  |  |  |
|  | Монтаж блока ЗДЗ в КРУН 10 яч. № 7 | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж блока питания МПУ в КРУН 10 яч. № 7 | шт. | 1 |  |
|  | Прокладка световодов блока ЗДЗ в ШО 1с, 2с | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж и подключение реле напряжения в КРУН 10 яч. № 5, 10 | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж и подключение указательных реле в КРУН 10 яч. № 7 | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж и подключение коммутационных переключателей в КРУН 10 яч.№ 7 | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж и подключение автоматического выключателя в КРУН 10 яч. № 7 | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж клеммников в КРУН 10 яч.№ 7 | шт. | 40 |  |
|  | Монтаж клеммников в КРУН 10 яч. № 2, 8, 13 | шт. | 12 |  |
|  | Монтаж DIN – рейки | шт. | 3 |  |
|  | Прокладка контрольного кабеля: КРУН 10 яч. № 7 – КРУН 10 яч. № 2 | м | 14 | 5х1,5 |
|  | Прокладка контрольного кабеля: КРУН 10 яч. № 7 – КРУН 10 яч. № 13 | м | 16 | 5х1,5 |
|  | Прокладка контрольного кабеля: КРУН 10 яч. № 7 – КРУН 10 яч. № 5 | м | 18 | 5х1,5 |
|  | Прокладка контрольного кабеля: КРУН 10 яч. № 7 – КРУН 10 яч. № 10 | м | 12 | 5х1,5 |
|  | Прокладка контрольного кабеля: КРУН 10 яч. № 7 – ОРУ 35 РШ 1Т | м | 33 | 5х1,5 |
|  | Прокладка контрольного кабеля: КРУН 10 яч. № 7 – ОРУ 35 РШ 2Т | м | 33 | 5х1,5 |
|  | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 1,5 мм2 | жил | 42 |  |
|  | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 2,5 мм2 | жил | 22 |  |
|  | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. | групп | 3 |  |
|  | Монтаж и подключение блоков конденсаторов в КРУН 10 | шт. | 1 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1 | Проверка параметров устройства ЗДЗ | шт. | 1 |  |
| 2 | Наладка установленного устройства ЗДЗ и схемы ЗДЗ 10 кВ | шт. | 1 |  |
| - ПС 110 кВ Бройлерная-2 |  |  |  |  |
|  | Монтаж блока ЗДЗ в КРУ 10. Место установки определить проектом | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж блока питания МПУ. Место установки определить проектом | шт. | 1 |  |
|  | Прокладка световодов блока ЗДЗ в ШО 1с ,2с | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж и подключение указательных реле в КРУ 10 яч. № 10, 11 | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж и подключение коммутационных переключателей в КРУ 10 яч. № 10, 11 | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж и подключение автоматического выключателя в КРУ 10 яч. № 10, 11 | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж клеммников в КРУ 10 яч. № 10, 11 | шт. | 38 |  |
|  | Монтаж DIN – рейки | шт. | 2 |  |
|  | Прокладка контрольного кабеля: КРУ 10 место установки блока ЗДЗ – КРУ 10 яч. № 11 | м | 4 | 10х1,5 |
|  | Прокладка контрольного кабеля: КРУ 10 место установки блока ЗДЗ – КРУ 10 яч. № 10 | м | 4 | 10х1,5 |
|  | Прокладка контрольного кабеля: КРУ 10 яч. № 11– КРУ 10 яч. № 4 | м | 14 | 10х1,5 |
|  | Прокладка контрольного кабеля: КРУ 10 яч. № 11– КРУ 10 яч. № 16 | м | 12 | 10х1,5 |
|  | Прокладка контрольного кабеля: КРУ 10 яч. № 11– КРУ 10 яч. № 8 | м | 38 | 5х1,5 |
|  | Прокладка контрольного кабеля: КРУ 10 яч. № 11– КРУ 10 яч. № 13 | м | 30 | 5х1,5 |
|  | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 1,5 мм2 | жил | 32 |  |
|  | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 2,5 мм2 | жил | 12 |  |
|  | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. | групп | 4 |  |
|  | Монтаж и подключение блоков конденсаторов в КРУ 10 | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж и подключение реле напряжения в КРУ 10 | шт. | 2 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1 | Проверка параметров устройства ЗДЗ | шт. | 1 |  |
| 2 | Наладка установленного устройства ЗДЗ и схемы ЗДЗ 10 кВ | шт. | 1 |  |
| - ПС 35 кВ Чегдомын |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение проектных работ (в объеме проектной и рабочей документации). Предоставление и согласование проекта. | комп-лект | 1 |  |
| 2 | Монтаж устройств ЗДЗ в ЗРУ 6 яч. № 14 и яч. № 26 | шт. | 4 |  |
| 3 | Прокладка световодов устройства ЗДЗ в отсеках ячеек 1с, 2с 6 кВ (34 ячейки) | шт. | 8 |  |
|  | Монтаж и подключение промежуточных реле в ЗРУ 6 яч. № 5, 21 | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж и подключение указательных реле в ЗРУ 6 яч. № 5, 21 | шт. | 5 |  |
|  | Монтаж и подключение реле напряжения в ЗРУ 6 яч. № 5, 21 | шт. | 4 |  |
| 4 | Монтаж блоков питания МПУ в ЗРУ 6 яч. № 5, 21 | шт. | 2 |  |
| 5 | Монтаж и подключение коммутационных переключателей в ЗРУ 6 яч. № 14, 26 | шт. | 6 |  |
| 6 | Монтаж и подключение автоматического выключателя в ЗРУ 6 яч. № 5, 21 | шт. | 4 |  |
| 7 | Монтаж и подключение сигнального светодиода в ЗРУ 6 яч. № 14, 26 | шт. | 2 |  |
| 8 | Монтаж клеммников в ЗРУ 6 яч. № 14, 26 | шт. | 100 |  |
| 9 | Монтаж клеммников в ЗРУ 6 яч. № 5, 21 | шт. | 55 |  |
| 10 | Монтаж DIN – рейки | шт. | 4 |  |
| 11 | Прокладка контрольного кабеля: ЗРУ 6 яч. № 26 (яч. № 14) – ОПУ п.3 | м | 20 | 10х1,5 |
| 12 | Прокладка контрольного кабеля: ЗРУ 6 яч. № 26 (яч. № 14) – ОПУ п.5 | м | 20 | 10х1,5 |
| 13 | Прокладка контрольного кабеля для 1с: ЗРУ 6 яч. № 26 – ЗРУ 6 яч. № 14 | м | 12 | 10х1,5 |
| 14 | Прокладка контрольного кабеля для 2с: ЗРУ 6 яч. № 26 – ЗРУ 6 яч. №14 | м | 12 | 10х1,5 |
| 15 | Прокладка контрольного кабеля: ЗРУ 6 яч. № 26 (яч. № 14) – ЗРУ яч. №21 | м | 15 | 10х1,5 |
| 16 | Прокладка контрольного кабеля: ЗРУ 6 яч. № 26 (яч. № 14) – ЗРУ яч. № 5 | м | 15 | 10х1,5 |
| 17 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 1,5 мм2 | жил | 100 |  |
| 18 | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. | групп | 4 |  |
| 19 | Монтаж и подключение реле напряжения в ЗРУ 6 | шт. | 2 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1 | Проверка параметров устройства ЗДЗ | шт. | 4 |  |
| 2 | Наладка установленного устройства ЗДЗ и схемы ЗДЗ 6 кВ | шт. | 4 |  |
| 3 | Проверка параметров устройства питания МПУ | шт. | 2 |  |
| - ПС 110 кВ Молодежная |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение проектных работ (в объеме проектной и рабочей документации). Предоставление и согласование проекта. | комп-лект | 1 |  |
| 2 | Монтаж устройства ЗДЗ в КРУН 6 яч. № 5, 20 | шт. | 1 |  |
| 3 | Прокладка световодов устройств ЗДЗ в отсеках ячеек 1с, 2с 6 кВ (26 ячеек) | шт. | 2 |  |
| 7 | Монтаж и подключение коммутационных переключателей в КРУН 6 яч. № 5, 20 | шт. | 3 |  |
| 8 | Монтаж и подключение автоматического выключателя в КРУН 6 яч. № 5, 20 | шт. | 2 |  |
| 9 | Монтаж и подключение сигнальной лампы в КРУН 6 яч. № 5, 20 | шт. | 2 |  |
| 10 | Монтаж клеммников в КРУН 6 яч. № 5, 20 | шт. | 65 |  |
| 11 | Монтаж DIN – рейки в КРУН 6 яч. № 5, 20 | шт. | 3 |  |
| 12 | Прокладка контрольного кабеля: в КРУН 6 яч. № 5 – КРУН 6 яч. № 20. | м | 70 | 10х1,5 |
| 13 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 1,5 мм2 | жил | 100 |  |
| 14 | Монтаж блока питания МПУ | шт. | 1 |  |
| 15 | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. | групп | 2 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1 | Проверка параметров устройства ЗДЗ | шт. | 1 |  |
| 2 | Наладка установленного устройства ЗДЗ и схемы ЗДЗ 6 кВ | шт. | 1 |  |
| 3 | Проверка параметров устройства питания МПУ | шт. | 1 |  |
| - ПС 110 кВ Кедровая |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение проектных работ (в объеме проектной и рабочей документации). Предоставление и согласование проекта. | комп-лект | 1 |  |
| 2 | Монтаж устройства ЗДЗ в ЗРУ 10 яч. № 51, 58 | шт. | 2 |  |
| 3 | Прокладка световодов блока Блок ЗДЗ в отсеках ячеек 1с, 2с 10 кВ (70 ячеек) | шт. | 4 |  |
| 4 | Монтаж и подключение промежуточных реле в ОПУ п. РП9 | шт. | 4 |  |
| 5 | Монтаж и подключение реле блокировки по напряжению 3U0 в ЗРУ 10 яч. № 51, 58 | шт. | 2 |  |
| 6 | Монтаж и подключение указательных реле в ОПУ п. РП9 | шт. | 5 |  |
| 7 | Монтаж и подключение коммутационных переключателей в ОПУ п. ЗДЗ | шт. | 3 |  |
| 8 | Монтаж и подключение автоматического выключателя в ОПУ п. ЗДЗ | шт. | 2 |  |
| 9 | Монтаж и подключение сигнальной лампы в ОПУ п. ЗДЗ | шт. | 1 |  |
| 10 | Монтаж клеммников в ОПУ п. ЗДЗ | шт. | 70 |  |
| 11 | Монтаж клеммников в ЗРУ 10 | шт. | 30 |  |
| 12 | Монтаж DIN – рейки | шт. | 3 |  |
| 13 | Прокладка контрольного кабеля ЗРУ 10 – ОПУ | м | 105 | 10х1,5 |
| 14 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 1,5 мм2 | жил | 100 |  |
| 15 | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. | групп | 4 |  |
| 16 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 1,5мм2 | жил | 100 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1 | Проверка параметров устройства ЗДЗ | шт. | 2 |  |
| 2 | Наладка установленного устройства ЗДЗ и схемы ЗДЗ 10 кВ | шт. | 2 |  |
| - ПС 110 кВ Лиан |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение проектных работ (в объеме проектной и рабочей документации). Предоставление и согласование проекта. | комп-лект | 1 |  |
| 2 | Монтаж блоков ЗДЗ в ЗРУ 10 | шт. | 2 |  |
| 3 | Прокладка световодов блока ЗДЗ в отсеках ячеек 1с, 2с 6 кВ | шт. | 4 |  |
| 4 | Монтаж и подключение промежуточных реле в ОПУ п. ЗДЗ | шт. | 4 |  |
| 5 | Монтаж и подключение реле блокировки по напряжению 3U0 в ЗРУ 10 яч. № 10, 20 | шт. | 2 |  |
| 6 | Монтаж и подключение указательных реле в ОПУ п. ЗДЗ | шт. | 5 |  |
| 7 | Монтаж и подключение коммутационных переключателей в ОПУ п. ЗДЗ | шт. | 3 |  |
| 8 | Монтаж и подключение автоматического выключателя в ОПУ п. ЗДЗ | шт. | 2 |  |
| 9 | Монтаж и подключение сигнальной лампы в ОПУ п. ЗДЗ | шт. | 1 |  |
| 10 | Монтаж клеммников в ОПУ п. ЗДЗ | шт. | 70 |  |
| 11 | Монтаж клеммников в ЗРУ 10 | шт. | 30 |  |
| 12 | Монтаж DIN – рейки | шт. | 3 |  |
| 13 | Прокладка контрольного кабеля: ЗРУ 10 – ОПУ | м | 120 | 10х1,5 |
| 14 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 1,5 мм2 | жил | 100 |  |
| 15 | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. | групп | 3 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1 | Проверка параметров устройства ЗДЗ | шт. | 2 |  |
| 2 | Наладка установленного устройства ЗДЗ и схемы ЗДЗ 10 кВ | шт. | 2 |  |
| - ПС 110 кВ Хурба |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение проектных работ (в объеме проектной и рабочей документации). Предоставление и согласование проекта. | комп-лект | 1 |  |
| 2 | Монтаж устройств ЗДЗ в ЗРУ 10 яч. № 12, 10 | шт. | 4 |  |
| 3 | Прокладка световодов устройств ЗДЗ в отсеках ячеек 1с, 2с 10 кВ | шт. | 4 |  |
| 4 | Монтаж и подключение промежуточных реле в ЗРУ 10 яч. №10 | шт. | 2 |  |
| 5 | Монтаж и подключение указательных реле в ЗРУ 10 яч. №10 | шт. | 6 |  |
| 6 | Монтаж и подключение коммутационных переключателей в ЗРУ 10 яч. № 10 | шт. | 5 |  |
| 7 | Монтаж и подключение автоматических выключателей в ЗРУ 10 яч. № 10 | шт. | 2 |  |
| 8 | Монтаж и подключение сигнального светодиода в ЗРУ 10 яч. № 10 | шт. | 1 |  |
| 9 | Монтаж и подключение реле напряжения в ЗРУ 10 яч. № 10 | шт. | 2 |  |
| 10 | Монтаж и подключение реле тока в ЗРУ 10 яч. № 10 | шт. | 4 |  |
| 11 | Монтаж и подключение реле тока в ЗРУ 10 яч. № 12 | шт. | 2 |  |
| 12 | Монтаж и подключение блоков питания МПУ в ЗРУ 10 яч. № 10 | шт. | 2 |  |
| 13 | Монтаж и подключение диодов в ЗРУ 10 яч. № 10 | шт. | 2 |  |
| 14 | Монтаж клеммников в ЗРУ 10 яч. № 10 | шт. | 100 |  |
| 15 | Монтаж клеммников в ЗРУ 10 яч. № 7, 15, 5, 21 | шт. | 20 |  |
| 16 | Монтаж DIN – рейки | шт. | 1 |  |
| 17 | Прокладка и подключение контрольного кабеля: ЗРУ 10 яч. № 21 – яч. № 10 | м | 22 | 5х2,5 |
| 18 | Прокладка и подключение контрольного кабеля: ЗРУ 10 яч. № 7 – яч. № 10 | м | 10 | 10х1,5 |
| 19 | Прокладка и подключение контрольного кабеля: ЗРУ 10 яч. № 5 – яч.№ 10 | м | 8 | 5х2,5 |
| 20 | Прокладка контрольного кабеля: ОПУ ЦС п. 2 – ЗРУ 10 яч. № 10 | м | 25 | 10х1,5 |
| 21 | Прокладка и подключение контрольного кабеля: ЗРУ 10 яч. № 15 – яч. № 10 | м | 25 | 10х1,5 |
| 22 | Прокладка и подключение контрольного кабеля: ЗРУ 10 яч. № 10 – ОПУ п. 5 2Т | м | 30 | 10х1,5 |
| 23 | Прокладка и подключение контрольного кабеля: ЗРУ 10 яч. № 10 – ОПУ п.7 1Т | м | 34 | 10х1,5 |
| 24 | Прокладка и подключение контрольного кабеля: ЗРУ 10 яч. № 10 – ОПУ п. 8 СВ | м | 32 | 10х1,5 |
| 25 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 1,5 мм2, 2,5 мм2 | жил | 100 |  |
| 26 | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. | групп | 3 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1 | Проверка параметров устройства ЗДЗ | шт. | 4 |  |
| 2 | Наладка установленного устройства ЗДЗ и схемы ЗДЗ 10 кВ | шт. | 4 |  |
| 3 | Проверка параметров устройства питания МПУ | шт. | 2 |  |

Примечание: Работы выполняются в действующей электроустановке.

Поставка оборудования, осуществляется Подрядчиком (Таблица 2)

Таблица 2 - Поставка оборудования Подрядчика

| № п/п | Материальные ресурсы | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| - ПС 35 кВ Трампарк |  |  |  |
|  | Реле промежуточное РП-23 (=220 В) п/п | шт. | 12 |
|  | Реле указательное РУ-21 ( =0,5 А) п/п с лицевой рамкой | шт. | 3 |
|  | Реле указательное РУ-21 (= 0,16 А) п/п с лицевой рамкой | шт. | 2 |
|  | Реле указательное РУ-21 (= 0,05 А) п/п с лицевой рамкой | шт. | 2 |
|  | Реле напряжения РН-53/60Д п/п | шт. | 6 |
|  | Реле токовое РТ-40/20 п/п | шт. | 6 |
|  | Реле токовое РТ-40/10 п/п | шт. | 7 |
|  | Накладка НКР-3 | шт. | 5 |
|  | Сигнальная арматура СКЛ-14А-Ж-2-220 | шт. | 1 |
|  | Кнопка SВ-7 "Пуск" зеленая 1з+1р d22мм 240В IEK | шт. | 2 |
|  | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V; 6 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактом | шт. | 1 |
|  | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V; 4 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактом | шт. | 1 |
|  | Зажим наборный мостиковый ЗН24-4М25 тип2 или аналог | шт. | 12 |
|  | Зажим наборный измерительный ЗН27-6И40 или аналог | шт. | 40 |
|  | DIN-рейка для автоматического выключателя и клеммников | м. | 3 |
|  | Кабель КВВГЭнг-LS 10х1,5 мм2 | м | 104 |
|  | Кабель КВВГЭнг-LS 5х1,5 мм2 | м | 76 |
|  | Провод монтажный ПуГВ 1,5 мм2 белый | м | 100 |
|  | Провод монтажный ПуГВ 2,5 мм2 белый | м | 28 |
|  | Наконечник НШВИ 2.5-12 мм | шт. | 120 |
|  | ПВХ гофрированная труба D =16 мм2 | м | 60 |
|  | Рамка-кармашек для установки таблички с надписью | шт. | 20 |
|  | Блок гарантированного питания ЮНИТ-БПТН-0220 | шт. | 1 |
|  | Риббон «Русмарк» в кассете для принтеров Canon MK-2500, MK-2600, Partex PROMARK T-1000, премиум, оригинал от Canon (замена МК-RS100B), чёрный, 100 м | шт. | 1 |
|  | Корпус прижимной КП 3 или аналог | шт. | 8 |
|  | Крышка торцевая КТ 1 или аналог | шт. | 8 |
| - ПС 35 кВ БН |  |  |  |
|  | Реле промежуточное РП-23 (=220 В) п/п | шт. | 6 |
|  | Реле указательное РУ-21 ( =0,5 А) п/п с лицевой рамкой | шт. | 4 |
|  | Реле указательное РУ-21 (= 0,16 А) п/п с лицевой рамкой | шт. | 4 |
|  | Реле напряжения РН-53/60Д п/п | шт. | 4 |
|  | Реле промежуточное РП-11 (=220 В) п/п | шт. | 2 |
|  | Реле указательное РУ-21 ( =0,05 А) п/п с лицевой рамкой | шт. | 2 |
|  | Реле токовое РТ40/10/ п/п | шт. | 6 |
|  | Накладка НКР-3 | шт. | 8 |
|  | Сигнальная арматура СКЛ-14А-Ж-2-220 | шт. | 1 |
|  | Кнопка SВ-7 «Пуск» зеленая 1з+1р d22мм 240В IEK | шт. | 3 |
|  | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V; 6 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактом | шт. | 1 |
|  | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V; 4 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактом | шт. | 2 |
|  | Зажим наборный мостиковый ЗН24-4М25 тип2 или аналог | шт. | 40 |
|  | Зажим наборный измерительный ЗН27-6И40 или аналог | шт. | 22 |
|  | DIN-рейка для автоматического выключателя и клеммников | м | 3 |
|  | Кабель КВВГЭнг-LS 10х1,5 мм2 | м | 176 |
|  | Кабель КВВГЭнг-LS 5х1,5 мм2 | м | 120 |
|  | Провод монтажный ПуГВ 1,5 мм2 белый | м | 100 |
|  | Провод монтажный ПуГВ 2,5 мм2 белый | м | 28 |
|  | Наконечник НШВИ 2.5-12 мм | шт. | 100 |
|  | ПВХ гофрированная труба D =16 мм2 | м | 36 |
|  | Рамка-кармашек для установки таблички с надписью | шт. | 16 |
|  | Корпус прижимной КП 3 или аналог | шт. | 8 |
|  | Крышка торцевая КТ 1 или аналог | шт. | 8 |
| - ПС 35 кВ СМ |  |  |  |
|  | Реле промежуточное РП-23 (=110 В) п/п | шт. | 8 |
|  | Реле указательное РУ-21 ( =0,025 А) п/п с лицевой рамкой | шт. | 3 |
|  | Реле указательное РУ-21 ( =0,015 А) п/п с лицевой рамкой | шт. | 2 |
|  | Реле указательное РУ-21 (= 0,16 А) п/п с лицевой рамкой | шт. | 1 |
|  | Реле напряжения РН-53/60Д п/п | шт. | 5 |
|  | Реле токовое РТ-40/10 п/п | шт. | 18 |
|  | Реле токовое РТ-40/20 п/п | шт. | 10 |
|  | Реле указательное РУ-21 ( =0,5 А) п/п с лицевой рамкой | шт. | 2 |
|  | Реле промежуточное РП-23 (=220 В) п/п | шт. | 9 |
|  | Реле промежуточное РП-11 (=220 В) п/п | шт. | 6 |
|  | Накладка НКР-3 | шт. | 5 |
|  | Сигнальная арматура СКЛ-14А-Ж-2-220 | шт. | 1 |
|  | Кнопка SВ-7 «Пуск» зеленая 1з+1р d22мм 240В IEK | шт. | 4 |
|  | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V; 6 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактом | шт. | 1 |
|  | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V; 4 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактом | шт. | 3 |
|  | Зажим наборный измерительный ЗН27-6И40 или аналог | шт. | 30 |
|  | Зажим наборный мостиковый ЗН24-4М25 тип2 или аналог | шт. | 60 |
|  | DIN-рейка для автоматического выключателя и клеммников | м | 4 |
|  | Кабель КВВГЭнг-LS 10х1,5 мм2 | м | 258 |
|  | Кабель КВВГЭнг-LS 5х1,5 мм2 | м | 28 |
|  | Провод монтажный ПуГВ 1,5 мм2 белый | м | 120 |
|  | Провод монтажный ПуГВ 2,5 мм2 белый | м | 46 |
|  | Наконечник НШВИ 2.5-12 мм | шт. | 120 |
|  | ПВХ гофрированная труба D =16 мм2 | м | 80 |
|  | Рамка-кармашек для установки таблички с надписью | шт. | 20 |
|  | Корпус прижимной КП 3 или аналог | шт. | 8 |
|  | Крышка торцевая КТ 1 или аналог | шт. | 8 |
|  | Блок гарантированного питания ЮНИТ-БПТН-0220 | шт. | 1 |
| - ПС 35 кВ Ханкайская |  |  |  |
| 1 | Реле промежуточное РП-11 (=220 В) п/п | шт. | 2 |
| 2 | Реле промежуточное РП-23 (=220 В) п/п | шт. | 3 |
| 3 | Реле указательное РУ-21 ( =0,05 А) п/п с лицевой рамкой | шт. | 2 |
| 4 | Реле указательное РУ-21 (= 0,16 А) п/п с лицевой рамкой | шт. | 1 |
| 5 | Реле указательное РУ-21 (- 0,5 А) п/п с лицевой рамкой | шт. | 1 |
| 6 | Реле напряжения РН-53/60Д п/п | шт. | 2 |
| 7 | Реле токовое РТ-40/10 п/п | шт. | 6 |
| 8 | Накладка НКР-3 | шт. | 3 |
| 9 | Сигнальная арматура СКЛ-14А-Ж-2-220 | шт. | 1 |
| 10 | Кнопка SВ-7 «Пуск» зеленая 1з+1р d22мм 240В IEK | шт. | 2 |
| 11 | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V; 6 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактом | шт. | 1 |
| 12 | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V; 4 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактом | шт. | 1 |
| 13 | Зажим наборный мостиковый ЗН24-4М25 тип2 или аналог | шт. | 28 |
| 14 | Зажим наборный измерительный ЗН27-6И40 или аналог | шт. | 10 |
| 15 | DIN-рейка для автоматического выключателя и клеммников | м | 3 |
| 16 | Кабель КВВГЭнг-LS 5х1,5 мм2 | м | 94 |
| 17 | Провод монтажный ПуГВ 1,5 мм2 белый | м | 68 |
| 18 | Провод монтажный ПуГВ 2,5 мм2 белый | м | 40 |
| 19 | Наконечник НШВИ 2.5-12 мм | шт. | 80 |
| 20 | ПВХ гофрированная труба D =16 мм2 | м | 40 |
| 21 | Рамка-кармашек для установки таблички с надписью | шт. | 16 |
| 22 | Блок гарантированного питания ЮНИТ-БПТН-0220 | шт. | 1 |
| 23 | Корпус прижимной КП 3 или аналог | шт. | 8 |
| 24 | Крышка торцевая КТ 1 или аналог | шт. | 8 |
| 25 | Блок конденсаторов БК-402 | шт. | 1 |
| - ПС 35 кВ Горка |  |  |  |
|  | Реле промежуточное РП-11 (=220 В) п/п | шт. | 2 |
|  | Реле промежуточное РП-23 (=220 В) п/п | шт. | 3 |
|  | Реле указательное РУ-21 (= 0,16 А) п/п с лицевой рамкой | шт. | 1 |
|  | Реле напряжения РН-53/60Д п/п | шт. | 2 |
|  | Реле токовое РТ-40/10 п/п | шт. | 2 |
|  | Накладка НКР-3 | шт. | 3 |
|  | Сигнальная арматура СКЛ-14А-Ж-2-220 | шт. | 1 |
|  | Кнопка SВ-7 «Пуск» зеленая 1з+1р d22мм 240В IEK | шт. | 2 |
|  | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V; 6 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактом | шт. | 1 |
|  | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V; 4 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактом | шт. | 1 |
|  | Зажим наборный мостиковый ЗН24-4М25 тип2 или аналог | шт. | 40 |
|  | Зажим наборный измерительный ЗН27-6И40 или аналог | шт. | 12 |
|  | DIN-рейка для автоматического выключателя и клеммников | м. | 1 |
|  | Кабель КВВГЭнг-LS 5х1,5 мм2 | м | 68 |
|  | Провод монтажный ПуГВ 1,5 мм2 белый | м | 68 |
|  | Провод монтажный ПуГВ 2,5 мм2 белый | м | 28 |
|  | Наконечник НШВИ 2.5-12 мм | шт. | 80 |
|  | ПВХ гофрированная труба D =16 мм2 | м | 20 |
|  | Рамка-кармашек для установки таблички с надписью | шт. | 16 |
|  | Блок гарантированного питания ЮНИТ-БПТН-0220 | шт. | 1 |
|  | Корпус прижимной КП 3 или аналог | шт. | 8 |
|  | Крышка торцевая КТ 1 или аналог | шт. | 8 |
| - ПС 110 кВ ДВПТФ |  |  |  |
|  | Реле промежуточное РП-11 (=220 В) п/п | шт. | 2 |
|  | Реле указательное РУ-21 ( =220 В) п/п с лицевой рамкой | шт. | 2 |
|  | Реле указательное РУ-21 (= 0,16 А) п/п с лицевой рамкой | шт. | 1 |
|  | Реле напряжения РН-53/60Д п/п | шт. | 2 |
|  | Реле токовое РТ-40/10 п/п | шт. | 4 |
|  | Сигнальная арматура СКЛ-14А-Ж-2-220 | шт. | 1 |
|  | Кнопка SВ-7 «Пуск» зеленая 1з+1р d22мм 240В IEK | шт. | 1 |
|  | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V; 6 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактом | шт. | 1 |
|  | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V; 4 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактом | шт. | 1 |
|  | Зажим наборный мостиковый ЗН24-4М25 тип2 или аналог или аналог | шт. | 26 |
|  | Зажим наборный измерительный ЗН27-6И40 или аналог | шт. | 8 |
|  | DIN-рейка для автоматического выключателя и клеммников | м | 1 |
|  | Кабель КВВГЭнг-LS 10х1,5 мм2 | м | 28 |
|  | Кабель КВВГЭнг-LS 5х1,5 мм2 | м | 16 |
|  | Провод монтажный ПуГВ 1,5 мм2 белый | м | 48 |
|  | Провод монтажный ПуГВ 2,5 мм2 белый | м | 28 |
|  | Наконечник НШВИ 2.5-12 мм | шт. | 60 |
|  | ПВХ гофрированная труба D =16 мм2 | м | 26 |
|  | Рамка-кармашек для установки таблички с надписью | шт. | 10 |
|  | Блок гарантированного питания ЮНИТ-БПТН-0220 | шт. | 1 |
|  | Блок конденсаторов БК-402 п/п | шт. | 2 |
|  | Корпус прижимной КП 3 или аналог | шт. | 8 |
|  | Крышка торцевая КТ 1 или аналог | шт. | 8 |
|  | Релейный элемент отключения для привода ПП-67 (=220 В, 525 Ом) | шт. | 2 |
| - ПС 35 кВ Тепличный комбинат |  |  |  |
|  | Реле указательное РУ-21 ( =0,05 А) п/п с лицевой рамкой | шт. | 2 |
|  | Реле указательное РУ-21 (= 0,16 А) п/п с лицевой рамкой | шт. | 1 |
|  | Реле указательное РУ-21 (- 0,5 А) п/п с лицевой рамкой | шт. | 1 |
|  | Накладка НКР-3 | шт. | 3 |
|  | Сигнальная арматура СКЛ-14А-Ж-2-220 | шт. | 1 |
|  | Кнопка SВ-7 «Пуск» зеленая 1з+1р d22мм 240В IEK | шт. | 2 |
|  | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V; 6 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактом | шт. | 1 |
|  | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V; 4 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактом | шт. | 1 |
|  | Зажим наборный мостиковый ЗН24-4М25 тип2 или аналог | шт. | 28 |
|  | Зажим наборный измерительный ЗН27-6И40 или аналог | шт. | 10 |
|  | DIN-рейка для автоматического выключателя и клеммников | м | 3 |
|  | Кабель КВВГЭнг-LS 5х1,5 мм2 | м | 154 |
|  | Провод монтажный ПуГВ 1,5 мм2 белый | м | 68 |
|  | Провод монтажный ПуГВ 2,5 мм2 белый | м | 40 |
|  | Наконечник НШВИ 2.5-12 мм | шт. | 80 |
|  | ПВХ гофрированная труба D =16 мм2 | м | 40 |
|  | Рамка-кармашек для установки таблички с надписью | шт. | 16 |
|  | Блок гарантированного питания ЮНИТ-БПТН-0220 | шт. | 1 |
|  | Корпус прижимной КП 3 или аналог | шт. | 8 |
|  | Крышка торцевая КТ 1 или аналог | шт. | 8 |
|  | Блок конденсаторов БК-402 п/п | шт. | 1 |
|  | Релейный элемент отключения для привода ПП-67 (=220 В, 525 Ом) | шт. | 3 |
| - ПС 35 кВ ДВЗОСП |  |  |  |
|  | Реле указательное РУ-21 ( =0,05 А) п/п с лицевой рамкой | шт. | 2 |
|  | Реле указательное РУ-21 (= 0,16 А) п/п с лицевой рамкой | шт. | 1 |
|  | Реле напряжения РН-53/60Д п/п | шт. | 2 |
|  | Накладка НКР-3 | шт. | 3 |
|  | Сигнальная арматура СКЛ-14А-Ж-2-220 | шт. | 1 |
|  | Кнопка SВ-7 «Пуск» зеленая 1з+1р d22мм 240В IEK | шт. | 2 |
|  | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V; 6 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактом | шт. | 1 |
|  | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V; 4 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактом | шт. | 1 |
|  | Зажим наборный мостиковый ЗН24-4М25 тип2 или аналог | шт. | 28 |
|  | Зажим наборный измерительный ЗН27-6И40 или аналог | шт. | 10 |
|  | DIN-рейка для автоматического выключателя и клеммников | м | 3 |
|  | Кабель КВВГЭнг-LS 5х1,5 мм2 | м | 120 |
|  | Провод монтажный ПуГВ 1,5 мм2 белый | м | 68 |
|  | Провод монтажный ПуГВ 2,5 мм2 белый | м | 40 |
|  | Наконечник НШВИ 2.5-12 мм | шт. | 80 |
|  | ПВХ гофрированная труба D =16 мм2 | м | 40 |
|  | Рамка-кармашек для установки таблички с надписью | шт. | 16 |
|  | Блок гарантированного питания ЮНИТ-БПТН-0220 | шт. | 1 |
|  | Корпус прижимной КП 3 или аналог | шт. | 8 |
|  | Крышка торцевая КТ 1 или аналог | шт. | 8 |
|  | Блок конденсаторов БК-402 п/п | шт. | 1 |
|  | Релейный элемент отключения для привода ПП-67 (=220 В, 525 Ом) | шт. | 3 |
| - ПС 35 кВ Шереметьево |  |  |  |
|  | Сигнальная арматура СКЛ-14А-Ж-2-220 | шт. | 1 |
|  | Кнопка SВ-7 «Пуск» зеленая 1з+1р d22мм 240В IEK | шт. | 2 |
|  | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V; 6 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактом | шт. | 1 |
|  | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V; 4 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактом | шт. | 1 |
|  | Зажим наборный мостиковый ЗН24-4М25 тип2 или аналог или аналог | шт. | 28 |
|  | Зажим наборный измерительный ЗН27-6И40 или аналог | шт. | 10 |
|  | DIN-рейка для автоматического выключателя и клеммников | м | 3 |
|  | Кабель КВВГЭнг-LS 5х1,5 мм2 | м | 132 |
|  | Провод монтажный ПуГВ 1,5 мм2 белый | м | 68 |
|  | Провод монтажный ПуГВ 2,5 мм2 белый | м | 40 |
|  | Наконечник НШВИ 2.5-12 мм | шт. | 80 |
|  | ПВХ гофрированная труба D =16 мм2 | м | 40 |
|  | Рамка-кармашек для установки таблички с надписью | шт. | 16 |
|  | Блок гарантированного питания ЮНИТ-БПТН-0220 | шт. | 1 |
|  | Корпус прижимной КП 3 или аналог | шт. | 8 |
|  | Крышка торцевая КТ 1 или аналог | шт. | 8 |
|  | Блок конденсаторов БК-402 п/п | шт. | 1 |
|  | Релейный элемент отключения для привода ПП-67 (=220 В, 525 Ом) | шт. | 3 |
| - ПС 35 кВ Георгиевка |  |  |  |
|  | Реле указательное РУ-21 ( =0,05 А) п/п с лицевой рамкой | шт. | 2 |
|  | Реле указательное РУ-21 (= 0,16 А) п/п с лицевой рамкой | шт. | 1 |
|  | Реле напряжения РН-53/60Д п/п | шт. | 2 |
|  | Накладка НКР-3 | шт. | 3 |
|  | Сигнальная арматура СКЛ-14А-Ж-2-220 | шт. | 1 |
|  | Кнопка SВ-7 «Пуск» зеленая 1з+1р d22мм 240В IEK | шт. | 2 |
|  | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V; 6 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактом | шт. | 1 |
|  | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V; 4 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактом | шт. | 1 |
|  | Зажим наборный мостиковый ЗН24-4М25 тип2 или аналог | шт. | 28 |
|  | Зажим наборный измерительный ЗН27-6И40 или аналог | шт. | 10 |
|  | DIN-рейка для автоматического выключателя и клеммников | м | 3 |
|  | Кабель КВВГЭнг-LS 5х1,5 мм2 | м | 126 |
|  | Провод монтажный ПуГВ 1,5 мм2 белый | м | 68 |
|  | Провод монтажный ПуГВ 2,5 мм2 белый | м | 40 |
|  | Наконечник НШВИ 2.5-12 мм | шт. | 80 |
|  | ПВХ гофрированная труба D =16 мм2 | м | 40 |
|  | Рамка-кармашек для установки таблички с надписью | шт. | 16 |
|  | Блок гарантированного питания ЮНИТ-БПТН-0220 | шт. | 1 |
|  | Корпус прижимной КП 3 или аналог | шт. | 8 |
|  | Крышка торцевая КТ 1 или аналог | шт. | 8 |
|  | Релейный элемент отключения для привода ПП-67 (=220 В, 525 Ом) | шт. | 3 |
|  | Блок конденсаторов БК-402 п/п | шт. | 1 |
| - ПС 110 кВ Бройлерная-2 |  |  |  |
|  | Реле указательное РУ-21 ( -0,05 А) п/п с лицевой рамкой | шт. | 2 |
|  | Реле указательное РУ-21 (- 0,16 А) п/п с лицевой рамкой | шт. | 1 |
|  | Реле указательное РУ-21 (- 0,5 А) п/п с лицевой рамкой | шт. | 1 |
|  | Накладка НКР-3 | шт. | 3 |
|  | Кнопка SВ-7 «Пуск» зеленая 1з+1р d22мм 240В IEK | шт. | 2 |
|  | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V; 6 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактом | шт. | 1 |
|  | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V; 4 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактом | шт. | 1 |
|  | Зажим наборный мостиковый ЗН24-4М25 тип2 или аналог | шт. | 28 |
|  | Зажим наборный измерительный ЗН27-6И40 или аналог | шт. | 10 |
|  | DIN-рейка для автоматического выключателя и клеммников | м | 2 |
|  | Кабель КВВГЭнг-LS 10х1,5 мм2 | м | 34 |
|  | Кабель КВВГЭнг-LS 5х1,5 мм2 | м | 68 |
|  | Провод монтажный ПуГВ 2,5 мм2 белый | м | 48 |
|  | Провод монтажный ПуГВ 1,5 мм2 белый | м | 68 |
|  | Наконечник НШВИ 2.5-12 мм | шт. | 80 |
|  | Рамка-кармашек для установки таблички с надписью | шт. | 16 |
|  | ПВХ гофрированная труба D =16 мм2 | м | 5 |
|  | FD250 ПВХ трубка FD 2,5 мм2 \ 3,9 mm (3,9 мм х 85 м), белая, 85 м | шт. | 1 |
|  | Корпус прижимной КП 3 или аналог | шт. | 8 |
|  | Крышка торцевая КТ 1 или аналог | шт. | 8 |
|  | Релейный элемент для привода выключателя ВМПП-10 (=220 В) | шт. | 3 |
|  | Блок конденсаторов БК-402 | шт. | 3 |
|  | Блок гарантированного питания ЮНИТ-БПТН-0220 | шт. | 1 |
| - ПС 35 кВ Чегдомын |  |  |  |
| 1 | Реле напряжения РН-53/60Д | шт. | 4 |
|  | Реле промежуточное РП-256 (~220 В) | шт. | 2 |
|  | Реле промежуточное РП-25 (~220 В) | шт. | 2 |
|  | Реле указательное РУ-21 (~А) | шт. | 3 |
|  | Реле указательное РУ-21 (~220 В) | шт. | 2 |
| 2 | Переключатель 4G-10-55-U | шт. | 4 |
| 3 | Сигнальная арматура белого цвета СКЛ 11-2В-Л-220 | шт. | 2 |
| 4 | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П; = 220 V; 6 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактом | шт. | 2 |
| 5 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- MT | шт. | 90 |
| 6 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- TWIN | шт. | 65 |
| 7 | DIN-рейка для автоматического выключателя, реле и клемных зажимов | м | 3 |
| 8 | Кабель КВВГЭнг-LS 10х1,5 мм2 | м | 94 |
| 9 | Провод монтажный ПВ-1 1,5 мм2 белый | м | 30 |
| 10 | Провод монтажный ПВ-3 2,5 мм2 | м | 30 |
| 11 | Провод монтажный ПуГВ 2,5 мм2 | м | 10 |
| 12 | ПВХ гофрированная труба D =16 мм2 | м | 30 |
| 13 | Кнопка 8 LP2T B104 красная | шт. | 2 |
| 14 | Рамка-кармашек для установки таблички с надписью | шт. | 20 |
| 15 | Блок гарантированного питания ЮНИТ-БПТН-0220 | шт. | 2 |
| - ПС 110 кВ Молодежная |  |  |  |
|  | Переключатель 4G-10-55-U | шт. | 3 |
|  | Сигнальная арматура белого цвета СКЛ 11-2В-Л-220 | шт. | 2 |
|  | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П; = 220 V; 6 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактом | шт. | 2 |
|  | Клеммы Phoenix Contact UT 4- MT | шт. | 50 |
|  | Клеммы Phoenix Contact UT 4- TWIN | шт. | 15 |
|  | DIN-рейка для автоматического выключателя, реле и клемных зажимов | м | 3 |
|  | Кабель КВВГЭнг-LS 10х1,5 мм2 | м | 70 |
|  | Провод монтажный ПВ-1 1,5 мм2 белый | м | 25 |
|  | Провод монтажный ПВ1 2,5 мм2 белый | м | 20 |
|  | ПВХ гофрированная труба D =16 мм2 | м | 6 |
|  | Кнопка 8 LP2T B104 красная | шт. | 1 |
|  | Рамка-кармашек для установки таблички с надписью | шт. | 20 |
|  | Блок гарантированного питания ЮНИТ-БПТН-0220 | шт. | 1 |
| - ПС 110 кВ Кедровая |  |  |  |
| 1 | Реле промежуточное РП-251 (=220 В) | шт. | 2 |
| 2 | Реле промежуточное РП-23 (=220 В) | шт. | 2 |
| 3 | Реле указательное РУ-21 (- А) | шт. | 3 |
| 4 | Реле указательное РУ-21 (=220 В) | шт. | 2 |
| 5 | Реле напряжения РН-53/60Д | шт. | 2 |
| 6 | Переключатель 4G-10-55-U | шт. | 3 |
| 7 | Сигнальная арматура белого цвета СКЛ 11-2В-Л-220 | шт. | 1 |
| 8 | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П; = 220 V; 6 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактом | шт. | 2 |
| 9 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- MT | шт. | 70 |
| 10 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- TWIN | шт. | 30 |
| 11 | DIN-рейка для автоматического выключателя, реле и клемных зажимов | м | 3 |
| 12 | Кабель КВВГЭнг-LS 10х1,5 мм2 | м | 105 |
| 13 | Провод монтажный ПВ-1 1,5 мм2 белый | м | 25 |
| 14 | Провод монтажный ПВ1 2,5 мм2 белый | м | 20 |
| 15 | ПВХ гофрированная труба D =16 мм2 | м | 6 |
| 16 | Кнопка 8 LP2T B104 красная | шт. | 1 |
| 17 | Рамка-кармашек для установки таблички с надписью | шт. | 20 |
| - ПС 110 кВ Лиан |  |  |  |
| 1 | Реле промежуточное РП-251 (=220 В) | шт. | 2 |
| 2 | Реле промежуточное РП-23 (=220 В) | шт. | 2 |
| 3 | Реле указательное РУ-21 ( - А) | шт. | 3 |
| 4 | Реле указательное РУ-21 (=220 В) | шт. | 2 |
| 5 | Реле напряжения РН53/60Д | шт. | 2 |
| 6 | Переключатель 4G-10-55-U | шт. | 3 |
| 7 | Сигнальная арматура белого цвета СКЛ 11-2В-Л-220 | шт. | 1 |
| 8 | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П; = 220 V; 6 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактом | шт. | 2 |
| 9 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- MT | шт. | 70 |
| 10 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- TWIN | шт. | 30 |
| 11 | DIN-рейка для автоматического выключателя, реле и клемных зажимов | м | 3 |
| 12 | Кабель КВВГЭнг-LS 10х1,5 мм2 | м | 120 |
| 13 | Провод монтажный ПВ-1 1,5 мм2 белый | м | 25 |
| 14 | Провод монтажный ПВ1 2,5 мм2 белый | м | 20 |
| 15 | ПВХ гофрированная труба D =16 мм2 | м | 6 |
| 16 | Кнопка 8 LP2T B104 красная | шт. | 1 |
| 17 | Рамка-кармашек для установки таблички с надписью | шт. | 20 |
| - ПС 110 кВ Хурба |  |  |  |
| 1 | Блок гарантированного питания ЮНИТ-БПТН-0220 | шт. | 2 |
| 2 | Реле промежуточное R4N-2014-23-1220-WTLD 7A, 4CO 220VAC, Relpol, 220В 50Гц | шт. | 2 |
| 3 | Цоколь (c фиксатором G4 1052) GZT4 к реле R4, R4N на рейку DIN35, Relpol | шт. | 2 |
| 4 | Реле указательное РЭУ11-21 0,05А, 0,05А Постоянный ток | шт. | 3 |
| 5 | Реле указательное РЭУ11-21 0,15А, 0,15А, 50Гц | шт. | 3 |
| 6 | Реле напряжения РН-53/60Д | шт. | 2 |
| 7 | Переключатель OptiSwitch 4G10-92-U-R014 | шт. | 5 |
| 8 | Светодиод белого цвета СКЛ 11-2В-Л-220 | шт. | 1 |
| 9 | Автоматический выключатель в защитном кожухе ВА 47-63 С4 (2П; = 220 V; 4 А; характеристика С; на DIN-рейку) с блок-контактом | шт. | 2 |
| 10 | Клемма ASK3 500В 4mm2 AWG 26-10 Klemsan | шт. | 70 |
| 11 | Клемма WGO3 400В/41А/6mm2 IEC 60947-7-1 Klemsan | шт. | 50 |
| 12 | DIN-рейка для автоматического выключателя, реле и клеммных рядов | м | 1 |
| 13 | Кабель КВВГЭнг-LS 10х1,5 мм2 | м | 156 |
| 14 | Провод монтажный ПВ-1 1,5 мм2 белый | м | 40 |
| 15 | Провод монтажный ПВ1 2,5 мм2 | м | 10 |
| 16 | Кабель КВВГЭнг-LS 5х2,5 мм2 | м | 30 |
| 17 | ПВХ гофрированная труба D =16 мм2 | м | 10 |
| 18 | Реле тока РТ-40/20 | шт. | 4 |
| 19 | Реле тока РТ-40/10 | шт. | 2 |
| 20 | Рамка-кармашек для установки таблички с надписью | шт. | 20 |
| 21 | Диод Д246 Uобр 400В, 10А | шт. | 2 |