## 1. Рек. ВЛ 10 кВ - ЛСР по Метод
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Наименование программного продукта |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2022.3
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1
Реконструкция ВЛ-10 кВ Свободненский район (Багаева Т.П.) | [14 empty] | Реконструкция ВЛ-10 кВ Свободненский район (Багаева Т.П.)
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | 2649-11-10/22-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв-л 2022 г.
Сметная стоимость |  | 214.54 | (20,3) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 112.4 | (6,75) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 19.18 | (0,41) | тыс.руб.
| монтажных работ | 44.53 | (3,03) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 41.48 |  | чел.час.
| оборудования | 31.93 | (5,12) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 28.35 |  | чел.час.
| прочих затрат | 9.53 | (0,2) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Подготовительные работы | [15 empty] | Раздел 1. Подготовительные работы
1 | ФЕР01-02-099-01 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.25 |  |  |  | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см
|  | Объем=25 / 100 | [15 empty] | Объем=25 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 48.97; 10: 12.24; 11: 46.83; 12: 573 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.21; 7: 1.3025 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 48.97; 10: 12.24; 12: 573 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.24; 12: 573 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 10.89; 12: 510 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 5.02; 12: 235 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28.15; 12: 1318 | [8 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР01-02-101-02 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см |  |  | 4: 100 деревьев; 7: 0.25 |  |  |  | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см
|  | Объем=25 / 100 | [15 empty] | Объем=25 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 112.29; 10: 28.07; 11: 46.83; 12: 1315 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.4; 7: 3.35 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 112.29; 10: 28.07; 12: 1315 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.07; 12: 1315 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 24.98; 12: 1170 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 11.51; 12: 539 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 64.56; 12: 3024 | [8 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР01-02-099-05 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.12 |  |  |  | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см
|  | Объем=12 / 100 | [15 empty] | Объем=12 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 125.96; 10: 15.12; 11: 46.83; 12: 708 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.4; 7: 1.608 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 125.96; 10: 15.12; 12: 708 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.12; 12: 708 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 13.46; 12: 630 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 6.2; 12: 290 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 34.78; 12: 1628 | [8 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР01-02-101-06 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см |  |  | 4: 100 деревьев; 7: 0.12 |  |  |  | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см
|  | Объем=12 / 100 | [15 empty] | Объем=12 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 406.43; 10: 48.77; 11: 46.83; 12: 2284 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 48.5; 7: 5.82 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 406.43; 10: 48.77; 12: 2284 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 48.77; 12: 2284 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 43.41; 12: 2033 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 20; 12: 936 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 112.18; 12: 5253 | [8 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР01-02-118-01 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.) (Чистка просеки) |  |  | 4: га; 7: 0.85 |  |  |  | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.) (Чистка просеки)
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3105.25; 10: 2639.46; 11: 14.81; 12: 39090 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 360; 10: 306; 11: 46.83; 12: 14330 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25; 7: 21.25 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3105.25; 10: 2639.46; 12: 39090 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 306; 12: 14330 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 272.34; 12: 12754 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 125.46; 12: 5875 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3037.26; 12: 57719 | [8 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса пиленого, погонажа плотничного, шпал |  |  | 1 т груза |  |  | 2.56 | 10.88 |  | 27.85 | 9.05 | 252 |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса пиленого, погонажа плотничного, шпал
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [20 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.85; 12: 252 | [8 empty] | Всего по позиции
7 | ФССЦпг-01-01-02-008 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка леса пиленого, погонажа плотничного, шпал |  |  | 1 т груза |  |  | 2.56 | 10.88 |  | 27.85 | 9.05 | 252 |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка леса пиленого, погонажа плотничного, шпал
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [20 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.85; 12: 252 | [8 empty] | Всего по позиции
8 | Прайс-лист. | Сдача на свалку |  |  | м3 |  |  | 7.32 | 650 |  | 525.75 | 9.05 | 4758 |  |  |  | Сдача на свалку
|  | (Материалы) | [20 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 525.75; 12: 4758 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Подготовительные работы : | [21 empty] | Итоги по разделу 1 Подготовительные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 3325.11 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 104.2 | [11 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 2639.46 | [11 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 306 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 581.45 | [11 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 3858.38 | [11 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 104.2 | [11 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2639.46 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 306 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 581.45 | [11 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 365.08 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 168.19 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 410.2 | [11 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 365.08 | [11 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 168.19 | [11 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Подготовительные работы |  |  | 10: 3858.38 | [12 empty] | Итого по разделу 1 Подготовительные работы
Раздел 2. Перевозка | [15 empty] | Раздел 2. Перевозка
9 | ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 2.56 | 19.29 |  | 49.38 | 15.58 | 769 |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 49.38; 12: 769 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Перевозка : | [21 empty] | Итоги по разделу 2 Перевозка :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 49.38 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 49.38 | [11 empty] | Эксплуатация машин
|  | Строительные работы |  |  | 10: 49.38 | [11 empty] | Строительные работы
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 49.38 | [11 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого по разделу 2 Перевозка |  |  | 10: 49.38 | [12 empty] | Итого по разделу 2 Перевозка
Раздел 3. Монтажные работы ВЛ 10 кВ | [15 empty] | Раздел 3. Монтажные работы ВЛ 10 кВ
10 | ФЕРм08-02-305-04 | Траверса на опоре | [14 empty] | Траверса на опоре | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.21; 10: 3.21; 11: 46.83; 12: 150 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 17.31; 10: 17.31; 11: 14.81; 12: 256 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.03; 10: 2.03; 11: 46.83; 12: 95 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.06; 10: 0.06; 11: 9.05; 12: 1 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 7: 0.35 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.15; 7: 0.15 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.58; 10: 20.58; 12: 407 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.24; 12: 245 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 5.08; 12: 238 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2.67; 12: 125 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28.33; 12: 770 | [8 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕР33-04-030-03 | Установка разъединителей: с помощью механизмов |  |  | 4: компл; 7: 1 |  |  |  | Установка разъединителей: с помощью механизмов
| 1 | ОТ |  |  | 8: 74.65; 10: 74.65; 11: 46.83; 12: 3496 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 97.33; 10: 97.33; 11: 14.81; 12: 1441 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 13; 10: 13; 11: 46.83; 12: 609 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.16; 10: 2.16; 11: 9.05; 12: 20 | [5 empty] | М
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
П,Н | 07.2.07.13 | Хомуты стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Хомуты стальные
П,Н | 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Сталь стержневая диаметром до 10 мм
П,Н | 21.2.01.02 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередач |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Провода неизолированные для воздушных линий электропередач
П,Н | 22.2.01.04 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые
П,Н | 22.2.02.03 | Детали крепления стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Детали крепления стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.42; 7: 7.42 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.02; 7: 1.02 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 174.14; 10: 174.14; 12: 4957 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 87.65; 12: 4105 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 90.28; 12: 4228 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 52.59; 12: 2463 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 317.01; 12: 11648 | [8 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕР33-04-018-01 | Монтаж ограничителей перенапряжения нелинейных (ОПН) на линиях электропередачи до 10 кВ: с использованием автогидроподъемника |  |  | 4: 10 опор; 7: 0.1 |  |  |  | Монтаж ограничителей перенапряжения нелинейных (ОПН) на линиях электропередачи до 10 кВ: с использованием автогидроподъемника
|  | Объем=1 / 10 | [15 empty] | Объем=1 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 70.56; 10: 7.06; 11: 46.83; 12: 331 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 291.76; 10: 29.18; 11: 14.81; 12: 432 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 35.96; 10: 3.6; 11: 46.83; 12: 169 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 47.98; 10: 4.8; 11: 9.05; 12: 43 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.42; 7: 0.742 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.55; 7: 0.355 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 410.3; 10: 41.04; 12: 806 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.66; 12: 500 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 10.98; 12: 515 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 6.4; 12: 300 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 58.42; 12: 1621 | [8 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕРм08-02-147-12 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг |  |  | 4: 100 м; 7: 0.08 |  |  |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг
|  | Объем=8 / 100 | [15 empty] | Объем=8 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 195.52; 10: 15.64; 11: 46.83; 12: 732 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 56.7; 10: 4.54; 11: 14.81; 12: 67 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 10: 0.4; 11: 46.83; 12: 19 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 35.96; 10: 2.88; 11: 9.05; 12: 26 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.8; 7: 1.664 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 7: 0.032 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 288.18; 10: 23.06; 12: 825 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.04; 12: 751 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 15.56; 12: 728 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 8.18; 12: 383 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 46.8; 12: 1936 | [8 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕРм08-02-165-06 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 | [14 empty] | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 50.01; 10: 50.01; 11: 46.83; 12: 2342 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 598.3; 10: 598.3; 11: 14.81; 12: 8861 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 56.69; 10: 56.69; 11: 46.83; 12: 2655 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.05; 10: 3.05; 11: 9.05; 12: 28 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.32; 7: 5.32 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.2; 7: 4.2 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 651.36; 10: 651.36; 12: 11231 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 106.7; 12: 4997 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 103.5; 12: 4847 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 54.42; 12: 2548 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 809.28; 12: 18626 | [8 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕРм08-02-152-02 | Скоба П-образная из полосовой или угловой стали |  |  | 4: т; 7: 0.0148 |  |  |  | Скоба П-образная из полосовой или угловой стали
|  | Объем=14,8/1000 | [15 empty] | Объем=14,8/1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 507.6; 10: 7.51; 11: 46.83; 12: 352 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 156.75; 10: 2.32; 11: 14.81; 12: 34 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 10: 0.07; 11: 46.83; 12: 3 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 88.49; 10: 1.31; 11: 9.05; 12: 12 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 54; 7: 0.7992 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 7: 0.00592 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 752.84; 10: 11.14; 12: 398 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.58; 12: 355 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 7.35; 12: 344 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 3.87; 12: 181 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22.36; 12: 923 | [8 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕРм08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.15 |  |  |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2
|  | Объем=15 / 100 | [15 empty] | Объем=15 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 142.13; 10: 21.32; 11: 46.83; 12: 998 | [5 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 2.84; 10: 0.43; 11: 9.05; 12: 4 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.12; 7: 2.268 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 144.97; 10: 21.75; 12: 1002 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 21.32; 12: 998 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 20.68; 12: 968 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 10.87; 12: 509 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 53.3; 12: 2479 | [8 empty] | Всего по позиции
17 | ФЕРм08-05-045-02 | Устройство заземляющего проводника (металлосвязь) |  |  | 4: 100 м; 7: 0.1 |  |  |  | Устройство заземляющего проводника (металлосвязь)
|  | Объем=10 / 100 | [15 empty] | Объем=10 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 102.19; 10: 10.22; 11: 46.83; 12: 479 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 51.15; 10: 5.12; 11: 14.81; 12: 76 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.7; 10: 0.77; 11: 46.83; 12: 36 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 50.4; 10: 5.04; 11: 9.05; 12: 46 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11; 7: 1.1 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.57; 7: 0.057 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 203.74; 10: 20.38; 12: 601 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.99; 12: 515 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.2 | НР Электротехнические установки на горнорудных объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 10.66; 12: 500 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на горнорудных объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.2 | СП Электротехнические установки на горнорудных объектах |  |  | 4: %; 5: 56; 7: 56; 10: 6.15; 12: 288 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на горнорудных объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 37.19; 12: 1389 | [8 empty] | Всего по позиции
18 | ФЕР33-03-010-01 | Установка птицезащитных устройств антиприсадочного типа: на железобетонных центрифугированных опорах ВЛ 35-500 кВ |  |  | 4: опора; 7: 1 |  |  |  | Установка птицезащитных устройств антиприсадочного типа: на железобетонных центрифугированных опорах ВЛ 35-500 кВ
Уд | 91.06.06-015 | Автогидроподъемники, высота подъема свыше 35 м |  |  | 4: маш.час; 5: 1.27; 7: 1.27; 8: 477.54; 10: 606.48 | [14 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема свыше 35 м
| 1 | ОТ |  |  | 8: 18.73; 10: 18.73; 11: 46.83; 12: 877 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 607.28; 10: 0.8; 11: 14.81; 12: 12 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 18.43; 10: 0.14; 11: 46.83; 12: 7 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
Н | 22.2.02.24 | Устройства защиты птиц на ВЛ антиприсадочного типа |  |  | 4: шт; 5: 3; 7: 3 | [13 empty] | Устройства защиты птиц на ВЛ антиприсадочного типа
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.04; 7: 2.04 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.28; 7: 1.28 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.53; 10: 19.53; 12: 889 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.87; 12: 884 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 19.44; 12: 911 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 11.32; 12: 530 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 50.29; 12: 2330 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Монтажные работы ВЛ 10 кВ : | [21 empty] | Итоги по разделу 3 Монтажные работы ВЛ 10 кВ :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 982.98 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 208.35 | [11 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 754.9 | [11 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 76.7 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 19.73 | [11 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 425.72 | [11 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 100.44 | [11 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 127.31 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 16.74 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 6.96 | [11 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 120.7 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 70.31 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 997.26 | [11 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 107.91 | [11 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 627.59 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 59.96 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 12.77 | [11 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 162.83 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 86.16 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 285.05 | [11 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 283.53 | [11 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 156.47 | [11 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Монтажные работы ВЛ 10 кВ |  |  | 10: 1422.98 | [12 empty] | Итого по разделу 3 Монтажные работы ВЛ 10 кВ
Раздел 4. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: | [15 empty] | Раздел 4. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
19 | ФССЦ-25.2.02.04-0014 | Кронштейн РА-4 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  |  | шт |  |  | 1 | 22.41 |  | 22.41 | 9.05 | 203 |  |  |  | Кронштейн РА-4 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ
|  | (Материалы) | [20 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22.41; 12: 203 | [8 empty] | Всего по позиции
20 | ФССЦ-07.2.07.13-0221 | Хомуты стальные (Х1) |  |  | кг |  |  | 1.2 | 9.6 |  | 11.52 | 9.05 | 104 |  |  |  | Хомуты стальные (Х1)
|  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=1,2*1 | [15 empty] | Объем=1,2*1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11.52; 12: 104 | [8 empty] | Всего по позиции
21 | ТЦ_07.4.03.12_28_2801108200_15.07.2022_02 | Изолятор штыревой стеклянный ШС-10Д |  |  | шт. |  |  | 1 | 554.4 | 1.02 | 62.43 | 9.05 | 565 |  |  |  | Изолятор штыревой стеклянный ШС-10Д
|  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=665,28/1,2 | [26 empty] | Цена=665,28/1,2
| Методика №421 от 04.08.2020 г. п.92а | Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [27 empty] | Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 62.43; 12: 565 | [8 empty] | Всего по позиции
22 | ФССЦ-20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые (К-9) |  |  | 100 шт |  |  | 0.01 | 610 |  | 6.1 | 9.05 | 55 |  |  |  | Колпачки полиэтиленовые (К-9)
|  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=1 / 100 | [15 empty] | Объем=1 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.1; 12: 55 | [8 empty] | Всего по позиции
23 | ТЦ_20.0.00.00_28_2801108200_15.07.2022_02 | Спиральная вязка СВ 50/70 |  |  | шт. |  |  | 2 | 136.73 | 1.02 | 30.83 | 9.05 | 279 |  |  |  | Спиральная вязка СВ 50/70
|  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=164,08/1,2 | [26 empty] | Цена=164,08/1,2
| Методика №421 от 04.08.2020 г. п.92а | Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [27 empty] | Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 30.83; 12: 279 | [8 empty] | Всего по позиции
24 | ТЦ_20.1.01.08_28_2801108200_15.07.2022_02 | Зажим ответвительный RРN 150 |  |  | шт |  |  | 3 | 1790.41 | 1.02 | 605.41 | 9.05 | 5479 |  |  |  | Зажим ответвительный RРN 150
|  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=2148,49/1,2 | [26 empty] | Цена=2148,49/1,2
| Методика №421 от 04.08.2020 г. п.92а | Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [27 empty] | Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 605.41; 12: 5479 | [8 empty] | Всего по позиции
25 | ФССЦ-20.1.02.07-0004 | Наконечник изолированный алюминиевый, с медной клеммой типа CPTAU 50 |  |  | 100 шт |  |  | 0.12 | 8080 |  | 969.6 | 9.05 | 8775 |  |  |  | Наконечник изолированный алюминиевый, с медной клеммой типа CPTAU 50
|  | (Материалы) | [20 empty] | (Материалы)
|  | Объем=12 / 100 | [15 empty] | Объем=12 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 969.6; 12: 8775 | [8 empty] | Всего по позиции
26 | ФССЦ-25.2.02.04-0012 | Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  |  | шт |  |  | 1 | 225.77 |  | 225.77 | 9.05 | 2043 |  |  |  | Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ
|  | (Материалы) | [20 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 225.77; 12: 2043 | [8 empty] | Всего по позиции
27 | ФССЦ-25.2.02.04-0013 | Кронштейн РА-2 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  |  | шт |  |  | 1 | 29.96 |  | 29.96 | 9.05 | 271 |  |  |  | Кронштейн РА-2 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ
|  | (Материалы) | [20 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29.96; 12: 271 | [8 empty] | Всего по позиции
28 | ФССЦ-25.2.02.04-0015 | Кронштейн РА-5 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  |  | шт |  |  | 3 | 24.66 |  | 73.98 | 9.05 | 670 |  |  |  | Кронштейн РА-5 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ
|  | (Материалы) | [20 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 73.98; 12: 670 | [8 empty] | Всего по позиции
29 | ФССЦ-07.2.07.13-0221 | Хомуты стальные (Х-7, Х-8) |  |  | кг |  |  | 2.2 | 9.6 |  | 21.12 | 9.05 | 191 |  |  |  | Хомуты стальные (Х-7, Х-8)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [20 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=2*0,7+1*0,8 | [15 empty] | Объем=2*0,7+1*0,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21.12; 12: 191 | [8 empty] | Всего по позиции
30 О | ТЦ_22.2.02.24_28_2801108200_15.07.2022_02 | Птицезащитное устройство ПЗУ-6-10 кВ-DS |  |  | шт. |  |  | 1 | 1253.18 | 1.0424 | 144.31 | 9.05 | 1306 |  |  |  | Птицезащитное устройство ПЗУ-6-10 кВ-DS
|  | (Оборудование) | [20 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=1503,81/1,2 | [26 empty] | Цена=1503,81/1,2
| Методика №421 от 04.08.2020 г. п.91 | Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%) | [27 empty] | Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%)
| Методика №421 от 04.08.2020 г. п.92 | Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [27 empty] | Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 144.31; 12: 1306 | [8 empty] | Всего по позиции
31 | ТЦ_21.2.01.01_28_2801108200_15.07.2022_02 | Провод СИП3 1х50 |  |  | км |  |  | 0.006 | 229166.67 | 1.02 | 155.03 | 9.05 | 1403 |  |  |  | Провод СИП3 1х50
|  | (Материалы для монтажных работ) | [20 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=275000/1,2 | [26 empty] | Цена=275000/1,2
| Методика №421 от 04.08.2020 г. п.92а | Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [27 empty] | Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 155.03; 12: 1403 | [8 empty] | Всего по позиции
32 | ФССЦ-21.1.07.02-0094 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х50-10 |  |  | 1000 м |  |  | 0.01 | 127039.33 |  | 1270.39 | 9.05 | 11497 |  |  |  | Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х50-10
|  | (Материалы для монтажных работ) | [20 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=10 / 1000 | [15 empty] | Объем=10 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1270.39; 12: 11497 | [8 empty] | Всего по позиции
33 | ТЦ_21.2.01.01_28_2801108200_15.07.2022_02 | Муфта кабельная концевая ЗКНтп-10 (35-50) |  |  | шт. |  |  | 1 | 2021.25 | 1.02 | 227.85 | 9.05 | 2062 |  |  |  | Муфта кабельная концевая ЗКНтп-10 (35-50)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [20 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=2425,50/1,2 | [26 empty] | Цена=2425,50/1,2
| Методика №421 от 04.08.2020 г. п.92а | Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [27 empty] | Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 227.85; 12: 2062 | [8 empty] | Всего по позиции
34 | ТЦ_22.2.02.19_28_2801108200_15.07.2022_02 | Заземляющий проводник ЗП-1 |  |  | м |  |  | 2.5 | 162.8 | 1.02 | 45.86 | 9.05 | 415 |  |  |  | Заземляющий проводник ЗП-1
|  | (Материалы для монтажных работ) | [20 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=195,36/1,2 | [26 empty] | Цена=195,36/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [27 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 45.86; 12: 415 | [8 empty] | Всего по позиции
35 | ФССЦ-01.7.15.03-0033 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 10 мм |  |  | кг |  |  | 1.57 | 26.32 |  | 41.32 | 9.05 | 374 |  |  |  | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 10 мм
|  | (Линии электропередачи) | [20 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Объем=1,12+0,3+0,15 | [15 empty] | Объем=1,12+0,3+0,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 41.32; 12: 374 | [8 empty] | Всего по позиции
36 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) |  |  | шт |  |  | 0.2 | 943.06 |  | 188.61 | 9.05 | 1707 |  |  |  | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)
|  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=10/50 | [15 empty] | Объем=10/50
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 188.61; 12: 1707 | [8 empty] | Всего по позиции
37 | ФССЦ-25.2.02.11-0051 | Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм |  |  | 100 шт |  |  | 0.1 | 582 |  | 58.2 | 9.05 | 527 |  |  |  | Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=10 / 100 | [15 empty] | Объем=10 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 58.2; 12: 527 | [8 empty] | Всего по позиции
38 | ФССЦ-08.3.08.02-0026 | Сталь угловая: 80х80 мм |  |  | т |  |  | 0.014675 | 5763 |  | 84.57 | 9.05 | 765 |  |  |  | Сталь угловая: 80х80 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=14,675/1000 | [15 empty] | Объем=14,675/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 84.57; 12: 765 | [8 empty] | Всего по позиции
39 | ФССЦ-01.7.11.07-0165 | Электроды: МР-3 |  |  | кг |  |  | 0.1 | 12.1 |  | 1.21 | 9.05 | 11 |  |  |  | Электроды: МР-3
|  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.21; 12: 11 | [8 empty] | Всего по позиции
40 | ФССЦ-20.1.01.02-0046 | Зажим аппаратный прессуемый: А2А-50 |  |  | 100 шт |  |  | 0.15 | 2089 |  | 313.35 | 9.05 | 2836 |  |  |  | Зажим аппаратный прессуемый: А2А-50
|  | (Материалы для монтажных работ) | [20 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=15 / 100 | [15 empty] | Объем=15 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 313.35; 12: 2836 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: : | [21 empty] | Итоги по разделу 4 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 4445.52 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 4445.52 | [11 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2411.92 | [11 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 2411.92 | [11 empty] | материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 2033.6 | [11 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 2033.6 | [11 empty] | материалы
|  | Оборудование |  |  | 10: 144.31 | [11 empty] | Оборудование
|  | Итого по разделу 4 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: |  |  | 10: 4589.83 | [12 empty] | Итого по разделу 4 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 1127.41 | [11 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 10: 144.31 | [11 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
Раздел 5. Оборудование, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: | [15 empty] | Раздел 5. Оборудование, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
41 О | ТЦ_62.1.06.01_28_2801108200_25.07.2022_02 | Разъединитель РЛНД-1,1-10/400Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 |  |  | шт. |  |  | 1 | 17744.81 | 1.0424 | 3002.6 | 6.16 | 18496 |  |  |  | Разъединитель РЛНД-1,1-10/400Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1
|  | (Оборудование) | [20 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=21293,77/1,2 | [26 empty] | Цена=21293,77/1,2
| Методика №421 от 04.08.2020 г. п.91 | Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%) | [27 empty] | Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%)
| Методика №421 от 04.08.2020 г. п.92в | Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [27 empty] | Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3002.6; 12: 18496 | [8 empty] | Всего по позиции
42 О | ТЦ_62.1.05.02_28_2801108200_15.07.2022_02 | Ограничитель перенапряжения ОПН-1,1-10/400Н УХЛ1 |  |  | шт. |  |  | 3 | 2921.61 | 1.0424 | 1483.12 | 6.16 | 9136 |  |  |  | Ограничитель перенапряжения ОПН-1,1-10/400Н УХЛ1
|  | (Оборудование) | [20 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=3505,93/1,2 | [26 empty] | Цена=3505,93/1,2
| Методика №421 от 04.08.2020 г. п.91 | Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%) | [27 empty] | Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%)
| Методика №421 от 04.08.2020 г. п.92в | Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [27 empty] | Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1483.12; 12: 9136 | [8 empty] | Всего по позиции
43 О | ТЦ_69.3.01.00_54_5404223516_12.07.2022_02 | Вал привода РА3 |  |  | шт. |  |  | 2 | 1435.06 | 1.0424 | 485.71 | 6.16 | 2992 |  |  |  | Вал привода РА3
|  | (Оборудование) | [20 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=1722,07/1,2 | [26 empty] | Цена=1722,07/1,2
| Методика №421 от 04.08.2020 г. п.91 | Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%) | [27 empty] | Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%)
| Методика №421 от 04.08.2020 г. п.92в | Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [27 empty] | Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 485.71; 12: 2992 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 5 Оборудование, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: : | [21 empty] | Итоги по разделу 5 Оборудование, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: :
|  | Оборудование |  |  | 10: 4971.43 | [11 empty] | Оборудование
|  | Итого по разделу 5 Оборудование, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: |  |  | 10: 4971.43 | [12 empty] | Итого по разделу 5 Оборудование, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 10: 4971.43 | [11 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
Раздел 6. Пусконаладочные работы | [15 empty] | Раздел 6. Пусконаладочные работы
44 | ФЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  | 4: 100 измерений; 7: 0.04 |  |  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
|  | Объем=4 / 100 | [15 empty] | Объем=4 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.7.4 | При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 | [27 empty] | При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 165.95; 9: 0.8; 10: 5.31; 11: 46.83; 12: 249 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.96; 6: 0.8; 7: 0.41472 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 165.95; 10: 5.31; 12: 249 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.31; 12: 249 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 3.45; 12: 162 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 2.12; 12: 100 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10.88; 12: 511 | [8 empty] | Всего по позиции
45 | ФЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя |  |  | 4: измерение; 7: 1 |  |  |  | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.7.4 | При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 | [27 empty] | При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.81; 9: 0.8; 10: 10.25; 11: 46.83; 12: 480 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 6: 0.8; 7: 0.8 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.81; 10: 10.25; 12: 480 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.25; 12: 480 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 7.59; 12: 355 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 3.69; 12: 173 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21.53; 12: 1008 | [8 empty] | Всего по позиции
46 | ФЕРп01-11-027-02 | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения |  |  | 4: измерение; 7: 3 |  |  |  | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.7.4 | При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 | [27 empty] | При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 23.05; 9: 0.8; 10: 55.32; 11: 46.83; 12: 2591 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 6: 0.8; 7: 4.32 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 23.05; 10: 55.32; 12: 2591 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 55.32; 12: 2591 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 40.94; 12: 1917 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 19.92; 12: 933 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 116.18; 12: 5441 | [8 empty] | Всего по позиции
47 | ФЕРп01-12-021-02 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ |  |  | 4: испытание; 7: 1 |  |  |  | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.7.4 | При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 | [27 empty] | При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 32.73; 9: 0.8; 10: 26.18; 11: 46.83; 12: 1226 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.7; 6: 0.8; 7: 2.16 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 32.73; 10: 26.18; 12: 1226 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 26.18; 12: 1226 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 19.37; 12: 907 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 9.42; 12: 441 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.97; 12: 2574 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 6 Пусконаладочные работы : | [21 empty] | Итоги по разделу 6 Пусконаладочные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 97.06 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 97.06 | [11 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 203.56 | [11 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 203.56 | [11 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 97.06 | [11 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 71.35 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 35.15 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 97.06 | [11 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 71.35 | [11 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 35.15 | [11 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 6 Пусконаладочные работы |  |  | 10: 203.56 | [12 empty] | Итого по разделу 6 Пусконаладочные работы
|  | Итоги по смете: | [28 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 8900.05; 12: 115895 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 409.61; 12: 19183 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 3443.74; 12: 51038 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 382.7; 12: 17923 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 5046.7; 12: 45674 | [18 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 6745.4; 12: 112400 | [18 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 6696.02; 12: 111631 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 204.64; 12: 9584 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2766.77; 12: 40975 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 322.74; 12: 15115 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 3000.33; 12: 27153 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 485.78; 12: 22751 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 238.5; 12: 11168 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 49.38; 12: 769 | [18 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 3030.86; 12: 44527 | [18 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 107.91; 12: 5053 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 627.59; 12: 9294 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 59.96; 12: 2808 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 2046.37; 12: 18521 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 162.83; 12: 7625 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 86.16; 12: 4034 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 5115.74; 12: 31930 | [18 empty] | Оборудование
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 203.56; 12: 9534 | [18 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 203.56; 12: 9534 | [18 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 97.06; 12: 4546 | [18 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 71.35; 12: 3341 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 35.15; 12: 1647 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 15095.56; 12: 198391 | [19 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 792.31; 12: 37106 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 719.96; 12: 33717 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 359.81; 12: 16849 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого СМР для расчета лимитированных затрат |  |  | 10: 9776.26; 12: 156927 | [19 empty] | Итого СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (41,47842+28,34992)/8*500 |  |  | 10: 4364.27; 12: 4364 | [18 empty] | Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (41,47842+28,34992)/8*500
|  | Зимнее удорожание Приказ 325 от 25.05.2021 г. Приложение 1 п. 50 - 6,1%*0,9= 5,49% |  |  | 10: 536.72; 12: 8615 | [18 empty] | Зимнее удорожание Приказ 325 от 25.05.2021 г. Приложение 1 п. 50 - 6,1%*0,9= 5,49%
|  | Итого |  |  | 10: 14677.25; 12: 169906 | [19 empty] | Итого
|  | Итого с оборудованием и прочими затратами |  |  | 10: 19996.55; 12: 211370 | [19 empty] | Итого с оборудованием и прочими затратами
|  | Методика №421 от 04.08.2020 г. п.179 1,5% |  |  | 10: 299.95; 12: 3171 | [18 empty] | Методика №421 от 04.08.2020 г. п.179 1,5%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 20296.5; 12: 214541 | [20 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 1127.41; 12: 10203 | [18 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 10: 5115.74; 12: 31930 | [18 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]