## ЛСР 20. Монтаж ПУ (6-10 кВ, кос
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2023 года | [12 empty] | "____" ________________ 2023 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Наименование программного продукта |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2022.3
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
ЛСР 20. Монтаж ПУ (6-10 кВ, косвенное включение с ТТ и ТН) | [14 empty] | ЛСР 20. Монтаж ПУ (6-10 кВ, косвенное включение с ТТ и ТН)
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 2570.18 | (268,54) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 36.1 | (1,07) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 19.97 | (0,45) | тыс.руб.
| монтажных работ | 1894.33 | (197,52) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 45.52 |  | чел.час.
| оборудования | 6.49 | (0,68) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 4.56 |  | чел.час.
| прочих затрат | 5.57 | (0,13) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтаж прибора учета | [15 empty] | Раздел 1. Монтаж прибора учета
1 | ФЕР33-04-030-03 | Установка разъединителей: с помощью механизмов |  |  | 4: компл; 7: 1 |  |  |  | Установка разъединителей: с помощью механизмов
| 1 | ОТ |  |  | 8: 74.65; 10: 74.65; 11: 44.28; 12: 3306 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 97.33; 10: 97.33; 11: 14.26; 12: 1388 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 13; 10: 13; 11: 44.28; 12: 576 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.16; 10: 2.16; 11: 9.52; 12: 21 |  |  |  |  | М
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [5 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
П,Н | 07.2.07.13 | Хомуты стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [5 empty] | Хомуты стальные
П,Н | 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [5 empty] | Сталь стержневая диаметром до 10 мм
П,Н | 21.2.01.02 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередач |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [5 empty] | Провода неизолированные для воздушных линий электропередач
П,Н | 22.2.01.04 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [5 empty] | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые
П,Н | 22.2.02.03 | Детали крепления стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [5 empty] | Детали крепления стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.42; 7: 7.42 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.02; 7: 1.02 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 174.14; 10: 174.14; 12: 4715 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 87.65; 12: 3882 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 90.28; 12: 3998 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 52.59; 12: 2329 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 317.01; 12: 11042 | [8 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР33-04-030-04 | Установка разъединителей: вручную |  |  | 4: компл; 7: 1 |  |  |  | Установка разъединителей: вручную
| 1 | ОТ |  |  | 8: 74.65; 10: 74.65; 11: 44.28; 12: 3306 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 24.31; 10: 24.31; 11: 14.26; 12: 347 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.29; 10: 4.29; 11: 44.28; 12: 190 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.16; 10: 2.16; 11: 9.52; 12: 21 |  |  |  |  | М
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [5 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
П,Н | 07.2.07.13 | Хомуты стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [5 empty] | Хомуты стальные
П,Н | 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [5 empty] | Сталь стержневая диаметром до 10 мм
П,Н | 21.2.01.02 | Провода неизолированные |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [5 empty] | Провода неизолированные
П,Н | 22.2.01.04 | Изоляторы штыревые |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [5 empty] | Изоляторы штыревые
П,Н | 22.2.02.03 | Детали крепления стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [5 empty] | Детали крепления стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.42; 7: 7.42 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.37; 7: 0.37 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 101.12; 10: 101.12; 12: 3674 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 78.94; 12: 3496 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 81.31; 12: 3601 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 47.36; 12: 2098 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 229.79; 12: 9373 | [8 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР33-04-030-01 | Установка разрядников: с помощью механизмов |  |  | 4: компл; 7: 1 |  |  |  | Установка разрядников: с помощью механизмов
| 1 | ОТ |  |  | 8: 33.31; 10: 33.31; 11: 44.28; 12: 1475 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 84.35; 10: 84.35; 11: 14.26; 12: 1203 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.1; 10: 11.1; 11: 44.28; 12: 492 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.86; 10: 2.86; 11: 9.52; 12: 27 |  |  |  |  | М
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [5 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
П,Н | 07.2.07.13 | Хомуты стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [5 empty] | Хомуты стальные
П,Н | 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [5 empty] | Сталь стержневая диаметром до 10 мм
П,Н | 22.2.01.04 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [5 empty] | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые
П,Н | 22.2.02.03 | Детали крепления стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [5 empty] | Детали крепления стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.76; 7: 3.76 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.07; 7: 1.07 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 120.52; 10: 120.52; 12: 2705 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 44.41; 12: 1967 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 45.74; 12: 2026 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 26.65; 12: 1180 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 192.91; 12: 5911 | [8 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР33-04-030-02 | Установка разрядников: вручную |  |  | 4: компл; 7: 1 |  |  |  | Установка разрядников: вручную
| 1 | ОТ |  |  | 8: 38.81; 10: 38.81; 11: 44.28; 12: 1719 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 14.46; 10: 14.46; 11: 14.26; 12: 206 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.55; 10: 2.55; 11: 44.28; 12: 113 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.86; 10: 2.86; 11: 9.52; 12: 27 |  |  |  |  | М
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [5 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
П,Н | 07.2.07.13 | Хомуты стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [5 empty] | Хомуты стальные
П,Н | 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [5 empty] | Сталь стержневая диаметром до 10 мм
П,Н | 22.2.01.04 | Изоляторы штыревые |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [5 empty] | Изоляторы штыревые
П,Н | 22.2.02.03 | Детали крепления стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [5 empty] | Детали крепления стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.38; 7: 4.38 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.22; 7: 0.22 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 56.13; 10: 56.13; 12: 1952 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 41.36; 12: 1832 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 42.6; 12: 1887 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 24.82; 12: 1099 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 123.55; 12: 4938 | [8 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕРм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ | [14 empty] | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.68; 10: 20.68; 11: 44.28; 12: 916 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.97; 10: 8.97; 11: 14.26; 12: 128 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.11; 10: 1.11; 11: 44.28; 12: 49 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7.84; 10: 7.84; 11: 9.52; 12: 75 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.15; 7: 2.15 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 7: 0.09 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 37.49; 10: 37.49; 12: 1119 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 21.79; 12: 965 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 21.14; 12: 936 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 11.11; 12: 492 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 69.74; 12: 2547 | [8 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕРм08-01-054-01 | Трансформатор напряжением: до 10 кВ, однофазный | [14 empty] | Трансформатор напряжением: до 10 кВ, однофазный | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.93; 10: 6.93; 11: 44.28; 12: 307 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9.06; 10: 9.06; 11: 14.26; 12: 129 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.26; 10: 1.26; 11: 44.28; 12: 56 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.04; 10: 4.04; 11: 9.52; 12: 38 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.72; 7: 0.72 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.1; 7: 0.1 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.03; 10: 20.03; 12: 474 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.19; 12: 363 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 7.94; 12: 352 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 4.18; 12: 185 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.15; 12: 1011 | [8 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕРм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.01 |  |  |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2
|  | Объем=1 / 100 | [20 empty] | Объем=1 / 100
|  | 1.8.3.ОП_При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | [21 empty] | 1.8.3.ОП_При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
| 1 | ОТ |  |  | 8: 90.24; 9: 1.05; 10: 0.95; 11: 44.28; 12: 42 |  |  |  |  | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 1.8; 10: 0.02; 11: 9.52 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.6; 6: 1.05; 7: 0.1008 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 92.04; 10: 0.97; 12: 42 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.95; 12: 42 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 0.92; 12: 41 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.48; 12: 21 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2.37; 12: 104 | [8 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕРм08-02-144-04 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.01 |  |  |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2
|  | Объем=1 / 100 | [20 empty] | Объем=1 / 100
|  | 1.8.3.ОП_При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | [21 empty] | 1.8.3.ОП_При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
| 1 | ОТ |  |  | 8: 128.59; 9: 1.05; 10: 1.35; 11: 44.28; 12: 60 |  |  |  |  | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 2.57; 10: 0.03; 11: 9.52 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.68; 6: 1.05; 7: 0.14364 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 131.16; 10: 1.38; 12: 60 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.35; 12: 60 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1.31; 12: 58 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.69; 12: 31 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3.38; 12: 149 | [8 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕРм08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.01 |  |  |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2
|  | Объем=1 / 100 | [20 empty] | Объем=1 / 100
|  | 1.8.3.ОП_При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | [21 empty] | 1.8.3.ОП_При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
| 1 | ОТ |  |  | 8: 142.13; 9: 1.05; 10: 1.49; 11: 44.28; 12: 66 |  |  |  |  | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 2.84; 10: 0.03; 11: 9.52 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.12; 6: 1.05; 7: 0.15876 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 144.97; 10: 1.52; 12: 66 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.49; 12: 66 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1.45; 12: 64 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.76; 12: 34 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3.73; 12: 164 | [8 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕРм08-02-144-06 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.01 |  |  |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2
|  | Объем=1 / 100 | [20 empty] | Объем=1 / 100
|  | 1.8.3.ОП_При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | [21 empty] | 1.8.3.ОП_При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
| 1 | ОТ |  |  | 8: 213.57; 9: 1.05; 10: 2.24; 11: 44.28; 12: 99 |  |  |  |  | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 4.27; 10: 0.04; 11: 9.52 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 22.72; 6: 1.05; 7: 0.23856 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 217.84; 10: 2.28; 12: 99 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.24; 12: 99 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 2.17; 12: 96 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1.14; 12: 50 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.59; 12: 245 | [8 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕРм08-02-144-07 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.01 |  |  |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2
|  | Объем=1 / 100 | [20 empty] | Объем=1 / 100
|  | 1.8.3.ОП_При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | [21 empty] | 1.8.3.ОП_При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
| 1 | ОТ |  |  | 8: 285.76; 9: 1.05; 10: 3; 11: 44.28; 12: 133 |  |  |  |  | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 5.72; 10: 0.06; 11: 9.52; 12: 1 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.4; 6: 1.05; 7: 0.3192 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 291.48; 10: 3.06; 12: 134 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3; 12: 133 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 2.91; 12: 129 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1.53; 12: 68 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7.5; 12: 331 | [8 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | [14 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.44; 10: 20.44; 11: 44.28; 12: 905 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 33.47; 10: 33.47; 11: 14.26; 12: 477 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.42; 10: 3.42; 11: 44.28; 12: 151 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.94; 10: 2.94; 11: 9.52; 12: 28 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 7: 2.06 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.31; 7: 0.31 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 56.85; 10: 56.85; 12: 1410 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 23.86; 12: 1056 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 23.14; 12: 1024 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 12.17; 12: 539 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 92.16; 12: 2973 | [8 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕРм08-03-573-05 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм | [14 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.44; 10: 20.44; 11: 44.28; 12: 905 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 49; 10: 49; 11: 14.26; 12: 699 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.29; 10: 5.29; 11: 44.28; 12: 234 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.47; 10: 3.47; 11: 9.52; 12: 33 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 7: 2.06 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.47; 7: 0.47 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 72.91; 10: 72.91; 12: 1637 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.73; 12: 1139 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 24.96; 12: 1105 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 13.12; 12: 581 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 110.99; 12: 3323 | [8 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕРм08-03-573-06 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм | [14 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.44; 10: 20.44; 11: 44.28; 12: 905 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 58.68; 10: 58.68; 11: 14.26; 12: 837 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.49; 10: 6.49; 11: 44.28; 12: 287 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.56; 10: 4.56; 11: 9.52; 12: 43 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 7: 2.06 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.57; 7: 0.57 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 83.68; 10: 83.68; 12: 1785 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 26.93; 12: 1192 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 26.12; 12: 1156 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 13.73; 12: 608 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 123.53; 12: 3549 | [8 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | [14 empty] | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.94; 10: 6.94; 11: 44.28; 12: 307 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 10: 1.81; 11: 14.26; 12: 26 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 0.26; 11: 44.28; 12: 12 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.51; 10: 0.51; 11: 9.52; 12: 5 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.7; 7: 0.7 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.02 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.26; 10: 9.26; 12: 338 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.2; 12: 319 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 6.98; 12: 309 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 3.67; 12: 163 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19.91; 12: 810 | [8 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕРм10-04-066-04 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | [14 empty] | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 34.12; 10: 34.12; 11: 44.28; 12: 1511 |  |  |  |  | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 7.95; 10: 7.95; 11: 9.52; 12: 76 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4; 7: 4 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 42.07; 10: 42.07; 12: 1587 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 34.12; 12: 1511 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 32.41; 12: 1435 | [6 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 18.08; 12: 801 | [6 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 92.56; 12: 3823 | [8 empty] | Всего по позиции
17 | ФЕРм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.01 |  |  |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2
|  | Объем=1 / 100 | [20 empty] | Объем=1 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 90.24; 10: 0.9; 11: 44.28; 12: 40 |  |  |  |  | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 1.8; 10: 0.02; 11: 9.52 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.6; 7: 0.096 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 92.04; 10: 0.92; 12: 40 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.9; 12: 40 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 0.87; 12: 39 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.46; 12: 20 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2.25; 12: 99 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Монтаж прибора учета : | [22 empty] | Итоги по разделу 1 Монтаж прибора учета :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 784.33 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 361.34 | [12 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 381.44 | [12 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 48.77 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 41.55 | [12 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 863.26 | [12 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 221.42 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 220.45 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 30.94 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 10.04 | [12 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 259.93 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 151.42 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 565.86 | [12 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 139.92 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 160.99 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 17.83 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 31.51 | [12 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 152.32 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 81.12 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 410.11 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 412.25 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 232.54 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Монтаж прибора учета |  |  | 10: 1429.12 | [13 empty] | Итого по разделу 1 Монтаж прибора учета
Раздел 2. Устройство заземления | [15 empty] | Раздел 2. Устройство заземления
Устройство заземления опор ВЛ и подстанций | [27 empty] | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
18 | ФЕР33-04-015-01 | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций |  |  | 4: 10 м; 7: 0.1 |  |  |  | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций
|  | Объем=1 / 10 | [20 empty] | Объем=1 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.23; 10: 1.52; 11: 44.28; 12: 67 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.36; 10: 0.14; 11: 14.26; 12: 2 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 10: 0.01; 11: 44.28 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.24; 10: 0.12; 11: 9.52; 12: 1 |  |  |  |  | М
П,Н | 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [5 empty] | Сталь стержневая диаметром до 10 мм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 7: 0.18 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.001 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.83; 10: 1.78; 12: 70 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.53; 12: 67 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1.58; 12: 69 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 0.92; 12: 40 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4.28; 12: 179 | [8 empty] | Всего по позиции
Забивка вертикальных заземлителей ВЛ | [27 empty] | Забивка вертикальных заземлителей ВЛ
19 | ФЕР33-03-004-01 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | [14 empty] | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.81; 10: 3.81; 11: 44.28; 12: 169 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 59.64; 10: 59.64; 11: 14.26; 12: 850 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 10: 3.22; 11: 44.28; 12: 143 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 32.85; 10: 32.85; 11: 9.52; 12: 313 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.45; 7: 0.45 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 7: 0.32 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 96.3; 10: 96.3; 12: 1332 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.03; 12: 312 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 7.24; 12: 321 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 4.22; 12: 187 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 107.76; 12: 1840 | [8 empty] | Всего по позиции
20 | ФЕР33-03-004-02 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м | [14 empty] | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5.67; 10: 5.67; 11: 44.28; 12: 251 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.68; 10: 1.68; 11: 14.26; 12: 24 |  |  |  |  | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 32.85; 10: 32.85; 11: 9.52; 12: 313 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.67; 7: 0.67 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 40.2; 10: 40.2; 12: 588 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.67; 12: 251 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 5.84; 12: 259 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 3.4; 12: 151 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 49.44; 12: 998 | [8 empty] | Всего по позиции
Устройство заземления (траншея) | [27 empty] | Устройство заземления (траншея)
21 | ФЕР01-02-055-01 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 1 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.01 |  |  |  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 1
|  | Объем=1 / 100 | [20 empty] | Объем=1 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1047.5; 10: 10.48; 11: 44.28; 12: 464 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 125; 7: 1.25 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1047.5; 10: 10.48; 12: 464 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.48; 12: 464 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 9.33; 12: 413 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 4.19; 12: 186 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24; 12: 1063 | [8 empty] | Всего по позиции
22 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.01 |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=1 / 100 | [20 empty] | Объем=1 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 10: 6.64; 11: 44.28; 12: 294 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 7: 0.885 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 6.64; 12: 294 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.64; 12: 294 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 5.91; 12: 262 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 2.66; 12: 118 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15.21; 12: 674 | [8 empty] | Всего по позиции
Монтаж дополнительного наружного видимого спуска по телу опоры | [27 empty] | Монтаж дополнительного наружного видимого спуска по телу опоры
23 | ФЕРм08-02-472-09 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.01 |  |  |  | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм
|  | Объем=1 / 100 | [20 empty] | Объем=1 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 173.9; 10: 1.74; 11: 44.28; 12: 77 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 54.28; 10: 0.54; 11: 14.26; 12: 8 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.27; 10: 0.04; 11: 44.28; 12: 2 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 608.39; 10: 6.08; 11: 9.52; 12: 58 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.5; 7: 0.185 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.34; 7: 0.0034 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 836.57; 10: 8.36; 12: 143 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.78; 12: 79 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1.73; 12: 77 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.91; 12: 40 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11; 12: 260 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Устройство заземления : | [22 empty] | Итоги по разделу 2 Устройство заземления :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 163.76 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 29.86 | [12 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 62 | [12 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 3.27 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 71.9 | [12 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 200.69 | [12 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 28.12 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 61.46 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 3.23 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 65.82 | [12 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 29.9 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 15.39 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 11 | [12 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1.74 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 0.54 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 0.04 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 6.08 | [12 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1.73 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 0.91 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 33.13 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 31.63 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 16.3 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Устройство заземления |  |  | 10: 211.69 | [13 empty] | Итого по разделу 2 Устройство заземления
Раздел 3. Пусконаладочные работы | [15 empty] | Раздел 3. Пусконаладочные работы
24 | ФЕРп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения | [14 empty] | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 39.1; 10: 39.1; 11: 44.28; 12: 1731 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.49; 7: 2.49 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 39.1; 10: 39.1; 12: 1731 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 39.1; 12: 1731 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 28.93; 12: 1281 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 14.08; 12: 623 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 82.11; 12: 3635 | [8 empty] | Всего по позиции
25 | ФЕРп01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м |  |  | 4: измерение; 7: 1 |  |  |  | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.75; 10: 20.75; 11: 44.28; 12: 919 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.62; 7: 1.62 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.75; 10: 20.75; 12: 919 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.75; 12: 919 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 15.36; 12: 680 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 7.47; 12: 331 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43.58; 12: 1930 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Пусконаладочные работы : | [22 empty] | Итоги по разделу 3 Пусконаладочные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 59.85 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 59.85 | [12 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 125.69 | [12 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 125.69 | [12 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 59.85 | [12 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 44.29 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 21.55 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 59.85 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 44.29 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 21.55 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы |  |  | 10: 125.69 | [13 empty] | Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы
Раздел 4. Оборудование и материалы | [15 empty] | Раздел 4. Оборудование и материалы
26 | ФССЦ-20.2.06.05-0021 | Кронштейны разъединителя окрашенные |  |  | компл |  |  | 1 | 3312 |  | 3312 | 9.52 | 31530 |  |  |  | Кронштейны разъединителя окрашенные
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3312; 12: 31530 | [8 empty] | Всего по позиции
27 | ФССЦ-20.2.06.05-0022 | Кронштейны разъединителя оцинкованные |  |  | компл |  |  | 1 | 4356.11 |  | 4356.11 | 9.52 | 41470 |  |  |  | Кронштейны разъединителя оцинкованные
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4356.11; 12: 41470 | [8 empty] | Всего по позиции
28 | ТЦ_62.3.05.00_27_2724091687_05.07.2023_02 КА п.22.1 | Разъединитель РЛНД-1-10-400 УХЛ1 с приводом |  |  | шт |  |  | 1 | 13433.88 |  | 1411.13 | 9.52 | 13434 |  |  |  | Разъединитель РЛНД-1-10-400 УХЛ1 с приводом
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1411.13; 12: 13434 | [8 empty] | Всего по позиции
29 | ФССЦ-21.2.01.01-0045 | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х35-20 |  |  | 1000 м |  |  | 0.001 | 6344.48 |  | 6.34 | 9.52 | 60 |  |  |  | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х35-20
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=1 / 1000 | [20 empty] | Объем=1 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.34; 12: 60 | [8 empty] | Всего по позиции
30 | ФССЦ-21.2.01.01-0047 | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х50-20 |  |  | 1000 м |  |  | 0.001 | 7994.19 |  | 7.99 | 9.52 | 76 |  |  |  | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х50-20
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=1 / 1000 | [20 empty] | Объем=1 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7.99; 12: 76 | [8 empty] | Всего по позиции
31 | ФССЦ-21.2.01.01-0049 | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х70-20 |  |  | 1000 м |  |  | 0.001 | 10392.39 |  | 10.39 | 9.52 | 99 |  |  |  | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х70-20
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=1 / 1000 | [20 empty] | Объем=1 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10.39; 12: 99 | [8 empty] | Всего по позиции
32 | ФССЦ-21.2.01.01-0051 | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х95-20 |  |  | 1000 м |  |  | 0.001 | 13565.66 |  | 13.57 | 9.52 | 129 |  |  |  | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х95-20
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=1 / 1000 | [20 empty] | Объем=1 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13.57; 12: 129 | [8 empty] | Всего по позиции
33 | ФССЦ-21.2.01.02-0084 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 35/6,2 |  |  | т |  |  | 1 | 31281.09 |  | 31281.09 | 9.52 | 297796 |  |  |  | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 35/6,2
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 31281.09; 12: 297796 | [8 empty] | Всего по позиции
34 | ФССЦ-21.2.01.02-0085 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 50/8 |  |  | т |  |  | 1 | 31955.28 |  | 31955.28 | 9.52 | 304214 |  |  |  | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 50/8
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 31955.28; 12: 304214 | [8 empty] | Всего по позиции
35 | ФССЦ-21.2.01.02-0087 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 70/72 |  |  | т |  |  | 1 | 32594.84 |  | 32594.84 | 9.52 | 310303 |  |  |  | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 70/72
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32594.84; 12: 310303 | [8 empty] | Всего по позиции
36 | ФССЦ-21.2.01.02-0088 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 95/16 |  |  | т |  |  | 1 | 31961.67 |  | 31961.67 | 9.52 | 304275 |  |  |  | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 95/16
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 31961.67; 12: 304275 | [8 empty] | Всего по позиции
37 | ФССЦ-08.3.11.01-0046 | Швеллеры: № 8 сталь марки Ст3пс |  |  | т |  |  | 1 | 5000 |  | 5000 | 9.52 | 47600 |  |  |  | Швеллеры: № 8 сталь марки Ст3пс
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5000; 12: 47600 | [8 empty] | Всего по позиции
38 | ФССЦ-08.3.11.01-0050 | Швеллеры № 10, марка стали Ст3пс5 |  |  | т |  |  | 1 | 6780 |  | 6780 | 9.52 | 64546 |  |  |  | Швеллеры № 10, марка стали Ст3пс5
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6780; 12: 64546 | [8 empty] | Всего по позиции
39 | ФССЦ-08.3.11.01-0052 | Швеллеры № 12, марка стали Ст3пс |  |  | т |  |  | 1 | 4900 |  | 4900 | 9.52 | 46648 |  |  |  | Швеллеры № 12, марка стали Ст3пс
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4900; 12: 46648 | [8 empty] | Всего по позиции
40 | ФССЦ-08.3.11.01-0053 | Швеллеры: № 14 сталь марки Ст3пс |  |  | т |  |  | 1 | 4800 |  | 4800 | 9.52 | 45696 |  |  |  | Швеллеры: № 14 сталь марки Ст3пс
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4800; 12: 45696 | [8 empty] | Всего по позиции
41 | ФССЦ-08.3.11.01-0054 | Швеллеры № 16-18, марка стали Ст3сп |  |  | т |  |  | 1 | 5200 |  | 5200 | 9.52 | 49504 |  |  |  | Швеллеры № 16-18, марка стали Ст3сп
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5200; 12: 49504 | [8 empty] | Всего по позиции
42 | ФССЦ-08.3.04.02-0091 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 8 мм |  |  | т |  |  | 1 | 5230.01 |  | 5230.01 | 9.52 | 49790 |  |  |  | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 8 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5230.01; 12: 49790 | [8 empty] | Всего по позиции
43 | ФССЦ-08.3.04.02-0092 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 10 мм |  |  | т |  |  | 1 | 5230.01 |  | 5230.01 | 9.52 | 49790 |  |  |  | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 10 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5230.01; 12: 49790 | [8 empty] | Всего по позиции
44 | ФССЦ-08.3.04.02-0093 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 12 мм |  |  | т |  |  | 1 | 5230.01 |  | 5230.01 | 9.52 | 49790 |  |  |  | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 12 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5230.01; 12: 49790 | [8 empty] | Всего по позиции
45 | ФССЦ-08.3.04.02-0095 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 16 мм |  |  | т |  |  | 1 | 5230.01 |  | 5230.01 | 9.52 | 49790 |  |  |  | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 16 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5230.01; 12: 49790 | [8 empty] | Всего по позиции
46 | ФССЦ-20.5.02.02-0004 | Коробки испытательные, сечение проводов 0,5-4,0 мм2, размер 68х220х33 мм |  |  | шт |  |  | 1 | 40.18 |  | 40.18 | 9.52 | 383 |  |  |  | Коробки испытательные, сечение проводов 0,5-4,0 мм2, размер 68х220х33 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 40.18; 12: 383 | [8 empty] | Всего по позиции
47 | ФССЦ-08.1.02.13-0009 | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 25 мм |  |  | м |  |  | 1 | 10.65 |  | 10.65 | 9.52 | 101 |  |  |  | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 25 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10.65; 12: 101 | [8 empty] | Всего по позиции
48 | ФССЦ-08.1.02.13-0011 | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 32 мм |  |  | м |  |  | 1 | 13.25 |  | 13.25 | 9.52 | 126 |  |  |  | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 32 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13.25; 12: 126 | [8 empty] | Всего по позиции
49 | ФССЦ-08.1.02.13-0012 | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 38 мм |  |  | м |  |  | 1 | 15.4 |  | 15.4 | 9.52 | 147 |  |  |  | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 38 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15.4; 12: 147 | [8 empty] | Всего по позиции
50 | ФССЦ-08.1.02.13-0013 | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 50 мм |  |  | м |  |  | 1 | 21.44 |  | 21.44 | 9.52 | 204 |  |  |  | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 50 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21.44; 12: 204 | [8 empty] | Всего по позиции
51 | ФССЦ-08.1.02.13-0014 | Рукава металлические, РЗ-Ц-Х, диаметр 60 мм |  |  | м |  |  | 1 | 15.54 |  | 15.54 | 9.52 | 148 |  |  |  | Рукава металлические, РЗ-Ц-Х, диаметр 60 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15.54; 12: 148 | [8 empty] | Всего по позиции
52 | ФССЦ-08.1.02.13-0015 | Рукава металлические, РЗ-Ц-Х, диаметр 75 мм |  |  | м |  |  | 1 | 36.98 |  | 36.98 | 9.52 | 352 |  |  |  | Рукава металлические, РЗ-Ц-Х, диаметр 75 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 36.98; 12: 352 | [8 empty] | Всего по позиции
53 | ФССЦ-24.3.01.06-0001 (Применительно для D-25) | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм |  |  | м |  |  | 1 | 2.49 |  | 2.49 | 9.52 | 24 |  |  |  | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм
|  | (Материалы) | [26 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2.49; 12: 24 | [8 empty] | Всего по позиции
54 | ФССЦ-24.3.01.06-0001 (Применительно для D-25) | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм |  |  | м |  |  | 1 | 2.49 |  | 2.49 | 9.52 | 24 |  |  |  | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм
|  | (Материалы) | [26 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2.49; 12: 24 | [8 empty] | Всего по позиции
55 | ФССЦ-24.3.01.06-0002 | Трубы гофрированные ПВХ с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 40 мм |  |  | м |  |  | 1 | 4.04 |  | 4.04 | 9.52 | 38 |  |  |  | Трубы гофрированные ПВХ с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 40 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4.04; 12: 38 | [8 empty] | Всего по позиции
56 | ФССЦ-24.3.01.06-0002 (Применительно для д-50) | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 40 мм |  |  | м |  |  | 1 | 4.04 |  | 4.04 | 9.52 | 38 |  |  |  | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 40 мм
|  | (Материалы) | [26 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4.04; 12: 38 | [8 empty] | Всего по позиции
57 | ФССЦ-24.3.01.06-0011 | Трубопровод из труб ПВХ для системы водоотведения, диаметр 50 мм |  |  | м |  |  | 1 | 47.46 |  | 47.46 | 9.52 | 452 |  |  |  | Трубопровод из труб ПВХ для системы водоотведения, диаметр 50 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47.46; 12: 452 | [8 empty] | Всего по позиции
58 | ФССЦ-24.3.01.06-0012 | Трубопровод из труб ПВХ для системы водоотведения, диаметр 100 мм |  |  | м |  |  | 1 | 104.07 |  | 104.07 | 9.52 | 991 |  |  |  | Трубопровод из труб ПВХ для системы водоотведения, диаметр 100 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 104.07; 12: 991 | [8 empty] | Всего по позиции
59 | ТЦ_62.5.01.04_26_2635819741_30.05.2023_01 КА п.81.3 | Счетчик МИРТЕК-135-РУ-SPHV1-A0,5R1-6(10)-100 (200)А-RGC2-RF433/1-RF2400/6-G/5(1)-P2-HMV4-D c МИРТ-141 с УЗПН |  |  | 4: шт; 7: 0; 8: 450000; 11: 9.52 |  |  |  | Счетчик МИРТЕК-135-РУ-SPHV1-A0,5R1-6(10)-100 (200)А-RGC2-RF433/1-RF2400/6-G/5(1)-P2-HMV4-D c МИРТ-141 с УЗПН
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [8 empty] | Всего по позиции
60 | ФССЦ-20.1.02.23-0091 | Плакаты металлические треугольные размером 300х300х300 мм (Осторожно электрическое напряжение) |  |  | 100 шт |  |  | 0.01 | 4000 |  | 40 | 9.52 | 381 |  |  |  | Плакаты металлические треугольные размером 300х300х300 мм (Осторожно электрическое напряжение)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 40; 12: 381 | [8 empty] | Всего по позиции
61 | ФССЦ-20.1.02.23-0091 | Плакаты металлические размером 210х280 мм (Охранная зона воздушной линии электропередачи) |  |  | 100 шт |  |  | 0.01 | 4000 |  | 40 | 9.52 | 381 |  |  |  | Плакаты металлические размером 210х280 мм (Охранная зона воздушной линии электропередачи)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 40; 12: 381 | [8 empty] | Всего по позиции
62 | ФССЦ-20.1.02.23-0091 | Плакаты металлические размером 210х280 мм (Охранная зона кабеля) |  |  | 100 шт |  |  | 0.01 | 4000 |  | 40 | 9.52 | 381 |  |  |  | Плакаты металлические размером 210х280 мм (Охранная зона кабеля)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 40; 12: 381 | [8 empty] | Всего по позиции
63 | ФССЦ-20.1.02.23-0091 | Плакаты пластиковые треугольные размером 300х300х300 мм (Осторожно электрическое напряжение) |  |  | 100 шт |  |  | 0.01 | 4000 |  | 40 | 9.52 | 381 |  |  |  | Плакаты пластиковые треугольные размером 300х300х300 мм (Осторожно электрическое напряжение)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 40; 12: 381 | [8 empty] | Всего по позиции
64 | ФССЦ-20.1.02.23-0091 | Плакаты пластиковые размером 210х280 мм (Охранная зона воздушной линии электропередачи) |  |  | 100 шт |  |  | 0.01 | 4000 |  | 40 | 9.52 | 381 |  |  |  | Плакаты пластиковые размером 210х280 мм (Охранная зона воздушной линии электропередачи)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 40; 12: 381 | [8 empty] | Всего по позиции
65 | ФССЦ-20.1.02.23-0091 | Плакаты металлические размером 210х280 мм (Диспетчерское наименование опор) |  |  | 100 шт |  |  | 0.01 | 4000 |  | 40 | 9.52 | 381 |  |  |  | Плакаты металлические размером 210х280 мм (Диспетчерское наименование опор)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 40; 12: 381 | [8 empty] | Всего по позиции
66 | ФССЦ-20.1.02.23-0091 | Плакаты пластиковые размером 210х280 мм (Охранная зона кабеля) |  |  | 100 шт |  |  | 0.01 | 4000 |  | 40 | 9.52 | 381 |  |  |  | Плакаты пластиковые размером 210х280 мм (Охранная зона кабеля)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 40; 12: 381 | [8 empty] | Всего по позиции
67 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) |  |  | шт |  |  | 0.02 | 943.06 |  | 18.86 | 9.52 | 180 |  |  |  | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=1/50 | [20 empty] | Объем=1/50
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18.86; 12: 180 | [8 empty] | Всего по позиции
68 | ФССЦ-25.2.02.11-0051 | Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм |  |  | 100 шт |  |  | 0.01 | 582 |  | 5.82 | 9.52 | 55 |  |  |  | Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=1 / 100 | [20 empty] | Объем=1 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.82; 12: 55 | [8 empty] | Всего по позиции
69 | ФССЦ-20.5.04.04-0050 Применительно к Вязка спиральная ПВС-35/50-20, ПВС-35/50-20-02, ПВС-70/95-20, ПВС-70/95-20-02, ВС-35/50.1, ВС-70/95.1 | Зажим натяжной: спиральный НС-11,4-02 |  |  | шт |  |  | 1 | 303.68 |  | 303.68 | 9.52 | 2891 |  |  |  | Зажим натяжной: спиральный НС-11,4-02
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 303.68; 12: 2891 | [8 empty] | Всего по позиции
70 О | ФССЦ-62.1.05.02-1120 | Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1 |  |  | шт |  |  | 1 | 165.08 |  | 165.08 | 9.52 | 1572 |  |  |  | Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1
|  | (Инженерное оборудование) | [26 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 165.08; 12: 1572 | [8 empty] | Всего по позиции
71 О | ФССЦ-62.1.05.02-1122 | Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 2 |  |  | шт |  |  | 1 | 173.33 |  | 173.33 | 9.52 | 1650 |  |  |  | Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 2
|  | (Инженерное оборудование) | [26 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 173.33; 12: 1650 | [8 empty] | Всего по позиции
72 О | ФССЦ-62.1.05.02-1140 | Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 12 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1 |  |  | шт |  |  | 1 | 167.65 |  | 167.65 | 9.52 | 1596 |  |  |  | Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 12 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1
|  | (Инженерное оборудование) | [26 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 167.65; 12: 1596 | [8 empty] | Всего по позиции
73 О | ФССЦ-62.1.05.02-1142 | Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 12 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 2 |  |  | шт |  |  | 1 | 176.03 |  | 176.03 | 9.52 | 1676 |  |  |  | Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 12 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 2
|  | (Инженерное оборудование) | [26 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 176.03; 12: 1676 | [8 empty] | Всего по позиции
74 | ФССЦ-07.2.02.05-0021 | Траверсы стальные |  |  | т |  |  | 1 | 10832.93 |  | 10832.93 | 9.52 | 103129 |  |  |  | Траверсы стальные
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10832.93; 12: 103129 | [8 empty] | Всего по позиции
75 | ФССЦ-25.2.01.07-0001 | Изоляторы |  |  | шт |  |  | 1 | 51.5 |  | 51.5 | 9.52 | 490 |  |  |  | Изоляторы
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 51.5; 12: 490 | [8 empty] | Всего по позиции
76 | ФССЦ-22.2.01.04-0021 | Изолятор линейный штыревой фарфоровый ШФ-10 |  |  | 100 шт |  |  | 0.01 | 4309.16 |  | 43.09 | 9.52 | 410 |  |  |  | Изолятор линейный штыревой фарфоровый ШФ-10
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=1 / 100 | [20 empty] | Объем=1 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43.09; 12: 410 | [8 empty] | Всего по позиции
77 | ФССЦ-22.2.01.03-0003 | Изолятор подвесной стеклянный ПСД-70Е |  |  | шт |  |  | 1 | 169.25 |  | 169.25 | 9.52 | 1611 |  |  |  | Изолятор подвесной стеклянный ПСД-70Е
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 169.25; 12: 1611 | [8 empty] | Всего по позиции
78 | ФССЦ-07.2.07.13-0221 | Хомуты стальные |  |  | кг |  |  | 1 | 9.6 |  | 9.6 | 9.52 | 91 |  |  |  | Хомуты стальные
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9.6; 12: 91 | [8 empty] | Всего по позиции
79 | ФССЦ-25.2.01.01-0017 | Бирки маркировочные пластмассовые |  |  | 100 шт |  |  | 0.01 | 30.74 |  | 0.31 | 9.52 | 3 |  |  |  | Бирки маркировочные пластмассовые
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=1 / 100 | [20 empty] | Объем=1 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0.31; 12: 3 | [8 empty] | Всего по позиции
80 | ФССЦ-20.1.02.18-0001 | Хомут-стяжка кабельная (бандаж), размер 3,6х200 мм |  |  | 100 шт |  |  | 0.01 | 5.73 |  | 0.06 | 9.52 | 1 |  |  |  | Хомут-стяжка кабельная (бандаж), размер 3,6х200 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=1 / 100 | [20 empty] | Объем=1 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0.06; 12: 1 | [8 empty] | Всего по позиции
81 | ФССЦ-22.2.02.24-0002 применительно к комплекту ПЗУ-10-ГБ (крепление – клипса ЗМИ-2 – 6 шт.), ПЗУ-6-10кВ-ТР (ССЛ) (в состав комплекта входит лента самоспекающая на резиновой основе - ССЛ 3 рул./5 м.п.)) | Устройство защиты птиц на ВЛ 6-750 кВт антиприсадочного веерного типа, из атмосферостойкого пластика, количество плоскостей 1, высота 540 мм, зона защиты 420 мм |  |  | шт |  |  | 1 | 412.63 |  | 412.63 | 9.52 | 3928 |  |  |  | Устройство защиты птиц на ВЛ 6-750 кВт антиприсадочного веерного типа, из атмосферостойкого пластика, количество плоскостей 1, высота 540 мм, зона защиты 420 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 412.63; 12: 3928 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Оборудование и материалы : | [22 empty] | Итоги по разделу 4 Оборудование и материалы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 196956.21 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 196956.21 | [12 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 9.02 | [12 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 9.02 | [12 empty] | материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 196947.19 | [12 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 196947.19 | [12 empty] | материалы
|  | Оборудование |  |  | 10: 682.09 | [12 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 682.09 | [12 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого по разделу 4 Оборудование и материалы |  |  | 10: 197638.3 | [13 empty] | Итого по разделу 4 Оборудование и материалы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 1411.13 | [12 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Итоги по смете: | [27 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 197964.15; 12: 1902402 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 451.05; 12: 19974 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 443.44; 12: 6324 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 52.04; 12: 2305 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 197069.66; 12: 1876104 | [17 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1072.97; 12: 36104 | [17 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 249.54; 12: 11051 | [17 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 281.91; 12: 4020 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 34.17; 12: 1514 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 84.88; 12: 809 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 289.83; 12: 12836 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 166.81; 12: 7388 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 197524.05; 12: 1894326 | [17 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 141.66; 12: 6273 | [17 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 161.53; 12: 2304 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 17.87; 12: 791 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 196984.78; 12: 1875295 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 154.05; 12: 6821 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 82.03; 12: 3633 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 682.09; 12: 6494 | [17 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 682.09; 12: 6494 | [17 empty] | Инженерное оборудование
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 125.69; 12: 5565 | [17 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 125.69; 12: 5565 | [17 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 59.85; 12: 2650 | [17 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 44.29; 12: 1961 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 21.55; 12: 954 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 199404.8; 12: 1942489 | [18 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 503.09; 12: 22279 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 488.17; 12: 21618 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 270.39; 12: 11975 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого СМР для расчета лимитированных затрат |  |  | 10: 198597.02; 12: 1930430 | [18 empty] | Итого СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Зимнее удорожание 3,87% |  |  | 10: 7685.7; 12: 74708 | [17 empty] | Зимнее удорожание 3,87%
|  | Командировочные расходы (45,51696+4,5644)/8*650 |  |  | 10: 4069.11; 12: 4069 | [17 empty] | Командировочные расходы (45,51696+4,5644)/8*650
|  | Итого |  |  | 10: 210351.83; 12: 2009207 | [18 empty] | Итого
|  | Проектные работы 6% |  |  | 10: 12621.11; 12: 120552 | [17 empty] | Проектные работы 6%
|  | Итого |  |  | 10: 222972.94; 12: 2129759 | [18 empty] | Итого
|  | Итого с оборудованием и прочими затратами |  |  | 10: 223780.72; 12: 2141818 | [18 empty] | Итого с оборудованием и прочими затратами
|  | НДС 20% |  |  | 10: 44756.14; 12: 428363.6 | [19 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 268536.86; 12: 2570181.6 | [20 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 1411.13; 12: 13434 | [17 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]