Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.12.10.120 Поставка разъединителей 10 кВ для проведения ремонтных работ на ВЛ 0,4/6/10 кВ и трансформаторных подстанциях филиалов АО "ДРСК": "Амурские электрические сети", "Приморские электрические сети", "Хабаровские электрические сети" и "Южно-Якутские электрические сети"

Лот № 0301-РЕМ ПРОД-2024-ДРСК

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| РЛНД-I.X-10.Х/Х Н УХЛ1 | Р - разъединитель Л - линейный Н - наружной установки Д - количество опорных изоляторов (два) I - исполнение с неподвижным контактным выводом на поворотном изоляторе (с подвижным – индекс отсутствует) Х - 1,2 – количество заземлителей 10 - номинальное напряжение, кВ Х - Б - усиленное исполнение изоляции по ГОСТ 9920-89 (для разъединителей с фарфоровой изоляцией) Х - 200, 400, 630 – номинальный ток, А Н - повышенной надежности УХЛ1 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ-15150-69. |
| --- | --- |
| РЛКВ-С-10.IV/400 УХЛ1 | Р - разъединитель Л - линейный К - качающегося типа В - для вертикальной установки С - разъединитель специального назначения с дугогасительной системой 10 - номинальное напряжение, кВ IV - степень загрязнения по ГОСТ 9920-89 (для разъединителей с полимерной изоляцией) 400 - номинальный ток, А УХЛ1 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ-15150-69 |
| РВЗ-1б-10/630М УХЛ2 | Р - разъединитель; В - внутренней установки; З - наличие заземлителей; 1б - количество и расположение заземлителей; 10 - номинальное напряжение, кВ; 630 - номинальный ток, А; М - модернизированный ; УХЛ2 климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ-15150-69 |
| ПРНЗ-10 УХЛ1 ПРНЗ-2-10 УХЛ1 ПРН-10М У1 | П - привод; Р - ручной; Н – наружной установки; З- наличие валов для управления ножами заземления; 2 - количество заземлителей (3 вала - один для оперирования главными ножами, два других - для управления заземляющими ножами.) 10 – предназначен для управления разъединителями 10 кВ; М - модернизированный У1 и УХЛ1 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ-15150-69 |
| ПР-03-7 УХЛ1 | П - привод; Р - ручной; XX - конструктивное исполнение по количеству валов: 00, 03 - один вал; 01, 04, 06 - два вала; 05, 02 - три вала; 7 - модификация привода УХЛ1 — климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69: |
| ПР-3 У3 | П - Привод; Р - Ручной; 3 - Модификация; У3 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69: |
| ГОСТ | государственный стандарт |

1.2.  Наименование продукции: Разъединители 10 кВ

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ

2.1 Требования к объёмам и срокам поставки продукции

## 2.1.1 ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЁМ ПРОДУКЦИИ

# Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

|  | Требование Заказчика** |  |  | Предложение Участника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| - филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |
|  | Разъединитель трёхполюсный РЛНД-1.1-10Б/400Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт | 33 | Указать наименование продукции | Указать ед. измерения | Указать кол-во |
|  | Разъединитель трёхполюсный РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт | 3 | Указать наименование продукции | Указать ед. измерения | Указать кол-во |
|  | Разъединитель трёхполюсный РЛНД-2-10Б/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-2-10УХЛ1 | шт | 1 | Указать наименование продукции | Указать ед. измерения | Указать кол-во |
| - филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |
|  | Разъединитель трёхполюсный РЛКВ-С-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПР-03-7УХЛ1 | шт | 16 | Указать наименование продукции | Указать ед. измерения | Указать кол-во |
|  | Разъединитель трёхполюсный РЛНД-1-10Б/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт | 26 | Указать наименование продукции | Указать ед. измерения | Указать кол-во |
|  | Разъединитель трёхполюсный РЛНД-1.1-10Б/400Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт | 24 | Указать наименование продукции | Указать ед. измерения | Указать кол-во |
|  | Разъединитель трёхполюсный РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт | 26 | Указать наименование продукции | Указать ед. измерения | Указать кол-во |
|  | Разъединитель трёхполюсный РЛНД-2-10Б/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-2-10 УХЛ1 | шт | 2 | Указать наименование продукции | Указать ед. измерения | Указать кол-во |
|  | Разъединитель трёхполюсный РЛНД-1-10Б/400 УХЛ1 с приводом ПРН-10М У1 | шт | 8 | Указать наименование продукции | Указать ед. измерения | Указать кол-во |
|  | Разъединитель трёхполюсный РЛНД-2-10Б/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-2-10 УХЛ1 | шт | 1 | Указать наименование продукции | Указать ед. измерения | Указать кол-во |
| - филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск |  |  |  |  |  |  |
|  | Разъединитель трёхполюсный РЛНД 1.1-10Б/200 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт | 5 | Указать наименование продукции | Указать ед. измерения | Указать кол-во |
|  | Разъединитель трёхполюсный РЛНД-1-10Б/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт | 1 | Указать наименование продукции | Указать ед. измерения | Указать кол-во |
|  | Разъединитель трёхполюсный РЛНД-1.1-10Б/400Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт | 28 | Указать наименование продукции | Указать ед. измерения | Указать кол-во |
|  | Разъединитель трёхполюсный РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт | 3 | Указать наименование продукции | Указать ед. измерения | Указать кол-во |
| - филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |
|  | Разъединитель трёхполюсный РВЗ-1б-10/630МУХЛ2 с приводом ПР-3 У3 | шт | 2 | Указать наименование продукции | Указать ед. измерения | Указать кол-во |
|  | Разъединитель трёхполюсный РЛНД-1.1-10Б/400Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт | 6 | Указать наименование продукции | Указать ед. измерения | Указать кол-во |

2.1.2 ТРЕБОВАНИЯ К СРОКАМ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

Таблица 2 Требования по срокам поставки

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разъединители 10 кВ/ - филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» - филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» - филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск - филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» | с даты подписания договора, но не ранее 09.01.2024 г. | в течение 120 календарных дней с момента заключения договора поставки, но не ранее 09.01.2024 г. |

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3 Требования к продукции Разъединители 10 кВ

Наименование продукции (позиция №№ 1.1-4.2 Таблицы 1): Разъединители 10 кВ

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  | Предложение Участника по характеристикам и параметрам*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/Указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа |  |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
| 1.1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  | Согласие с требованием | Предоставить заполненное приложение № 1 | -//- |
| 2. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
| 2.1 | Срок гарантии | Не менее, чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока с момента подписания ТОРГ-12 или УПД. | Указать срок гарантии на продукцию | -//- |  |
| 2.2 |  | Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений - не менее 10 лет с момента подписания накладной ТОРГ-12 или УПД. | Указать срок гарантии на продукцию | -//- |  |
| 3. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |  |  |
| 3.1 | Соответствие стандартам | Разъединители должны соответствовать ГОСТ Р 52726-2007 «Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1 кВ и приводы к ним» и ГОСТ 1516.3-96 «Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ», а также иметь декларацию о соответствии на Разъединители (В соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"), Декларация о соответствии, должна иметь статус действующего документа и иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184). | Согласие с требованием | Представить копию действующей декларации о соответствии ГОСТу/ указать регистрационный номер декларации о соответствии ГОСТу на каждый тип разъединителей. |  |
| 4 | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Все металлические части разъединителя, должны иметь стойкое антикоррозионное покрытие или быть изготовлены из материалов, не подверженных коррозии | Указать антикоррозионное покрытие или материал, не подверженного коррозии | -//- |  |
| 5. | Требования к сроку выпуска продукции |  |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой 2023-2024 гг. выпуска и ранее неиспользованной. (Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 6. | Требование к доставке |  |  |  |  |
| 6.1 | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» | Продукция должна быть доставлена: 675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179 | Согласие с требованием | -//- |  |
| 6.2 | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» | Продукция должна быть доставлена: 692524, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Резервная 22А. (проезд ч/з улицу Ровная 22) | Согласие с требованием | -//- |  |
| 6.3 | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск | Продукция должна быть доставлена: 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13 | Согласие с требованием | -//- |  |
| 6.4 | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» | Продукция должна быть доставлена: Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Тарабукина 60а | Согласие с требованием | -//- |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

- РИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1: Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции).

** Указанные в настоящем ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента.

Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции, указанные в приложении № 1 к настоящим техническим требованиям.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

* Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции.

*** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждого параметра и требований заказчика закупаемой продукции.