Требования к Участнику закупки

1. У участника закупки, для выполнения заявленных услуг наличие лицензии выданной Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, являющейся действующей на момент подачи заявки, согласно п.15, ст. 12 Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» на проведение данного вида работ обязательно.

В составе заявки Участник должен предоставить её копию.

1.2. Наличие кадрового состава:

1.2.1. Иметь минимально необходимое для выполнения работ количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам, либо планируемого к привлечению), указанного в Таблице 1 к настоящим техническим требованиям.

Таблица 1

| № п/п | Персонал | Минимальное количество, чел* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Электромонтер ОПС 3 или 4 разряда Техник по эксплуатации систем вентиляции и дымоудаления Техник (специалист) по обслуживанию систем пожаротушения | 4 |
| 2. | Инженер | 1 |
|  | Всего: | 5 |

* определено в соответствии с требованиями РТМ 25.488-82 (Руководящий технический материал). Установки пожаротушения автоматические и установки пожарной, охранно – пожарной сигнализации, нормативы численности персонала, занимающегося техническим обслуживанием и текущим ремонтом. Утвержден и введен в действие директивным указанием Министерства приборостроения, средств автоматизации и систем управления от 30 сентября 1982 г. N 24-6/6-4134.

1.2.2. Соответствие требованию, установленному в п. 1.2.1., подтверждается путем представления Участником закупки в составе своей заявки сведений о кадровых ресурсах по форме «Справки о кадровых ресурсах», приведенной в Документации о закупке.

1.2.3. Кадровый ресурс для оказания услуг должен быть подготовлен для выполнения работ на высоте в соответствии с требованиями п. 7. Правила по охране труда при работе на высоте (утверждённых приказом Минтруда России от 28.03.2014 №155 Н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»).

Данные сведения должны быть подтверждены копиями протоколов, удостоверений по проверке знаний по охране труда при работе на высоте, на персонал, указанный в таблице № 1.

1.2.4. Кадровый ресурс для оказания услуг должен быть подготовлен для выполнения работ по 3-4 группе допуска по электробезопасности для работы в действующих электроустановках в соответствии с требованиями пунктов п. 2.4. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждённых

приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328 Н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»).

Данные сведения должны быть подтверждены копиями протоколов, удостоверений по проверке знаний по охране труда при эксплуатации электроустановок, на персонал, указанный в таблице № 1.

1.3. Оказывать услуги по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений объектов Заказчика только силами своей организации, без передачи права на обслуживание объектов Заказчика персоналу другой организации.

1.4. В соответствии с требованиями «СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»
(утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 781) предусмотреть организацию контроля за выполнением работ со стороны заказчика.

1.5. Ответственные лица от имени Исполнителя, участвующие в техническом обслуживании, ведут журнал производства работ по техническому обслуживанию на каждом объекте, представляют сводный акт ответственному по структурному подразделению (ПЮЭС, ПЦЭС, ПЗЭС, ПСЭС) ежемесячно с указанием всех объектов.

1.6. Исполнитель передает заказчику через ответственного по филиалу акт приемки-сдачи оказанных услуг в двух экземплярах по установленной форме

1.7. Услуги должны осуществляться в соответствии с нормативно-техническими документами (НТД) и нормативно-правовыми актами (НПА):

- - ФЗ-69 от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности».

- - Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

- - СП 486.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности». (Утвержден и введен в действие Приказом МЧС от 20.07.2020 г. №539).

- - СП 484.1311500.2020. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (Утвержден и введен в действие Приказом МЧС от 31.07.2020 г. №582).

- - СП 485.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. (Утвержден и введен в действие Приказом МЧС от 31.08.2020 г. №628).

- - ГОСТ Р 57974-2017 «Производственные услуги. Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений». (Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 ноября 2017 г. N 1794-ст).

- - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме».

- - Постановления Правительства РФ от 28.07.2020 №1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»

- - Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 №1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».