## ЛС 2 на ВЛ-35 Ромны-Знаменка (ц
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр | [9 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |  | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 28. Амурская область | [11 empty] | 28. Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 4 | [12 empty] | 4
ВЛ-35 ЗНАМЕНКА - РОМНЫ 27,86 км. (ВЛ-35 Заход на Знаменку), инвентарный № CS0000803, (диспетчерское наимен. ВЛ-35 кВ Ромны-Знаменка), СНI, Амурская область, Ромненский район | [19 empty] | ВЛ-35 ЗНАМЕНКА - РОМНЫ 27,86 км. (ВЛ-35 Заход на Знаменку), инвентарный № CS0000803, (диспетчерское наимен. ВЛ-35 кВ Ромны-Знаменка), СНI, Амурская область, Ромненский район
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2
капитальный ремонт | [20 empty] | капитальный ремонт
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ведомость дефектов и объёмов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | III квартал 2023 года | [18 empty] | 09.11.2021 (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 4175.56 | (1942,44) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 1940.19 | (82,23) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 352.13 | (7,08) | тыс.руб.
| монтажных работ | 1922.36 | (1732,06) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 516.03 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 287.2 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные и электромонтажные работы | [22 empty] | Раздел 1. Демонтажные и электромонтажные работы
1.1 | ФЕР01-03-034-03 Устройство подъездных путей | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) |  |  | 4: 1000 м2; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [10 empty] | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.)
|  | Объем=2000 / 1000 | [22 empty] | Объем=2000 / 1000
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 25.23; 10: 50.46; 11: 19.46; 12: 981.95 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.57; 10: 5.14; 11: 49.76; 12: 255.77 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.19; 7: 0.38 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 25.23; 10: 50.46; 12: 981.95 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.14; 12: 255.77 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.5-1 | НР Земляные работы, механизированное рыхление и разработка вечномерзлого грунта |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 4.83; 12: 240.42 | [13 empty] | НР Земляные работы, механизированное рыхление и разработка вечномерзлого грунта
| Пр/774-001.5 | СП Земляные работы, механизированное рыхление и разработка вечномерзлого грунта |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 2.26; 12: 112.54 | [13 empty] | СП Земляные работы, механизированное рыхление и разработка вечномерзлого грунта
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 57.55; 12: 1334.91 | [15 empty] | Всего по позиции
1.2 | ФЕР33-01-024-07 Демонтаж провода АС-120 | Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии |  |  | 4: км; 5: 0.915; 6: 1; 7: 0.915 | [10 empty] | Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии
| Сборник 33, Т.Ч., Раздел 01, п. 1.15 | Демонтаж провода ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75 | [27 empty] | Демонтаж провода ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75
| Сборник 33, Т.Ч., Приложение 33.3, п.3.11.5 | Болота, заболоченные земли ОЗП=1,65; ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,65; ТЗМ=1,75 | [27 empty] | Болота, заболоченные земли ОЗП=1,65; ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,65; ТЗМ=1,75
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [27 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Сборник 33, Т.Ч., Приложение 33.3, п.3.4 | Подвеска одновременно двух цепей на двухцепных опорах, напряжение ВЛ: 35 и 110 кВ (6 проводов) ОЗП=1,92; ЭМ=1,85 к расх.; ЗПМ=1,85; ТЗМ=1,85 | [27 empty] | Подвеска одновременно двух цепей на двухцепных опорах, напряжение ВЛ: 35 и 110 кВ (6 проводов) ОЗП=1,92; ЭМ=1,85 к расх.; ЗПМ=1,85; ТЗМ=1,85
| 1 | ОТ |  |  | 8: 743.63; 9: 2.8512; 10: 1940.02; 11: 49.76; 12: 96535.4 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5144.81; 9: 2.9137; 10: 13716.48; 11: 10.09; 12: 138399.28 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 348.81; 9: 2.9137; 10: 929.96; 11: 49.76; 12: 46274.81 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 77.3; 6: 1.485; 7: 105.0333 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.73; 6: 2.9137; 7: 71.2644 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5888.44; 10: 15656.5; 12: 234934.68 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2869.98; 12: 142810.21 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 2956.08; 12: 147094.52 | [13 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 1721.99; 12: 85686.13 | [13 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20334.57; 12: 467715.33 | [15 empty] | Всего по позиции
1.3 | ФЕРм08-02-305-04 Демонтаж | Траверса на опоре |  |  | 4: шт; 5: 8; 6: 1; 7: 8 | [10 empty] | Траверса на опоре
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [27 empty] | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.21; 9: 0.7; 10: 17.98; 11: 49.76; 12: 894.68 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 17.31; 9: 0.7; 10: 96.94; 11: 16.25; 12: 1575.28 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.03; 9: 0.7; 10: 11.37; 11: 49.76; 12: 565.77 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.06; 9: 0; 10: 0 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 6: 0.7; 7: 1.96 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.15; 6: 0.7; 7: 0.84 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.58; 10: 114.92; 12: 2469.96 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 29.35; 12: 1460.45 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 28.47; 12: 1416.64 | [13 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 14.97; 12: 744.83 | [13 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 158.36; 12: 4631.43 | [15 empty] | Всего по позиции
1.4 | ФЕР33-01-009-02 Демонтаж опор. Сборник 33, Т.Ч., Раздел 2, п.2.3. Объем центрифугированных стоек опор ВЛ 35-500 КВ прнимается с К=1,01 | Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, одно- и двухцепных объемом: до 3 м3 |  |  | 4: м3; 5: 9.3829; 6: 1; 7: 9.3829 | [10 empty] | Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, одно- и двухцепных объемом: до 3 м3
|  | Объем=9,29*1,01 | [22 empty] | Объем=9,29*1,01
| Т.Ч. сборника 33, приложение 33.3, п.3.11.3 | Боллота, заболоченные земли ОЗП=1,67; ЭМ=1,67 к расх.; ЗПМ=1,67; ТЗ=1,67; ТЗМ=1,67 | [27 empty] | Боллота, заболоченные земли ОЗП=1,67; ЭМ=1,67 к расх.; ЗПМ=1,67; ТЗ=1,67; ТЗМ=1,67
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [27 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 68.28; 9: 1.336; 10: 855.93; 11: 49.76; 12: 42591.08 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 514.84; 9: 1.336; 10: 6453.8; 11: 12.54; 12: 80930.65 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 43.91; 9: 1.336; 10: 550.44; 11: 49.76; 12: 27389.89 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3693.43; 9: 0; 10: 0; 11: 8.82 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.18; 6: 1.336; 7: 90.0053 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.3; 6: 1.336; 7: 41.3673 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4276.55; 10: 7309.73; 12: 123521.73 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1406.37; 12: 69980.97 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1448.56; 12: 72080.4 | [13 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 843.82; 12: 41988.58 | [13 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9602.11; 12: 237590.71 | [15 empty] | Всего по позиции
1.5 | ФЕР33-01-007-04 | Бурение котлованов на глубину бурения: до 4 м, 2 группа грунтов |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [10 empty] | Бурение котлованов на глубину бурения: до 4 м, 2 группа грунтов
| Т.Ч. сборника 33, приложение 33.3, п.3.11.1 | Боллота, заболоченные земли ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4 | [27 empty] | Боллота, заболоченные земли ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 13.76; 9: 1.4; 10: 77.06; 11: 49.76; 12: 3834.51 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 205.04; 9: 1.4; 10: 1148.22; 11: 13.02; 12: 14949.82 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 17.17; 9: 1.4; 10: 96.15; 11: 49.76; 12: 4784.42 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.43; 6: 1.4; 7: 8.008 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.48; 6: 1.4; 7: 8.288 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 218.8; 10: 1225.28; 12: 18784.33 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 173.21; 12: 8618.93 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 178.41; 12: 8877.5 | [13 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 103.93; 12: 5171.36 | [13 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1507.62; 12: 32833.19 | [15 empty] | Всего по позиции
1.6 | ФЕР33-01-009-02 Сборник 33, Т.Ч., Раздел 2, п.2.3. Объем центрифугированных стоек опор ВЛ 35-500 КВ прнимается с К=1,01 | Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, одно- и двухцепных объемом: до 3 м3 |  |  | 4: м3; 5: 9.3829; 6: 1; 7: 9.3829 | [10 empty] | Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, одно- и двухцепных объемом: до 3 м3
|  | Объем=9,29*1,01 | [22 empty] | Объем=9,29*1,01
|  | МАТ=0 к расх. | [27 empty] | МАТ=0 к расх.
| Т.Ч. сборника 33, приложение 33.3, п.3.11.3 | Боллота, заболоченные земли ОЗП=1,67; ЭМ=1,67 к расх.; ЗПМ=1,67; ТЗ=1,67; ТЗМ=1,67 | [27 empty] | Боллота, заболоченные земли ОЗП=1,67; ЭМ=1,67 к расх.; ЗПМ=1,67; ТЗ=1,67; ТЗМ=1,67
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [27 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 68.28; 9: 2.004; 10: 1283.89; 11: 49.76; 12: 63886.37 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 514.84; 9: 2.004; 10: 9680.71; 11: 12.54; 12: 121396.1 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 43.91; 9: 2.004; 10: 825.65; 11: 49.76; 12: 41084.34 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3693.43; 9: 0; 10: 0; 11: 8.82 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.18; 6: 2.004; 7: 135.0079 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.3; 6: 2.004; 7: 62.051 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4276.55; 10: 10964.6; 12: 185282.47 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2109.54; 12: 104970.71 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 2172.83; 12: 108119.83 | [13 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 1265.72; 12: 62982.43 | [13 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14403.15; 12: 356384.73 | [15 empty] | Всего по позиции
1.7 | ФЕРм08-02-305-04 ранее демонтированных траверс | Траверса на опоре |  |  | 4: шт; 5: 8; 6: 1; 7: 8 | [10 empty] | Траверса на опоре
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.21; 10: 25.68; 11: 49.76; 12: 1277.84 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 17.31; 10: 138.48; 11: 16.25; 12: 2250.3 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.03; 10: 16.24; 11: 49.76; 12: 808.1 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.06; 10: 0.48; 12: 0.48 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 7: 2.8 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.15; 7: 1.2 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.58; 10: 164.64; 12: 3528.62 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 41.92; 12: 2085.94 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 40.66; 12: 2023.36 | [13 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 21.38; 12: 1063.83 | [13 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 226.68; 12: 6615.81 | [15 empty] | Всего по позиции
1.8 | ФЕР33-02-001-11 | Установка сборных железобетонных ригелей массой: до 0,5 т |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.008; 6: 1; 7: 0.008 | [10 empty] | Установка сборных железобетонных ригелей массой: до 0,5 т
|  | Объем=(4*0,2) / 100 | [22 empty] | Объем=(4*0,2) / 100
|  | МАТ=0 к расх. | [27 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12032.26; 10: 96.26; 11: 49.76; 12: 4789.9 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 35700.14; 10: 285.6; 11: 16.24; 12: 4638.14 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4183.97; 10: 33.47; 11: 49.76; 12: 1665.47 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 175075.42; 9: 0; 10: 0; 11: 25.05 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1326.6; 7: 10.6128 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 310.61; 7: 2.4849 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 222807.82; 10: 381.86; 12: 9428.04 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 129.73; 12: 6455.37 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 133.62; 12: 6649.03 | [13 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 77.84; 12: 3873.22 | [13 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 593.32; 12: 19950.29 | [15 empty] | Всего по позиции
1.9 | ФЕР33-01-024-07 ранее демонтированного провода | Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии |  |  | 4: км; 5: 0.915; 6: 1; 7: 0.915 | [10 empty] | Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии
| Т.Ч. сборника 33, приложение 33.3, п.3.11.5 | Боллота, заболоченные земли ОЗП=1,65; ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,65; ТЗМ=1,75 | [27 empty] | Боллота, заболоченные земли ОЗП=1,65; ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,65; ТЗМ=1,75
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [27 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Сборник 33, Т.Ч., Приложение 33.3, п.3.4 | Подвеска одновременно двух цепей на двухцепных опорах, напряжение ВЛ: 35 и 110 кВ (6 проводов) ОЗП=1,92; ЭМ=1,85 к расх.; ЗПМ=1,85; ТЗМ=1,85 | [27 empty] | Подвеска одновременно двух цепей на двухцепных опорах, напряжение ВЛ: 35 и 110 кВ (6 проводов) ОЗП=1,92; ЭМ=1,85 к расх.; ЗПМ=1,85; ТЗМ=1,85
| 1 | ОТ |  |  | 8: 743.63; 9: 3.8016; 10: 2586.69; 11: 49.76; 12: 128713.69 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5144.81; 9: 3.885; 10: 18288.64; 11: 10.09; 12: 184532.38 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 348.81; 9: 3.885; 10: 1239.94; 11: 49.76; 12: 61699.41 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 77.3; 6: 1.98; 7: 140.0444 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.73; 6: 3.885; 7: 95.0191 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5888.44; 10: 20875.33; 12: 313246.07 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3826.63; 12: 190413.1 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 3941.43; 12: 196125.49 | [13 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 2295.98; 12: 114247.86 | [13 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27112.74; 12: 623619.42 | [15 empty] | Всего по позиции
1.10 | ФЕР01-02-061-01 Засыпка ПГС и трамбование с поливкой водой при необходимости. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [10 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=4 / 100 | [22 empty] | Объем=4 / 100
| Сборник №33 Общая часть п. 8 | Коэффициент учитывающий линейные условия работы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [27 empty] | Коэффициент учитывающий линейные условия работы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.2; 10: 31.86; 11: 49.76; 12: 1585.35 | [12 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.2; 7: 4.248 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 31.86; 12: 1585.35 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 31.86; 12: 1585.35 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 28.36; 12: 1410.96 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 12.74; 12: 634.14 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 72.96; 12: 3630.45 | [15 empty] | Всего по позиции
1.11 | ФЕР01-01-033-05 Обваловка опор щебнем | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.048; 6: 1; 7: 0.048 | [10 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
|  | Объем=48 / 1000 | [22 empty] | Объем=48 / 1000
| Сборник №33 Общая часть п. 8 | Коэффициент учитывающий линейные условия работы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [27 empty] | Коэффициент учитывающий линейные условия работы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 300.47; 9: 1.2; 10: 17.31; 11: 25.76; 12: 445.91 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.3; 9: 1.2; 10: 2.95; 11: 49.76; 12: 146.79 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.8; 6: 1.2; 7: 0.21888 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 300.47; 10: 17.31; 12: 445.91 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.95; 12: 146.79 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 2.71; 12: 135.05 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 1.36; 12: 67.52 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21.38; 12: 648.48 | [15 empty] | Всего по позиции
1.12 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.48; 6: 1; 7: 0.48 | [10 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=48 / 100 | [22 empty] | Объем=48 / 100
| Сборник №33 Общая часть п. 8. | Коэффициент учитывающий линейные условия работы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 | [27 empty] | Коэффициент учитывающий линейные условия работы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.2; 10: 61.56; 11: 49.76; 12: 3063.23 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.2; 10: 139.15; 11: 12.07; 12: 1679.54 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.2; 10: 15.18; 11: 49.76; 12: 755.36 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 7: 6.0144 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.2; 7: 1.5091 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 200.71; 12: 4742.77 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 76.74; 12: 3818.59 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 70.6; 12: 3513.1 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 35.3; 12: 1756.55 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 306.61; 12: 10012.42 | [15 empty] | Всего по позиции
1.13 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.024; 6: 1; 7: 0.024 | [10 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=2,4 / 100 | [22 empty] | Объем=2,4 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 10: 28.83; 11: 49.76; 12: 1434.58 | [12 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 7: 3.696 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 28.83; 12: 1434.58 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.83; 12: 1434.58 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 25.66; 12: 1276.78 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 11.53; 12: 573.83 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 66.02; 12: 3285.19 | [15 empty] | Всего по позиции
1.14 | ФЕР33-03-004-01 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м |  |  | 4: шт; 5: 8; 6: 1; 7: 8 | [10 empty] | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м
|  | МАТ=0 к расх. | [27 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.81; 10: 30.48; 11: 49.76; 12: 1516.68 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 59.64; 10: 477.12; 11: 7.54; 12: 3597.48 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 10: 25.76; 11: 49.76; 12: 1281.82 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 32.85; 9: 0; 10: 0; 11: 9.26 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.45; 7: 3.6 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 7: 2.56 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 96.3; 10: 507.6; 12: 5114.16 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 56.24; 12: 2798.5 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 57.93; 12: 2882.46 | [13 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 33.74; 12: 1679.1 | [13 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 599.27; 12: 9675.72 | [15 empty] | Всего по позиции
1.15 | ФЕР33-04-015-01 | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций |  |  | 4: 10 м; 5: 1.6; 6: 1; 7: 1.6 | [10 empty] | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций
|  | Объем=16 / 10 | [22 empty] | Объем=16 / 10
|  | МАТ=0 к расх. | [27 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.23; 10: 24.37; 11: 49.76; 12: 1212.65 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.36; 10: 2.18; 11: 16.37; 12: 35.69 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 10: 0.19; 11: 49.76; 12: 9.45 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.24; 9: 0; 10: 0; 11: 13.8 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 7: 2.88 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.016 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.83; 10: 26.55; 12: 1248.34 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.56; 12: 1222.1 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 25.3; 12: 1258.76 | [13 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 14.74; 12: 733.26 | [13 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 66.59; 12: 3240.36 | [15 empty] | Всего по позиции
1.16 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.024; 6: 1; 7: 0.024 | [10 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=2,4 / 100 | [22 empty] | Объем=2,4 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 10: 15.93; 11: 49.76; 12: 792.68 | [12 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 7: 2.124 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 15.93; 12: 792.68 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.93; 12: 792.68 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 14.18; 12: 705.49 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 6.37; 12: 317.07 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 36.48; 12: 1815.24 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Демонтажные и электромонтажные работы |  |  | 10: 75165.41; 12: 1782983.68 | [17 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные и электромонтажные работы
Раздел 2. Перевозка грузов автомобилями | [22 empty] | Раздел 2. Перевозка грузов автомобилями
2.1 | ФССЦпг-03-02-01-135 Монтируемые материалы купленные подрядчиком самостоятельно | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 135 км |  |  | 1 т груза | 3.2 | 1 | 3.2 | 98.24 |  | 314.37 | 24.19 | 7604.61 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 135 км
|  | (Перевозка грузов автотранспортом) | [29 empty] | (Перевозка грузов автотранспортом)
|  | Объем=99,2-6,4-67,2-22,4 | [22 empty] | Объем=99,2-6,4-67,2-22,4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 314.37; 12: 7604.61 | [15 empty] | Всего по позиции
2.2 | ФССЦпг-03-01-01-165 Монтируемые материалы по договору-купли продажи у закачика | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 165 км |  |  | 1 т груза | 22.4 | 1 | 22.4 | 55.3 |  | 1238.72 | 23.46 | 29060.37 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 165 км
|  | (Перевозка грузов автотранспортом) | [29 empty] | (Перевозка грузов автотранспортом)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1238.72; 12: 29060.37 | [15 empty] | Всего по позиции
2.3 | ФССЦпг-03-21-01-165 ПГС | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 165 км |  |  | 1 т груза | 6.4 | 1 | 6.4 | 72.43 |  | 463.55 | 21.96 | 10179.56 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 165 км
|  | Объем=4*1,6 | [22 empty] | Объем=4*1,6
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 463.55; 12: 10179.56 | [15 empty] | Всего по позиции
2.4 | ФССЦпг-03-21-01-165 Щебень | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 165 км |  |  | 1 т груза | 67.2 | 1 | 67.2 | 72.43 |  | 4867.3 | 21.96 | 106885.91 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 165 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4867.3; 12: 106885.91 | [15 empty] | Всего по позиции
2.5 | ФССЦпг-01-01-01-003 Демонтируемые материалы | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза | 20 | 1 | 20 | 10.71 |  | 214.2 | 27.02 | 5787.68 | [10 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [29 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 214.2; 12: 5787.68 | [15 empty] | Всего по позиции
2.6 | ФССЦпг-03-01-01-001 Демонтируемые материалы | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 1 км |  |  | 1 т груза | 20 | 1 | 20 | 6.71 |  | 134.2 | 23.46 | 3148.33 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 1 км
|  | (Перевозка грузов автотранспортом) | [29 empty] | (Перевозка грузов автотранспортом)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 134.2; 12: 3148.33 | [15 empty] | Всего по позиции
2.7 | ФССЦпг-01-01-02-003 Демонтируемые материалы | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза | 20 | 1 | 20 | 10.71 |  | 214.2 | 27.02 | 5787.68 | [10 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [29 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 214.2; 12: 5787.68 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Перевозка грузов автомобилями |  |  | 10: 7446.54; 12: 168454.14 | [17 empty] | Итого по разделу 2 Перевозка грузов автомобилями
Раздел 3. Материалы, приобретаются Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи | [22 empty] | Раздел 3. Материалы, приобретаются Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи
3.1 | ТЦ_07.4.03.01_28_2801108200_17.01.2023_02 | Опора железобетонная центрифугированная,СК-22.1-1.3 сб |  |  | шт. | 4 | 1 | 4 | 409460 |  | 1637840 |  | 1637840 | [10 empty] | Опора железобетонная центрифугированная,СК-22.1-1.3 сб
|  | (Материалы для монтажных работ) | [29 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1637840; 12: 1637840 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Материалы, приобретаются Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи |  |  | 10: 1637840; 12: 1637840 | [17 empty] | Итого по разделу 3 Материалы, приобретаются Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи
Раздел 4. Материалы, приобретаются Подрядчиком самостоятельно | [22 empty] | Раздел 4. Материалы, приобретаются Подрядчиком самостоятельно
4.1 | ФССЦ-22.2.01.03-0003 ПС-70Е | Изолятор подвесной стеклянный ПСД-70Е |  |  | шт | 72 | 1 | 72 | 169.25 |  | 12186 | 8.6 | 104799.6 | [10 empty] | Изолятор подвесной стеклянный ПСД-70Е
|  | (Материалы для монтажных работ) | [29 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12186; 12: 104799.6 | [15 empty] | Всего по позиции
4.2 | ФССЦ-02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная |  |  | м3 | 4 | 1 | 4 | 60 |  | 240 | 18.74 | 4497.6 | [10 empty] | Смесь песчано-гравийная природная
|  | (Материалы для монтажных работ) | [29 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 240; 12: 4497.6 | [15 empty] | Всего по позиции
4.3 | ФССЦ-02.2.05.04-0095 Щебень крупной фракции (50-60 мм), | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 25-60 мм |  |  | м3 | 48 | 1 | 48 | 93 |  | 4464 | 17.92 | 79994.88 | [10 empty] | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 25-60 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [29 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4464; 12: 79994.88 | [15 empty] | Всего по позиции
4.4 | ФССЦ-08.3.04.02-0095 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм |  |  | т | 0.12 | 1 | 0.12 | 5230.01 |  | 627.6 | 11.47 | 7198.57 | [10 empty] | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [29 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=120/1000 | [22 empty] | Объем=120/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 627.6; 12: 7198.57 | [15 empty] | Всего по позиции
4.5 | ФССЦ-01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А |  |  | кг | 2.8 | 1 | 2.8 | 10.57 |  | 29.6 | 11.88 | 351.65 | [10 empty] | Электроды диаметром: 4 мм Э42А
|  | (Материалы для монтажных работ) | [29 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29.6; 12: 351.65 | [15 empty] | Всего по позиции
4.6 | ФССЦ-14.4.02.04-0015 | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014 |  |  | т | 0.0012 | 1 | 0.0012 | 15707 |  | 18.85 | 8.67 | 163.43 | [10 empty] | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014
|  | (Материалы для монтажных работ) | [29 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=1,2/1000 | [22 empty] | Объем=1,2/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18.85; 12: 163.43 | [15 empty] | Всего по позиции
4.7 | ТЦ_22.2.02.23_28_2801108200_17.01.2023_02 | Ригель железобетонный АР-5 (3.407-115) |  |  | шт. | 4 | 1 | 4 | 14806.83 | 1.02 | 60411.87 |  | 60411.87 | [10 empty] | Ригель железобетонный АР-5 (3.407-115)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [29 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=17768,19 /1,2 | [30 empty] | Цена=17768,19 /1,2
| Методика №421 от 04.08.2020 г. п.92 | Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [27 empty] | Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 60411.87; 12: 60411.87 | [15 empty] | Всего по позиции
4.8 | ТЦ_22.2.02.03_28_2801108200_17.01.2023_02 | Деталь крепление ригеля КР-1 (3.407-115) |  |  | шт. | 4 | 1 | 4 | 3885.72 | 1.02 | 15853.74 |  | 15853.74 | [10 empty] | Деталь крепление ригеля КР-1 (3.407-115)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [29 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=4662,86 /1,2 | [30 empty] | Цена=4662,86 /1,2
| Методика №421 от 04.08.2020 г. п.92 | Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [27 empty] | Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15853.74; 12: 15853.74 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Материалы, приобретаются Подрядчиком самостоятельно |  |  | 10: 93831.66; 12: 273271.34 | [17 empty] | Итого по разделу 4 Материалы, приобретаются Подрядчиком самостоятельно
|  | Итоги по смете: | [31 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1796690.31; 12: 2987107.12 | [21 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 7076.54; 12: 352128.64 | [21 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 55825.94; 12: 672477.99 | [21 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 3752.44; 12: 186721.4 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 1733787.83; 12: 1962500.49 | [21 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 82226.91; 12: 1940190.58 | [21 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 76896.06; 12: 1823125.11 | [21 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 7032.88; 12: 349956.12 | [21 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 50259.67; 12: 551586.94 | [21 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 3724.83; 12: 185347.53 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 2115.69; 12: 51388.67 | [21 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 11060.5; 12: 550369.79 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 6427.32; 12: 319823.59 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 5330.85; 12: 117065.47 | [21 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 1732056.7; 12: 1922358.58 | [21 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 43.66; 12: 2172.52 | [21 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 235.42; 12: 3825.58 | [21 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 27.61; 12: 1373.87 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 1731672.14; 12: 1911111.82 | [21 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 69.13; 12: 3440 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 36.35; 12: 1808.66 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 1814283.61; 12: 3862549.16 | [22 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 10828.98; 12: 538850.04 | [21 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 11129.63; 12: 553809.79 | [21 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 6463.67; 12: 321632.25 | [21 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Зимнее удорожание Приказ 325 от 25.05.2021 г. Приложение 2, п. 33.1 - 8,83%*0,8= 7,064% |  |  | 10: 128160.99; 12: 272850.47 | [21 empty] | Зимнее удорожание Приказ 325 от 25.05.2021 г. Приложение 2, п. 33.1 - 8,83%*0,8= 7,064%
|  | Командировочные расходы (516,034119+287,1986914)/8*400 (только ТЦ) |  |  | 12: 40161.64 | [21 empty] | Командировочные расходы (516,034119+287,1986914)/8*400 (только ТЦ)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 1942444.6; 12: 4175561.27 | [23 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 1714105.61; 12: 1714105.61 | [21 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
[38 empty] | инженер-сметчик ПТС | (Т.П. Иванова)
[40 empty] | начальник службы линии | (И.Л. Павлов)
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.