## ЛС 3 на ВЛ-35 Томичи-Князевка(ц
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр | [9 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |  | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 28. Амурская область | [11 empty] | 28. Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 4 | [12 empty] | 4
ВЛ-35 Томичи - Комиссаровка 19,0 (ВЛ-35 Томичи-Князевка), инвентарный № CS0001007, (диспетчерское наимен. ВЛ 35 кВ Томичи – Князевка), СНI, Амурская область, Белогорский район | [19 empty] | ВЛ-35 Томичи - Комиссаровка 19,0 (ВЛ-35 Томичи-Князевка), инвентарный № CS0001007, (диспетчерское наимен. ВЛ 35 кВ Томичи – Князевка), СНI, Амурская область, Белогорский район
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 3
капитальный ремонт | [20 empty] | капитальный ремонт
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ведомость дефектов и объёмов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | III квартал 2023 года | [18 empty] | 09.11.2021 (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 2479.24 | (1041,1) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 1212.32 | (53,43) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 210.83 | (4,24) | тыс.руб.
| монтажных работ | 1081.36 | (918,98) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 298.14 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 172.43 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные и электромонтажные работы | [22 empty] | Раздел 1. Демонтажные и электромонтажные работы
1.1 | ФЕР01-03-034-03 Устройство подъездных путей | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) |  |  | 4: 1000 м2; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [10 empty] | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.)
|  | Объем=6000 / 1000 | [22 empty] | Объем=6000 / 1000
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 25.23; 10: 151.38; 11: 19.46; 12: 2945.85 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.57; 10: 15.42; 11: 49.76; 12: 767.3 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.19; 7: 1.14 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 25.23; 10: 151.38; 12: 2945.85 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.42; 12: 767.3 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.5-1 | НР Земляные работы, механизированное рыхление и разработка вечномерзлого грунта |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 14.49; 12: 721.26 | [13 empty] | НР Земляные работы, механизированное рыхление и разработка вечномерзлого грунта
| Пр/774-001.5 | СП Земляные работы, механизированное рыхление и разработка вечномерзлого грунта |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 6.78; 12: 337.61 | [13 empty] | СП Земляные работы, механизированное рыхление и разработка вечномерзлого грунта
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 172.65; 12: 4004.72 | [15 empty] | Всего по позиции
1.2 | ФЕР33-01-024-03 Демонтаж провода АС-120/19 | Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии |  |  | 4: км; 5: 0.512; 6: 1; 7: 0.512 | [10 empty] | Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии
| Сборник 33, Т.Ч., Раздел 01, п. 1.15 | Демонтаж провода ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75 | [27 empty] | Демонтаж провода ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75
| Сборник 33, Т.Ч., Приложение 33.3, п.3.11.5 | Болота, заболоченные земли ОЗП=1,65; ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,65; ТЗМ=1,75 | [27 empty] | Болота, заболоченные земли ОЗП=1,65; ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,65; ТЗМ=1,75
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [27 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Сборник 33, Т.Ч., Приложение 33.3, п.3.4 | Подвеска одновременно двух цепей на двухцепных опорах, напряжение ВЛ: 35 и 110 кВ (6 проводов) ОЗП=1,92; ЭМ=1,85 к расх.; ЗПМ=1,85; ТЗМ=1,85 | [27 empty] | Подвеска одновременно двух цепей на двухцепных опорах, напряжение ВЛ: 35 и 110 кВ (6 проводов) ОЗП=1,92; ЭМ=1,85 к расх.; ЗПМ=1,85; ТЗМ=1,85
| 1 | ОТ |  |  | 8: 855.22; 9: 2.8512; 10: 1248.46; 11: 49.76; 12: 62123.37 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6166.98; 9: 2.9137; 10: 9200.15; 11: 9.96; 12: 91633.49 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 414.07; 9: 2.9137; 10: 617.73; 11: 49.76; 12: 30738.24 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.9; 6: 1.485; 7: 67.5924 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.65; 6: 2.9137; 7: 47.2167 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7022.2; 10: 10448.61; 12: 153756.86 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1866.19; 12: 92861.61 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1922.18; 12: 95647.46 | [13 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 1119.71; 12: 55716.97 | [13 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13490.5; 12: 305121.29 | [15 empty] | Всего по позиции
1.3 | ФЕР33-01-009-02 Демонтаж опор. Сборник 33, Т.Ч., Раздел 2, п.2.3. Объем центрифугированных стоек опор ВЛ 35-500 КВ прнимается с К=1,01 | Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, одно- и двухцепных объемом: до 3 м3 |  |  | 4: м3; 5: 4.6925; 6: 1; 7: 4.6925 | [10 empty] | Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, одно- и двухцепных объемом: до 3 м3
|  | Объем=4,646*1,01 | [22 empty] | Объем=4,646*1,01
| Т.Ч. сборника 33, приложение 33.3, п.3.11.3 | Боллота, заболоченные земли ОЗП=1,67; ЭМ=1,67 к расх.; ЗПМ=1,67; ТЗ=1,67; ТЗМ=1,67 | [27 empty] | Боллота, заболоченные земли ОЗП=1,67; ЭМ=1,67 к расх.; ЗПМ=1,67; ТЗ=1,67; ТЗМ=1,67
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [27 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 68.28; 9: 1.336; 10: 428.06; 11: 49.76; 12: 21300.27 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 514.84; 9: 1.336; 10: 3227.6; 11: 12.54; 12: 40474.1 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 43.91; 9: 1.336; 10: 275.28; 11: 49.76; 12: 13697.93 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3693.43; 9: 0; 10: 0; 11: 8.82 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.18; 6: 1.336; 7: 45.0123 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.3; 6: 1.336; 7: 20.6881 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4276.55; 10: 3655.66; 12: 61774.37 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 703.34; 12: 34998.2 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 724.44; 12: 36048.15 | [13 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 422; 12: 20998.92 | [13 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4802.1; 12: 118821.44 | [15 empty] | Всего по позиции
1.4 | ФЕР33-02-001-11 Демонтаж | Установка сборных железобетонных ригелей массой: до 0,5 т |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.004; 6: 1; 7: 0.004 | [10 empty] | Установка сборных железобетонных ригелей массой: до 0,5 т
|  | Объем=(2*0,2) / 100 | [22 empty] | Объем=(2*0,2) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [27 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12032.26; 9: 0.8; 10: 38.5; 11: 49.76; 12: 1915.76 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 35700.14; 9: 0.8; 10: 114.24; 11: 16.24; 12: 1855.26 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4183.97; 9: 0.8; 10: 13.39; 11: 49.76; 12: 666.29 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 175075.42; 9: 0; 10: 0; 11: 25.05 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1326.6; 6: 0.8; 7: 4.2451 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 310.61; 6: 0.8; 7: 0.99395 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 222807.82; 10: 152.74; 12: 3771.02 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 51.89; 12: 2582.05 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 53.45; 12: 2659.51 | [13 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 31.13; 12: 1549.23 | [13 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 237.32; 12: 7979.76 | [15 empty] | Всего по позиции
1.5 | ФЕР33-01-007-04 | Бурение котлованов на глубину бурения: до 4 м, 2 группа грунтов |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [10 empty] | Бурение котлованов на глубину бурения: до 4 м, 2 группа грунтов
| Т.Ч. сборника 33, приложение 33.3, п.3.11.1 | Боллота, заболоченные земли ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4 | [27 empty] | Боллота, заболоченные земли ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 13.76; 9: 1.4; 10: 38.53; 11: 49.76; 12: 1917.25 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 205.04; 9: 1.4; 10: 574.11; 11: 13.02; 12: 7474.91 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 17.17; 9: 1.4; 10: 48.08; 11: 49.76; 12: 2392.46 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.43; 6: 1.4; 7: 4.004 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.48; 6: 1.4; 7: 4.144 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 218.8; 10: 612.64; 12: 9392.16 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 86.61; 12: 4309.71 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 89.21; 12: 4439 | [13 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 51.97; 12: 2585.83 | [13 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 753.82; 12: 16416.99 | [15 empty] | Всего по позиции
1.6 | ФЕР33-01-009-02 Сборник 33, Т.Ч., Раздел 2, п.2.3. Объем центрифугированных стоек опор ВЛ 35-500 КВ прнимается с К=1,01 | Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, одно- и двухцепных объемом: до 3 м3 |  |  | 4: м3; 5: 4.6925; 6: 1; 7: 4.6925 | [10 empty] | Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, одно- и двухцепных объемом: до 3 м3
|  | Объем=4,646*1,01 | [22 empty] | Объем=4,646*1,01
|  | МАТ=0 к расх. | [27 empty] | МАТ=0 к расх.
| Т.Ч. сборника 33, приложение 33.3, п.3.11.3 | Боллота, заболоченные земли ОЗП=1,67; ЭМ=1,67 к расх.; ЗПМ=1,67; ТЗ=1,67; ТЗМ=1,67 | [27 empty] | Боллота, заболоченные земли ОЗП=1,67; ЭМ=1,67 к расх.; ЗПМ=1,67; ТЗ=1,67; ТЗМ=1,67
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [27 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 68.28; 9: 2.004; 10: 642.08; 11: 49.76; 12: 31949.9 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 514.84; 9: 2.004; 10: 4841.4; 11: 12.54; 12: 60711.16 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 43.91; 9: 2.004; 10: 412.92; 11: 49.76; 12: 20546.9 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3693.43; 9: 0; 10: 0; 11: 8.82 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.18; 6: 2.004; 7: 67.5185 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.3; 6: 2.004; 7: 31.0322 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4276.55; 10: 5483.48; 12: 92661.06 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1055; 12: 52496.8 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1086.65; 12: 54071.7 | [13 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 633; 12: 31498.08 | [13 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7203.13; 12: 178230.84 | [15 empty] | Всего по позиции
1.7 | ФЕР33-02-001-11 ранее демонтированных ригелей | Установка сборных железобетонных ригелей массой: до 0,5 т |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.004; 6: 1; 7: 0.004 | [10 empty] | Установка сборных железобетонных ригелей массой: до 0,5 т
|  | Объем=(2*0,2) / 100 | [22 empty] | Объем=(2*0,2) / 100
|  | МАТ=0 к расх. | [27 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12032.26; 10: 48.13; 11: 49.76; 12: 2394.95 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 35700.14; 10: 142.8; 11: 16.24; 12: 2319.07 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4183.97; 10: 16.74; 11: 49.76; 12: 832.98 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 175075.42; 9: 0; 10: 0; 11: 25.05 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1326.6; 7: 5.3064 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 310.61; 7: 1.2424 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 222807.82; 10: 190.93; 12: 4714.02 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 64.87; 12: 3227.93 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 66.82; 12: 3324.77 | [13 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 38.92; 12: 1936.76 | [13 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 296.67; 12: 9975.55 | [15 empty] | Всего по позиции
1.8 | ФЕР33-01-024-03 ранее демонтированного провода | Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии |  |  | 4: км; 5: 0.512; 6: 1; 7: 0.512 | [10 empty] | Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии
| Т.Ч. сборника 33, приложение 33.3, п.3.11.5 | Боллота, заболоченные земли ОЗП=1,65; ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,65; ТЗМ=1,75 | [27 empty] | Боллота, заболоченные земли ОЗП=1,65; ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,65; ТЗМ=1,75
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [27 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Сборник 33, Т.Ч., Приложение 33.3, п.3.4 | Подвеска одновременно двух цепей на двухцепных опорах, напряжение ВЛ: 35 и 110 кВ (6 проводов) ОЗП=1,92; ЭМ=1,85 к расх.; ЗПМ=1,85; ТЗМ=1,85 | [27 empty] | Подвеска одновременно двух цепей на двухцепных опорах, напряжение ВЛ: 35 и 110 кВ (6 проводов) ОЗП=1,92; ЭМ=1,85 к расх.; ЗПМ=1,85; ТЗМ=1,85
| 1 | ОТ |  |  | 8: 855.22; 9: 3.8016; 10: 1664.62; 11: 49.76; 12: 82831.49 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6166.98; 9: 3.885; 10: 12266.86; 11: 9.96; 12: 122177.93 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 414.07; 9: 3.885; 10: 823.63; 11: 49.76; 12: 40983.83 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.9; 6: 1.98; 7: 90.1233 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.65; 6: 3.885; 7: 62.9556 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7022.2; 10: 13931.48; 12: 205009.42 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2488.25; 12: 123815.32 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 2562.9; 12: 127529.78 | [13 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 1492.95; 12: 74289.19 | [13 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17987.33; 12: 406828.39 | [15 empty] | Всего по позиции
1.9 | ФЕР01-01-033-05 Обваловка опор щебнем | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.048; 6: 1; 7: 0.048 | [10 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
|  | Объем=48 / 1000 | [22 empty] | Объем=48 / 1000
| Сборник №33 Общая часть п. 8 | Коэффициент учитывающий линейные условия работы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [27 empty] | Коэффициент учитывающий линейные условия работы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 300.47; 9: 1.2; 10: 17.31; 11: 25.76; 12: 445.91 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.3; 9: 1.2; 10: 2.95; 11: 49.76; 12: 146.79 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.8; 6: 1.2; 7: 0.21888 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 300.47; 10: 17.31; 12: 445.91 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.95; 12: 146.79 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 2.71; 12: 135.05 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 1.36; 12: 67.52 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21.38; 12: 648.48 | [15 empty] | Всего по позиции
1.10 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.48; 6: 1; 7: 0.48 | [10 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=48 / 100 | [22 empty] | Объем=48 / 100
| Сборник №33 Общая часть п. 8. | Коэффициент учитывающий линейные условия работы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 | [27 empty] | Коэффициент учитывающий линейные условия работы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.2; 10: 61.56; 11: 49.76; 12: 3063.23 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.2; 10: 139.15; 11: 12.07; 12: 1679.54 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.2; 10: 15.18; 11: 49.76; 12: 755.36 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 7: 6.0144 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.2; 7: 1.5091 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 200.71; 12: 4742.77 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 76.74; 12: 3818.59 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 70.6; 12: 3513.1 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 35.3; 12: 1756.55 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 306.61; 12: 10012.42 | [15 empty] | Всего по позиции
1.11 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.018; 6: 1; 7: 0.018 | [10 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=1,8 / 100 | [22 empty] | Объем=1,8 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 10: 21.62; 11: 49.76; 12: 1075.81 | [12 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 7: 2.772 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 21.62; 12: 1075.81 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 21.62; 12: 1075.81 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 19.24; 12: 957.47 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 8.65; 12: 430.32 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 49.51; 12: 2463.6 | [15 empty] | Всего по позиции
1.12 | ФЕР33-03-004-01 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [10 empty] | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м
|  | МАТ=0 к расх. | [27 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.81; 10: 15.24; 11: 49.76; 12: 758.34 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 59.64; 10: 238.56; 11: 7.54; 12: 1798.74 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 10: 12.88; 11: 49.76; 12: 640.91 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 32.85; 9: 0; 10: 0; 11: 9.26 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.45; 7: 1.8 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 7: 1.28 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 96.3; 10: 253.8; 12: 2557.08 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.12; 12: 1399.25 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 28.96; 12: 1441.23 | [13 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 16.87; 12: 839.55 | [13 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 299.63; 12: 4837.86 | [15 empty] | Всего по позиции
1.13 | ФЕР33-04-015-01 | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций |  |  | 4: 10 м; 5: 1.2; 6: 1; 7: 1.2 | [10 empty] | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций
|  | Объем=12 / 10 | [22 empty] | Объем=12 / 10
|  | МАТ=0 к расх. | [27 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.23; 10: 18.28; 11: 49.76; 12: 909.61 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.36; 10: 1.63; 11: 16.37; 12: 26.68 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 10: 0.14; 11: 49.76; 12: 6.97 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.24; 9: 0; 10: 0; 11: 13.8 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 7: 2.16 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.012 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.83; 10: 19.91; 12: 936.29 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.42; 12: 916.58 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 18.97; 12: 944.08 | [13 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 11.05; 12: 549.95 | [13 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 49.93; 12: 2430.32 | [15 empty] | Всего по позиции
1.14 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.018; 6: 1; 7: 0.018 | [10 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=1,8 / 100 | [22 empty] | Объем=1,8 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 10: 11.95; 11: 49.76; 12: 594.63 | [12 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 7: 1.593 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 11.95; 12: 594.63 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.95; 12: 594.63 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 10.64; 12: 529.22 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 4.78; 12: 237.85 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.37; 12: 1361.7 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Демонтажные и электромонтажные работы |  |  | 10: 45697.95; 12: 1069133.36 | [17 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные и электромонтажные работы
Раздел 2. Перевозка грузов автомобилями и перебазировка техники | [22 empty] | Раздел 2. Перевозка грузов автомобилями и перебазировка техники
2.1 | ФССЦпг-03-02-01-108 Монтируемые материалы купленные подрядчиком самостоятельно | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 108 км |  |  | 1 т груза | 0.2 | 1 | 0.2 | 81.77 |  | 16.35 | 24.19 | 395.51 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 108 км
|  | (Перевозка грузов автотранспортом) | [29 empty] | (Перевозка грузов автотранспортом)
|  | Объем=87-75,6-11,2 | [22 empty] | Объем=87-75,6-11,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16.35; 12: 395.51 | [15 empty] | Всего по позиции
2.2 | ФССЦпг-03-01-01-138 Монтируемые материалы по договору-купли продажи у закачика | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 1 т груза | 11.2 | 1 | 11.2 | 47.88 |  | 536.26 | 23.46 | 12580.66 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | (Перевозка грузов автотранспортом) | [29 empty] | (Перевозка грузов автотранспортом)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 536.26; 12: 12580.66 | [15 empty] | Всего по позиции
2.3 | ФССЦпг-03-21-01-138 Щебень | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 1 т груза | 75.6 | 1 | 75.6 | 61.8 |  | 4672.08 | 21.96 | 102598.88 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4672.08; 12: 102598.88 | [15 empty] | Всего по позиции
2.4 | ФССЦпг-01-01-01-003 Демонтируемые материалы | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза | 8 | 1 | 8 | 10.71 |  | 85.68 | 27.02 | 2315.07 | [10 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [29 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 85.68; 12: 2315.07 | [15 empty] | Всего по позиции
2.5 | ФССЦпг-03-01-01-028 Демонтируемые материалы | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 28 км |  |  | 1 т груза | 8 | 1 | 8 | 17.61 |  | 140.88 | 23.46 | 3305.04 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 28 км
|  | (Перевозка грузов автотранспортом) | [29 empty] | (Перевозка грузов автотранспортом)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 140.88; 12: 3305.04 | [15 empty] | Всего по позиции
2.6 | ФССЦпг-01-01-02-003 Демонтируемые материалы | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза | 8 | 1 | 8 | 10.71 |  | 85.68 | 27.02 | 2315.07 | [10 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [29 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 85.68; 12: 2315.07 | [15 empty] | Всего по позиции
2.7 | ФСЭМ-91.13.03-111 перебазировка техники | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т |  |  | маш.-ч | 4.6 | 1 | 4.6 |  |  | 974.99 |  | 9710.94 | [10 empty] | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т
|  | Объем=138/60*2 | [22 empty] | Объем=138/60*2
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 189.95; 10: 873.77; 11: 9.96; 12: 8702.75 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 13.5; 10: 62.1; 11: 9.96; 12: 618.52 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 62.1; 12: 618.52 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 63.96; 12: 637.08 | [13 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 37.26; 12: 371.11 | [13 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 974.99; 12: 9710.94 | [15 empty] | Всего по позиции
2.8 | ФСЭМ-91.06.06-014 перебазировка техники | Автогидроподъемники, высота подъема 28 м |  |  | маш.-ч | 4.6 | 1 | 4.6 |  |  | 1221.27 |  | 9965.59 | [10 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 28 м
|  | Объем=138/60*2 | [22 empty] | Объем=138/60*2
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 243.49; 10: 1120.05; 11: 8.16; 12: 9139.61 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 13.5; 10: 62.1; 11: 8.16; 12: 506.74 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 62.1; 12: 506.74 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 63.96; 12: 521.94 | [13 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 37.26; 12: 304.04 | [13 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1221.27; 12: 9965.59 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Перевозка грузов автомобилями и перебазировка техники |  |  | 10: 7733.19; 12: 143186.76 | [17 empty] | Итого по разделу 2 Перевозка грузов автомобилями и перебазировка техники
Раздел 3. Материалы, приобретаются Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи | [22 empty] | Раздел 3. Материалы, приобретаются Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи
3.1 | ТЦ_07.4.03.01_28_2801108200_17.01.2023_02 | Опора железобетонная центрифугированная, СК-22.1-1.3 сб |  |  | шт. | 2 | 1 | 2 | 409460 |  | 818920 |  | 818920 | [10 empty] | Опора железобетонная центрифугированная, СК-22.1-1.3 сб
|  | (Материалы для монтажных работ) | [29 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 818920; 12: 818920 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Материалы, приобретаются Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи |  |  | 10: 818920; 12: 818920 | [17 empty] | Итого по разделу 3 Материалы, приобретаются Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи
Раздел 4. Материалы, приобретаются Подрядчиком самостоятельно | [22 empty] | Раздел 4. Материалы, приобретаются Подрядчиком самостоятельно
4.1 | ФССЦ-22.2.01.03-0003 ПС-70Е | Изолятор подвесной стеклянный ПСД-70Е |  |  | шт | 48 | 1 | 48 | 169.25 |  | 8124 | 8.6 | 69866.4 | [10 empty] | Изолятор подвесной стеклянный ПСД-70Е
|  | (Материалы для монтажных работ) | [29 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8124; 12: 69866.4 | [15 empty] | Всего по позиции
4.2 | ФССЦ-20.1.02.22-0005 | Ушко: однолапчатое У1-7-16 |  |  | шт | 12 | 1 | 12 | 39.32 |  | 471.84 | 5.54 | 2613.99 | [10 empty] | Ушко: однолапчатое У1-7-16
|  | (Материалы для монтажных работ) | [29 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 471.84; 12: 2613.99 | [15 empty] | Всего по позиции
4.3 | ФССЦ-20.1.02.14-1022 | Серьга СРС-7-16 |  |  | шт | 12 | 1 | 12 | 10.03 |  | 120.36 | 5.54 | 666.79 | [10 empty] | Серьга СРС-7-16
|  | (Материалы для монтажных работ) | [29 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 120.36; 12: 666.79 | [15 empty] | Всего по позиции
4.4 | ФССЦ-20.1.02.21-0038 | Узел крепления КГП-7-1 |  |  | шт | 12 | 1 | 12 | 45.75 |  | 549 | 8.6 | 4721.4 | [10 empty] | Узел крепления КГП-7-1
|  | (Материалы для монтажных работ) | [29 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 549; 12: 4721.4 | [15 empty] | Всего по позиции
4.5 | ФССЦ-02.2.05.04-0095 Щебень крупной фракции (50-60 мм), | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 25-60 мм |  |  | м3 | 54 | 1 | 54 | 93 |  | 5022 | 17.92 | 89994.24 | [10 empty] | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 25-60 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [29 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5022; 12: 89994.24 | [15 empty] | Всего по позиции
4.6 | ФССЦ-08.3.04.02-0095 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм |  |  | т | 0.052 | 1 | 0.052 | 5230.01 |  | 271.96 | 11.47 | 3119.38 | [10 empty] | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [29 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=52/1000 | [22 empty] | Объем=52/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 271.96; 12: 3119.38 | [15 empty] | Всего по позиции
4.7 | ФССЦ-01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А |  |  | кг | 2 | 1 | 2 | 10.57 |  | 21.14 | 11.88 | 251.14 | [10 empty] | Электроды диаметром: 4 мм Э42А
|  | (Материалы для монтажных работ) | [29 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21.14; 12: 251.14 | [15 empty] | Всего по позиции
4.8 | ФССЦ-14.4.02.04-0015 | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014 |  |  | т | 0.001 | 1 | 0.001 | 15707 |  | 15.71 | 8.67 | 136.21 | [10 empty] | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014
|  | (Материалы для монтажных работ) | [29 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=1/1000 | [22 empty] | Объем=1/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15.71; 12: 136.21 | [15 empty] | Всего по позиции
4.9 | ТЦ_20.1.01.12_28_2801108200_17.01.2023_02 | Зажим поддерживающий спирального типа ПС-15,2 П-11 |  |  | шт. | 12 | 1 | 12 | 6881.62 | 1.02 | 84231.03 |  | 84231.03 | [10 empty] | Зажим поддерживающий спирального типа ПС-15,2 П-11
|  | (Материалы для монтажных работ) | [29 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=8257,94/1,2 | [30 empty] | Цена=8257,94/1,2
| Методика №421 от 04.08.2020 г. п.92 | Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [27 empty] | Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 84231.03; 12: 84231.03 | [15 empty] | Всего по позиции
4.10 | ФССЦ-22.2.02.01-0011 | Гаситель вибрации ГВН-2-9 |  |  | шт | 24 | 1 | 24 | 51.47 |  | 1235.28 | 5.54 | 6843.45 | [10 empty] | Гаситель вибрации ГВН-2-9
|  | (Материалы для монтажных работ) | [29 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1235.28; 12: 6843.45 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Материалы, приобретаются Подрядчиком самостоятельно |  |  | 10: 100062.32; 12: 262444.03 | [17 empty] | Итого по разделу 4 Материалы, приобретаются Подрядчиком самостоятельно
|  | Итоги по смете: | [31 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 961665.29; 12: 1767093.87 | [21 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 4237.03; 12: 210834.61 | [21 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 37581.09; 12: 453983.88 | [21 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 2378.54; 12: 113301.22 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 919847.17; 12: 1102275.38 | [21 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 53431.14; 12: 1212320.12 | [21 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 48759.06; 12: 1109721.24 | [21 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 4237.03; 12: 210834.61 | [21 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 32909.01; 12: 351385 | [21 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 2378.54; 12: 113301.22 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 864.85; 12: 20911.35 | [21 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 6799.18; 12: 333120.8 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 3948.99; 12: 193469.48 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 4672.08; 12: 102598.88 | [21 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 918982.32; 12: 1081364.03 | [21 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 918982.32; 12: 1081364.03 | [21 empty] | материалы
|  | Итого |  |  | 10: 972413.46; 12: 2293684.15 | [22 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 6615.57; 12: 324135.83 | [21 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 6799.18; 12: 333120.8 | [21 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 3948.99; 12: 193469.48 | [21 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Зимнее удорожание Приказ 325 от 25.05.2021 г. Приложение 2, п. 33.1 - 8,83%*0,8= 7,064% |  |  | 10: 68691.29; 12: 162025.85 | [21 empty] | Зимнее удорожание Приказ 325 от 25.05.2021 г. Приложение 2, п. 33.1 - 8,83%*0,8= 7,064%
|  | Командировочные расходы (298,1414538+172,4330701)/8*400 (только ТЦ) |  |  | 12: 23528.73 | [21 empty] | Командировочные расходы (298,1414538+172,4330701)/8*400 (только ТЦ)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 1041104.75; 12: 2479238.73 | [23 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 903151.03; 12: 903151.03 | [21 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
[38 empty] | инженер-сметчик ПТС | (Т.П. Иванова)
[40 empty] | начальник службы линии | (И.Л. Павлов)
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.