## ЛС 4 на ВЛ-35 Кислеозёрка-Князе
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр | [9 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |  | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 28. Амурская область | [11 empty] | 28. Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 4 | [12 empty] | 4
ВЛ-35 Комиссаровка - Никольское 25,01 (ВЛ-35 Кислоозёрка-Князевка), инвентарный № CS0000770, (диспетчерское наим. ВЛ-35 кВ Киселеозёрка–Князевка), СНI, Амурская область, Белогорский район | [19 empty] | ВЛ-35 Комиссаровка - Никольское 25,01 (ВЛ-35 Кислоозёрка-Князевка), инвентарный № CS0000770, (диспетчерское наим. ВЛ-35 кВ Киселеозёрка–Князевка), СНI, Амурская область, Белогорский район
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 4
капитальный ремонт | [20 empty] | капитальный ремонт
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ведомость дефектов и объёмов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | III квартал 2023 года | [18 empty] | 09.11.2021 (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 299.88 | (211,82) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 88.39 | (7,71) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 10.55 | (0,21) | тыс.руб.
| монтажных работ | 190.14 | (190,14) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 19.2 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 14.3 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Перевозка грузов автомобилями | [22 empty] | Раздел 1. Перевозка грузов автомобилями
1.1 | ФССЦпг-03-02-01-136 Монтируемые материалы по договору-купли продажи у закачика | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 136 км |  |  | 1 т груза | 0.3 | 1 | 0.3 | 98.85 |  | 29.66 | 24.19 | 717.48 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 136 км
|  | (Перевозка грузов автотранспортом) | [22 empty] | (Перевозка грузов автотранспортом)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29.66; 12: 717.48 | [12 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Перевозка грузов автомобилями |  |  | 10: 29.66; 12: 717.48 | [13 empty] | Итого по разделу 1 Перевозка грузов автомобилями
Раздел 2. Электромонтажные работы | [22 empty] | Раздел 2. Электромонтажные работы
2.1 | ФЕР33-03-010-01 | Установка птицезащитных устройств антиприсадочного типа: на железобетонных центрифугированных опорах ВЛ 35-500 кВ |  |  | 4: опора; 5: 8; 6: 1; 7: 8 | [10 empty] | Установка птицезащитных устройств антиприсадочного типа: на железобетонных центрифугированных опорах ВЛ 35-500 кВ
|  | Объем=48/6 | [25 empty] | Объем=48/6
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 | [26 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 18.73; 9: 1.2; 10: 179.81; 11: 49.76; 12: 8947.35 | [16 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 607.28; 9: 1.2; 10: 5829.89; 11: 6.37; 12: 37136.4 | [16 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 18.43; 9: 1.2; 10: 176.93; 11: 49.76; 12: 8804.04 | [16 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.04; 7: 16.32 | [17 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.28; 6: 1.2; 7: 12.288 | [17 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 626.01; 10: 6009.7; 12: 46083.75 | [18 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 356.74; 12: 17751.39 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 367.44; 12: 18283.93 | [17 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 214.04; 12: 10650.83 | [17 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6591.18; 12: 75018.51 | [12 empty] | Всего по позиции
2.2 | ФЕР33-03-010-02 | Установка птицезащитных устройств антиприсадочного типа: на стальных опорах ВЛ 35-1150 кВ |  |  | 4: опора; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [10 empty] | Установка птицезащитных устройств антиприсадочного типа: на стальных опорах ВЛ 35-1150 кВ
|  | Объем=3/3 | [25 empty] | Объем=3/3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 | [26 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.76; 9: 1.2; 10: 32.11; 11: 49.76; 12: 1597.79 | [16 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 798.29; 9: 1.2; 10: 957.95; 11: 6.37; 12: 6102.14 | [16 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 24.19; 9: 1.2; 10: 29.03; 11: 49.76; 12: 1444.53 | [16 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.88; 7: 2.88 | [17 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.68; 6: 1.2; 7: 2.016 | [17 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 825.05; 10: 990.06; 12: 7699.93 | [18 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 61.14; 12: 3042.32 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 62.97; 12: 3133.59 | [17 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 36.68; 12: 1825.39 | [17 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1089.71; 12: 12658.91 | [12 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Электромонтажные работы |  |  | 10: 7680.89; 12: 87677.42 | [13 empty] | Итого по разделу 2 Электромонтажные работы
Раздел 3. Материалы, приобретаемые Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи | [22 empty] | Раздел 3. Материалы, приобретаемые Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи
3.1 | ТЦ_22.2.02.24_28_2801108200_15.09.2022_02 | Устройство птицезащитное АПЗУ-1-1 |  |  | шт. | 27 | 1 | 27 | 5467 |  | 147609 |  | 147609 | [10 empty] | Устройство птицезащитное АПЗУ-1-1
|  | (Материалы для монтажных работ) | [22 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 147609; 12: 147609 | [12 empty] | Всего по позиции
3.2 | ТЦ_22.2.02.24_28_2801108200_15.09.2022_02 | Устройство птицезащитное ПЗУ-В |  |  | шт. | 24 | 1 | 24 | 1772 |  | 42528 |  | 42528 | [10 empty] | Устройство птицезащитное ПЗУ-В
|  | (Материалы для монтажных работ) | [22 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 42528; 12: 42528 | [12 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Материалы, приобретаемые Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи |  |  | 10: 190137; 12: 190137 | [13 empty] | Итого по разделу 3 Материалы, приобретаемые Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи
|  | Итоги по смете: | [30 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 197166.42; 12: 244638.16 | [20 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 211.92; 12: 10545.14 | [20 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 6787.84; 12: 43238.54 | [20 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 205.96; 12: 10248.57 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 190166.66; 12: 190854.48 | [20 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 7710.55; 12: 88394.9 | [20 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 211.92; 12: 10545.14 | [20 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 6787.84; 12: 43238.54 | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 205.96; 12: 10248.57 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 29.66; 12: 717.48 | [20 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 430.41; 12: 21417.52 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 250.72; 12: 12476.22 | [20 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 190137; 12: 190137 | [20 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 190137; 12: 190137 | [20 empty] | материалы
|  | Итого |  |  | 10: 197847.55; 12: 278531.9 | [21 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 417.88; 12: 20793.71 | [20 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 430.41; 12: 21417.52 | [20 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 250.72; 12: 12476.22 | [20 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Зимнее удорожание Приказ 325 от 25.05.2021 г. Приложение 2, п. 33.1 - 8,83%*0,8= 7,064% |  |  | 10: 13975.95; 12: 19675.49 | [20 empty] | Зимнее удорожание Приказ 325 от 25.05.2021 г. Приложение 2, п. 33.1 - 8,83%*0,8= 7,064%
|  | Командировочные расходы (19,2+14,304)/8*400 (только ТЦ) |  |  | 12: 1675.2 | [20 empty] | Командировочные расходы (19,2+14,304)/8*400 (только ТЦ)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 211823.5; 12: 299882.59 | [22 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 190137; 12: 190137 | [20 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
[37 empty] | инженер-сметчик ПТС | (Т.П. Иванова)
[39 empty] | начальник службы линии | (И.Л. Павлов)
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.