Приложение 6 к техническим требованиям

на выполнение работ: «ОКПД2 42.22.22.140 Выполнение работ по ремонту ВЛ-110 кВ Белогорская-Серышево, ВЛ-110 кВ Февральская-Рудная I, II, Установка птицезащитных устройств ВЛ 35 кВ Новосергеевка - Широкий Лог структурного подразделения "Западные электрические сети" в рамках выполнения годовой программы ремонтов 2024 года филиала "Амурские электрические сети"»

Требования к участнику

«ОКПД2 42.22.22.140 Выполнение работ по ремонту ВЛ-110 кВ Белогорская-Серышево, ВЛ-110 кВ Февральская-Рудная I, II, Установка птицезащитных устройств ВЛ 35 кВ Новосергеевка - Широкий Лог структурного подразделения "Западные электрические сети" в рамках выполнения годовой программы ремонтов 2024 года филиала "Амурские электрические сети"»

Лот № 29401-РЕМ ПРОД-2024-ДРСК-АЭС

I. Квалификационные требования (Критерии оценки заявок)

Применяются для целей оценки и сопоставления заявок

| № п/п | Наименование критериев оценки заявок Участников | Порядок подтверждения соответствия критериев оценки заявок Участников |
| --- | --- | --- |
|  | Квалификация кадровых ресурсов: Наличие достаточного для выполнения работ количества персонала, имеющего допуск к самостоятельным работам в электроустановках с присвоением групп по электробезопасности на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов), определенного в соответствии со сметными нормативами трудозатрат: Рабочие (группа по электробезопасности – 2 и более) - 2 человека; Инженерно-технический работник (мастер) (группа по электробезопасности – 5) – 1 человек. | Предоставление участником закупки в составе заявки «Справки о кадровых ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий документов, подтверждающих наличие и квалификацию персонала (заверенные Участником копии удостоверений на допуск к работе в электроустановках с записями результатов проверки знаний на персонал |
|  | Обеспеченность материально-техническими ресурсами, необходимыми для выполнения работ: Наличие минимально необходимых для исполнения договора материально-технических ресурсов (далее - МТР) (на праве собственности и/или аренды или ином законном праве владения), в объёме не менее: Бульдозер – 1 ед.; Автогидроподъемник (телескопическая вышка) – 1 ед. | Предоставление участником закупки в составе заявки «Справки о материально-технических ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий подтверждающих документов (полный перечень прикладываемых документов определяется Участником самостоятельно из представленного ниже перечня): 1. В случае наличия МТР на правах собственности: -паспорт транспортного средства (ПТС); - на машины, подлежащие регистрации в органах государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации – паспорт самоходной машины (ПСМ). 2. В случае отсутствия собственных МТР Участник должен представить копии документов: а) договор аренды с предоставлением копий ПТС/ПСМ или договор на оказание услуг машин и механизмов, б) иные документы, подтверждающие законное право владения/распоряжения. |
|  | Опыт выполнения аналогичных договоров: Наличие у участника совокупного опыта (в рамках одного или нескольких договоров) работ по установке или замене опор, при этом за последние 5 (пять) лет, предшествующих дате подачи заявки участником, должны быть исполнены обязательства в совокупном (суммарном) объеме не менее 30 % от размера НМЦ лота, указанной в Извещении. | Данные сведения указываются участником закупки в составе заявки по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с приложением скан-копий договоров, либо их частей (с приложением документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающий факт его исполнения, подписанных с обеих сторон), подтверждающие предоставленные в форме данные |