Приложение 6 к Техническим требованиям

на выполнение работ: ОКПД2 42.22.22.140. Выполнение капитального ремонта и обваловке привозным грунтом опор воздушных линий электропередач 6-35 кВ на территории Облученского муниципального района, Ленинского муниципального района, Биробиджанского муниципального района ЭС ЕАО, в рамках выполнения годовой программы ремонтов 2024 года для нужд филиала «ЭС ЕАО»

Лот № 31601-РЕМ ПРОД-2024-ДРСК-ЕАО

Требования к участнику

- Специальные требования

| Требования к Участнику | Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям |
| --- | --- |
| В соответствии со ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ: Участник закупки должен быть членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц: а) осуществляющих строительство, и зарегистрированной на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирован участник (с учетом исключений, предусмотренных законодательством)*; Участник должен иметь право выполнять работы в отношении объектов: - капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии); | В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2021 № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в статью 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации проверка наличия сведений об участнике закупки, а также оценки соответствия уровня ответственности участника осуществляется по общедоступному ресурсу: - Национальное объединение строителей НОСТРОЙ - сервис «Единый реестр членов СРО» (http://reestr.nostroy.ru/); - Национальное объединение изыскателей и Данные из реестра членов СРО, формируемые на вышеуказанных ресурсах проверяются на дату окончания срока подачи заявок, установленную в Извещении/Документации о закупке, должны включать в себя сведения об уровне ответственности участника: - по компенсационному фонду возмещения вреда, - по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств. Проверка соответствия уровня ответственности участника по компенсационному фонду возмещения вреда будет осуществляться исходя из предложенной участником стоимости (включая налоги и сборы (с учетом НДС)): - строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, По компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств – исходя из предложенной участником цены заявки/оферты (включая налоги и сборы (с учетом НДС)). Требование является обязательным, неисполнение которого повлечет отклонение заявки. |

*Наличие членства в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по договору строительного подряда не требуется в случае, если размер обязательств по такому договору не превышает десяти миллионов рублей.

- Квалификационные требования (Критерии оценки заявок)

Применяются для целей оценки и сопоставления заявок

| № п/п | Наименование критериев оценки заявок Участников | Порядок подтверждения соответствия критериев оценки заявок Участников |
| --- | --- | --- |
|  | Квалификация кадровых ресурсов: Наличие достаточного для выполнения работ количества персонала, имеющего допуск к самостоятельным работам в электроустановках с присвоением групп по электробезопасности на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов), определенного в соответствии со сметными нормативами трудозатрат: Рабочие (группа по электробезопасности – 2 и более) - 4 человека; Инженерно-технический работник (мастер) (группа по электробезопасности – 5) – 1 человек. | Предоставление участником закупки в составе заявки «Справки о кадровых ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий документов, подтверждающих наличие и квалификацию персонала (заверенные Участником копии удостоверений на допуск к работе в электроустановках с записями результатов проверки знаний на персонал |
|  | Обеспеченность материально-техническими ресурсами, необходимыми для выполнения работ: Наличие минимально необходимых для исполнения договора материально-технических ресурсов (далее - МТР) (на праве собственности и/или аренды или ином законном праве владения), в объёме не менее: Экскаватор – 1 ед.; Автогидроподъемник (телескопическая вышка) – 1 ед.; Кран на автомобильном ходу – 1 ед. | Предоставление участником закупки в составе заявки «Справки о материально-технических ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий подтверждающих документов (полный перечень прикладываемых документов определяется Участником самостоятельно из представленного ниже перечня): 1. В случае наличия МТР на правах собственности: -паспорт транспортного средства (ПТС); - на машины, подлежащие регистрации в органах государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации – паспорт самоходной машины (ПСМ). 2. В случае отсутствия собственных МТР Участник должен представить копии документов: а) договор аренды с предоставлением копий ПТС/ПСМ или договор на оказание услуг машин и механизмов, б) иные документы, подтверждающие законное право владения/распоряжения. |
|  | Опыт выполнения аналогичных договоров: Наличие у участника совокупного опыта (в рамках одного или нескольких договоров) работ по установке или замене опор, монтажу грозотроса и провода, установке ПЗУ и обваловке опор при этом за последние 5 (пять) лет, предшествующих дате подачи заявки участником, должны быть исполнены обязательства в совокупном (суммарном) объеме не менее 30 % от размера НМЦ лота, указанной в Извещении. | Данные сведения указываются участником закупки в составе заявки по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с приложением скан-копий договоров, либо их частей (с приложением документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающий факт его исполнения, подписанных с обеих сторон), подтверждающие предоставленные в форме данные |