Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 26.30.11 Поставка аппаратуры телемеханики для филиалов АО "ДРСК": "Амурские электрические сети", "Приморские электрические сети", "Электрические сети ЕАО" и "Южно-Якутские электрические сети" в рамках ремонтных программ и инвестиционного проекта (M_14-ЮЯЭС-187) Оснащение ПС -110/35/6 кВ Верхний Куранах устройствами телемеханики и ДП оперативно-информационными комплексами

Лот № 17901-ТПИР ОТМ-2024-ДРСК

Общие сведения

Наименование закупаемой продукции

Аппаратура телемеханика.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Требование Заказчика |  |  | Предложение Участника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование продукции | Ед. измер. | Кол-во | Наименование продукции | Ед. измер. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Спецификация 1 Филиал «Амурские электрические сети» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Блок питания DRA 30-24 | шт. | 1 | Указать наименование продукции | Указать ед. измерения | Указать кол-во |
| 1.2. | Коммуникационный контроллер Синком Д3 | шт. | 1 | Указать наименование продукции | Указать ед. измерения | Указать кол-во |
| 1.3. | Управляемый коммутатор уровня 3 SNR-S2995G-24TX | шт. | 2 | Указать наименование продукции | Указать ед. измерения | Указать кол-во |
| 1.4. | Управляемый коммутатор уровня 3 SNR-S3850G-24FX | шт. | 2 | Указать наименование продукции | Указать ед. измерения | Указать кол-во |
|  | Спецификация 2 Филиал «Приморские электрические сети» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Контроллер коммуникационный Синком ДК2, согласно приложения 6 к техническим требованиям на закупку | шт. | 4 | Указать наименование продукции | Указать ед. измерения | Указать кол-во |
| 2.2. | Контроллер коммуникационный Синком-D, согласно приложения 6 к техническим требованиям на закупку | шт. | 1 | Указать наименование продукции | Указать ед. измерения | Указать кол-во |
| 3. | Спецификация 3 Филиал «Электрические сети ЕАО» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Комплект Телемеханики ПС 110 кВ СК, согласно приложения 1 к техническим требованиям на закупку | Компл. | 1 | Указать наименование продукции | Указать ед. измерения | Указать кол-во |
| 3.2. | Комплект Телемеханики ПС 35 кВ Лесоучасток, согласно приложения 1 к техническим требованиям на закупку | компл. | 1 | Указать наименование продукции | Указать ед. измерения | Указать кол-во |
| 4. | Спецификация 4 Филиал «Южно-Якутские электрические сети» |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Шкаф телемеханики ТМ, согласно приложения №2 | компл. | 1 | Указать наименование продукции | Указать ед. измерения | Указать кол-во |
| 4.2. | Шкаф ИП ОПУ, согласно приложения №2 | компл. | 1 | Указать наименование продукции | Указать ед. измерения | Указать кол-во |
| 4.3. | Шкаф гарантированного питания, согласно приложения №2 | компл. | 1 | Указать наименование продукции | Указать ед. измерения | Указать кол-во |

- Таблица 1.2 «Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг»  по спецификации 4 Филиала «Южно-Якутские электрические сети».

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Шеф – монтажные работы по спецификации 4 Филиала «Южно-Якутские электрические сети». | Условная единица | 1 |

- 2.1.1. Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Спецификация 1 Филиал «Амурские электрические сети» |  |  |
| 1.1. | Блок питания DRA 30-24 | с даты подписания договора, но не ранее 09.01.2024 г. | в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с даты подписания договора, но не ранее 09.01.2024 г. |
| 1.2. | Коммуникационный контроллер Синком Д3 |  |  |
| 1.3. | Управляемый коммутатор уровня 3 SNR-S2995G-24TX |  |  |
| 1.4. | Управляемый коммутатор уровня 3 SNR-S3850G-24FX |  |  |
| 2 | Спецификация 2 Филиал «Приморские электрические сети» |  |  |
| 2.1. | Контроллер коммуникационный Синком ДК2, согласно приложения 6 к техническим требованиям на закупку | с даты подписания договора, но не ранее 09.01.2024 г. | в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с даты подписания договора, но не ранее 09.01.2024 г. |
| 2.2. | Контроллер коммуникационный Синком-D, согласно приложения 6 к техническим требованиям на закупку |  |  |
| 3. | Спецификация 3 Филиал «Электрические сети ЕАО» |  |  |
| 3.1. | Комплект Телемеханики ПС 110 кВ СК, согласно приложения 1 к техническим требованиям на закупку | с даты подписания договора, но не ранее 09.01.2024 г. | в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с даты подписания договора, но не ранее 09.01.2024 г. |
| 3.2. | Комплект Телемеханики ПС 35 кВ Лесоучасток, согласно приложения 1 к техническим требованиям на закупку |  |  |
| 4. | Спецификация 4 Филиал «Южно-Якутские электрические сети» |  |  |
| 4.1. | Шкаф телемеханики ТМ, согласно приложения №2 | с даты подписания договора, но не ранее 09.01.2024 г. | в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с даты подписания договора, но не ранее 09.01.2024 г. |
| 4.2. | Шкаф ИП ОПУ, согласно приложения №2 |  |  |
| 4.3. | Шкаф гарантированного питания, согласно приложения №2 |  |  |

- Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг по спецификации 4 Филиала «Южно-Якутские электрические сети».

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Шеф – монтажные работы по спецификации 4 Филиала «Южно-Якутские электрические сети». | С момента уведомления Поставщика о проведении Грузополучателем всех необходимых подготовительных мероприятий для выполнения работ | в течение 30 (тридцати) календарных дней. |  |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: Аппаратура телемеханики.

| № п/п | Наименование параметра |  |  | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Спецификация 1 Филиал «Амурские электрические сети» |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Блок питания DRA 30-24 |  |  | Блок питания DRA 30-24 |  | Согласие с требованием | Предоставить заполненную Таблицу № 1.1 |  |
|  | Коммуникационный контроллер Синком Д3 |  |  | Коммуникационный контроллер Синком Д3 |  |  |  |  |
|  | Управляемый коммутатор уровня 3 SNR-S2995G-24TX |  |  | Управляемый коммутатор уровня 3 SNR-S2995G-24TX |  |  |  |  |
|  | Управляемый коммутатор уровня 3 SNR-S3850G-24FX |  |  | Управляемый коммутатор уровня 3 SNR-S3850G-24FX |  |  |  |  |
|  | Спецификация 2 Филиал «Приморские электрические сети» |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Контроллер коммуникационный Синком ДК2, согласно приложения 6 к техническим требованиям на закупку |  |  | Контроллер коммуникационный Синком ДК2 |  | Согласие с требованием | Предоставить заполненную Таблицу № 1.1 |  |
|  | Контроллер коммуникационный Синком-D, согласно приложения 6 к техническим требованиям на закупку |  |  | Контроллер коммуникационный Синком-D |  |  |  |  |
|  | Спецификация 3 Филиал «Электрические сети ЕАО» |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Комплект Телемеханики ПС 110 кВ СК, согласно приложения 1 к техническим требованиям на закупку |  |  | В соответствии с приложением №1 к настоящим Техническим требованиям |  | Согласие с требованием | Предоставить заполненные приложения | Согласие с требованием |
|  | Комплект Телемеханики ПС 35 кВ Лесоучасток, согласно приложения 1 к техническим требованиям на закупку |  |  |  |  | Согласие с требованием | Предоставить заполненные приложения | Согласие с требованием |
|  | Спецификация 4 Филиал «Южно-Якутские электрические сети» |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Шкаф телемеханики ТМ, согласно приложения №2 |  |  | В соответствии с приложением №2 к настоящим Техническим требованиям |  | Согласие с требованием | Предоставить заполненные приложения | Согласие с требованием |
|  | Шкаф ИП ОПУ, согласно приложения №2 |  |  |  |  | Согласие с требованием | Предоставить заполненные приложения | Согласие с требованием |
|  | Шкаф гарантированного питания, согласно приложения №2 |  |  |  |  | Согласие с требованием | Предоставить заполненные приложения | Согласие с требованием |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Требования к шеф-монтажным работам |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1.1 | Требование по сметам на шеф-монтажные работы |  |  | требования к сметам указаны в Приложение № 5 к ТТ. |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2.1.2 | Требование к качеству оказанию услуг по шефмонтажу |  |  | Предусмотреть выполнение шеф-монтажных работ в соответствии с ГОСТ Р 56203-2014. «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование энергетическое тепло- и гидромеханическое» предприятием изготовителем на объекте в объеме достаточном для подтверждения гарантийных обязательств. |  | Согласие с требованием. | -//- |  |
| 2.2. | Прочие (дополнительные) требования к сопутствующим услугам: |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.2.1 | Стоимость шеф-монтажных работ |  |  | В составе Коммерческого предложения Поставщик указывает стоимость шеф-монтажных работ отдельной строкой. Сметная документация в состав заявки участника не включается. |  | Указать стоимость шеф-монтажных работ. | -//- |  |
| 3. | Требования к безопасности |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Безопасность низковольтного оборудования |  |  | Комплект системы цифровой радиосвязи должен соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» |  | Согласие с требованием | Предоставить копии сертификата о соответствии ТР ТС 004/2011* |  |
| 3.2. | Наличие сертификатов по спецификации 4 Филиала «Южно-Якутские электрические сети» |  |  | Поставляемая продукция должна пройти проверку на соответствие Стандарту организации ПАО ФСК ЕЭС СТО 56947007-25.040.80.266-2019 «Типовые технические требования к ССПИ ПС с функцией удаленного управления ПС из ЦУС» с подтверждением в виде заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети». |  | Согласие с требованием | -//- | Согласие с требованием |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия). | - По спецификации 1 - Не менее, чем на 12 месяцев (если иное не предусмотрено заводом-изготовителем). - По спецификации 2, 3, 4 - Не менее, чем на 18 месяцев (если иное не предусмотрено заводом-изготовителем) Время начала исчисления гарантийного срока с момента подписания ТОРГ-12 или УПД. Установленный в отношении Товара гарантийный срок распространяется на все его составляющие части (комплектующие изделия) |  |  |  | Указать срок гарантии на продукцию | -//- |  |
|  | Требования к комплектации и документам продукции (для подтверждения применимости предложенной Участником продукции, а также ее соответствия техническим требованиям Заказчика) в составе заявки: |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Участник, для подтверждения заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы: - техническое описание, конструктивное исполнение; |  |  |  | В составе заявки Участник должен представить техническое описание, конструктивное исполнение | Согласие с требованием | предоставить техническое описание конструктивного исполнения |  |
| 5. | Требования по импортозамещению к закупаемым ПО и оборудованию |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Предлагаемое оборудование должно обеспечивать соответствие требованию политики импортозамещения, указанной в п.2.5 Приложения 3 к техническим требованиям на закупку «Технической Политики Группы РусГидро». |  |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 6. | Требования к сроку выпуска продукции |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Продукция должна быть новой 2023-2024 гг. выпуска и ранее неиспользованной. (Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) |  |  |  |  | Согласие с требованием | Предложение по сроку изготовления предлагаемой продукции |  |
| 7. | Требование к доставке |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Место поставки по спецификации 1 |  | Продукция должна быть доставлена: 675003, г. Благовещенск, ул. Театральная 179. |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 7.2. | Место поставки по спецификации 2 |  | 690000, г. Владивосток, ул. Стрелковая 21-23. |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 7.3. | Место поставки по спецификации 3 |  | 679011, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6 |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 7.4. | Место поставки по спецификации 4 |  | Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Тарабукина 60а |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке, с приложением информационной справки о стоимости сопутствующих услуг по шефмонтажу в произвольной форме.

3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

4.   	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.

- 4.1.	В рамках реализации договора сметную документацию в обоснование стоимости сопутствующих услуг (шеф-монтаж) необходимо составлять и оформлять в соответствии с требованиями к оформлению и составлению сметной документации на оказание услуг по шефмонтажу, указанными в Приложении № 5 к настоящим Техническим требованиям.

5.  	Приложения:

- Приложение № 1: Технические характеристики ЭС ЕАО;

- Приложение № 2: Технические характеристики ЮЯЭС;

- Приложение № 3: Политика РГ в части связи;

- Приложение № 4: Техническая политика РГ.

- Приложение № 5: Требования к оформлению и составлению сметной документации.

- Приложение № 6: Технические характеристики ПЭС;

По Указанным в таблице 1.1 по спецификации 1, 2 настоящего ТТ марка (тип) продукции изменению не подлежит в связи с расширением и доукомплектацией оборудования, находящегося в эксплуатации АО «ДРСК» в соответствии п.2.3 Приложения 3 к техническим требованиям на закупку «Технической политике развития систем связи Группы компаний РусГидро», а именно:

… при реализации проектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и модернизации сетей и узлов связи должно быть обеспечено:

-  использование на сетях и узлах связи Группы унифицированного и однотипного оборудования;

- использование малообслуживаемого оборудования с увеличенным сроком эксплуатации, оснащённого автоматизированными системами мониторинга, управления и диагностики, обеспечивающими удаленное управление и конфигурирование.

Указанные в таблице 1.1 по спецификации 3, 4 настоящего ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.

В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности»

Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции, указанные в приложении № 1,2 к настоящим техническим требованиям.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

2. Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции.

3* Сертификат соответствия ТР ТС 004/2011 должен иметь электронную регистрацию в едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии в соответствующей государственной службе (органа), размещённом в открытом доступе в сети Internet, а также должен быть действующим на момент подачи заявки Участником.