## 1
Приложение 1 к Техническим требованиям
Протокол согласования (ведомость) договорной цены/Коммерческое предложение
Участник предлагает понижающий коэффициент K1 - тендерный коэффициент, сведения о коэффициенте указываются с точностью до третьего знака после запятой, указываемый Участником в заявке понижающий коэффициент K1 -тендерный коэффициент должен быть един для всех позиций Таблицы 1 Протокола согласования договорной цены (Приложения 1 Технических требований), применение разных понижающих коэффициентов при формировании Участником единичных расценок Таблицы 1 (к сметам №№1-77) недопустимо.
Понижающий коэффициент K1 - тендерный коэффициент, предложенный участником: |  |  |  | К1= (Участнику требуется заполнить значение - представить сведения о коэффициенте, коэффициент указывается с точностью до 3 знака после запятой)
Таблица 1
Требование Заказчика |  |  |  |  | Предложение Участника
№ сметы | Обоснование | Вид работ | Ед. изм. | Предельная стоимость Заказчика единицы, руб. без НДС | Предложение Участника за единицу* с учетом тендерного коэффициента (К1), руб. без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ЛСР №1 | Установка одностоечной опоры 6(10) кВ | 1 опора | 26389.11
2 | ЛСР №2 | Установка одностоечной опоры с 1 подкосом 6(10) кВ | 1 опора | 59987
3 | ЛСР №3 | Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 6(10) кВ | 1 опора | 85199
4 | ЛСР №4 | Подвеска провода СИП 3 1х50 (6-10 кВ) | 1 км | 330947
5 | ЛСР №5 | Подвеска провода СИП 3 1х70 (6-10 кВ) | 1 км | 396526
6 | ЛСР №6 | Подвеска провода СИП 3 1х120 (6-10 кВ) | 1 км | 573567
7 | ЛСР №7 | Подвеска провода СИП 3 1х95 (6-10 кВ) | 1 км | 483299
8 | ЛСР №8 | Установка РЛНД | 1 компл. | 40611
9 | ЛСР №9 | Установка одностоечной опоры 0,4 кВ | 1 опора | 23644
10 | ЛСР №10 | Установка одностоечной опоры с 1 подкосом 0,4 кВ | 1 опора | 36872
11 | ЛСР №11 | Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 0,4 кВ | 1 опора | 55033
12 | ЛСР №12 | Подвеска провода СИП2А 3х70 +1х70 (0,4 кВ) | 1 км | 550763
13 | ЛСР №13 | Подвеска провода СИП2А 3х95 +1х70 (0,4 кВ) | 1 км | 594143
14 | ЛСР №14 | Подвеска провода СИП2А 3х120 +1х95 (0,4 кВ) | 1 км | 745940
15 | ЛСР №15 | Подвеска провода СИП2А 3х50+1х50 (0,4 кВ) | 1 км | 457089
16 | ЛСР №16 | КЛ - 0,4 кВ в траншее, в трубах | 0,1 км | 272309
17 | ЛСР №17 | КЛ - 0,4 кВ метод ГНБ | 0,1 км | 1277474
18 | ЛСР №18 | КЛ - 6(10) кВ в траншее, в трубах | 0,1 км | 295056
19 | ЛСР №19 | КЛ - 6(10) кВ метод ГНБ | 0,1 км | 1302085
20 | ЛСР №20 | Строительство КТПН-250 кВА | 1 шт. | 2493425
21 | ЛСР №21 | Строительство КТПН-400 кВА | 1 шт. | 2700738
22 | ЛСР №22 | Строительство КТПН-630 кВА | 1 шт. | 3223691
23 | ЛСР №23 | Строительство КТПН-2х400 кВА | 1 шт. | 6187302
24 | ЛСР №24 | Строительство КТПН-2х630 кВА | 1 шт. | 6938969
25 | ЛСР №25 | Чистка просеки | 100 м2 | 4346
26 | ЛСР №26 | Валка ОСД | 1 дерево | 1005
27 | ЛСР №27 | Подрезка крон | 1 дерево | 1282
28 | ЛСР №28 | Установка 1Ф ПУ для физ. и юр. лиц | 1 шт | 21901
29 | ЛСР №29 | Установка 3Ф ПУ для физ. и юр. лиц | 1 шт | 34544
30 | ЛСР №30 | Установка 3Ф ПУ полукосвенного включения (шкаф учёта) | 1 шт | 125958
31 | ЛСР №31 | Установка ПКУ 6(10) кВ | 1 шт | 523618
32 | ЛСР №32 | Замена трансформаторов тока 0,4 кВ | 1 компл. 3 шт | 10808
33 | ЛСР №33 | Установка реклоузера | 1 шт | 1764615
34 | ЛСР №34 | Демонтаж одностоечной ж-б опоры | 1 шт | 3916
35 | ЛСР №35 | Демонтаж одностоечной ж-б опоры с 1 подк. | 1 шт | 9849
36 | ЛСР №36 | Демонтаж одностоечной ж-б опоры с 2 подк. | 1 шт | 14502
37 | ЛСР №37 | Демонтаж одностоечной дерев.опоры с прист-й | 1 шт | 6481
38 | ЛСР №38 | Демонтаж одностоечной дерев.опоры с 1 подк. с прист-ми | 1 шт | 12757
39 | ЛСР №39 | Демонтаж одностоечной дерев.опоры с 2 подк. с прист-ми | 1 шт | 19464
40 | ЛСР №40 | Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ | 1 шт | 2504
41 | ЛСР №41 | Демонтаж проводов ВЛ 6(10) кВ | 1 шт | 3332
42 | ЛСР №42 | Демонтаж СТП | 1 шт | 35575
43 | ЛСР №43 | Демонтаж КТПН | 1 шт | 54768
44 | ЛСР №44 | Демонтаж КТПН до 2х630 кВА | 1 шт | 68141
45 | ЛСР №45 | Демонтаж РЛНД | 1 шт | 3659
46 | ЛСР №46 | Демонтаж АВ | 1 шт | 1218
47 | ЛСР №47 | Демонтаж рубильника | 1 шт | 3188
48 | ЛСР №48 | Демонтаж ТТ | 1 шт | 2516
49 | ЛСР №49 | Заземление опоры вертикальное | 1 шт | 967
50 | ЛСР №50 | Заземление опоры горизонтальное | 1 шт | 441
51 | ЛСР №51 | Заземление разъединительных пунктов | 1 шт | 15951
52 | ЛСР №52 | Пусконаладочные КТП | 1 шт | 75335
53 | ЛСР №53 | Пусконаладочные работы на опору | 1 шт | 1815
54 | ЛСР №54 | Пусконаладочные работы на ПО | 1 шт | 3989
55 | ЛСР №55 | Пусконаладочные работы на провод до 1 кВ | 1 шт | 1073
56 | ЛСР №56 | Пусконаладочные работы на провод свыше 1 кВ | 1 шт | 2119
57 | ЛСР №57 | Пусконаладочные работы ПКУ 6(10) кВ | 1 шт | 11651
58 | ЛСР №58 | Пусконаладочные работы ПУ полукосвенного включения | 1 шт | 5884
59 | ЛСР №59 | Пусконаладочные работы реклоузера | 1 шт | 31314
60 | ЛСР №60 | Пусконаладочные работы РЛНД | 1 шт | 8544
61 | ЛСР №61 | Пусконаладочные работы транс. 0,4 кВ 1 к-т (3 шт.) | 1 шт | 5329
62 | ЛСР №62 | ПИР ВЛ-0,4 до 1 км | 1 объект | 33652.827
63 | ЛСР №63 | ПИР ВЛ-6(10) до 1 км | 1 объект | 37119.303
64 | ЛСР №64 | ПИР ВЛ-0,4 свыше 1 км | 1 км ЛЭП | 33652.827
65 | ЛСР №65 | ПИР ВЛ-6(10) свыше 1 км | 1 км ЛЭП | 49739.508
66 | ЛСР №66 | ПИР КЛ до 500 м | 1 км ЛЭП | 44290.233
67 | ЛСР №67 | ПИР КЛ свыше 500 до 1000 м | 1 км ЛЭП | 38956.788
68 | ЛСР №68 | ПИР КЛ свыше 1000 до 5000 м | 1 км ЛЭП | 57699.135
69 | ЛСР №69 | ПИР КМТП (СТП) до 160 кВА | 1 шт. | 25796.394
70 | ЛСР №70 | ПИР КТПН | 1 шт. | 40648.959
71 | ЛСР №71 | ПИР прокол методом ГНБ | 100 м | 139948.965
72 | ЛСР №72 | Топосъемка незастроенная территория | 1 Га | 26617.734
73 | ЛСР №73 | Топосъемка застроенная территория | 1 Га | 37933.272
74 | ЛСР №74 | Вынос внатуру | 1 точка | 10773.243
75 | ЛСР №75 | Изготовление схемы границ на КПТ размещение ЛЭП длиной до 300 м | 1 объект | 50652.459
76 | ЛСР №76 | Изготовление схемы границ на КПТ размещение ЛЭП длиной свыше 300 м | 1 объект | 50938.875
77 | ЛСР №77 | Изготовление схемы границ на КПТ размещение КТП | 1 объект | 50549.265
* - фиксируются в договоре по результатам проведенной конкурентной процедуры