## Свод
Приложение
Сводный расчёт стоимости работ на 1 усл. ед. на 2024 год
№ сметы | Вид работ | Ед. изм. | При условии поставки МТР Заказчиком "Давальческая схема", руб. без НДС/ ед. изм. |  |  |  | При условии поставки МТР подрядчиком, руб. без НДС/ ед. изм.
|  |  | опоры | провод |  | СТП/КТП | опоры | провод |  | СТП/КТП
|  |  | ВЛ-0,4 кВ ВЛ-6-10 кВ | 0,4 кВ | 6-10 кВ | 6-10/0,4 кВ | ВЛ-0,4 кВ ВЛ-6-10 кВ | 0,4 кВ | 6-10 кВ | 6-10/0,4 кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ПИР ВЛ-0,4 до 1 км | 1 объект | [5 empty] | 33652.827
2 | ПИР ВЛ-6(10) до 1 км | 1 объект | [6 empty] | 37119.303
3 | ПИР ВЛ-0,4 свыше 1 км | 1 км ЛЭП | [5 empty] | 33652.827
4 | ПИР ВЛ-6(10) свыше 1 км | 1 км ЛЭП | [6 empty] | 49739.508
5 | ПИР КЛ до 500 м | 1 км ЛЭП | [5 empty] | 44290.233 | 44290.233
6 | ПИР КЛ свыше 500 до 1000 м | 1 км ЛЭП | [5 empty] | 38956.788 | 38956.788
7 | ПИР КЛ свыше 1000 до 5000 м | 1 км ЛЭП | [5 empty] | 57699.135 | 57699.135
8 | ПИР КМТП (СТП) до 160 кВА | 1 шт. | [7 empty] | 25796.394
9 | ПИР КТПН | 1 шт. | [7 empty] | 40648.959
10 | ПИР прокол методом ГНБ | 100 м | [5 empty] | 139948.965 | 139948.965
11 | Топосъемка незастроенная территория | 1 Га | [5 empty] | 26617.734 | 26617.734
12 | Топосъемка застроенная территория | 1 Га | [5 empty] | 37933.272 | 37933.272
13 | Вынос внатуру | 1 точка | [5 empty] | 10773.243 | 10773.243
14 | Изготовление схемы границ на КПТ размещение ЛЭП длиной до 300 м | 1 объект | [5 empty] | 50652.459 | 50652.459
15 | Изготовление схемы границ на КПТ размещение ЛЭП длиной свыше 300 м | 1 объект | [5 empty] | 50938.875 | 50938.875
16 | Изготовление схемы границ на КПТ размещение КТП | 1 объект | [7 empty] | 50549.265

## 1
«Адепт: Проект в 14.12» © ООО «Адепт»
Смета №
на проектные (изыскательские) работы
Заказчик
Проектная организация
Составлена в уровне цен на 2023 год и прогнозном на 2024 год
№ пп | Наименование объекта проектирования или вида проектных работ |  | Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ на проектные работы | Расчет стоимости | Сметная стоимость, тыс. руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
1 | Воздушные линии. Напряжение до 1 кВ. Длина до 1 км. |  | СБЦП 81-02-07-2001_0-0-18-1 Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 18. Воздушные линии электропередачи напряжением до 20 кВ, п.1 A=6.15 тыс.руб; Количество = 1 (1 объект, до 1 км) | A * Количество * Кст * Ктек * K1 6.15 тыс.руб * 1 * 0.7 * 5.54 * 1.34 | 31.959
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.7
| инд. 3 кв.2023 г.к 01.01.2001 на пр.раб. |  | Ктек = 5.54 Письмо Минстроя России от 11.09.2023 г. № 55664-ИФ/09
| Кдв |  | K1 = 1.34 Дальневосточный (Ценообразующий)
Разделы документации
| 1. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети) |  | 49.5% = 13.727 тыс.руб.
| 1.1. Технологические решения |  | 24.5% [из 49.5%] = 6.794 тыс.руб.
| 1.2. Конструктивные решения |  | 23.5% [из 49.5%] = 6.517 тыс.руб.
| 1.3. Искусственные сооружения |  | 1.5% [из 49.5%] = 0.416 тыс.руб.
| 2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | 5% = 1.387 тыс.руб.
| 3. Смета на строительство |  | 10% = 2.773 тыс.руб.
2 | Итого по смете: |  |  |  | 31.959
| Прогнозный индекс- дефлятор на 2024 год (5,3%) |  |  |  | 33.6528
3 | Всего по смете: |  |  | Сумма от п.2 | 33.6528
Примечание:
1. | Суммарный процент от базовой цены может уточняться по согласованию между исполнителем и
заказчиком (п 1.5 и 1.8 Методики 620пр).
2. | В случае, когда объем строительно-монтажных работ по объекту строительства составляет 60% от
общей стоимости строительства строительства, к ценам на проектные работы применяются следующие
коэффициенты: до 50% - 0,95; до 40% - 0,9; до 30% - 0,8; до 20% - 0,7.
3. | В случае наличия в договоре подряда более одного объекта, стоимость проектных работ на каждый
последующий объект цена привязки типовых проектов или повторно применяемой проектной документации
определяется по ценам СБЦ и СЦ с применением коэффициентов:
| - | при привязке объекта без внесений каких-либо изменений в надземную и подземную
части сооружения 0,2;
| - | при привязке объекта без внесений изменений в надземную и внесений каких-либо изменений
подземную части сооружения 0,35;
| - | при привязке объекта с внесением изменений в его технологическую часть без
корректировки конструктивной части 0,4;
| - | при привязке объекта с внесением изменений в его конструктивную часть без корректировки
технологической части 0,6;
| - | при привязке объекта с внесением в нее изменений во все разделы проекта.0,8.
4. | Общая стоимость проектно-изыскательских работ по объекту не должна превышать показатели,
установленные письмами от 30.09.2019 № 07-02-13-285/1769 и от 26.04.2023 №02-05-13/1044:
для ВЛ, КЛ – 6 %; для ТП, ПС – 4 %;
для распределительных сетей 6-10/0,4 кВ – при строительстве 5 %
при реконструкции существующих сетей 4 %, от итога глав 1-9 сводного сметного расчета.

## 2
«Адепт: Проект в 14.12» © ООО «Адепт»
Смета № 56
на проектные (изыскательские) работы
Заказчик
Проектная организация
Составлена в уровне цен на 2023 год и прогнозном на 2024 год
№ пп | Наименование объекта проектирования или вида проектных работ |  | Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ на проектные работы | Расчет стоимости | Сметная стоимость, тыс. руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
1 | Воздушные линии. Напряжение 3-20 кВ. Длина от 0.015 до 1 км. |  | СБЦП 81-02-07-2001_0-0-18-7 Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 18. Воздушные линии электропередачи напряжением до 20 кВ, п.7 A=9.09 тыс.руб; Количество = 1 (1 объект, от 0.015 до 1 км) | A * Количество * Кст * Ктек 9.09 тыс.руб * 1 * 0.7 * 5.54 | 35.251
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.7
| инд. 3 кв.2023 г.к 01.01.2001 на пр.раб. |  | Ктек = 5.54 Письмо Минстроя России от 11.09.2023 г. № 55664-ИФ/09
Разделы документации
| 1. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети) |  | 52% = 17.272 тыс.руб.
| 1.1. Технологические решения |  | 49.5% = 13.727 тыс.руб.
| 1.2. Конструктивные решения |  | 23.5% [из 52%] = 7.805 тыс.руб.
| 1.3. Искусственные сооружения |  | 1.5% [из 52%] = 0.498 тыс.руб.
| 1.4. Обустройство |  | 2.5% [из 52%] = 0.830 тыс.руб.
| 2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | 5% = 1.661 тыс.руб.
| 3. Смета на строительство |  | 10% = 3.321 тыс.руб.
2 | Итого по смете: |  |  |  | 35.251
| Прогнозный индекс- дефлятор на 2024 год (5,3%) |  |  |  | 37.1193
3 | Всего по смете: |  |  | Сумма от п.2 | 37.1193
Примечание:
1. | Суммарный процент от базовой цены может уточняться по согласованию между исполнителем и
заказчиком (п 1.5 и 1.8 Методики 620пр).
2. | В случае, когда объем строительно-монтажных работ по объекту строительства составляет 60% от
общей стоимости строительства строительства, к ценам на проектные работы применяются следующие
коэффициенты: до 50% - 0,95; до 40% - 0,9; до 30% - 0,8; до 20% - 0,7.
3. | В случае наличия в договоре подряда более одного объекта, стоимость проектных работ на каждый
последующий объект цена привязки типовых проектов или повторно применяемой проектной документации
определяется по ценам СБЦ и СЦ с применением коэффициентов:
| - | при привязке объекта без внесений каких-либо изменений в надземную и подземную
части сооружения 0,2;
| - | при привязке объекта без внесений изменений в надземную и внесений каких-либо изменений
подземную части сооружения 0,35;
| - | при привязке объекта с внесением изменений в его технологическую часть без
корректировки конструктивной части 0,4;
| - | при привязке объекта с внесением изменений в его конструктивную часть без корректировки
технологической части 0,6;
| - | при привязке объекта с внесением в нее изменений во все разделы проекта.0,8.
4. | Общая стоимость проектно-изыскательских работ по объекту не должна превышать показатели,
установленные письмами от 30.09.2019 № 07-02-13-285/1769 и от 26.04.2023 №02-05-13/1044:
для ВЛ, КЛ – 6 %; для ТП, ПС – 4 %;
для распределительных сетей 6-10/0,4 кВ – при строительстве 5 %
при реконструкции существующих сетей 4 %, от итога глав 1-9 сводного сметного расчета.

## 3
«Адепт: Проект в 14.12» © ООО «Адепт»
Смета №
на проектные (изыскательские) работы
Заказчик
Проектная организация
Составлена в уровне цен на 2023 год и прогнозном на 2024 год
№ пп | Наименование объекта проектирования или вида проектных работ |  | Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ на проектные работы | Расчет стоимости | Сметная стоимость, тыс. руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
1 | Воздушные линии. Напряжение до 1 кВ. Длина свыше 1 до 5 км. |  | СБЦП 81-02-07-2001_0-0-18-2 Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 18. Воздушные линии электропередачи напряжением до 20 кВ, п.2 A=3.47 тыс.руб; B=2.68 тыс.руб; Количество = 1 | (A + B * X) * Количество * Кст * Ктек * K1 (3.47 тыс.руб + 2.68 тыс.руб * 1) * 1 * 0.7 * 5.54 * 1.34 | 31.959
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.7
| инд. 3 кв.2023 г.к 01.01.2001 на пр.раб. |  | Ктек = 5.54 Письмо Минстроя России от 11.09.2023 г. № 55664-ИФ/09
| Кдв |  | K1 = 1.34 Дальневосточный (Ценообразующий)
Разделы документации
| 1. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети) |  | 49.5% = 13.727 тыс.руб.
| 1.1. Технологические решения |  | 24.5% [из 49.5%] = 6.794 тыс.руб.
| 1.2. Конструктивные решения |  | 23.5% [из 49.5%] = 6.517 тыс.руб.
| 1.3. Искусственные сооружения |  | 1.5% [из 49.5%] = 0.416 тыс.руб.
| 2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | 5% = 1.387 тыс.руб.
| 3. Смета на строительство |  | 10% = 2.773 тыс.руб.
2 | Итого по смете: |  |  |  | 31.959
| Прогнозный индекс- дефлятор на 2024 год (5,3%) |  |  |  | 33.6528
3 | Всего по смете: |  |  | Сумма от п.2 | 33.6528
Примечание:
1. | Суммарный процент от базовой цены может уточняться по согласованию между исполнителем и
заказчиком (п 1.5 и 1.8 Методики 620пр).
2. | В случае, когда объем строительно-монтажных работ по объекту строительства составляет 60% от
общей стоимости строительства строительства, к ценам на проектные работы применяются следующие
коэффициенты: до 50% - 0,95; до 40% - 0,9; до 30% - 0,8; до 20% - 0,7.
3. | В случае наличия в договоре подряда более одного объекта, стоимость проектных работ на каждый
последующий объект цена привязки типовых проектов или повторно применяемой проектной документации
определяется по ценам СБЦ и СЦ с применением коэффициентов:
| - | при привязке объекта без внесений каких-либо изменений в надземную и подземную
части сооружения 0,2;
| - | при привязке объекта без внесений изменений в надземную и внесений каких-либо изменений
подземную части сооружения 0,35;
| - | при привязке объекта с внесением изменений в его технологическую часть без
корректировки конструктивной части 0,4;
| - | при привязке объекта с внесением изменений в его конструктивную часть без корректировки
технологической части 0,6;
| - | при привязке объекта с внесением в нее изменений во все разделы проекта.0,8.
4. | Общая стоимость проектно-изыскательских работ по объекту не должна превышать показатели,
установленные письмами от 30.09.2019 № 07-02-13-285/1769 и от 26.04.2023 №02-05-13/1044:
для ВЛ, КЛ – 6 %; для ТП, ПС – 4 %;
для распределительных сетей 6-10/0,4 кВ – при строительстве 5 %
при реконструкции существующих сетей 4 %, от итога глав 1-9 сводного сметного расчета.

## 4
«Адепт: Проект в 14.12» © ООО «Адепт»
Смета №
на проектные (изыскательские) работы
Заказчик
Проектная организация
Составлена в уровне цен на 2023 год и прогнозном на 2024 год
№ пп | Наименование объекта проектирования или вида проектных работ |  | Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ на проектные работы | Расчет стоимости | Сметная стоимость, тыс. руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
1 | Воздушные линии. Напряжение 3-20 кВ. Длина свыше 1 до 15 км. |  | СБЦП 81-02-07-2001_0-0-18-8 Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 18. Воздушные линии электропередачи напряжением до 20 кВ, п.8 A=6.11 тыс.руб; B=2.98 тыс.руб; Количество = 1 | (A + B * X) * Количество * Кст * Ктек * K1 * K2 (6.11 тыс.руб + 2.98 тыс.руб * 1) * 1 * 0.7 * 5.54 * 1.34 | 47.236
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.7
| инд. 3 кв.2023 г.к 01.01.2001 на пр.раб. |  | Ктек = 5.54 Письмо Минстроя России от 11.09.2023 г. № 55664-ИФ/09
| Кдв |  | K1 = 1.34 Дальневосточный (Ценообразующий)
Разделы документации
| 1. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети) |  | 52% = 14.919 тыс.руб.
| 1.1. Технологические решения |  | 24.5% [из 52%] = 7.029 тыс.руб.
| 1.2. Конструктивные решения |  | 23.5% [из 52%] = 6.742 тыс.руб.
| 1.3. Искусственные сооружения |  | 1.5% [из 52%] = 0.430 тыс.руб.
| 1.4. Обустройство |  | 2.5% [из 52%] = 0.717 тыс.руб.
| 2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | 5% = 1.435 тыс.руб.
| 3. Смета на строительство |  | 10% = 2.869 тыс.руб.
2 | Итого по смете: |  |  |  | 47.236
| Прогнозный индекс- дефлятор на 2024 год (5,3%) |  |  |  | 49.7395
3 | Всего по смете: |  |  | Сумма от п.2 | 49.7395
Примечание:
1. | Суммарный процент от базовой цены может уточняться по согласованию между исполнителем и
заказчиком (п 1.5 и 1.8 Методики 620пр).
2. | В случае, когда объем строительно-монтажных работ по объекту строительства составляет 60% от
общей стоимости строительства строительства, к ценам на проектные работы применяются следующие
коэффициенты: до 50% - 0,95; до 40% - 0,9; до 30% - 0,8; до 20% - 0,7.
3. | В случае наличия в договоре подряда более одного объекта, стоимость проектных работ на каждый
последующий объект цена привязки типовых проектов или повторно применяемой проектной документации
определяется по ценам СБЦ и СЦ с применением коэффициентов:
| - | при привязке объекта без внесений каких-либо изменений в надземную и подземную
части сооружения 0,2;
| - | при привязке объекта без внесений изменений в надземную и внесений каких-либо изменений
подземную части сооружения 0,35;
| - | при привязке объекта с внесением изменений в его технологическую часть без
корректировки конструктивной части 0,4;
| - | при привязке объекта с внесением изменений в его конструктивную часть без корректировки
технологической части 0,6;
| - | при привязке объекта с внесением в нее изменений во все разделы проекта.0,8.
4. | Общая стоимость проектно-изыскательских работ по объекту не должна превышать показатели,
установленные письмами от 30.09.2019 № 07-02-13-285/1769 и от 26.04.2023 №02-05-13/1044:
для ВЛ, КЛ – 6 %; для ТП, ПС – 4 %;
для распределительных сетей 6-10/0,4 кВ – при строительстве 5 %
при реконструкции существующих сетей 4 %, от итога глав 1-9 сводного сметного расчета.

## 5
«Адепт: Проект в 14.12» © ООО «Адепт»
Смета №
на проектные (изыскательские) работы
Заказчик
Проектная организация
Составлена в уровне цен на 2023 год и прогнозном на 2024 год
№ пп | Наименование объекта проектирования или вида проектных работ |  | Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ на проектные работы | Расчет стоимости | Сметная стоимость, тыс. руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
1 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ. Интервалы протяженности свыше 100 до 500 м. |  | СБЦП 81-02-07-2001_0-0-17-2 Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети, п.2 A=7.763 тыс.руб; B=0.042 тыс.руб; Xмин=100; Количество = 1 | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * Xзад)) * Количество * Кст * Ктек * K1 * K2 (7.763 тыс.руб + 0.042 тыс.руб * (0.4 * 100 + 0.6 * 0)) * 1 * 0.6 * 5.54 * 1.34 | 42.061
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд. 3 кв.2023 г.к 01.01.2001 на пр.раб. |  | Ктек = 5.54 Письмо Минстроя России от 11.09.2023 г. № 55664-ИФ/09
| Кдв |  | K1 = 1.234 Дальневосточный (Ценообразующий)
Разделы документации
| 1. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети) |  | 69% = 17.628 тыс.руб.
| 1.1. Технологические решения |  | 24.5% [из 69%] = 6.259 тыс.руб.
| 1.2. Конструктивные решения |  | 23.5% [из 69%] = 6.004 тыс.руб.
| 1.3. Искусственные сооружения |  | 1.5% [из 69%] = 0.383 тыс.руб.
| 1.4. Обустройство |  | 2.5% [из 69%] = 0.639 тыс.руб.
| 1.5. Электроснабжение |  | 17% [из 69%] = 4.343 тыс.руб.
| 2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | 5% = 1.277 тыс.руб.
| 3. Смета на строительство |  | 10% = 2.555 тыс.руб.
2 | Итого по смете: |  |  |  | 42.061
| Прогнозный индекс- дефлятор на 2024 год (5,3%) |  |  |  | 44.2902
3 | Всего по смете: |  |  | Сумма от п.2 | 44.2902
Примечание:
1. | Суммарный процент от базовой цены может уточняться по согласованию между исполнителем и
заказчиком (п 1.5 и 1.8 Методики 620пр).
2. | В случае, когда объем строительно-монтажных работ по объекту строительства составляет 60% от
общей стоимости строительства строительства, к ценам на проектные работы применяются следующие
коэффициенты: до 50% - 0,95; до 40% - 0,9; до 30% - 0,8; до 20% - 0,7.
3. | В случае наличия в договоре подряда более одного объекта, стоимость проектных работ на каждый
последующий объект цена привязки типовых проектов или повторно применяемой проектной документации
определяется по ценам СБЦ и СЦ с применением коэффициентов:
| - | при привязке объекта без внесений каких-либо изменений в надземную и подземную
части сооружения 0,2;
| - | при привязке объекта без внесений изменений в надземную и внесений каких-либо изменений
подземную части сооружения 0,35;
| - | при привязке объекта с внесением изменений в его технологическую часть без
корректировки конструктивной части 0,4;
| - | при привязке объекта с внесением изменений в его конструктивную часть без корректировки
технологической части 0,6;
| - | при привязке объекта с внесением в нее изменений во все разделы проекта.0,8.
4. | Общая стоимость проектно-изыскательских работ по объекту не должна превышать показатели,
установленные письмами от 30.09.2019 № 07-02-13-285/1769 и от 26.04.2023 №02-05-13/1044:
для ВЛ, КЛ – 6 %; для ТП, ПС – 4 %;
для распределительных сетей 6-10/0,4 кВ – при строительстве 5 %
при реконструкции существующих сетей 4 %, от итога глав 1-9 сводного сметного расчета.

## 6
«Адепт: Проект в 14.12» © ООО «Адепт»
Смета №
на проектные (изыскательские) работы
Заказчик
Проектная организация
Составлена в уровне цен на 2023 год и прогнозном на 2024 год
№ пп | Наименование объекта проектирования или вида проектных работ |  | Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ на проектные работы | Расчет стоимости | Сметная стоимость, тыс. руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
1 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ. Интервалы протяженности свыше 500 до 1000 м. |  | СБЦП 81-02-07-2001_0-0-17-3 Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети, п.3 A=8.265 тыс.руб; B=0.041 тыс.руб; Количество = 1 | (A + B * X) * Количество * Кст * Ктек * K1 * K2 (8.265 тыс.руб + 0.041 тыс.руб * 1) * 1 * 0.6 * 5.54 * 1.34 * 0.7 | 36.996
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд. 3 кв.2023 г.к 01.01.2001 на пр.раб. |  | Ктек = 5.54 Письмо Минстроя России от 11.09.2023 г. № 55664-ИФ/09
| Кдв |  | K1 = 1.34 Дальневосточный (Ценообразующий)
Разделы документации
| 1. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети) |  | 74.5% = 16.741 тыс.руб.
| 1.1. Технологические решения |  | 24.5% [из 74.5%] = 5.505 тыс.руб.
| 1.2. Конструктивные решения |  | 23.5% [из 74.5%] = 5.281 тыс.руб.
| 1.3. Искусственные сооружения |  | 1.5% [из 74.5%] = 0.337 тыс.руб.
| 1.4. Обустройство |  | 2.5% [из 74.5%] = 0.562 тыс.руб.
| 1.5. Электроснабжение |  | 17% [из 74.5%] = 3.820 тыс.руб.
| 1.6. Водоснабжение и водоотведение |  | 5.5% [из 74.5%] = 1.236 тыс.руб.
| 2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | 5% = 1.124 тыс.руб.
| 3. Смета на строительство |  | 10% = 2.247 тыс.руб.
2 | Итого по смете: |  |  |  | 36.996
| Прогнозный индекс- дефлятор на 2024 год (5,3%) |  |  |  | 38.9568
3 | Всего по смете: |  |  | Сумма от п.2 | 38.9568
Примечание:
1. | Суммарный процент от базовой цены может уточняться по согласованию между исполнителем и
заказчиком (п 1.5 и 1.8 Методики 620пр).
2. | В случае, когда объем строительно-монтажных работ по объекту строительства составляет 60% от
общей стоимости строительства строительства, к ценам на проектные работы применяются следующие
коэффициенты: до 50% - 0,95; до 40% - 0,9; до 30% - 0,8; до 20% - 0,7.
3. | В случае наличия в договоре подряда более одного объекта, стоимость проектных работ на каждый
последующий объект цена привязки типовых проектов или повторно применяемой проектной документации
определяется по ценам СБЦ и СЦ с применением коэффициентов:
| - | при привязке объекта без внесений каких-либо изменений в надземную и подземную
части сооружения 0,2;
| - | при привязке объекта без внесений изменений в надземную и внесений каких-либо изменений
подземную части сооружения 0,35;
| - | при привязке объекта с внесением изменений в его технологическую часть без
корректировки конструктивной части 0,4;
| - | при привязке объекта с внесением изменений в его конструктивную часть без корректировки
технологической части 0,6;
| - | при привязке объекта с внесением в нее изменений во все разделы проекта.0,8.
4. | Общая стоимость проектно-изыскательских работ по объекту не должна превышать показатели,
установленные письмами от 30.09.2019 № 07-02-13-285/1769 и от 26.04.2023 №02-05-13/1044:
для ВЛ, КЛ – 6 %; для ТП, ПС – 4 %;
для распределительных сетей 6-10/0,4 кВ – при строительстве 5 %
при реконструкции существующих сетей 4 %, от итога глав 1-9 сводного сметного расчета.

## 7
«Адепт: Проект в 14.12» © ООО «Адепт»
Смета №
на проектные (изыскательские) работы
Заказчик
Проектная организация
Составлена в уровне цен на 2023 год и прогнозном на 2024 год
№ пп | Наименование объекта проектирования или вида проектных работ |  | Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ на проектные работы | Расчет стоимости | Сметная стоимость, тыс. руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
1 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ. Интервалы протяженности свыше 1000 до 5000 м. |  | СБЦП 81-02-07-2001_0-0-17-4 Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети, п.4 A=12.265 тыс.руб; B=0.037 тыс.руб; Количество = 1 | (A + B * X) * Количество * Кст * Ктек * K1 * K2 (12.265 тыс.руб + 0.037 тыс.руб * 1) * 1 * 0.6 * 5.54 * 1.34 | 54.795
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд. 3 кв.2023 г.к 01.01.2001 на пр.раб. |  | Ктек = 5.54 Письмо Минстроя России от 11.09.2023 г. № 55664-ИФ/09
| Кдв |  | K1 = 1.34 Дальневосточный (Ценообразующий)
Разделы документации
| 1. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети) |  | 74.5% = 24.795 тыс.руб.
| 1.1. Технологические решения |  | 24.5% [из 74.5%] = 8.154 тыс.руб.
| 1.2. Конструктивные решения |  | 23.5% [из 74.5%] = 7.821 тыс.руб.
| 1.3. Искусственные сооружения |  | 1.5% [из 74.5%] = 0.499 тыс.руб.
| 1.4. Обустройство |  | 2.5% [из 74.5%] = 0.832 тыс.руб.
| 1.5. Электроснабжение |  | 17% [из 74.5%] = 5.658 тыс.руб.
| 1.6. Водоснабжение и водоотведение |  | 5.5% [из 74.5%] = 1.831 тыс.руб.
| 2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | 5% = 1.664 тыс.руб.
| 3. Смета на строительство |  | 10% = 3.328 тыс.руб.
2 | Итого по смете: |  |  |  | 54.795
| Прогнозный индекс- дефлятор на 2024 год (5,3%) |  |  |  | 57.6991
3 | Всего по смете: |  |  | Сумма от п.2 | 57.6991
Примечание:
1. | Суммарный процент от базовой цены может уточняться по согласованию между исполнителем и
заказчиком (п 1.5 и 1.8 Методики 620пр).
2. | В случае, когда объем строительно-монтажных работ по объекту строительства составляет 60% от
общей стоимости строительства строительства, к ценам на проектные работы применяются следующие
коэффициенты: до 50% - 0,95; до 40% - 0,9; до 30% - 0,8; до 20% - 0,7.
3. | В случае наличия в договоре подряда более одного объекта, стоимость проектных работ на каждый
последующий объект цена привязки типовых проектов или повторно применяемой проектной документации
определяется по ценам СБЦ и СЦ с применением коэффициентов:
| - | при привязке объекта без внесений каких-либо изменений в надземную и подземную
части сооружения 0,2;
| - | при привязке объекта без внесений изменений в надземную и внесений каких-либо изменений
подземную части сооружения 0,35;
| - | при привязке объекта с внесением изменений в его технологическую часть без
корректировки конструктивной части 0,4;
| - | при привязке объекта с внесением изменений в его конструктивную часть без корректировки
технологической части 0,6;
| - | при привязке объекта с внесением в нее изменений во все разделы проекта.0,8.
4. | Общая стоимость проектно-изыскательских работ по объекту не должна превышать показатели,
установленные письмами от 30.09.2019 № 07-02-13-285/1769 и от 26.04.2023 №02-05-13/1044:
для ВЛ, КЛ – 6 %; для ТП, ПС – 4 %;
для распределительных сетей 6-10/0,4 кВ – при строительстве 5 %
при реконструкции существующих сетей 4 %, от итога глав 1-9 сводного сметного расчета.

## 8
«Адепт: Проект в 14.12» © ООО «Адепт»
Смета №
на проектные (изыскательские) работы
Заказчик
Проектная организация
Составлена в уровне цен на 2023 год и прогнозном на 2024 год
№ пп | Наименование объекта проектирования или вида проектных работ |  | Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ на проектные работы | Расчет стоимости | Сметная стоимость, тыс. руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
1 | Трансформаторные подстанции напряжением 6-20/0,4 кВ. Мачтовая однотрансформаторная мощностью до 1х160кВ А. |  | СБЦП 81-02-07-2001_0-0-37-1 Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 37. Трансформаторные подстанции напряжением 6-20/0,4-10 кВ, распределительные и секционирующие пункты напряжением 6-20 кВ, п.1 A=6.6 тыс.руб; Количество = 1 (1 подстанция) | A * Количество * Кст * Ктек * K1 6.6 тыс.руб * 1 * 0.5 * 5.54 * 1.34 | 24.498
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.5
| инд. 3 кв.2023 г.к 01.01.2001 на пр.раб. |  | Ктек = 5.54 Письмо Минстроя России от 11.09.2023 г. № 55664-ИФ/09
| Кдв |  | K1 = 1.34 Дальневосточный (Ценообразующий)
Разделы документации
| 1. Схема планировочной организации земельного участка |  | 2% = 0.425 тыс.руб.
| 2. Архитектурные решения |  | 6% = 1.275 тыс.руб.
| 3. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  | 15% = 3.189 тыс.руб.
| 4. Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения |  | 55% = 11.691 тыс.руб.
| 4.1. Система электроснабжения |  | 9% [из 55%] = 1.913 тыс.руб.
| 4.2. Система водоснабжения |  | 3% [из 55%] = 0.638 тыс.руб.
| 4.3. Система водоотведения |  | 3% [из 55%] = 0.638 тыс.руб.
| 4.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха |  | 7% [из 55%] = 1.488 тыс.руб.
| 4.5. Сети связи |  | 2% [из 55%] = 0.425 тыс.руб.
| 4.6. Система газоснабжения |  | 1% [из 55%] = 0.213 тыс.руб.
| 4.7. Технологические решения |  | 30% [из 55%] = 6.377 тыс.руб.
| 5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | 9% = 1.913 тыс.руб.
| 6. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов |  | 1% = 0.213 тыс.руб.
| 7. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов |  | 5% = 1.063 тыс.руб.
| 8. Смета на строительство |  | 7% = 1.488 тыс.руб.
3 | Итого по смете: |  |  |  | 24.498
| Прогнозный индекс- дефлятор на 2024 год (5,3%) |  |  |  | 25.7964
4 | Всего по смете: |  |  | Сумма от п.3 | 25.7964
Примечание:
1. | Суммарный процент от базовой цены может уточняться по согласованию между исполнителем и
заказчиком (п 1.5 и 1.8 Методики 620пр).
2. | В случае, когда объем строительно-монтажных работ по объекту строительства составляет 60% от
общей стоимости строительства строительства, к ценам на проектные работы применяются следующие
коэффициенты: до 50% - 0,95; до 40% - 0,9; до 30% - 0,8; до 20% - 0,7.
3. | В случае наличия в договоре подряда более одного объекта, стоимость проектных работ на каждый
последующий объект цена привязки типовых проектов или повторно применяемой проектной документации
определяется по ценам СБЦ и СЦ с применением коэффициентов:
| - | при привязке объекта без внесений каких-либо изменений в надземную и подземную
части сооружения 0,2;
| - | при привязке объекта без внесений изменений в надземную и внесений каких-либо изменений
подземную части сооружения 0,35;
| - | при привязке объекта с внесением изменений в его технологическую часть без
корректировки конструктивной части 0,4;
| - | при привязке объекта с внесением изменений в его конструктивную часть без корректировки
технологической части 0,6;
| - | при привязке объекта с внесением в нее изменений во все разделы проекта.0,8.
4. | Общая стоимость проектно-изыскательских работ по объекту не должна превышать показатели,
установленные письмами от 30.09.2019 № 07-02-13-285/1769 и от 26.04.2023 №02-05-13/1044:
для ВЛ, КЛ – 6 %; для ТП, ПС – 4 %;
для распределительных сетей 6-10/0,4 кВ – при строительстве 5 %
при реконструкции существующих сетей 4 %, от итога глав 1-9 сводного сметного расчета.

## 9
«Адепт: Проект в 14.12» © ООО «Адепт»
Смета №
на проектные (изыскательские) работы
Заказчик
Проектная организация
Составлена в уровне цен на 2023 год и прогнозном на 2024 год
№ пп | Наименование объекта проектирования или вида проектных работ |  | Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ на проектные работы | Расчет стоимости | Сметная стоимость, тыс. руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
1 | Трансформаторные подстанции напряжением 6-20/0,4 кВ. Комплектная двухтрансформаторная с количеством вводов высокого напряжения до двух без выключателей высокого напряжения, мощностью до 2х630кВ А. |  | СБЦП 81-02-07-2001_0-0-37-2 Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 37. Трансформаторные подстанции напряжением 6-20/0,4-10 кВ, распределительные и секционирующие пункты напряжением 6-20 кВ, п.2 A=20.8 тыс.руб; Количество = 1 (1 подстанция) | A * Количество * Кст * Ктек * K1 * K2 20.8 тыс.руб * 1 * 0.5 * 5.54 * 1.34 * 0.5 | 38.603
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.5
| инд. 3 кв.2023 г.к 01.01.2001 на пр.раб. |  | Ктек = 5.54 Письмо Минстроя России от 11.09.2023 г. № 55664-ИФ/09
| Кдв |  | K1 = 1.34 Дальневосточный (Ценообразующий)
| При проектировании трансформаторных подстанций напряжением 6-20/0,4-10 кВ, распределительных и секционирующих пунктов напряжением 6-20 кВ: базовые цены для однотрансформаторных подстанций и односекционных распределительных устройств принимаются с коэффициентом |  | K2 = 0.5 Глава 2.8, п.2.8.7.1 (Ценообразующий)
Разделы документации
| 1. Схема планировочной организации земельного участка |  | 2% = 0.670 тыс.руб.
| 2. Архитектурные решения |  | 6% = 2.010 тыс.руб.
| 3. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  | 15% = 5.024 тыс.руб.
| 4. Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения |  | 39% = 13.063 тыс.руб.
| 4.1. Система электроснабжения |  | 9% [из 39%] = 3.015 тыс.руб.
| 4.2. Технологические решения |  | 30% [из 39%] = 10.049 тыс.руб.
| 5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | 9% = 3.015 тыс.руб.
| 6. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов |  | 5% = 1.675 тыс.руб.
| 7. Смета на строительство |  | 7% = 2.345 тыс.руб.
3 | Итого по смете: |  |  |  | 38.603
| Прогнозный индекс- дефлятор на 2024 год (5,3%) |  |  |  | 40.649
4 | Всего по смете: |  |  | Сумма от п.3 | 40.649
Примечание:
1. | Суммарный процент от базовой цены может уточняться по согласованию между исполнителем и
заказчиком (п 1.5 и 1.8 Методики 620пр).
2. | В случае, когда объем строительно-монтажных работ по объекту строительства составляет 60% от
общей стоимости строительства строительства, к ценам на проектные работы применяются следующие
коэффициенты: до 50% - 0,95; до 40% - 0,9; до 30% - 0,8; до 20% - 0,7.
3. | В случае наличия в договоре подряда более одного объекта, стоимость проектных работ на каждый
последующий объект цена привязки типовых проектов или повторно применяемой проектной документации
определяется по ценам СБЦ и СЦ с применением коэффициентов:
| - | при привязке объекта без внесений каких-либо изменений в надземную и подземную
части сооружения 0,2;
| - | при привязке объекта без внесений изменений в надземную и внесений каких-либо изменений
подземную части сооружения 0,35;
| - | при привязке объекта с внесением изменений в его технологическую часть без
корректировки конструктивной части 0,4;
| - | при привязке объекта с внесением изменений в его конструктивную часть без корректировки
технологической части 0,6;
| - | при привязке объекта с внесением в нее изменений во все разделы проекта.0,8.
4. | Общая стоимость проектно-изыскательских работ по объекту не должна превышать показатели,
установленные письмами от 30.09.2019 № 07-02-13-285/1769 и от 26.04.2023 №02-05-13/1044:
для ВЛ, КЛ – 6 %; для ТП, ПС – 4 %;
для распределительных сетей 6-10/0,4 кВ – при строительстве 5 %
при реконструкции существующих сетей 4 %, от итога глав 1-9 сводного сметного расчета.

## 10
«Адепт: Проект в 14.12» © ООО «Адепт»
Смета №
на проектные (изыскательские) работы
Заказчик
Проектная организация
Составлена в уровне цен на 2023 год и прогнозном на 2024 год
№ пп | Наименование объекта проектирования или вида проектных работ |  | Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ на проектные работы | Расчет стоимости | Сметная стоимость, тыс. руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
1 | Канализация, прокладываемая методом горизонтального направленного бурения, протяженностью от 100 до 1000 м |  | СБЦП 81-02-07-2001_0-0-5-10 Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 5. Наружные сети канализации п.10 A=47.8 тыс.руб; B=0.18 тыс.руб; Осн. показ. Х=1 (м) Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1 (47.8 тыс.руб + 0.18 тыс.руб * 1) * 1 * 0.5 * 5.54 | 132.905
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.5
| инд. 3 кв.2023 г.к 01.01.2001 на пр.раб. |  | Ктек = 5.54 Письмо Минстроя России от 11.09.2023 г. № 55664-ИФ/09
Разделы документации
| 1. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети) |  | 49.5% = 43.391 тыс.руб.
| 1.1. Технологические решения |  | 24.5% [из 49.5%] = 21.477 тыс.руб.
| 1.2. Конструктивные решения |  | 23.5% [из 49.5%] = 20.600 тыс.руб.
| 1.3. Искусственные сооружения |  | 1.5% [из 49.5%] = 1.315 тыс.руб.
| 2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | 5% = 4.383 тыс.руб.
| 3. Смета на строительство |  | 10% = 8.766 тыс.руб.
3 | Итого по смете: |  |  |  | 132.905
| Прогнозный индекс- дефлятор на 2024 год (5,3%) |  |  |  | 139.949
4 | Всего по смете: |  |  | Сумма от п.3 | 139.949
Примечание:
1. | Суммарный процент от базовой цены может уточняться по согласованию между исполнителем и
заказчиком (п 1.5 и 1.8 Методики 620пр).
2. | В случае, когда объем строительно-монтажных работ по объекту строительства составляет 60% от
общей стоимости строительства строительства, к ценам на проектные работы применяются следующие
коэффициенты: до 50% - 0,95; до 40% - 0,9; до 30% - 0,8; до 20% - 0,7.
3. | В случае наличия в договоре подряда более одного объекта, стоимость проектных работ на каждый
последующий объект цена привязки типовых проектов или повторно применяемой проектной документации
определяется по ценам СБЦ и СЦ с применением коэффициентов:
| - | при привязке объекта без внесений каких-либо изменений в надземную и подземную
части сооружения 0,2;
| - | при привязке объекта без внесений изменений в надземную и внесений каких-либо изменений
подземную части сооружения 0,35;
| - | при привязке объекта с внесением изменений в его технологическую часть без
корректировки конструктивной части 0,4;
| - | при привязке объекта с внесением изменений в его конструктивную часть без корректировки
технологической части 0,6;
| - | при привязке объекта с внесением в нее изменений во все разделы проекта.0,8.
4. | Общая стоимость проектно-изыскательских работ по объекту не должна превышать показатели,
установленные письмами от 30.09.2019 № 07-02-13-285/1769 и от 26.04.2023 №02-05-13/1044:
для ВЛ, КЛ – 6 %; для ТП, ПС – 4 %;
для распределительных сетей 6-10/0,4 кВ – при строительстве 5 %
при реконструкции существующих сетей 4 %, от итога глав 1-9 сводного сметного расчета.

## 11
«Адепт: Проект в 15.3» © ООО «Адепт»
Смета №Топосъемка
на проектные (изыскательские) работы
Заказчик
Проектная организация
Составлена в уровне цен на 2023 год и прогнозном на 2024 год
№ пп | Наименование объекта проектирования или вида проектных работ | Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ на проектные работы | Расчет стоимости | Сметная стоимость, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Инженерно-топографические планы. Масштаб съемки 1:500. Высота сечения рельефа 0,5 м. Категория сложности II. Вид территории: незастроенная | СБЦи5.6_0-2-9-5-1-1 Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть I, Глава 2, Таблица 9. Цены на создание инженерно-топографических планов в масштабах 1:500-1:10000 п.5 A=2432 руб; Количество = 1 (1 га) | 2.432 тыс.руб * 1 * 5.57 * 1.15 * 1.0875 * (1 + 0.1 + 0.15) | 21.177
Коэффициенты
| инд.3 кв.2023г.к 01.01.2001 на инж.из. | Ктек = 5.57 Письмо Минстроя России от 11.09.2023 г. № 55664-ИФ/09
| Расходы по организации и ликвидации работ на объекте в размере 6% от стоимости полевых работ с применением коэффициента 2,5 (для изысканий со сметной стоимостью до 30 тыс. руб.) | K1 = 1.15 п. 13 (Ценообразующий)
| Коэффициент к итогу сметной стоимости изысканий в соответствии с районным коэффициентом к заработной плате 1,2 | K2 = 1.1 п. 8д (Усложняющий)
| Выплаты, связанные с предоставлением льгот лицам, работающим в в южных районах Иркутской области, Красноярского края и Дальнего Востока (Амурская область, Приморский и Хабаровский края), в Архангельской и Читинской областях, Республиках Бурятия, Карелия, Коми (за исключением районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера). | K3 = 1.15 8е (Усложняющий)
| Расходы по внутреннему транспорту при расстоянии от базы изыскательской организации до 5 км. | K4 = 1.0875 п.9 (Ценообразующий)
2 | Инженерно-топографические планы. Масштаб съемки 1:500. Высота сечения рельефа 0,5 м. Категория сложности II. Вид территории: незастроенная | СБЦи5.6_0-2-9-5-1-2 Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть I, Глава 2, Таблица 9. Цены на создание инженерно-топографических планов в масштабах 1:500-1:10000 п.5 A=589 руб; Количество = 1 (1 га) | 0.589 тыс.руб * 1 * 5.57 * (1 + 0.1 + 0.15) | 4.101
Коэффициенты
| инд.3 кв.2023г.к 01.01.2001 на инж.из. | Ктек = 5.57 Письмо Минстроя России от 11.09.2023 г. № 55664-ИФ/09
| Коэффициент к итогу сметной стоимости изысканий в соответствии с районным коэффициентом к заработной плате 1,2 | K1 = 1.1 п. 8д (Усложняющий)
| Выплаты, связанные с предоставлением льгот лицам, работающим в в южных районах Иркутской области, Красноярского края и Дальнего Востока (Амурская область, Приморский и Хабаровский края), в Архангельской и Читинской областях, Республиках Бурятия, Карелия, Коми (за исключением районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера). | K2 = 1.15 8е (Усложняющий)
3 | Итого по смете: |  |  | 25.278
| Прогнозный индекс- дефлятор на 2024 год (5,3%) |  | 1.053 | 26.6177
4 | Всего по смете: |  | Сумма от п.3 | 26.6177
Примечание:
1 | Общая стоимость проектно-изыскательских работ по объекту не должна превышать показатели,
установленные письмами от 30.09.2019 № 07-02-13-285/1769 и от 26.04.2023 №02-05-13/1044:
для ВЛ, КЛ – 6 %; для ТП, ПС – 4 %;
для распределительных сетей 6-10/0,4 кВ – при строительстве 5 %
при реконструкции существующих сетей 4 %, от итога глав 1-9 сводного сметного расчета.

## 12
«Адепт: Проект в 15.3» © ООО «Адепт»
Смета №Топосъемка
на проектные (изыскательские) работы
Заказчик
Проектная организация
Составлена в уровне цен на 2023 год и прогнозном на 2024 год
№ пп | Наименование объекта проектирования или вида проектных работ | Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ на проектные работы | Расчет стоимости | Сметная стоимость, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Инженерно-топографические планы. Масштаб съемки 1:500. Высота сечения рельефа 0,5 м. Категория сложности II. Вид территории: застроенная | СБЦи5.6_0-2-9-5-2-1 Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть I, Глава 2, Таблица 9. Цены на создание инженерно-топографических планов в масштабах 1:500-1:10000 п.5 A=3284 руб; Количество = 1 (1 га) | 3.284 тыс.руб * 1 * 5.57 * 1.15 * 1.0875 * (1 + 0.1 + 0.15) | 28.595
Коэффициенты
| инд.3 кв.2023г.к 01.01.2001 на инж.из. | Ктек = 5.57 Письмо Минстроя России от 11.09.2023 г. № 55664-ИФ/09
| Расходы по организации и ликвидации работ на объекте в размере 6% от стоимости полевых работ с применением коэффициента 2,5 (для изысканий со сметной стоимостью до 30 тыс. руб.) | K1 = 1.15 п. 13 (Ценообразующий)
| Коэффициент к итогу сметной стоимости изысканий в соответствии с районным коэффициентом к заработной плате 1,2 | K2 = 1.1 п. 8д (Усложняющий)
| Выплаты, связанные с предоставлением льгот лицам, работающим в в южных районах Иркутской области, Красноярского края и Дальнего Востока (Амурская область, Приморский и Хабаровский края), в Архангельской и Читинской областях, Республиках Бурятия, Карелия, Коми (за исключением районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера). | K3 = 1.15 8е (Усложняющий)
| Расходы по внутреннему транспорту при расстоянии от базы изыскательской организации до 5 км. | K4 = 1.0875 п.9 (Ценообразующий)
2 | Инженерно-топографические планы. Масштаб съемки 1:500. Высота сечения рельефа 0,5 м. Категория сложности II. Вид территории: застроенная | СБЦи5.6_0-2-9-5-2-2 Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть I, Глава 2, Таблица 9. Цены на создание инженерно-топографических планов в масштабах 1:500-1:10000 п.5 A=1067 руб; Количество = 1 (1 га) | 1.067 тыс.руб * 1 * 5.46 * (1 + 0.1 + 0.15) | 7.429
Коэффициенты
| инд.3 кв.2023г.к 01.01.2001 на инж.из. | Ктек = 5.57 Письмо Минстроя России от 11.09.2023 г. № 55664-ИФ/09
| Коэффициент к итогу сметной стоимости изысканий в соответствии с районным коэффициентом к заработной плате 1,2 | K1 = 1.1 п. 8д (Усложняющий)
| Выплаты, связанные с предоставлением льгот лицам, работающим в в южных районах Иркутской области, Красноярского края и Дальнего Востока (Амурская область, Приморский и Хабаровский края), в Архангельской и Читинской областях, Республиках Бурятия, Карелия, Коми (за исключением районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера). | K2 = 1.15 8е (Усложняющий)
3 | Итого по смете: |  |  | 36.024
| Прогнозный индекс- дефлятор на 2024 год (5,3%) |  | 1.053 | 37.9333
4 | Всего по смете: |  | Сумма от п.3 | 37.9333
Примечание:
1 | Общая стоимость проектно-изыскательских работ по объекту не должна превышать показатели,
установленные письмами от 30.09.2019 № 07-02-13-285/1769 и от 26.04.2023 №02-05-13/1044:
для ВЛ, КЛ – 6 %; для ТП, ПС – 4 %;
для распределительных сетей 6-10/0,4 кВ – при строительстве 5 %
при реконструкции существующих сетей 4 %, от итога глав 1-9 сводного сметного расчета.

## 13
«Адепт: Проект в 14.12» © ООО «Адепт»
Смета
на проектные (изыскательские) работы
Заказчик
Проектная организация
Составлена в уровне цен на 2023 год и прогнозном на 2024 год
№ пп | Наименование объекта проектирования или вида проектных работ | Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ на проектные работы | Расчет стоимости | Сметная стоимость, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Рабочие пункты: металлические трубки (штыри), дюбель-гвоздь и др.Категория сложности II | СБЦи5.1_0-3-10-6-2 Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г. Часть 2. Базовые цены на геодезические разбивочные работы Глава 3. Создание плановой геодезической разбивочной основы и вынос в натуру основных осей зданий и сооружений Таблица 10. Закладка центров геодезических знаков п.6 A=41 руб; Количество = 1 (1 знак) | 0.041 тыс.руб * 1 * 5.57 | 0.228
Коэффициенты
| инд.3 кв.2023г.к 01.01.2001 на инж.из. | Ктек = 5.57 Письмо Минстроя России от 11.09.2023 г. № 55664-ИФ/09
2 | Высотная опорная сеть. Класс точности: IV классКатегория сложности I | СБЦи5.6_0-1-8-4-1-1 Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть I, Глава 1, Таблица 8. Цены на создание (развитие) планово-высотных опорных геодезических сетей п.4 A=1418 руб; Количество = 1 (1 пункт) | 1.418 тыс.руб * 1 * 5.57 | 7.898
Коэффициенты
| инд.3 кв.2023г.к 01.01.2001 на инж.из. | Ктек = 5.57 Письмо Минстроя России от 11.09.2023 г. № 55664-ИФ/09
3 | Высотная опорная сеть. Класс точности: IV классКатегория сложности I | СБЦи5.6_0-1-8-4-1-2 Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть I, Глава 1, Таблица 8. Цены на создание (развитие) планово-высотных опорных геодезических сетей п.4 A=378 руб; Количество = 1 (1 пункт) | 0.378 тыс.руб * 1 * 5.57 | 2.105
Коэффициенты
| инд.3 кв.2023г.к 01.01.2001 на инж.из. | Ктек = 5.57 Письмо Минстроя России от 11.09.2023 г. № 55664-ИФ/09
4 | Итого по смете: |  |  | 10.231
| Прогнозный индекс- дефлятор на 2024 год (5,3%) |  | 1.053 | 10.7732
5 | Всего по смете: |  | Сумма от п.4 | 10.7732
Примечание:
1 | Общая стоимость проектно-изыскательских работ по объекту не должна превышать показатели,
установленные письмами от 30.09.2019 № 07-02-13-285/1769 и от 26.04.2023 №02-05-13/1044:
для ВЛ, КЛ – 6 %; для ТП, ПС – 4 %;
для распределительных сетей 6-10/0,4 кВ – при строительстве 5 %
при реконструкции существующих сетей 4 %, от итога глав 1-9 сводного сметного расчета.

## 14
«Адепт: Проект в 14.12» © ООО «Адепт»
Смета №Схема кадастр
на проектные (изыскательские) работы
Заказчик
Проектная организация
Составлена в уровне цен на 2023 год и прогнозном на 2024 год
№ пп | Наименование объекта проектирования или вида проектных работ | Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ на проектные работы | Расчет стоимости | Сметная стоимость, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Подготовительные работы для выдачи хозяйствам свидетельств на право собственности на землю | СЦ7.13-074-01 Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ) на изготовление проектной и изыскательской продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель. 1996 г. Часть IV, Глава 11. Землеустроительные работы по оформлению документов на право пользования землей. Таблица 74. Составление свидетельств на право пользования (владения) землей. Подготовительные работы для выдачи хозяйствам свидетельств на право собственности на землю A = 668.0 тыс.руб; B = 49.0 тыс.руб; X1 = 1 (объект); X2 = 0.00012 (1 тыс.га территории); | (A * Х1 + B * Х2) * Ктек * K1 * K2 (668 тыс.руб * 1 + 49 тыс.руб * 0.00012) * 19,490092* 0.001 * 2.22 | 28.903
Коэффициенты
| инд.2023 ОНЗТ для район. Дальн. Вост. | Ктек = 19,490092 Письмо Росземкадастра от 10.01.2003 г. № НК/25, Приказ Минэкономразвития от 19 октября 2022 г. № 573
| К'ден | K1 = 0.001 (Ценообразующий)
| Коэффициент с учетом природно-экономических особенностей территории | K2 = 2.22 Приморский кра (Ценообразующий)
Типовое соотношение расходов
| 1. Непосредственное изготовление продукции | 76.7% = 19.330 тыс.руб.
| 2. Обеспечение труда и управление работами | 23.3% = 5.872 тыс.руб.
2 | Нанесение на плановую основу границ землепользований | СЦ7.13-042-01 Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ) на изготовление проектной и изыскательской продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель. 1996 г. Часть II, Глава 5. Вычисление площадей, изготовление материалов для графического учета земель. Таблица 42. Нанесение на плановую основу границ землепользований A = 137.0 тыс.руб; B = 50.0 тыс.руб; X1 = 1 (объект); X2 = 0.0604 (10 км границы); | (A * Х1 + B * Х2) * Ктек * K1 * K2 (137 тыс.руб * 1 + 50 тыс.руб * 0.0604) * 19,490092 * 0.001 * 1.99 | 5.431
Коэффициенты
| инд.2023 ОНЗТ для район. Дальн. Вост. | Ктек = 19,490092 Письмо Росземкадастра от 10.01.2003 г. № НК/25, Приказ Минэкономразвития от 19 октября 2022 г. № 573
| К'ден | K1 = 0.001 (Ценообразующий)
| Коэффициент с учетом природно-экономических особенностей территории | K2 = 1.99 Приложение 1, Приморский край (Ценообразующий)
Типовое соотношение расходов
| 1. Непосредственное изготовление продукции | 60.3% = 2.855 тыс.руб.
| 2. Обеспечение труда и управление работами | 39.7% = 1.880 тыс.руб.
3 | Составление и вычерчивание плана границ землепользования | СЦ7.13-075-01 Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ) на изготовление проектной и изыскательской продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель. 1996 г. Часть IV, Глава 11. Землеустроительные работы по оформлению документов на право пользования землей. Таблица 75. Составление свидетельств на право пользования (владения) землей. Составление и вычерчивание плана границ землепользования A = 355.0 тыс.руб; B = 22.0 тыс.руб; X1 = 1 (объект); X2 = 0.00012 (1 тыс.га территории); | (A * Х1 + B * Х2) * Ктек * K1 * K2 (355 тыс.руб * 1 + 22 тыс.руб * 0.00012) * 19,490092 * 1.99 * 0.001 | 13.769
Коэффициенты
| инд.2023 ОНЗТ для район. Дальн. Вост. | Ктек = 19,490092 Письмо Росземкадастра от 10.01.2003 г. № НК/25, Приказ Минэкономразвития от 19 октября 2022 г. № 573
| Коэффициенты с учетом природно-экономических особенностей территорий: Приморский край, при районном и льготном коэффициенте 1,60. Группы работ: продукция землеустройства, изготовление которой осуществляется, в основном, в камеральных условиях | K1 = 1.99 Приложение 1 (Ценообразующий)
| К'ден | K2 = 0.001 (Ценообразующий)
Типовое соотношение расходов
| 1. Непосредственное изготовление продукции | 58% = 6.963 тыс.руб.
| 2. Обеспечение труда и управление работами | 42% = 5.042 тыс.руб.
4 | Итого по смете: |  |  | 48.103
| Прогнозный индекс- дефлятор на 2024 год (5,3%) |  | 1.053 | 50.6525
5 | Всего по смете: |  | Сумма от п.4 | 50.6525
Примечание:
1 | Общая стоимость проектно-изыскательских работ по объекту не должна превышать показатели,
установленные письмами от 30.09.2019 № 07-02-13-285/1769 и от 26.04.2023 №02-05-13/1044:
для ВЛ, КЛ – 6 %; для ТП, ПС – 4 %;
для распределительных сетей 6-10/0,4 кВ – при строительстве 5 %
при реконструкции существующих сетей 4 %, от итога глав 1-9 сводного сметного расчета.

## 15
«Адепт: Проект в 14.12» © ООО «Адепт»
Смета №
на проектные (изыскательские) работы
Заказчик
Проектная организация
Составлена в уровне цен на 2023 год и прогнозном на 2024 год
№ пп | Наименование объекта проектирования или вида проектных работ | Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ на проектные работы | Расчет стоимости | Сметная стоимость, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Подготовительные работы для выдачи хозяйствам свидетельств на право собственности на землю | СЦ7.13-074-01 Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ) на изготовление проектной и изыскательской продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель. 1996 г. Часть IV, Глава 11. Землеустроительные работы по оформлению документов на право пользования землей. Таблица 74. Составление свидетельств на право пользования (владения) землей. Подготовительные работы для выдачи хозяйствам свидетельств на право собственности на землю A = 668.0 тыс.руб; B = 49.0 тыс.руб; X1 = 1 (объект); X2 = 0.0004 (1 тыс.га территории); | (A * Х1 + B * Х2) * Ктек * K1 * K2 (668 тыс.руб * 1 + 49 тыс.руб * 0.0004) * 19,490092 * 0.001 * 2.22 | 28.904
Коэффициенты
| инд.2023 ОНЗТ для район. Дальн. Вост. | Ктек = 19,490092 Письмо Росземкадастра от 10.01.2003 г. № НК/25, Приказ Минэкономразвития от 19 октября 2022 г. № 573
| К'ден | K1 = 0.001 (Ценообразующий)
| Коэффициент с учетом природно-экономических особенностей территории | K2 = 2.22 Приморский кра (Ценообразующий)
Типовое соотношение расходов
| 1. Непосредственное изготовление продукции | 76.7% = 19.331 тыс.руб.
| 2. Обеспечение труда и управление работами | 23.3% = 5.872 тыс.руб.
2 | Нанесение на плановую основу границ землепользований | СЦ7.13-042-01 Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ) на изготовление проектной и изыскательской продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель. 1996 г. Часть II, Глава 5. Вычисление площадей, изготовление материалов для графического учета земель. Таблица 42. Нанесение на плановую основу границ землепользований A = 137.0 тыс.руб; B = 50.0 тыс.руб; X1 = 1 (объект); X2 = 0.2004 (10 км границы); | (A * Х1 + B * Х2) * Ктек * K1 * K2 (137 тыс.руб * 1 + 50 тыс.руб * 0.2004) * 19,490092 * 0.001 * 1.99 | 5.702
Коэффициенты
| инд.2023 ОНЗТ для район. Дальн. Вост. | Ктек = 19,490092 Письмо Росземкадастра от 10.01.2003 г. № НК/25, Приказ Минэкономразвития от 19 октября 2022 г. № 573
| К'ден | K1 = 0.001 (Ценообразующий)
| Коэффициент с учетом природно-экономических особенностей территории | K2 = 1.99 Приложение 1, Приморский край (Ценообразующий)
Типовое соотношение расходов
| 1. Непосредственное изготовление продукции | 60.3% = 2.998 тыс.руб.
| 2. Обеспечение труда и управление работами | 39.7% = 1.974 тыс.руб.
3 | Составление и вычерчивание плана границ землепользования | СЦ7.13-075-01 Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ) на изготовление проектной и изыскательской продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель. 1996 г. Часть IV, Глава 11. Землеустроительные работы по оформлению документов на право пользования землей. Таблица 75. Составление свидетельств на право пользования (владения) землей. Составление и вычерчивание плана границ землепользования A = 355.0 тыс.руб; B = 22.0 тыс.руб; X1 = 1 (объект); X2 = 0.0004 (1 тыс.га территории); | (A * Х1 + B * Х2) * Ктек * K1 * K2 (355 тыс.руб * 1 + 22 тыс.руб * 0.0004) * 19,490092 * 1.99 * 0.001 | 13.769
Коэффициенты
| инд.2023 ОНЗТ для район. Дальн. Вост. | Ктек = 19,490092 Письмо Росземкадастра от 10.01.2003 г. № НК/25, Приказ Минэкономразвития от 19 октября 2022 г. № 573
| Коэффициенты с учетом природно-экономических особенностей территорий: Приморский край, при районном и льготном коэффициенте 1,60. Группы работ: продукция землеустройства, изготовление которой осуществляется, в основном, в камеральных условиях | K1 = 1.99 Приложение 1 (Ценообразующий)
| К'ден | K2 = 0.001 (Ценообразующий)
Типовое соотношение расходов
| 1. Непосредственное изготовление продукции | 58% = 6.964 тыс.руб.
| 2. Обеспечение труда и управление работами | 42% = 5.043 тыс.руб.
4 | Итого по смете: |  |  | 48.375
| Прогнозный индекс- дефлятор на 2024 год (5,3%) |  | 1.053 | 50.9389
5 | Всего по смете: |  | Сумма от п.4 | 50.9389
Примечание:
1 | Общая стоимость проектно-изыскательских работ по объекту не должна превышать показатели,
установленные письмами от 30.09.2019 № 07-02-13-285/1769 и от 26.04.2023 №02-05-13/1044:
для ВЛ, КЛ – 6 %; для ТП, ПС – 4 %;
для распределительных сетей 6-10/0,4 кВ – при строительстве 5 %
при реконструкции существующих сетей 4 %, от итога глав 1-9 сводного сметного расчета.

## 16
«Адепт: Проект в 14.12» © ООО «Адепт»
Смета №
на проектные (изыскательские) работы
Заказчик
Проектная организация
Составлена в уровне цен на 2023 год и прогнозном на 2024 год
№ пп | Наименование объекта проектирования или вида проектных работ | Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ на проектные работы | Расчет стоимости | Сметная стоимость, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Подготовительные работы для выдачи хозяйствам свидетельств на право собственности на землю | СЦ7.13-074-01 Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ) на изготовление проектной и изыскательской продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель. 1996 г. Часть IV, Глава 11. Землеустроительные работы по оформлению документов на право пользования землей. Таблица 74. Составление свидетельств на право пользования (владения) землей. Подготовительные работы для выдачи хозяйствам свидетельств на право собственности на землю A = 668.0 тыс.руб; B = 49.0 тыс.руб; X1 = 1 (объект); X2 = 0.000005 (1 тыс.га территории); | (A * Х1 + B * Х2) * Ктек * K1 * K2 (668 тыс.руб * 1 + 49 тыс.руб * 0.000005) * 19,490092 * 0.001 * 2.22 | 28.903
Коэффициенты
| инд.2023 ОНЗТ для район. Дальн. Вост. | Ктек = 19,490092 Письмо Росземкадастра от 10.01.2003 г. № НК/25, Приказ Минэкономразвития от 19 октября 2022 г. № 573
| К'ден | K1 = 0.001 (Ценообразующий)
| Коэффициент с учетом природно-экономических особенностей территории | K2 = 2.22 Приморский кра (Ценообразующий)
Типовое соотношение расходов
| 1. Непосредственное изготовление продукции | 76.7% = 19.330 тыс.руб.
| 2. Обеспечение труда и управление работами | 23.3% = 5.872 тыс.руб.
2 | Нанесение на плановую основу границ землепользований | СЦ7.13-042-01 Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ) на изготовление проектной и изыскательской продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель. 1996 г. Часть II, Глава 5. Вычисление площадей, изготовление материалов для графического учета земель. Таблица 42. Нанесение на плановую основу границ землепользований A = 137.0 тыс.руб; B = 50.0 тыс.руб; X1 = 1 (объект); X2 = 0.01 (10 км границы); | (A * Х1 + B * Х2) * Ктек * K1 * K2 (137 тыс.руб * 1 + 50 тыс.руб * 0.01) * 19,490092 * 0.001 * 1.99 | 5.333
Коэффициенты
| инд.2023 ОНЗТ для район. Дальн. Вост. | Ктек = 19,490092 Письмо Росземкадастра от 10.01.2003 г. № НК/25, Приказ Минэкономразвития от 19 октября 2022 г. № 573
| К'ден | K1 = 0.001 (Ценообразующий)
| Коэффициент с учетом природно-экономических особенностей территории | K2 = 1.99 Приложение 1, Приморский край (Ценообразующий)
Типовое соотношение расходов
| 1. Непосредственное изготовление продукции | 60.3% = 2.804 тыс.руб.
| 2. Обеспечение труда и управление работами | 39.7% = 1.846 тыс.руб.
3 | Составление и вычерчивание плана границ землепользования | СЦ7.13-075-01 Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ) на изготовление проектной и изыскательской продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель. 1996 г. Часть IV, Глава 11. Землеустроительные работы по оформлению документов на право пользования землей. Таблица 75. Составление свидетельств на право пользования (владения) землей. Составление и вычерчивание плана границ землепользования A = 355.0 тыс.руб; B = 22.0 тыс.руб; X1 = 1 (объект); X2 = 0.000005 (1 тыс.га территории); | (A * Х1 + B * Х2) * Ктек * K1 * K2 (355 тыс.руб * 1 + 22 тыс.руб * 0.000005) * 16.99447 * 1.99 * 0.001 | 13.769
Коэффициенты
| инд.2023 ОНЗТ для район. Дальн. Вост. | Ктек = 19,490092 Письмо Росземкадастра от 10.01.2003 г. № НК/25, Приказ Минэкономразвития от 19 октября 2022 г. № 573
| Коэффициенты с учетом природно-экономических особенностей территорий: Приморский край, при районном и льготном коэффициенте 1,60. Группы работ: продукция землеустройства, изготовление которой осуществляется, в основном, в камеральных условиях | K1 = 1.99 Приложение 1 (Ценообразующий)
| К'ден | K2 = 0.001 (Ценообразующий)
Типовое соотношение расходов
| 1. Непосредственное изготовление продукции | 58% = 6.963 тыс.руб.
| 2. Обеспечение труда и управление работами | 42% = 5.042 тыс.руб.
4 | Итого по смете: |  |  | 48.005
| Прогнозный индекс- дефлятор на 2024 год (5,3%) |  | 1.053 | 50.5493
5 | Всего по смете: |  | Сумма от п.4 | 50.5493
Примечание:
1 | Общая стоимость проектно-изыскательских работ по объекту не должна превышать показатели,
установленные письмами от 30.09.2019 № 07-02-13-285/1769 и от 26.04.2023 №02-05-13/1044:
для ВЛ, КЛ – 6 %; для ТП, ПС – 4 %;
для распределительных сетей 6-10/0,4 кВ – при строительстве 5 %
при реконструкции существующих сетей 4 %, от итога глав 1-9 сводного сметного расчета.