Технические требования

ОКПД2 71.12.13. Выполнение проектно-изыскательских работ для целей реализации мероприятий по технологическому присоединению заявителей на территории Приморского края в рамках инвестиционной программы в составе мероприятий по Г-ПЭС-1, Г-ПЭС-2, Г-ПЭС-5, Г-ПЭС-6

(ГКПЗ 2024 года. Закупка № 22701-КС ПИР СМР-2024-ДРСК-ПЭС)

СОДЕРЖАНИЕ

- Наименование закупаемых работ ……………………………………………….…стр 4.

- Заказчик …………………………………………………………………………...…стр 4.

- Цели и задачи ……………………………………………………………….....…….стр 4.

- Иные требования и сведения общего характера………………………………...стр 4-5.

- Требования к объемам и срокам выполнения работ ……………........................стр 5-7.

- Требования к качеству работ ……………………………………………….…...стр 8-11.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки……………………………………………………………………………....стр 12.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора ……………………………………………………………………........стр 12-13.

  - Обозначения и сокращения

| АО «ДРСК» | Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» |
| --- | --- |
| И | Инструкция |
| ВЛ | Воздушная линия |
| КЛ | Кабельная линия |
| КПТ | Кадастровый план территории |
| КТП | Комплектная трансформаторная подстанция |
| ЛЭП | Линия электропередачи |
| ППР | Проект производства работ |
| ПТЭ | Правила технической эксплуатации |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| ПЮЭС | Приморские южные электрические сети |
| РД | Руководящие документы |
| РЭС | Районные электрические сети |
| СанПиН | Санитарные правила и нормы |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| СП | Структурное подразделение |
| СП 48.13330.2011 | Свод правил |
| 76.13330.2016 |  |
| 126.13330.2017 |  |
| СПДС | Система проектной документации для строительства |
| СРО | Саморегулируемые организации |
| СТП | Столбовая трансформаторная подстанция |
| ТП | Трансформаторная подстанция |
| ТТ | Технические требования |
| ПУД | Правоустанавливающий документ |

- Наименование закупаемых работ.

1.1. ОКПД2 71.12.13. Выполнение проектно-изыскательских работ для целей реализации мероприятий по технологическому присоединению заявителей на территории Приморского края в рамках инвестиционной программы в составе мероприятий по Г-ПЭС-1, Г-ПЭС-2, Г-ПЭС-5, Г-ПЭС-6.

2. Заказчик.

Акционерное общество «ДРСК» филиал «Приморские электрические сети» (сокращенное наименование: АО «ДРСК» «ПЭС»);

Адрес (Место нахождения): Приморский край, г. Владивосток, ул. Командорская 13 А.

3. Цели и задачи.

3.1. Настоящие Технические требования составлены в целях выполнения мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям Заказчика, путем выполнения проектно-изыскательских работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства на территории Приморского края.

3.2. Заказчик планирует заключить с победителем закупки рамочный договор на выполнение проектно-изыскательских работ для целей реализации мероприятий по технологическому присоединению заявителей на территории Приморского края для нужд филиала АО «ДРСК» «ПЭС» (далее – подрядные работы).

3.3. Планируемый объём выполняемых работ составляет не более 14 000 000,00 руб. без учета НДС на весь срок действия договора.

4. Иные требования и сведения общего характера

4.1. Конкретные объёмы выполняемых работ определяются дополнительными соглашениями к заключенному договору (п. 3.2. настоящих Технических требований – далее ТТ), оформляемыми Заказчиком по мере возникновения потребности в выполнении подрядных работ.

4.2. Стоимость подрядных работ в оформляемых дополнительных соглашениях определяется локальными сметными расчётами, выполненными на основании стоимостей работ, заявленных подрядчиком на этапе закупочной процедуры, утвержденных протоколом согласования (ведомостью) договорной цены и выполненными в соответствии с п.4.1 настоящих Технических требований, с учетом конкретных объемов работ.

4.3.  Участники в своих заявках дают предложения по цене каждого наименования видов работ согласно протоколам согласования (ведомостям) договорной цены (приложение 1 к Техническим требованиям). Стоимость каждого вида работ, указанных в протоколе согласования (ведомости) договорной цены, определяется на основании локальных сметных расчетов (Приложение 1 к Техническим требованиям). В заявке Участника не допускается превышение стоимости отдельных позиций, указанных в плановых Локальных сметных расчетах Заказчика (Приложение 1 к Техническим требованиям). Предлагаемые Участниками цены на каждые виды работ будут являться существенным условием договора, заключаемого по результатам закупки.

По результатам настоящей конкурентной процедуры Договор будет заключаться с предельной стоимостью 14 000 000,00 (четырнадцать миллионов) рублей, без учета НДС.

Для оценки заявок Участников настоящей конкурентной закупки будет использоваться Понижающий коэффициент K1 -  тендерный коэффициент.

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки представлены в пункте 7 настоящих ТТ.

5. Требования к объемам и срокам выполнения работ

5.1. Требования к видам и объемам работ

Таблица 1. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Согласие с тре-бованием/ ука-зание характе-ристик |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1. | Перечень выполняемых работ | - Проектно-изыскательские работы – в соответствии с пунктом 3.5. ТЗ (Приложение 3 к настоящим ТТ). - Кадастровые работы (при необходимости, для реализации проектно-изыскательских работ) – в соответствии с пунктами 3.2-3.4 ТЗ (Приложение 3 к настоящим ТТ) | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установлен-ной в Документации о закупке |
| 2. | Требования к выполнению работ. | - Все работы выполняются в соответствии с настоящими Техническими требованиями - Подрядчик должен обеспечить качество выполнения всех видов работ в соответствии с действующими нормами, техническими условиями. Данная обязанность Подрядчика действует в течение всего срока исполнения Договора. - Требования к выполнению проектных работ: В соответствии с пунктом 6 ТЗ (Приложение 3 к настоящим ТТ). - Требования к выполнению кадастровых работ (при необходимости выполнения кадастровых работ): В соответствии с пунктом 5 ТЗ (Приложение 3 к настоящим ТТ). |  |

5.2. Требования к срокам выполнения работ.

5.2.1. Общие сроки выполнения работ:

Начало работ: с даты, следующей за датой заключения Договора.

Окончание работ: до 31.12.2024 г.

5.2.2. График выполнения работ:

Расчетные сроки выполнения работ в рамках договора подряда представлены в таблице №2 настоящих Технических требований:

Таблица 2. График выполнения работ

| № п/п | Вид работ |  | График |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало работ | Окончание работ |
|  | Получение сведений ЕГРН и предоставление их Заказчику | кадастровый план территории | с момента получения Подрядчиком исходных данных для проведения работ | в течение 15 календарных дней |
|  |  | выписки об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости | с момента получения Подрядчиком исходных данных для проведения работ | в течение 7 календарных дней |
|  | Изготовление и предоставление Заказчику схем границ земельного участка или части земельного участка на кадастровом плане территории; схем границ сервитута на кадастровом плане территории |  | с момента получения Подрядчиком исходных данных для проведения работ | в течение 15 календарных дней |
|  | Изготовление и предоставление Заказчику графического описания местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат |  | с момента получения Подрядчиком исходных данных для проведения работ | в течение 15 календарных дней |
|  | Изготовление и предоставление Заказчику межевых планов земельных участков (частей земельных участков) |  | с момента получения Подрядчиком исходных данных для проведения работ и письменного распоряжения на выполнение данных работ от Заказчика. | в течение 15 календарных дней |
|  | Изготовление и предоставление Заказчику проектной документации лесного участка |  | с момента получения Подрядчиком исходных данных для проведения работ и письменного распоряжения на выполнение данных работ от Заказчика. | в течение 15 календарных дней |
|  | Изготовление и предоставление Заказчику утвержденного проекта освоения лесов |  | с момента получения Подрядчиком исходных данных для проведения работ и письменного распоряжения на выполнение данных работ от Заказчика. | в течение 45 календарных дней |
|  | Изготовление и предоставление Таксационного описания лесосеки/Лесной декларации |  | с момента получения Подрядчиком исходных данных для проведения работ | в течение 15 календарных дней |
|  | Изготовление проекта лесовосстановления |  | с момента получения Подрядчиком письменного распоряжения на выполнение данных работ от Заказчика. | в течение 10 календарных дней |
|  | Изготовление и предоставление Заказчику топографических планов |  | с момента получения Подрядчиком исходных данных для проведения работ | в течение 20 календарных дней |
|  | Изготовление и предоставление Заказчику отчетов об инженерных изысканиях |  | с момента получения Подрядчиком исходных данных для проведения работ | в течение 30 календарных дней |
|  | Разработка и предоставление Заказчику рабочей документации |  | с момента получения Подрядчиком исходных данных для проведения работ | в течение 30 календарных дней |
|  | Выполнение работ по трассированию линейных объектов |  | с момента получения Подрядчиком письменного распоряжения на выполнение данных работ от Заказчика. | в течение 10 календарных дней |
|  | Изготовление и предоставление Заказчику проекта рекультивации земель |  | с момента получения Подрядчиком исходных данных для проведения работ и письменного распоряжения на выполнение данных работ от Заказчика. | в течение 15 календарных дней |

- Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Требования к выполнению работ |  |  |  |
| 1.1. | Общие требования выполнения работ |  | -//- | -//- |
| 1.1.1 | Соблюдение требований технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов при выполнении кадастровых работ | В соответствии с пунктом 5.1 ТЗ (Приложение 3 к настоящим ТТ). | Согласие с требованием | -//- |
| 1.1.2 | Требования к оформлению ПУД | В соответствии с пунктом 5.2. ТЗ (Приложение 3 к настоящим ТТ). | Согласие с требованием | -//- |
| 1.1.3 | Соблюдение требований технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов при выполнении проектных работ | В соответствии с пунктом 6.8 ТЗ (Приложение 3 к настоящим ТТ). | Согласие с требованием | -//- |
| 1.1.4 | Требования к выполнению рабочей документации | В соответствии с пунктами 6.1 – 6.7 ТЗ (Приложение 3 к настоящим ТТ). | Согласие с требованием | -//- |
| 1.2. | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |  |
| 1.2.1. | Общие технические требования к оборудованию подрядчика | В соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации по выполнению проектно-изыскательских и кадастровых работ (при необходимости выполнения кадастровых работ) | Согласие с требованием | -//- |
| 1.3. | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  |  |
| 1.3.1. | Контроль качества работ | Подрядчик обеспечивает строгое соблюдение настоящих требований и требований, содержащихся в иных документах, регламентирующих деятельность в области выполнения проектно-изыскательских и кадастровых (при необходимости, для выполнения проектно-изыскательских) работ. Подрядчик обеспечивает: - Выполнение работ в полном соответствии с настоящими техническими требованиями, условиями договора и с соблюдением действующего законодательства, регламентирующего деятельность в области выполнения проектно-изыскательских и кадастровых (при необходимости, для выполнения проектно-изыскательских) работ. - Качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями действующего законодательства, регламентирующего деятельность в области выполнения проектно-изыскательских и кадастровых (при необходимости, для выполнения проектно-изыскательских) работ. При выполнении проектно-изыскательских и кадастровых (при необходимости, для выполнения проектно-изыскательских) работ Подрядчик обязан: - использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных рамочным договором, заключенным по итогам закупки, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика. - безвозмездно откорректировать документацию по замечаниям Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней. - при обнаружении недостатков в документации и (или) выполнении изыскательских работ по требованию (замечаниям) Заказчика безвозмездно доработать техническую документацию и (или) провести дополнительные изыскательские работы в течение 5 (пяти) рабочих дней и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками. | Согласие с требованием | -//- |
| 2. | Требования к результатам работ |  |  |  |
| 2.1. | Общие требования к результатам работ |  |  |  |
| 2.1.1. | Результат работ | Все работы должны быть выполнены в полном объеме и в сроки согласно Графика выполнения работ (раздел 4 ТЗ - Приложение к настоящим ТТ), в рамках данных технических требований с соблюдением действующего законодательства, регламентирующего деятельность в области выполнения проектно-изыскательских и кадастровых (при необходимости, для выполнения проектно-изыскательских) работ. | Согласие с требованием | -//- |
| 2.1.2. | Требования к ПУД на использование земельных участков | В соответствии с разделом 5 ТЗ (Приложение 3 к настоящим ТТ). |  |  |
| 2.2. | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  |  |
| 2.2.1. | Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с условиями заключенного договора подряда |  | Согласие с требованием | -//- |
| 2.3. | Требования к оформлению документации |  |  |  |
| 2.3.2. | Требования к составу передаваемой исполнительной технической документации | - Проектные решения разработать в соответствии с исходными данными для изыскательских работ, предоставляемыми Заказчиком согласно пункту 3.1 ТЗ (Приложение 3 к настоящим ТТ). - Подрядчик самостоятельно получает все необходимые согласования разработанных проектов: - запрос технических условий на пересечения с линейными объектами (автодорогами, железными дорогами, газо-нефтепроводами и пр.); - согласование расположения коммуникаций (расположенных на участке строительства электросетевых объектов) с соответствующими организациями-сетедержателями; - подготовка и получение необходимых документов для вырубки деревьев (работы по выполнению подеревной съемки и составлению отчета); - Разработанная проектная документация передаётся на утверждение в филиал АО «ДРСК» «Приморские ЭС» в электронном виде (формат pdf и .dwg) и на бумажном носителе в 3-х экземплярах. - Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается. |  |  |
| 33. | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  |  |
| 3.1.1 | Требования определены проектом договора подряда. |  | Согласие с требованием | -//- |
| 3.1.2. | При выполнении рабочей документации Подрядчик принимает обязательства, изложенные в пункте 3.5 ТЗ (Приложение 3 к настоящим ТТ) |  | Согласие с требованием | -//- |
| 4. | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |  |
| 4.1.1. | Требования к объему и виду работ, которые могут быть выполнены в рамках договоров субподряда | - Порядок согласования субподрядных организаций определен разделом 2 проекта договора подряда. - Вид работ, в отношении которых возможно выполнение в рамках договоров субподряда - инженерные изыскания, оформление правоустанавливающих документов на земельные участки - Объем договоров субподряда в совокупности не может превышать более чем 30 % (тридцать процентов) от Цены Договора. - Подрядчик несет при этом ответственность за действия Субподрядчиков, как за свои собственные. | Согласие с требованием | -//- |

7. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

7 .1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по установленной Документации о закупке форме (с учетом прилагаемых к ним инструкций по заполнению), с указанием коэффициента снижения Ki (%) (тендерный коэффициент) (коэффициент указывается с точностью до третьего знака после запятой).

7.2.	Коэффициенты снижения служат только для оценки и сопоставления предложений Участников по соответствующим ценовым (стоимостным) критериям оценки к Документации о закупке «Порядок и критерии оценки 
и сопоставления заявок» (в договоре закрепляются единичные расценки работ, предложенные в заявке Победителем).

Указываемый Участником в коммерческом предложении понижающий коэффициент K1 -тендерный коэффициент должен быть един для всех позиций Таблицы 1 Протокола согласования договорной цены (Приложения 1 Технических требований), применение разных понижающих коэффициентов при формировании Участником единичных расценок Таблицы 1 (к сметам №№ 1-16) недопустимо.

7.3. Величины, указанные Заказчиком в Приложении № 1 настоящих Технических требований, являются предельными и не могут быть увеличены Участником.

Заявки с единичными расценками/величинами, превышающими предельные значения Заказчика (указанные в Приложении №1 настоящих Технических требований) будут отклонены.

7.4. В представленном Участником Протоколе согласования договорной цены нумерация разделов и позиций должна соответствовать нумерации, предложенной Заказчиком (Приложение № 1 к настоящим Техническим требованиям).

7.5.	Стоимость за единицу продукции (работы) должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, расходы на содержание, эксплуатацию, перебазировку автотранспорта, спецтехники и механизмов, заправка горюче-смазочными материалами, и прочие расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренные Проектом договора.

7.6. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включается.

8. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.

  - Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

    - Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 2 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

    - Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.8.1.1, не допускается.

8.2.	Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):

8.2.1.	В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 2 к настоящим Техническим требованиям, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры (п. 8.1.1).

Приложение:

- Протокол согласования (ведомость) договорной цены, с приложением ЛСР;

- Требования к оформлению и составлению сметной документации;

- Техническое задание – Приложение 1 к проекту договора

- Требования к Участнику