## 5.63. СМЕТА ПС-110кВ Находка (к
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [8 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
5.63. СМЕТА ПС-110кВ Уссурийск-1 (кабельные каналы) | [15 empty] | 5.63. СМЕТА ПС-110кВ Находка (кабельные каналы)
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 13500 | (1012,13) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 10239.45 | (725,98) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 1406.58 | (29,93) | тыс.руб.
| монтажных работ | 2982.97 | (77,16) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 3189.84 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 146.3 |  | чел.час.
| прочих затрат | 70.08 | (1,49) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Кабельные каналы | [16 empty] | Раздел 1. Кабельные каналы
ОРУ-110кВ | [17 empty] | ОРУ-110кВ
1 | ФЕР01-01-003-09 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.006 | [5 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25.11; 12: 528.57 | [6 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР01-02-027-06 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.323 | [5 empty] | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1239.52; 12: 58257.25 | [6 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР07-02-002-08 | Установка лотков между сооружениями сечением: более 0,5 м2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.52 | [5 empty] | Установка лотков между сооружениями сечением: более 0,5 м2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24669.06; 12: 826289.57 | [6 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  | 4: м3; 7: 64.5 | [5 empty] | Устройство основания под фундаменты: щебеночного
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2235.37; 12: 83608.65 | [6 empty] | Всего по позиции
5 | ФССЦ-02.2.05.02-0006 | Щебень аглопоритовый М 900, фракция 5-10 мм |  |  | м3 |  |  | 64.5 | 87.26 |  | 5628.27 | 10.03 | 56451.55 | [5 empty] | Щебень аглопоритовый М 900, фракция 5-10 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5628.27; 12: 56451.55 | [6 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕРм08-02-147-04 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  |  | 4: 100 м; 7: 12.5 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8647.71; 12: 357868.14 | [6 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР26-02-024-01 | Устройство огнепреградительных поясов и уплотнение кабельных заделок подушками противопожарными уплотнительными |  |  | 4: м3; 7: 0.48 | [5 empty] | Устройство огнепреградительных поясов и уплотнение кабельных заделок подушками противопожарными уплотнительными
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1482.97; 12: 57721.46 | [6 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой |  |  | 4: шт; 7: 10 | [5 empty] | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 256.94; 12: 6504.95 | [6 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕРм08-02-472-07 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 6.45 | [5 empty] | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7706.02; 12: 205622.79 | [6 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕР27-06-001-02 | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 3 м2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.0168 | [5 empty] | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 3 м2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 316.66; 12: 8803.81 | [6 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕРм08-02-397-01 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м |  |  | 4: 100 м; 7: 1.5 | [5 empty] | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1203.65; 12: 28488.59 | [6 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕРм08-02-402-01 | Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 116.7 | [5 empty] | Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 50424.71; 12: 2026807.64 | [6 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕРм08-02-409-03 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 63 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 5 | [5 empty] | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 63 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5089.66; 12: 218067.92 | [6 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕРм08-02-412-06 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 5 | [5 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2731.6; 12: 104576.45 | [6 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕРм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.52 | [5 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 140.59; 12: 6572.92 | [6 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕРм08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.28 | [5 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 82.01; 12: 3834.51 | [6 empty] | Всего по позиции
17 | ФЕРм08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.08 | [5 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 34.06; 12: 1592.19 | [6 empty] | Всего по позиции
18 | ФЕРм08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 7: 1.36 | [5 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 398.33; 12: 18622.76 | [6 empty] | Всего по позиции
19 | ФЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ |  |  | 4: шт; 7: 52 | [5 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1146.6; 12: 53890.2 | [6 empty] | Всего по позиции
20 | ФЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  |  | 4: шт; 7: 40 | [5 empty] | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 344.4; 12: 16186.8 | [6 empty] | Всего по позиции
Материалы | [17 empty] | Материалы
21 | ФССЦ-01.7.15.10-0020 | Скобы крепежные для рукавов металлических, диаметр 38 мм |  |  | 100 шт |  |  | 5 | 88 |  | 440 | 10.03 | 4413.2 | [5 empty] | Скобы крепежные для рукавов металлических, диаметр 38 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 440; 12: 4413.2 | [6 empty] | Всего по позиции
22 | КАЦ | Плита дорожная ПНД-14 |  |  | шт |  |  | 4 | 45500 |  | 18145.56 | 10.03 | 182000 | [5 empty] | Плита дорожная ПНД-14
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18145.56; 12: 182000 | [6 empty] | Всего по позиции
23 | КАЦ | Огнезащитная терморасширяющаяся подушка |  |  | шт |  |  | 548 | 700 |  | 38245.26 | 10.03 | 383600 | [5 empty] | Огнезащитная терморасширяющаяся подушка
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38245.26; 12: 383600 | [6 empty] | Всего по позиции
24 | КАЦ | Металический кабельный лоток оцинкованный 150х150х3000х1,2 с крышкой |  |  | шт |  |  | 50 | 1800 |  | 8973.08 | 10.03 | 90000 | [5 empty] | Металический кабельный лоток оцинкованный 150х150х3000х1,2 с крышкой
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8973.08; 12: 90000 | [6 empty] | Всего по позиции
25 | КАЦ | Лоток железобетонный УБК-2А |  |  | шт |  |  | 323 | 4588 |  | 147749.15 | 10.03 | 1481924 | [5 empty] | Лоток железобетонный УБК-2А
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 147749.15; 12: 1481924 | [6 empty] | Всего по позиции
26 | КАЦ | Крышка железобетонная УБК-5 |  |  | шт |  |  | 646 | 1840 |  | 118508.47 | 10.03 | 1188640 | [5 empty] | Крышка железобетонная УБК-5
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 118508.47; 12: 1188640 | [6 empty] | Всего по позиции
27 | КАЦ | Брусок железобетонный БК-11а |  |  | шт |  |  | 646 | 980 |  | 63118.64 | 10.03 | 633080 | [5 empty] | Брусок железобетонный БК-11а
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 63118.64; 12: 633080 | [6 empty] | Всего по позиции
28 | КАЦ | КВВГЭнг (А)-LS 7x4 |  |  | км |  |  | 6.114 | 438075 |  | 152614.85 | 17.55 | 2678390.55 | [5 empty] | КВВГЭнг (А)-LS 7x4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 152614.85; 12: 2678390.55 | [6 empty] | Всего по позиции
29 | КАЦ | КВВГЭнг (А)-LS 14x1,5 |  |  | км |  |  | 2.57 | 366390 |  | 53653.69 | 17.55 | 941622.3 | [5 empty] | КВВГЭнг (А)-LS 14x1,5
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 53653.69; 12: 941622.3 | [6 empty] | Всего по позиции
30 | КАЦ | КВВГЭнг(А)-LS 5х1,5 |  |  | км |  |  | 1.94 | 122130 |  | 13500.41 | 17.55 | 236932.2 | [5 empty] | КВВГЭнг(А)-LS 5х1,5
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13500.41; 12: 236932.2 | [6 empty] | Всего по позиции
31 | КАЦ | РК 75-9-13 |  |  | км |  |  | 1.2 | 390250 |  | 26683.76 | 17.55 | 468300 | [5 empty] | РК 75-9-13
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26683.76; 12: 468300 | [6 empty] | Всего по позиции
32 | КАЦ | АВВГ 4х70 |  |  | км |  |  | 0.2 | 655147 |  | 7466.06 | 17.55 | 131029.4 | [5 empty] | АВВГ 4х70
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7466.06; 12: 131029.4 | [6 empty] | Всего по позиции
33 | КАЦ | АВВГ 2х70 |  |  | км |  |  | 0.7 | 538524 |  | 21479.59 | 17.55 | 376966.8 | [5 empty] | АВВГ 2х70
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21479.59; 12: 376966.8 | [6 empty] | Всего по позиции
34 | КАЦ | ВВГ-Пнг(А) 2х6 |  |  | км |  |  | 0.35 | 267712 |  | 5338.99 | 17.55 | 93699.2 | [5 empty] | ВВГ-Пнг(А) 2х6
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5338.99; 12: 93699.2 | [6 empty] | Всего по позиции
Раздел 2. Перевозка материалов | [16 empty] | Раздел 2. Перевозка материалов
35 | ФССЦпг-03-01-04-200 | Перевозка грузов IV класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 200 км |  |  | 1 т груза |  |  | 103.28 | 144.33 |  | 14906.4 | 17.55 | 261607.32 | [5 empty] | Перевозка грузов IV класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 200 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14906.4; 12: 261607.32 | [6 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [18 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 755710.02; 12: 10993396.13 | [8 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | Строительные работы |  |  | 10: 725980.87; 12: 10239452.63 | [8 empty] | Строительные работы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 77155.28; 12: 2982972.06 | [8 empty] | Монтажные работы
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 1491; 12: 70077 | [8 empty] | Прочие затраты
|  | Итого |  |  | 10: 804627.15; 12: 13292501.69 | [9 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 31818.57; 12: 1495472.79 | [8 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 31473.98; 12: 1479277.82 | [8 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 17443.15; 12: 819827.74 | [8 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Транспортные расходы: г.Владивосток - г.Уссурийск 100*2/60=3,33 часа. Экскаватор 3,33*1779,02=5924,13 руб. Автокран 3,33*3696,32=12308,74 руб. А/м ЗИЛ грузовой 3,33*3183,86=10602,25 руб. |  |  | 10: 28835.12; 12: 28835.12 | [8 empty] | Транспортные расходы: г.Владивосток - г.Уссурийск 100*2/60=3,33 часа. Экскаватор 3,33*1779,02=5924,13 руб. Автокран 3,33*3696,32=12308,74 руб. А/м ЗИЛ грузовой 3,33*3183,86=10602,25 руб.
|  | Командировочные расходы (3189,83496+146,3031792)/8*500-29845,44 |  |  | 10: 178663.19; 12: 178663.19 | [8 empty] | Командировочные расходы (3189,83496+146,3031792)/8*500-29845,44
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 1012125.46; 12: 13500000 | [10 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.