## СССР
Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Закупка № лот________
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
ОКПД2 42.22.22.140. Выполнение работ по капитальному ремонту ПС 110 кВ МЖК структурного подразделения "Центральные электрические сети", в рамках выполнения годовой программы ремонтов 2024 года, филиала "Хабаровские электрические сети"
(наименование стройки)
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставра ционных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта | [7 empty] | Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
1 | ЛСР №1 | Капитальный ремонт Трансформатор силовой ТДН-16000/110 ПС МЖК 110/6 1Т (НВ010385). Ремонт отделителя, замена выключателя. | 1116181 | 2120366 |  | 268188 | 3504735
2 | ЛСР №2 | Капитальный ремонт Трансформатор силовой ТДМ-16000/110 ПС МЖК 2Т (НВ010386). Ремонт отделителя, замена выключателя. | 1116181 | 2120366 |  | 268188 | 3504735
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  | 2232362 | 4240732 |  | 536376 | 7009470 |  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"
Дополнительные работы и затраты | [7 empty] | Дополнительные работы и затраты
3 |  | Дефлятор 5,3 % | 369990 |  |  |  | 369990
| Итого с учетом "Дополнительные работы и затраты" |  | 7379460 |  |  |  | 7379460 |  | Итого "Дополнительные работы и затраты"
Налоги и обязательные платежи | [7 empty] | Налоги и обязательные платежи
| Итого по сводному расчету |  | 2602352 | 4240732 |  | 536376 | 7379460 |  |  | Итого по сводному расчету

## 1. ЛСР ТДМ 1
ПС 110 кВ МЖК 1Т | [13 empty] | ПС 110 кВ МЖК 1Т
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1
Капитальный ремонт Трансформатор силовой ТДН-16000/110 ПС МЖК 110/6 1Т (НВ010385). Ремонт отделителя, замена выключателя. | [14 empty] | Капитальный ремонт Трансформатор силовой ТДМ-16000/110 ПС МЖК 2Т (НВ010386). Ремонт отделителя, замена выключателя.
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Ведомость дефектов и объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Сметная стоимость |  | 3689.73 | (617,94) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 1116.18 | (343,79) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 905.36 | (24,6) | тыс.руб.
| монтажных работ | 2120.37 | (81,87) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 1928 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 210.14 |  | чел.час.
| прочих затрат | 268.19 | (7,28) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Ремонтные работы | [15 empty] | Раздел 1. Ремонтные работы
ОД-110 1Т | [16 empty] | ОД-110 2Т
1 | ТЕРм08-01-012-02 | Демонтаж отделитель однополюсный: с заземляющими ножами напряжением до 110 кВ |  |  | 4: 1 компл. (3 полюса); 7: 2 |  |  |  |  | Демонтаж отделитель однополюсный: с заземляющими ножами напряжением до 110 кВ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5560.72; 12: 151827 | [5 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕРм08-01-011-06 | Ремонт разъединителя напряжением: 110 и 150 кВ, на ток 1000-3200 А с одним или двумя заземляющими ножами |  |  | 4: 1 компл. (3 полюса); 7: 1 |  |  |  |  | Ремонт разъединителя напряжением: 110 и 150 кВ, на ток 1000-3200 А с одним или двумя заземляющими ножами
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5115.24; 12: 130337 | [5 empty] | Всего по позиции
3 | ТЕРм08-01-017-09 Прим. | Демонтаж изоляторов опорных напряжением: 110 кВ |  |  | 4: 1 шт.; 7: 9 |  |  |  |  | Демонтаж изоляторов опорных напряжением: 110 кВ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 682.14; 12: 17643 | [5 empty] | Всего по позиции
4 | ТЕРм08-01-017-09 | Монтаж изоляторов опорных напряжением: 110 кВ |  |  | 4: 1 шт.; 7: 9 |  |  |  |  | Монтаж изоляторов опорных напряжением: 110 кВ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3088.87; 12: 64804 | [5 empty] | Всего по позиции
5 | ТЕРм08-01-020-02 Прим. | Демонтаж гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением: 110 кВ |  |  | 4: 1 шт.; 7: 7 |  |  |  |  | Демонтаж гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением: 110 кВ
6 | ТЕРм08-01-020-02 | Монтаж гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением: 110 кВ |  |  | 4: 1 шт.; 7: 7 |  |  |  |  | Монтаж гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением: 110 кВ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3874.71; 12: 95692 | [5 empty] | Всего по позиции
Монтаж выключателя | [16 empty] | Монтаж выключателя
7 | ТЕР06-01-015-07 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг |  |  | 4: 1 т; 7: 0.002 |  |  |  |  | Установка закладных деталей весом: до 4 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23.5; 12: 862 | [5 empty] | Всего по позиции
8 | ТССЦ-101-2063 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 100 мм |  |  | кг |  |  | 2.5 | 57.2 |  | 143 | 7.89 | 1128 |  |  |  |  | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 100 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 143; 12: 1128 | [5 empty] | Всего по позиции
9 | ТЕРм08-01-008-02 | Монтаж элегазовых выключателей: 110 кВ |  |  | 4: 1 компл. (3 фазы); 7: 1 |  |  |  |  | Монтаж элегазовых выключателей: 110 кВ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 30888.02; 12: 781352 | [5 empty] | Всего по позиции
10 | ТЕРм08-01-057-03 применительно | Привод к выключателям |  |  | 4: 1 шт.; 7: 1 |  |  |  |  | Привод к выключателям
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 568.87; 12: 18080 | [5 empty] | Всего по позиции
11 | ТЕРм08-01-021-05 | Шина сборная напряжением: 110-150 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1 |  |  | 4: 1 пролет (3 фазы); 7: 1 |  |  |  |  | Шина сборная напряжением: 110-150 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5537.56; 12: 127098 | [5 empty] | Всего по позиции
12 | ТЕРм08-01-023-01 | Спуск, петля или перемычка, сечение провода: до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1 |  |  | 4: 1 спуск, петля или перемычка (3 фазы); 7: 1 |  |  |  |  | Спуск, петля или перемычка, сечение провода: до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 412.37; 12: 12138 | [5 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Ремонтные работы |  |  | 10: 58613.76 | [6 empty] | Итого по разделу 1 Ремонтные работы
Раздел 2. Перемещение оборудования | [15 empty] | Раздел 2. Перемещение оборудования
13 | ТЕРм40-01-002-01 | Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ТЕРм: 1 м, на высоту до 5 м (подъем) |  |  | 4: 10 т; 7: 0.3 |  |  |  |  | Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ТЕРм: 1 м, на высоту до 5 м (подъем)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 379.28; 12: 12873 | [5 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Перемещение оборудования |  |  | 10: 379.28 | [6 empty] | Итого по разделу 2 Перемещение оборудования
Раздел 3. Ограждение | [15 empty] | Раздел 3. Ограждение
14 | ТЕРм08-01-087-01 Применительно | Снятие ограждение сетчатое |  |  | 4: 1 м2; 7: 25 |  |  |  |  | Снятие ограждение сетчатое
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2494.53; 12: 81997 | [5 empty] | Всего по позиции
15 | ТЕРм08-01-087-01 | Установка ранее снятого ограждение сетчатое |  |  | 4: 1 м2; 7: 25 |  |  |  |  | Установка ранее снятого ограждение сетчатое
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3664.78; 12: 117530 | [5 empty] | Всего по позиции
16 | ТЕР13-07-001-01 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: бензином |  |  | 4: 100 м2 обезжириваемой поверхности; 7: 0.35 |  |  |  |  | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: бензином
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 250.99; 12: 7192 | [5 empty] | Всего по позиции
17 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  | 4: 100 м2 окрашиваемой поверхности; 7: 0.35 |  |  |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 289.37; 12: 6803 | [5 empty] | Всего по позиции
18 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  |  | 4: 100 м2 окрашиваемой поверхности; 7: 0.35 |  |  |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 438.29; 12: 7688 | [5 empty] | Всего по позиции
19 | ТЕР26-02-011-01 | Нанесение огнезащитной краски на металлические огрунтованные поверхности с пределом огнестойкости: 0,5 часа толщиной слоя 0,58 мм |  |  | 4: 100 м2 покрытия; 7: 0.35 |  |  |  |  | Нанесение огнезащитной краски на металлические огрунтованные поверхности с пределом огнестойкости: 0,5 часа толщиной слоя 0,58 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3149.46; 12: 72710 | [5 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Ограждение |  |  | 10: 10287.42 | [6 empty] | Итого по разделу 3 Ограждение
Раздел 4. Фундаменты | [15 empty] | Раздел 4. Фундаменты
Демонтажные работы | [16 empty] | Демонтажные работы
20 | ТЕР09-08-006-01 | Демонтаж опорных металлических конструкций установленных на фундаменте |  |  | 4: 1 т металлоконструкций; 7: 0.18 |  |  |  |  | Демонтаж опорных металлических конструкций установленных на фундаменте
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 150.04; 12: 2666 | [5 empty] | Всего по позиции
Устройство фундамента | [16 empty] | Устройство фундамента
21 | ТЕРм38-01-004-06 | Изготовление металлической площадки под привод |  |  | 4: 1 т конструкций; 7: 0.25 |  |  |  |  | Изготовление металлической площадки под привод
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1851.14; 12: 58421 | [5 empty] | Всего по позиции
22 | ТЕР09-03-029-01 | Монтаж металлической площадки под привод |  |  | 4: 1 т конструкций; 7: 0.25 |  |  |  |  | Монтаж металлической площадки под привод
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 759.1; 12: 19653 | [5 empty] | Всего по позиции
23 | 1 С предприятие | Сталь угловая 50х50х5 мм |  |  | 4: т; 7: 0.2; 8: 113750; 10: 22750; 12: 22750 |  |  |  |  | Сталь угловая 50х50х5 мм
|  | Цена=136500/1,2 | [18 empty] | Цена=136500/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22750; 12: 22750 | [5 empty] | Всего по позиции
24 | 1 С предприятие | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм |  |  | 4: т; 7: 0.05; 8: 109375; 10: 5469; 12: 5469 |  |  |  |  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм
|  | Цена=131250/1,2 | [18 empty] | Цена=131250/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5469; 12: 5469 | [5 empty] | Всего по позиции
25 | ТЕРм38-01-002-04 | Изготовление стальных конструкций под выключатели |  |  | 4: 1 т конструкций; 7: 0.5 |  |  |  |  | Изготовление стальных конструкций под выключатели
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 853.48; 12: 26156 | [5 empty] | Всего по позиции
26 | ТЕР33-02-013-13 | Монтаж стальных конструкций под выключатели |  |  | 4: 1 т конструкций; 7: 0.5 |  |  |  |  | Монтаж стальных конструкций под выключатели
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 416.81; 12: 10848 | [5 empty] | Всего по позиции
27 | 1 с предприятие | Швеллеры № 18 сталь марки Ст3пс |  |  | 4: т; 7: 0.5; 8: 126694.21; 10: 63347; 12: 63347 |  |  |  |  | Швеллеры № 18 сталь марки Ст3пс
|  | Цена=153300/1,21 | [18 empty] | Цена=153300/1,21
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 63347; 12: 63347 | [5 empty] | Всего по позиции
28 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  | 4: 100 м2 окрашиваемой поверхности; 7: 0.0224 |  |  |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.24; 12: 376 | [5 empty] | Всего по позиции
29 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  |  | 4: 100 м2 окрашиваемой поверхности; 7: 0.0224 |  |  |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.68; 12: 210 | [5 empty] | Всего по позиции
30 | ТЕР26-02-011-01 | Нанесение огнезащитной краски на металлические огрунтованные поверхности с пределом огнестойкости: 0,5 часа толщиной слоя 0,58 мм |  |  | 4: 100 м2 покрытия; 7: 0.0224 |  |  |  |  | Нанесение огнезащитной краски на металлические огрунтованные поверхности с пределом огнестойкости: 0,5 часа толщиной слоя 0,58 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 201.57; 12: 4655 | [5 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Фундаменты |  |  | 10: 95822.06 | [6 empty] | Итого по разделу 4 Фундаменты
Раздел 5. Устройство кабеля | [15 empty] | Раздел 5. Устройство кабеля
31 | ТЕРм08-10-010-01 | Прокладка металлорукавов в ПВХ оболочке для защиты проводов и кабелей |  |  | 4: 100 м; 7: 4.6 |  |  |  |  | Прокладка металлорукавов в ПВХ оболочке для защиты проводов и кабелей
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5170.76; 12: 137874 | [5 empty] | Всего по позиции
32 | ТЕРм08-05-038-03 | Кабель в проложенных трубах, масса 1 м: свыше 2 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 4.6 |  |  |  |  | Кабель в проложенных трубах, масса 1 м: свыше 2 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8330.12; 12: 196207 | [5 empty] | Всего по позиции
33 | ТЕРм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0.32 |  |  |  |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 151.22; 12: 5549 | [5 empty] | Всего по позиции
34 | ТЕР26-02-022-01 | Огнезащитное покрытие кабелей составом Огракс ВВ |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.23 |  |  |  |  | Огнезащитное покрытие кабелей составом Огракс ВВ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6361.49; 12: 36506 | [5 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 5 Устройство кабеля |  |  | 10: 20013.59 | [6 empty] | Итого по разделу 5 Устройство кабеля
Раздел 6. Заземление | [15 empty] | Раздел 6. Заземление
35 | ТЕР31-01-073-02 | Монтаж дополнительного контура заземления, металлосвязей |  |  | 4: 100 м; 7: 0.75 |  |  |  |  | Монтаж дополнительного контура заземления, металлосвязей
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 212.55; 12: 5886 | [5 empty] | Всего по позиции
36 | ТССЦ-101-4678 | Сталь полосовая 40х5 мм, марка Ст3сп |  |  | т |  |  | 0.118 | 8561.08 |  | 1010.21 | 7.89 | 7971 |  |  |  |  | Сталь полосовая 40х5 мм, марка Ст3сп
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1010.21; 12: 7971 | [5 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 6 Заземление |  |  | 10: 1222.76 | [6 empty] | Итого по разделу 6 Заземление
Раздел 7. Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [15 empty] | Раздел 7. Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
37 | ТЕР13-07-001-01 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: бензином |  |  | 4: 100 м2 обезжириваемой поверхности; 7: 1.53 |  |  |  |  | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: бензином
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 878.76; 12: 23435 | [5 empty] | Всего по позиции
38 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  | 4: 100 м2 окрашиваемой поверхности; 7: 1.53 |  |  |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1063.98; 12: 24024 | [5 empty] | Всего по позиции
39 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  |  | 4: 100 м2 окрашиваемой поверхности; 7: 1.53 |  |  |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1825.49; 12: 30472 | [5 empty] | Всего по позиции
40 | ТЕР26-02-011-01 | Нанесение огнезащитной краски на металлические огрунтованные поверхности с пределом огнестойкости: 0,5 часа толщиной слоя 0,58 мм |  |  | 4: 100 м2 покрытия; 7: 1.53 |  |  |  |  | Нанесение огнезащитной краски на металлические огрунтованные поверхности с пределом огнестойкости: 0,5 часа толщиной слоя 0,58 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11769.24; 12: 250418 | [5 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 7 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 10: 15537.47 | [6 empty] | Итого по разделу 7 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
Раздел 8. Монтаж оборудования | [15 empty] | Раздел 8. Монтаж оборудования
41 | ТЕРм10-04-030-02 | Монтаж устройства выключателя |  |  | 4: 1 шт.; 7: 8 |  |  |  |  | Монтаж устройства выключателя
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 185.77; 12: 6816 | [5 empty] | Всего по позиции
42 | ТЕРм08-03-593-10 | Монтаж табло световое ТСБ-Ш-01 |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0.01 |  |  |  |  | Монтаж табло световое ТСБ-Ш-01
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43.09; 12: 1493 | [5 empty] | Всего по позиции
43 | ТЕРм20-01-007-02 | Монтаж ламп скл-11б |  |  | 4: 10 шт.; 7: 0.6 |  |  |  |  | Монтаж ламп скл-11б
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 195.18; 12: 6189 | [5 empty] | Всего по позиции
44 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А |  |  | 4: 1 шт.; 7: 1 |  |  |  |  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 107.81; 12: 3044 | [5 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 8 Монтаж оборудования |  |  | 10: 531.85 | [6 empty] | Итого по разделу 8 Монтаж оборудования
Раздел 9. Пусконаладочные работы | [15 empty] | Раздел 9. Пусконаладочные работы
45 | ТЕРп01-03-009-02 | Выключатель: элегазовый напряжением до 110 кВ |  |  | 4: 1 шт.; 7: 1 |  |  |  |  | Выключатель: элегазовый напряжением до 110 кВ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2689.73; 12: 99089 | [5 empty] | Всего по позиции
46 | ТЕРп01-03-021-04 | Схема вторичной коммутации элегазового выключателя с пополюсным электромагнитным или пневматическим приводом, напряжение выключателя: до 220 кВ |  |  | 4: 1 схема; 7: 1 |  |  |  |  | Схема вторичной коммутации элегазового выключателя с пополюсным электромагнитным или пневматическим приводом, напряжение выключателя: до 220 кВ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1863.04; 12: 68634 | [5 empty] | Всего по позиции
47 | ТЕРп01-03-021-04 | Схема вторичной коммутации элегазового выключателя на панелях ОПУ |  |  | 4: 1 схема; 7: 1 |  |  |  |  | Схема вторичной коммутации элегазового выключателя на панелях ОПУ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1863.04; 12: 68634 | [5 empty] | Всего по позиции
48 | ТЕРп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации |  |  | 4: 1 испытание; 7: 3 |  |  |  |  | Испытание цепи вторичной коммутации
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 162.79; 12: 5997 | [5 empty] | Всего по позиции
49 | ТЕРп01-03-025-02 | Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов, количество блокируемых аппаратов: до 5 |  |  | 4: 1 схема; 7: 1 |  |  |  |  | Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов, количество блокируемых аппаратов: до 5
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 582.21; 12: 21449 | [5 empty] | Всего по позиции
50 | ТЕРп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов |  |  | 4: 1 сигнал; 7: 3 |  |  |  |  | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 119.01; 12: 4385 | [5 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 9 Пусконаладочные работы |  |  | 10: 7279.82 | [6 empty] | Итого по разделу 9 Пусконаладочные работы
Раздел 10. Оборудование заказчика | [15 empty] | Раздел 10. Оборудование заказчика
51 |  | Выключатель элегазовый баковый, ВЭБ 110II*-40/2500 УХЛ1 (в комплекте с групповыми ЗИП№1 и ЗИП№2) | [15 empty] | Выключатель элегазовый баковый, ВЭБ 110II*-40/2500 УХЛ1 (в комплекте с групповыми ЗИП№1 и ЗИП№2) | bar: 4; 7
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [5 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 10 Оборудование заказчика | [17 empty] | Итого по разделу 10 Оборудование заказчика
Раздел 11. Материалы | [15 empty] | Раздел 11. Материалы
52 | ТССЦ-501-1698 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм2 |  |  | 1000 м |  |  | 0.3672 | 43396.32 |  | 15935.13 | 7.89 | 125728 |  |  |  |  | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15935.13; 12: 125728 | [5 empty] | Всего по позиции
53 | ТССЦ-501-1691 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм2 |  |  | 1000 м |  |  | 0.102 | 42448.55 |  | 4329.75 | 7.89 | 34162 |  |  |  |  | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4329.75; 12: 34162 | [5 empty] | Всего по позиции
54 | Прайс-лист | Металлорукав в ПВХ оболочке Р3-ЦП-НГ-10 |  |  | м |  |  | 460 | 41.73 | 1.02 | 19580 |  | 19580 |  |  |  |  | Металлорукав в ПВХ оболочке Р3-ЦП-НГ-10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19580; 12: 19580 | [5 empty] | Всего по позиции
55 | Прайс-лист | Реле указательное РУ-21 0,5 А |  |  | шт. |  |  | 2 | 1086 | 1.02 | 2215 |  | 2215 |  |  |  |  | Реле указательное РУ-21 0,5 А
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2215; 12: 2215 | [5 empty] | Всего по позиции
56 | Прайс-лист | Реле промежуточные РП-252 |  |  | шт. |  |  | 1 | 2051.67 | 1.02 | 2093 |  | 2093 |  |  |  |  | Реле промежуточные РП-252
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2093; 12: 2093 | [5 empty] | Всего по позиции
57 | Прайс-лист | Табло световое ТСБ-Ш-01 |  |  | шт. |  |  | 1 | 576.77 | 1.02 | 588 |  | 588 |  |  |  |  | Табло световое ТСБ-Ш-01
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 588; 12: 588 | [5 empty] | Всего по позиции
58 | Прайс-лист | Лампа светодиодная осветительная ЛСО 1 |  |  | шт. |  |  | 1 | 171.92 | 1.02 | 175 |  | 175 |  |  |  |  | Лампа светодиодная осветительная ЛСО 1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 175; 12: 175 | [5 empty] | Всего по позиции
59 | Прайс-лист | Лампа светодиодная коммутаторная , СКЛ 11 Ж-2-220 |  |  | шт |  |  | 1 | 148.33 | 1.02 | 151 |  | 151 |  |  |  |  | Лампа светодиодная коммутаторная , СКЛ 11 Ж-2-220
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 151; 12: 151 | [5 empty] | Всего по позиции
60 | Прайс-лист | Лампа светодиодная коммутаторная СКЛ11-З-2-220, СКЛ11-З-2-220 |  |  | шт |  |  | 2 | 130.5 | 1.02 | 266 |  | 266 |  |  |  |  | Лампа светодиодная коммутаторная СКЛ11-З-2-220, СКЛ11-З-2-220
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 266; 12: 266 | [5 empty] | Всего по позиции
61 | Прайс-лист | Лампа светодиодная коммутаторная, СКЛ 11 К-2-220 |  |  | шт |  |  | 2 | 172.2 | 1.02 | 351 |  | 351 |  |  |  |  | Лампа светодиодная коммутаторная, СКЛ 11 К-2-220
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 351; 12: 351 | [5 empty] | Всего по позиции
62 | Прайс-лист | Переключатель 4G16-203-U-S1-R114 |  |  | шт |  |  | 2 | 2438.33 | 1.02 | 4974 |  | 4974 |  |  |  |  | Переключатель 4G16-203-U-S1-R114
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4974; 12: 4974 | [5 empty] | Всего по позиции
63 | Прайс-лист | Выключатель автоматический, ВА 47-63, 2P 2,5А (C) 4,5kA |  |  | шт. |  |  | 1 | 240.83 | 1.02 | 246 |  | 246 |  |  |  |  | Выключатель автоматический, ВА 47-63, 2P 2,5А (C) 4,5kA
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 246; 12: 246 | [5 empty] | Всего по позиции
64 | Прайс-лист | Амперметр цифровой ЩМ-120-600/5-220 ВУ-RS-K-0.5 |  |  | шт. |  |  | 1 | 17760 | 1.02 | 18115 |  | 18115 |  |  |  |  | Амперметр цифровой ЩМ-120-600/5-220 ВУ-RS-K-0.5
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18115; 12: 18115 | [5 empty] | Всего по позиции
65 | ТССЦ-509-1403 | Элегаз SF6 |  |  | кг |  |  | 60 | 328.75 |  | 19725 | 7.89 | 155630 |  |  |  |  | Элегаз SF6
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19725; 12: 155630 | [5 empty] | Всего по позиции
66 | ТССЦ-509-0042 | Наконечники кабельные медные соединительные |  |  | шт. |  |  | 200 | 5.23 |  | 1046 | 7.89 | 8253 |  |  |  |  | Наконечники кабельные медные соединительные
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1046; 12: 8253 | [5 empty] | Всего по позиции
67 | 1 С предприятие | Изолятор ОСК-10-110-Б03-2 УХЛ1 (аналог ИОС-110-400) |  |  | шт. |  |  | 9 | 13972.1 | 1.02 | 128264 |  | 128264 |  |  |  |  | Изолятор ОСК-10-110-Б03-2 УХЛ1 (аналог ИОС-110-400)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 128264; 12: 128264 | [5 empty] | Всего по позиции
68 | Прайс-лист | Изолятор ПС-70 |  |  | шт. |  |  | 7 | 662.33 | 1.02 | 4729 |  | 4729 |  |  |  |  | Изолятор ПС-70
|  | Цена=794,8/1,2 | [18 empty] | Цена=794,8/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4729; 12: 4729 | [5 empty] | Всего по позиции
69 | ТССЦ-113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая |  |  | т |  |  | 0.01 | 19979.34 |  | 199.79 | 7.89 | 1576 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 серая
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 199.79; 12: 1576 | [5 empty] | Всего по позиции
70 | ТССЦ-113-8029 | Эмаль ПФ-115 цветная |  |  | кг |  |  | 0.6 | 23.23 |  | 13.94 | 7.89 | 110 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 цветная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13.94; 12: 110 | [5 empty] | Всего по позиции
71 | ТССЦ-113-8097 | Эмаль ПФ-115 черная |  |  | т |  |  | 0.0002 | 28808.71 |  | 5.76 | 7.89 | 45 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 черная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.76; 12: 45 | [5 empty] | Всего по позиции
72 | ТССЦ-101-1757 | Ветошь |  |  | кг |  |  | 2.5 | 8.83 |  | 22.08 | 7.89 | 174 |  |  |  |  | Ветошь
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22.08; 12: 174 | [5 empty] | Всего по позиции
73 | ТССЦ-101-1292 | Уайт-спирит |  |  | т |  |  | 0.002 | 18782.41 |  | 37.56 | 7.89 | 296 |  |  |  |  | Уайт-спирит
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 37.56; 12: 296 | [5 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 11 Материалы |  |  | 10: 223062.01 | [6 empty] | Итого по разделу 11 Материалы
Раздел 12. Транспортировка демонтированных материалов/веществ | [15 empty] | Раздел 12. Транспортировка демонтированных материалов/веществ
Прочие металлоконструкции | [16 empty] | Прочие металлоконструкции
74 | ТССЦпг-01-01-01-017 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 3 до 6 т |  |  | 1 т груза |  |  | 0.18 | 10.26 |  | 1.85 | 17.19 | 32 |  |  |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 3 до 6 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.85; 12: 32 | [5 empty] | Всего по позиции
75 | ТССЦпг-03-01-01-018 | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 18 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 0.18 | 18 |  | 3.24 | 17.19 | 56 |  |  |  |  | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 18 км I класс груза
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3.24; 12: 56 | [5 empty] | Всего по позиции
76 | ТССЦпг-01-01-02-017 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 3 до 6 т |  |  | 1 т груза |  |  | 0.18 | 10.26 |  | 1.85 | 17.19 | 32 |  |  |  |  | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 3 до 6 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.85; 12: 32 | [5 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 12 Транспортировка демонтированных материалов/веществ |  |  | 10: 6.94 | [6 empty] | Итого по разделу 12 Транспортировка демонтированных материалов/веществ
Раздел 13. Транспортировка новых материалов | [15 empty] | Раздел 13. Транспортировка новых материалов
Кабель | [16 empty] | Кабель
77 | ТССЦпг-03-02-01-018 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 18 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 0.24 | 32.44 |  | 7.79 | 17.19 | 134 |  |  |  |  | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 18 км I класс груза
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7.79; 12: 134 | [5 empty] | Всего по позиции
78 | ТССЦпг-01-01-02-045 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) |  |  | 1 т груза |  |  | 0.24 | 17.1 |  | 4.1 | 17.19 | 70 |  |  |  |  | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4.1; 12: 70 | [5 empty] | Всего по позиции
Погрузка-разгрузка выключателей | [16 empty] | Погрузка-разгрузка выключателей
79 | ТССЦпг-01-01-01-016 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т |  |  | 1 т груза |  |  | 3 | 12.78 |  | 38.34 | 17.19 | 659 |  |  |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38.34; 12: 659 | [5 empty] | Всего по позиции
80 | ТССЦпг-03-02-01-020 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 20 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 3 | 33.91 |  | 101.73 | 17.19 | 1749 |  |  |  |  | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 20 км I класс груза
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 101.73; 12: 1749 | [5 empty] | Всего по позиции
81 | ТССЦпг-01-01-02-016 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т |  |  | 1 т груза |  |  | 3 | 12.78 |  | 38.34 | 17.19 | 659 |  |  |  |  | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38.34; 12: 659 | [5 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 13 Транспортировка новых материалов |  |  | 10: 190.3 | [6 empty] | Итого по разделу 13 Транспортировка новых материалов
|  | Итоги по смете: | [19 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 393828.66; 12: 2064699 | [9 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [20 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 24596.19; 12: 905363 | [9 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 33381.52; 12: 422023 | [9 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 3253.08; 12: 119843 | [9 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 335850.95; 12: 737313 | [9 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 343793.02; 12: 1116181 | [9 empty] | Строительные работы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 81874.42; 12: 2120366 | [9 empty] | Монтажные работы
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 7279.82; 12: 268188 | [9 empty] | Прочие затраты
|  | Итого |  |  | 10: 432947.26; 12: 3504735 | [10 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 27849.27; 12: 1025206 | [9 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 25822.84; 12: 950574 | [9 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 13295.76; 12: 489462 | [9 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Индекс дефлятор 5,3% |  |  | 10: 184995; 12: 184995 | [9 empty] | Индекс дефлятор
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 617942.26; 12: 3689730 | [11 empty] | ВСЕГО по смете

## 2. ЛСР ТДМ 2
ПС 110 кВ МЖК 2Т | [13 empty] | ПС 110 кВ МЖК 1Т
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2
Капитальный ремонт Трансформатор силовой ТДМ-16000/110 ПС МЖК 2Т (НВ010386). Ремонт отделителя, замена выключателя. | [14 empty] | Капитальный ремонт Трансформатор силовой ТДМ-16000/110 ПС МЖК 2Т (НВ010386). Ремонт отделителя, замена выключателя.
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Ведомость дефектов и объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Сметная стоимость |  | 3689.73 | (617,94) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 1116.18 | (343,79) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 905.36 | (24,6) | тыс.руб.
| монтажных работ | 2120.37 | (81,87) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 1928 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 210.14 |  | чел.час.
| прочих затрат | 268.19 | (7,28) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Ремонтные работы | [15 empty] | Раздел 1. Ремонтные работы
ОД-110 2Т | [16 empty] | ОД-110 2Т
1 | ТЕРм08-01-012-02 | Демонтаж отделитель однополюсный: с заземляющими ножами напряжением до 110 кВ |  |  | 4: 1 компл. (3 полюса); 7: 2 |  |  |  |  | Демонтаж отделитель однополюсный: с заземляющими ножами напряжением до 110 кВ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5560.72; 12: 151827 | [5 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕРм08-01-011-06 | Ремонт разъединителя напряжением: 110 и 150 кВ, на ток 1000-3200 А с одним или двумя заземляющими ножами |  |  | 4: 1 компл. (3 полюса); 7: 1 |  |  |  |  | Ремонт разъединителя напряжением: 110 и 150 кВ, на ток 1000-3200 А с одним или двумя заземляющими ножами
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5115.24; 12: 130337 | [5 empty] | Всего по позиции
3 | ТЕРм08-01-017-09 Прим. | Демонтаж изоляторов опорных напряжением: 110 кВ |  |  | 4: 1 шт.; 7: 9 |  |  |  |  | Демонтаж изоляторов опорных напряжением: 110 кВ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 682.14; 12: 17643 | [5 empty] | Всего по позиции
4 | ТЕРм08-01-017-09 | Монтаж изоляторов опорных напряжением: 110 кВ |  |  | 4: 1 шт.; 7: 9 |  |  |  |  | Монтаж изоляторов опорных напряжением: 110 кВ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3088.87; 12: 64804 | [5 empty] | Всего по позиции
5 | ТЕРм08-01-020-02 Прим. | Демонтаж гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением: 110 кВ |  |  | 4: 1 шт.; 7: 7 |  |  |  |  | Демонтаж гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением: 110 кВ
6 | ТЕРм08-01-020-02 | Монтаж гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением: 110 кВ |  |  | 4: 1 шт.; 7: 7 |  |  |  |  | Монтаж гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением: 110 кВ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3874.71; 12: 95692 | [5 empty] | Всего по позиции
Монтаж выключателя | [16 empty] | Монтаж выключателя
7 | ТЕР06-01-015-07 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг |  |  | 4: 1 т; 7: 0.002 |  |  |  |  | Установка закладных деталей весом: до 4 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23.5; 12: 862 | [5 empty] | Всего по позиции
8 | ТССЦ-101-2063 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 100 мм |  |  | кг |  |  | 2.5 | 57.2 |  | 143 | 7.89 | 1128 |  |  |  |  | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 100 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 143; 12: 1128 | [5 empty] | Всего по позиции
9 | ТЕРм08-01-008-02 | Монтаж элегазовых выключателей: 110 кВ |  |  | 4: 1 компл. (3 фазы); 7: 1 |  |  |  |  | Монтаж элегазовых выключателей: 110 кВ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 30888.02; 12: 781352 | [5 empty] | Всего по позиции
10 | ТЕРм08-01-057-03 применительно | Привод к выключателям |  |  | 4: 1 шт.; 7: 1 |  |  |  |  | Привод к выключателям
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 568.87; 12: 18080 | [5 empty] | Всего по позиции
11 | ТЕРм08-01-021-05 | Шина сборная напряжением: 110-150 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1 |  |  | 4: 1 пролет (3 фазы); 7: 1 |  |  |  |  | Шина сборная напряжением: 110-150 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5537.56; 12: 127098 | [5 empty] | Всего по позиции
12 | ТЕРм08-01-023-01 | Спуск, петля или перемычка, сечение провода: до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1 |  |  | 4: 1 спуск, петля или перемычка (3 фазы); 7: 1 |  |  |  |  | Спуск, петля или перемычка, сечение провода: до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 412.37; 12: 12138 | [5 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Ремонтные работы |  |  | 10: 58613.76 | [6 empty] | Итого по разделу 1 Ремонтные работы
Раздел 2. Перемещение оборудования | [15 empty] | Раздел 2. Перемещение оборудования
13 | ТЕРм40-01-002-01 | Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ТЕРм: 1 м, на высоту до 5 м (подъем) |  |  | 4: 10 т; 7: 0.3 |  |  |  |  | Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ТЕРм: 1 м, на высоту до 5 м (подъем)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 379.28; 12: 12873 | [5 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Перемещение оборудования |  |  | 10: 379.28 | [6 empty] | Итого по разделу 2 Перемещение оборудования
Раздел 3. Ограждение | [15 empty] | Раздел 3. Ограждение
14 | ТЕРм08-01-087-01 Применительно | Снятие ограждение сетчатое |  |  | 4: 1 м2; 7: 25 |  |  |  |  | Снятие ограждение сетчатое
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2494.53; 12: 81997 | [5 empty] | Всего по позиции
15 | ТЕРм08-01-087-01 | Установка ранее снятого ограждение сетчатое |  |  | 4: 1 м2; 7: 25 |  |  |  |  | Установка ранее снятого ограждение сетчатое
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3664.78; 12: 117530 | [5 empty] | Всего по позиции
16 | ТЕР13-07-001-01 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: бензином |  |  | 4: 100 м2 обезжириваемой поверхности; 7: 0.35 |  |  |  |  | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: бензином
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 250.99; 12: 7192 | [5 empty] | Всего по позиции
17 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  | 4: 100 м2 окрашиваемой поверхности; 7: 0.35 |  |  |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 289.37; 12: 6803 | [5 empty] | Всего по позиции
18 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  |  | 4: 100 м2 окрашиваемой поверхности; 7: 0.35 |  |  |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 438.29; 12: 7688 | [5 empty] | Всего по позиции
19 | ТЕР26-02-011-01 | Нанесение огнезащитной краски на металлические огрунтованные поверхности с пределом огнестойкости: 0,5 часа толщиной слоя 0,58 мм |  |  | 4: 100 м2 покрытия; 7: 0.35 |  |  |  |  | Нанесение огнезащитной краски на металлические огрунтованные поверхности с пределом огнестойкости: 0,5 часа толщиной слоя 0,58 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3149.46; 12: 72710 | [5 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Ограждение |  |  | 10: 10287.42 | [6 empty] | Итого по разделу 3 Ограждение
Раздел 4. Фундаменты | [15 empty] | Раздел 4. Фундаменты
Демонтажные работы | [16 empty] | Демонтажные работы
20 | ТЕР09-08-006-01 | Демонтаж опорных металлических конструкций установленных на фундаменте |  |  | 4: 1 т металлоконструкций; 7: 0.18 |  |  |  |  | Демонтаж опорных металлических конструкций установленных на фундаменте
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 150.04; 12: 2666 | [5 empty] | Всего по позиции
Устройство фундамента | [16 empty] | Устройство фундамента
21 | ТЕРм38-01-004-06 | Изготовление металлической площадки под привод |  |  | 4: 1 т конструкций; 7: 0.25 |  |  |  |  | Изготовление металлической площадки под привод
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1851.14; 12: 58421 | [5 empty] | Всего по позиции
22 | ТЕР09-03-029-01 | Монтаж металлической площадки под привод |  |  | 4: 1 т конструкций; 7: 0.25 |  |  |  |  | Монтаж металлической площадки под привод
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 759.1; 12: 19653 | [5 empty] | Всего по позиции
23 | 1 С предприятие | Сталь угловая 50х50х5 мм |  |  | 4: т; 7: 0.2; 8: 113750; 10: 22750; 12: 22750 |  |  |  |  | Сталь угловая 50х50х5 мм
|  | Цена=136500/1,2 | [18 empty] | Цена=136500/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22750; 12: 22750 | [5 empty] | Всего по позиции
24 | 1 С предприятие | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм |  |  | 4: т; 7: 0.05; 8: 109375; 10: 5469; 12: 5469 |  |  |  |  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм
|  | Цена=131250/1,2 | [18 empty] | Цена=131250/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5469; 12: 5469 | [5 empty] | Всего по позиции
25 | ТЕРм38-01-002-04 | Изготовление стальных конструкций под выключатели |  |  | 4: 1 т конструкций; 7: 0.5 |  |  |  |  | Изготовление стальных конструкций под выключатели
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 853.48; 12: 26156 | [5 empty] | Всего по позиции
26 | ТЕР33-02-013-13 | Монтаж стальных конструкций под выключатели |  |  | 4: 1 т конструкций; 7: 0.5 |  |  |  |  | Монтаж стальных конструкций под выключатели
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 416.81; 12: 10848 | [5 empty] | Всего по позиции
27 | 1 с предприятие | Швеллеры № 18 сталь марки Ст3пс |  |  | 4: т; 7: 0.5; 8: 126694.21; 10: 63347; 12: 63347 |  |  |  |  | Швеллеры № 18 сталь марки Ст3пс
|  | Цена=153300/1,21 | [18 empty] | Цена=153300/1,21
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 63347; 12: 63347 | [5 empty] | Всего по позиции
28 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  | 4: 100 м2 окрашиваемой поверхности; 7: 0.0224 |  |  |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.24; 12: 376 | [5 empty] | Всего по позиции
29 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  |  | 4: 100 м2 окрашиваемой поверхности; 7: 0.0224 |  |  |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.68; 12: 210 | [5 empty] | Всего по позиции
30 | ТЕР26-02-011-01 | Нанесение огнезащитной краски на металлические огрунтованные поверхности с пределом огнестойкости: 0,5 часа толщиной слоя 0,58 мм |  |  | 4: 100 м2 покрытия; 7: 0.0224 |  |  |  |  | Нанесение огнезащитной краски на металлические огрунтованные поверхности с пределом огнестойкости: 0,5 часа толщиной слоя 0,58 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 201.57; 12: 4655 | [5 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Фундаменты |  |  | 10: 95822.06 | [6 empty] | Итого по разделу 4 Фундаменты
Раздел 5. Устройство кабеля | [15 empty] | Раздел 5. Устройство кабеля
31 | ТЕРм08-10-010-01 | Прокладка металлорукавов в ПВХ оболочке для защиты проводов и кабелей |  |  | 4: 100 м; 7: 4.6 |  |  |  |  | Прокладка металлорукавов в ПВХ оболочке для защиты проводов и кабелей
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5170.76; 12: 137874 | [5 empty] | Всего по позиции
32 | ТЕРм08-05-038-03 | Кабель в проложенных трубах, масса 1 м: свыше 2 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 4.6 |  |  |  |  | Кабель в проложенных трубах, масса 1 м: свыше 2 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8330.12; 12: 196207 | [5 empty] | Всего по позиции
33 | ТЕРм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0.32 |  |  |  |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 151.22; 12: 5549 | [5 empty] | Всего по позиции
34 | ТЕР26-02-022-01 | Огнезащитное покрытие кабелей составом Огракс ВВ |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.23 |  |  |  |  | Огнезащитное покрытие кабелей составом Огракс ВВ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6361.49; 12: 36506 | [5 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 5 Устройство кабеля |  |  | 10: 20013.59 | [6 empty] | Итого по разделу 5 Устройство кабеля
Раздел 6. Заземление | [15 empty] | Раздел 6. Заземление
35 | ТЕР31-01-073-02 | Монтаж дополнительного контура заземления, металлосвязей |  |  | 4: 100 м; 7: 0.75 |  |  |  |  | Монтаж дополнительного контура заземления, металлосвязей
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 212.55; 12: 5886 | [5 empty] | Всего по позиции
36 | ТССЦ-101-4678 | Сталь полосовая 40х5 мм, марка Ст3сп |  |  | т |  |  | 0.118 | 8561.08 |  | 1010.21 | 7.89 | 7971 |  |  |  |  | Сталь полосовая 40х5 мм, марка Ст3сп
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1010.21; 12: 7971 | [5 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 6 Заземление |  |  | 10: 1222.76 | [6 empty] | Итого по разделу 6 Заземление
Раздел 7. Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [15 empty] | Раздел 7. Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
37 | ТЕР13-07-001-01 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: бензином |  |  | 4: 100 м2 обезжириваемой поверхности; 7: 1.53 |  |  |  |  | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: бензином
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 878.76; 12: 23435 | [5 empty] | Всего по позиции
38 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  | 4: 100 м2 окрашиваемой поверхности; 7: 1.53 |  |  |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1063.98; 12: 24024 | [5 empty] | Всего по позиции
39 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  |  | 4: 100 м2 окрашиваемой поверхности; 7: 1.53 |  |  |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1825.49; 12: 30472 | [5 empty] | Всего по позиции
40 | ТЕР26-02-011-01 | Нанесение огнезащитной краски на металлические огрунтованные поверхности с пределом огнестойкости: 0,5 часа толщиной слоя 0,58 мм |  |  | 4: 100 м2 покрытия; 7: 1.53 |  |  |  |  | Нанесение огнезащитной краски на металлические огрунтованные поверхности с пределом огнестойкости: 0,5 часа толщиной слоя 0,58 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11769.24; 12: 250418 | [5 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 7 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 10: 15537.47 | [6 empty] | Итого по разделу 7 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
Раздел 8. Монтаж оборудования | [15 empty] | Раздел 8. Монтаж оборудования
41 | ТЕРм10-04-030-02 | Монтаж устройства выключателя |  |  | 4: 1 шт.; 7: 8 |  |  |  |  | Монтаж устройства выключателя
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 185.77; 12: 6816 | [5 empty] | Всего по позиции
42 | ТЕРм08-03-593-10 | Монтаж табло световое ТСБ-Ш-01 |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0.01 |  |  |  |  | Монтаж табло световое ТСБ-Ш-01
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43.09; 12: 1493 | [5 empty] | Всего по позиции
43 | ТЕРм20-01-007-02 | Монтаж ламп скл-11б |  |  | 4: 10 шт.; 7: 0.6 |  |  |  |  | Монтаж ламп скл-11б
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 195.18; 12: 6189 | [5 empty] | Всего по позиции
44 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А |  |  | 4: 1 шт.; 7: 1 |  |  |  |  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 107.81; 12: 3044 | [5 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 8 Монтаж оборудования |  |  | 10: 531.85 | [6 empty] | Итого по разделу 8 Монтаж оборудования
Раздел 9. Пусконаладочные работы | [15 empty] | Раздел 9. Пусконаладочные работы
45 | ТЕРп01-03-009-02 | Выключатель: элегазовый напряжением до 110 кВ |  |  | 4: 1 шт.; 7: 1 |  |  |  |  | Выключатель: элегазовый напряжением до 110 кВ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2689.73; 12: 99089 | [5 empty] | Всего по позиции
46 | ТЕРп01-03-021-04 | Схема вторичной коммутации элегазового выключателя с пополюсным электромагнитным или пневматическим приводом, напряжение выключателя: до 220 кВ |  |  | 4: 1 схема; 7: 1 |  |  |  |  | Схема вторичной коммутации элегазового выключателя с пополюсным электромагнитным или пневматическим приводом, напряжение выключателя: до 220 кВ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1863.04; 12: 68634 | [5 empty] | Всего по позиции
47 | ТЕРп01-03-021-04 | Схема вторичной коммутации элегазового выключателя на панелях ОПУ |  |  | 4: 1 схема; 7: 1 |  |  |  |  | Схема вторичной коммутации элегазового выключателя на панелях ОПУ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1863.04; 12: 68634 | [5 empty] | Всего по позиции
48 | ТЕРп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации |  |  | 4: 1 испытание; 7: 3 |  |  |  |  | Испытание цепи вторичной коммутации
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 162.79; 12: 5997 | [5 empty] | Всего по позиции
49 | ТЕРп01-03-025-02 | Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов, количество блокируемых аппаратов: до 5 |  |  | 4: 1 схема; 7: 1 |  |  |  |  | Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов, количество блокируемых аппаратов: до 5
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 582.21; 12: 21449 | [5 empty] | Всего по позиции
50 | ТЕРп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов |  |  | 4: 1 сигнал; 7: 3 |  |  |  |  | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 119.01; 12: 4385 | [5 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 9 Пусконаладочные работы |  |  | 10: 7279.82 | [6 empty] | Итого по разделу 9 Пусконаладочные работы
Раздел 10. Оборудование заказчика | [15 empty] | Раздел 10. Оборудование заказчика
51 |  | Выключатель элегазовый баковый, ВЭБ 110II*-40/2500 УХЛ1 (в комплекте с групповыми ЗИП№1 и ЗИП№2) | [15 empty] | Выключатель элегазовый баковый, ВЭБ 110II*-40/2500 УХЛ1 (в комплекте с групповыми ЗИП№1 и ЗИП№2) | bar: 4; 7
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [5 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 10 Оборудование заказчика | [17 empty] | Итого по разделу 10 Оборудование заказчика
Раздел 11. Материалы | [15 empty] | Раздел 11. Материалы
52 | ТССЦ-501-1698 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм2 |  |  | 1000 м |  |  | 0.3672 | 43396.32 |  | 15935.13 | 7.89 | 125728 |  |  |  |  | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15935.13; 12: 125728 | [5 empty] | Всего по позиции
53 | ТССЦ-501-1691 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм2 |  |  | 1000 м |  |  | 0.102 | 42448.55 |  | 4329.75 | 7.89 | 34162 |  |  |  |  | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4329.75; 12: 34162 | [5 empty] | Всего по позиции
54 | Прайс-лист | Металлорукав в ПВХ оболочке Р3-ЦП-НГ-10 |  |  | м |  |  | 460 | 41.73 | 1.02 | 19580 |  | 19580 |  |  |  |  | Металлорукав в ПВХ оболочке Р3-ЦП-НГ-10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19580; 12: 19580 | [5 empty] | Всего по позиции
55 | Прайс-лист | Реле указательное РУ-21 0,5 А |  |  | шт. |  |  | 2 | 1086 | 1.02 | 2215 |  | 2215 |  |  |  |  | Реле указательное РУ-21 0,5 А
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2215; 12: 2215 | [5 empty] | Всего по позиции
56 | Прайс-лист | Реле промежуточные РП-252 |  |  | шт. |  |  | 1 | 2051.67 | 1.02 | 2093 |  | 2093 |  |  |  |  | Реле промежуточные РП-252
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2093; 12: 2093 | [5 empty] | Всего по позиции
57 | Прайс-лист | Табло световое ТСБ-Ш-01 |  |  | шт. |  |  | 1 | 576.77 | 1.02 | 588 |  | 588 |  |  |  |  | Табло световое ТСБ-Ш-01
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 588; 12: 588 | [5 empty] | Всего по позиции
58 | Прайс-лист | Лампа светодиодная осветительная ЛСО 1 |  |  | шт. |  |  | 1 | 171.92 | 1.02 | 175 |  | 175 |  |  |  |  | Лампа светодиодная осветительная ЛСО 1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 175; 12: 175 | [5 empty] | Всего по позиции
59 | Прайс-лист | Лампа светодиодная коммутаторная , СКЛ 11 Ж-2-220 |  |  | шт |  |  | 1 | 148.33 | 1.02 | 151 |  | 151 |  |  |  |  | Лампа светодиодная коммутаторная , СКЛ 11 Ж-2-220
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 151; 12: 151 | [5 empty] | Всего по позиции
60 | Прайс-лист | Лампа светодиодная коммутаторная СКЛ11-З-2-220, СКЛ11-З-2-220 |  |  | шт |  |  | 2 | 130.5 | 1.02 | 266 |  | 266 |  |  |  |  | Лампа светодиодная коммутаторная СКЛ11-З-2-220, СКЛ11-З-2-220
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 266; 12: 266 | [5 empty] | Всего по позиции
61 | Прайс-лист | Лампа светодиодная коммутаторная, СКЛ 11 К-2-220 |  |  | шт |  |  | 2 | 172.2 | 1.02 | 351 |  | 351 |  |  |  |  | Лампа светодиодная коммутаторная, СКЛ 11 К-2-220
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 351; 12: 351 | [5 empty] | Всего по позиции
62 | Прайс-лист | Переключатель 4G16-203-U-S1-R114 |  |  | шт |  |  | 2 | 2438.33 | 1.02 | 4974 |  | 4974 |  |  |  |  | Переключатель 4G16-203-U-S1-R114
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4974; 12: 4974 | [5 empty] | Всего по позиции
63 | Прайс-лист | Выключатель автоматический, ВА 47-63, 2P 2,5А (C) 4,5kA |  |  | шт. |  |  | 1 | 240.83 | 1.02 | 246 |  | 246 |  |  |  |  | Выключатель автоматический, ВА 47-63, 2P 2,5А (C) 4,5kA
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 246; 12: 246 | [5 empty] | Всего по позиции
64 | Прайс-лист | Амперметр цифровой ЩМ-120-600/5-220 ВУ-RS-K-0.5 |  |  | шт. |  |  | 1 | 17760 | 1.02 | 18115 |  | 18115 |  |  |  |  | Амперметр цифровой ЩМ-120-600/5-220 ВУ-RS-K-0.5
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18115; 12: 18115 | [5 empty] | Всего по позиции
65 | ТССЦ-509-1403 | Элегаз SF6 |  |  | кг |  |  | 60 | 328.75 |  | 19725 | 7.89 | 155630 |  |  |  |  | Элегаз SF6
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19725; 12: 155630 | [5 empty] | Всего по позиции
66 | ТССЦ-509-0042 | Наконечники кабельные медные соединительные |  |  | шт. |  |  | 200 | 5.23 |  | 1046 | 7.89 | 8253 |  |  |  |  | Наконечники кабельные медные соединительные
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1046; 12: 8253 | [5 empty] | Всего по позиции
67 | 1 С предприятие | Изолятор ОСК-10-110-Б03-2 УХЛ1 (аналог ИОС-110-400) |  |  | шт. |  |  | 9 | 13972.1 | 1.02 | 128264 |  | 128264 |  |  |  |  | Изолятор ОСК-10-110-Б03-2 УХЛ1 (аналог ИОС-110-400)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 128264; 12: 128264 | [5 empty] | Всего по позиции
68 | Прайс-лист | Изолятор ПС-70 |  |  | шт. |  |  | 7 | 662.33 | 1.02 | 4729 |  | 4729 |  |  |  |  | Изолятор ПС-70
|  | Цена=794,8/1,2 | [18 empty] | Цена=794,8/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4729; 12: 4729 | [5 empty] | Всего по позиции
69 | ТССЦ-113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая |  |  | т |  |  | 0.01 | 19979.34 |  | 199.79 | 7.89 | 1576 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 серая
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 199.79; 12: 1576 | [5 empty] | Всего по позиции
70 | ТССЦ-113-8029 | Эмаль ПФ-115 цветная |  |  | кг |  |  | 0.6 | 23.23 |  | 13.94 | 7.89 | 110 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 цветная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13.94; 12: 110 | [5 empty] | Всего по позиции
71 | ТССЦ-113-8097 | Эмаль ПФ-115 черная |  |  | т |  |  | 0.0002 | 28808.71 |  | 5.76 | 7.89 | 45 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 черная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.76; 12: 45 | [5 empty] | Всего по позиции
72 | ТССЦ-101-1757 | Ветошь |  |  | кг |  |  | 2.5 | 8.83 |  | 22.08 | 7.89 | 174 |  |  |  |  | Ветошь
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22.08; 12: 174 | [5 empty] | Всего по позиции
73 | ТССЦ-101-1292 | Уайт-спирит |  |  | т |  |  | 0.002 | 18782.41 |  | 37.56 | 7.89 | 296 |  |  |  |  | Уайт-спирит
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 37.56; 12: 296 | [5 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 11 Материалы |  |  | 10: 223062.01 | [6 empty] | Итого по разделу 11 Материалы
Раздел 12. Транспортировка демонтированных материалов/веществ | [15 empty] | Раздел 12. Транспортировка демонтированных материалов/веществ
Прочие металлоконструкции | [16 empty] | Прочие металлоконструкции
74 | ТССЦпг-01-01-01-017 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 3 до 6 т |  |  | 1 т груза |  |  | 0.18 | 10.26 |  | 1.85 | 17.19 | 32 |  |  |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 3 до 6 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.85; 12: 32 | [5 empty] | Всего по позиции
75 | ТССЦпг-03-01-01-018 | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 18 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 0.18 | 18 |  | 3.24 | 17.19 | 56 |  |  |  |  | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 18 км I класс груза
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3.24; 12: 56 | [5 empty] | Всего по позиции
76 | ТССЦпг-01-01-02-017 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 3 до 6 т |  |  | 1 т груза |  |  | 0.18 | 10.26 |  | 1.85 | 17.19 | 32 |  |  |  |  | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 3 до 6 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.85; 12: 32 | [5 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 12 Транспортировка демонтированных материалов/веществ |  |  | 10: 6.94 | [6 empty] | Итого по разделу 12 Транспортировка демонтированных материалов/веществ
Раздел 13. Транспортировка новых материалов | [15 empty] | Раздел 13. Транспортировка новых материалов
Кабель | [16 empty] | Кабель
77 | ТССЦпг-03-02-01-018 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 18 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 0.24 | 32.44 |  | 7.79 | 17.19 | 134 |  |  |  |  | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 18 км I класс груза
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7.79; 12: 134 | [5 empty] | Всего по позиции
78 | ТССЦпг-01-01-02-045 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) |  |  | 1 т груза |  |  | 0.24 | 17.1 |  | 4.1 | 17.19 | 70 |  |  |  |  | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4.1; 12: 70 | [5 empty] | Всего по позиции
Погрузка-разгрузка выключателей | [16 empty] | Погрузка-разгрузка выключателей
79 | ТССЦпг-01-01-01-016 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т |  |  | 1 т груза |  |  | 3 | 12.78 |  | 38.34 | 17.19 | 659 |  |  |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38.34; 12: 659 | [5 empty] | Всего по позиции
80 | ТССЦпг-03-02-01-020 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 20 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 3 | 33.91 |  | 101.73 | 17.19 | 1749 |  |  |  |  | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 20 км I класс груза
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 101.73; 12: 1749 | [5 empty] | Всего по позиции
81 | ТССЦпг-01-01-02-016 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т |  |  | 1 т груза |  |  | 3 | 12.78 |  | 38.34 | 17.19 | 659 |  |  |  |  | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38.34; 12: 659 | [5 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 13 Транспортировка новых материалов |  |  | 10: 190.3 | [6 empty] | Итого по разделу 13 Транспортировка новых материалов
|  | Итоги по смете: | [19 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 393828.66; 12: 2064699 | [9 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [20 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 24596.19; 12: 905363 | [9 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 33381.52; 12: 422023 | [9 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 3253.08; 12: 119843 | [9 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 335850.95; 12: 737313 | [9 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 343793.02; 12: 1116181 | [9 empty] | Строительные работы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 81874.42; 12: 2120366 | [9 empty] | Монтажные работы
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 7279.82; 12: 268188 | [9 empty] | Прочие затраты
|  | Итого |  |  | 10: 432947.26; 12: 3504735 | [10 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 27849.27; 12: 1025206 | [9 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 25822.84; 12: 950574 | [9 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 13295.76; 12: 489462 | [9 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Индекс дефлятор 5,3 % |  |  | 10: 184995; 12: 184995 | [9 empty] | Индекс дефлятор
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 617942.26; 12: 3689730 | [11 empty] | ВСЕГО по смете