## 10. Подвеска провода СИП 3 1х12
Ведомость объёмов работ №10
Подвеска провода СИП 3 1х120 (6-10 кВ)
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4
Раздел 1. СМР |  |  |  |  | Раздел 1. СМР
1 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии | км | 1 | 1
Раздел 2. Материалы |  |  |  |  | Раздел 2. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
2 | Провод СИП-3 1х120-20 | км | 3.135 | 1
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]