## 14. Установка РЛНД с ПЗУ - Ведо
Ведомость объёмов работ №14
Установка РЛНД с ПЗУ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4
Раздел 1. СМР |  |  |  |  | Раздел 1. СМР
1 | Установка разъединителей: с помощью механизмов | компл | 1 | 1
2 | Установка птицезащитных устройств антиприсадочного типа: на железобетонных центрифугированных опорах ВЛ 35-500 кВ | опора | 1 | 1
3 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм | м | 1 | 1
Раздел 2. Материалы |  |  |  |  | Раздел 2. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
4 | Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ | шт | 1 | 1
5 | Кронштейн РА-2 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ | шт | 1 | 1
6 | Вал привода РА3 | шт. | 2
7 | Кронштейн РА-4 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ | шт | 1 | 1
8 | Кронштейн РА-5 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ | шт | 1 | 1
9 | Хомуты стальные | кг | 2.9 | 1
10 | Заземляющий проводник ЗП 1 | м | 1 | 1
11 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 8 мм | т | 0.00039 | 1
13 | Птицезащитное устройство ПЗУ- DS | компл | 2 | 1
14 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.84843 | 1
Раздел 3. Оборудование |  |  |  |  | Раздел 3. Оборудование, приобретаемое подрядчиком самостоятельно:
15 | Разъединитель РЛНД-1,1-10 /400 Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт. | 1 | 1
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]