## 19. Подвеска провода СИП2А 3х50
Ведомость объёмов работ №19
Подвеска провода СИП2А 3х50+1х54,6 (0,4 кВ)
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во
1 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. СМР |  |  |  |  | Раздел 1. СМР
1 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км | км | 1 | 1
Раздел 2. Материалы |  |  |  |  | Раздел 2. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
2 | Провод СИП2 3х50+1х54,6 | км | 1.045 | 1
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]