## 1 (hidden)
Приложение
Сводный расчёт стоимости работ на 1 усл. ед. на 2020 год
№ сметы | Вид работ | Ед. изм. | При условии поставки МТР Заказчиком "Давальческая схема", руб. без НДС/ ед. изм. |  |  |  | При условии поставки МТР подрядчиком, руб. без НДС/ ед. изм.
|  |  | опоры | провод |  | СТП/КТП | опоры | провод |  | СТП/КТП
|  |  | ВЛ-0,4 кВ ВЛ-6-10 кВ | 0,4 кВ | 6-10 кВ | 6-10/0,4 кВ | ВЛ-0,4 кВ ВЛ-6-10 кВ | 0,4 кВ | 6-10 кВ | 6-10/0,4 кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Установка одностоечной опоры 6(10) кВ | 1 опора | 16121.19 | -* | -* | -* | 28403.52 | - | - | -
2 | Установка одностоечной опоры с 1 подкосом 6(10) кВ | 1 опора | 33290.74 | -* | -* | -* | 57855.38 | - | - | -
3 | Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 6(10) кВ | 1 опора | 41185.08 | -* | -* | -* | 78032.07 | - | - | -
4 | Подвеска провода АС-50 (6-10 кВ) | 1 км (3 провода) | -* | -* | 88925.53 | -* | - | - | 213412.19 | -
5 | Подвеска провода СИП3 1*50 | 1 км (3 провода) | -* | -* | 88925.53 | -* | - | - | 284068.82 | -
6 | Подвеска провода СИП3 1*70 | 1 км (3 провода) | -* | -* | 88925.53 | -* | - | - | 368752.97 | -
7 | Подвеска провода СИП3 1*95 | 1 км (3 провода) | -* | -* | 88925.53 | -* | - | - | 427262.67 | -
8 | Переход ВЛ-6(10) кВ через автодорогу 2-3 кат. | 1 переход | -* | -* | -* | -* | - | - | 17297.92 | -
9 | Переход ВЛ-6(10) кВ через автодорогу 1-2 кат. | 1 переход | -* | -* | -* | -* | - | - | 11964.09 | -
10 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: водные преграды | 1 переход | -* | -* | -* | -* | - | - | 14201.23 | -
11 | Установка РЛНД | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | 30621.04 | - | - | -
12 | Установка одностоечной опоры 0,4 кВ | 1 опора | 13164.81 | -* | -* | -* | 22582.59 | - | - | -
13 | Установка одностоечной опоры с 1 подкосом 0,4 кВ | 1 опора | 22031.09 | -* | -* | -* | 40866.62 | - | - | -
14 | Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 0,4 кВ | 1 опора | 29119.62 | -* | -* | -* | 57372.91 | - | - | -
15 | Подвеска провода СИП2А 3*50 + 1*70 | 1 км | -* | 40626.42 | -* | -* | - | 288916.47 | - | -
16 | Подвеска провода СИП2А 3*70 + 1*70 | 1 км | -* | 40626.42 | -* | -* | - | 341835.46 | - | -
17 | Подвеска провода СИП2А 3*95 + 1*70 | 1 км | -* | 40626.42 | -* | -* | - | 419714.05 | - | -
18 | Подвеска провода СИП2А 3*50 + 1*70 по сущ.опорам | 1 км | -* | 83387.51 | -* | -* | - | 331677.56 | - | -
19 | Подвеска провода СИП2А 3*70 + 1*70 по сущ.опорам | 1 км | -* | 83387.51 | -* | -* | - | 384596.54 | - | -
20 | Подвеска провода СИП2А 3*95 + 1*70 по сущ.опорам | 1 км | -* | 83387.51 | -* | -* | - | 462475.14 | - | -
21 | Переход ВЛ-0,4 кВ через автодорогу 2-3 кат. | 1 переход | -* | -* | -* | -* | - | 6201.72 | - | -
22 | Переход ВЛ-0,4 кВ через автодорогу 1-2 кат. | 1 переход | -* | -* | -* | -* | - | 13763.74 | - | -
23 | Ответвление к зданию ВЛ 0,4 кВ в 2 провода | 1 шт. | -* | 2977.07 | -* | -* | - | 4210.21 | - | -
24 | Ответвление к зданию ВЛ 0,4 кВ в 4 провода | 1 шт. | -* | 4872.45 | -* | -* | - | 7102.33 | - | -
25 | Довеска фазных проводов АС на существующие опоры 0,4 кВ | 1 км | -* | 81319.82 | -* | -* | - | 164991.18 | - | -
26 | Строительство КЛ-0,4 кВ (ААБл-1 4х120) | 1 км | -* | 2053553.24 | -* | -* | - | 3125519.84 | - | -
27 | Строительство КЛ-6(10) кВ (ААБл 3х240-10) | 1 км | -* | -* | 2104107.04 | -* | - | - | 3401840.89 | -
28 | Строительство СТП-25 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 107500.11 | - | - | - | 464127.29
29 | Строительство СТП-40 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 107500.11 | - | - | - | 476513.36
30 | Строительство СТП-63 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 107500.11 | - | - | - | 521705.3
31 | Строительство СТП-100 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 107500.11 | - | - | - | 576932.66
32 | Строительство СТП-160 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 112624.6 | - | - | - | 644648.17
33 | Строительство КТПН-40 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 157505.21 | - | - | - | 712540.18
34 | Строительство КТПН-63 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 157505.21 | - | - | - | 785256.2
35 | Строительство КТПН-100 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 157505.21 | - | - | - | 851667.74
36 | Строительство КТПН-160 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 157505.21 | - | - | - | 902039.9
37 | Строительство КТПН-250 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 157505.21 | - | - | - | 944223.59
38 | Строительство КТПН-400 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 175799.94 | - | - | - | 1092912.56
39 | Строительство КТПН-630 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 175799.94 | - | - | - | 1590792.8
40 | Установка ТМГ-40 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 31783.53 | - | - | - | 142238.25
41 | Установка ТМГ-63 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 31783.53 | - | - | - | 169851.93
42 | Установка ТМГ-100 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 31783.53 | - | - | - | 197465.61
43 | Установка ТМГ-160 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 31783.53 | - | - | - | 219556.55
44 | Установка ТМГ-250 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 31783.53 | - | - | - | 274783.91
45 | Установка ТМГ-400 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 50078.26 | - | - | - | 368556.03
46 | Установка ТМГ-630 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 50078.26 | - | - | - | 456919.81
47 | Установка ТМГ-1000 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 50078.26 | - | - | - | 740420.26
48 | Установка АВ-0,4 кВ | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 17059.7
49 | Установка рубильника 0,4 кВ | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 12166.98
50 | Установка ТТ 0,4 кВ | 1 компл. (3 фазы) | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 17109.13
51 | Монтаж ошиновки | 10 м | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 41981.37
52 | Чистка просеки | 1 Га | -* | -* | -* | -* | 1566658.18 | - | - | -
53 | Валка ОСД | 1 дерево | -* | -* | -* | -* | 972.58 | - | - | -
54 | Подрезка крон | 1 дерево | -* | -* | -* | -* | 747.4 | - | - | -
55 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры | 1 опора | -* | -* | -* | -* | 1598.72 | - | - | -
56 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры с 1 подкосом | 1 опора | -* | -* | -* | -* | 4676.42 | - | - | -
57 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры с 2 подкосами | 1 опора | -* | -* | -* | -* | 6818.1 | - | - | -
58 | Демонтаж одностоечной опоры (с приставками) | 1 опора | -* | -* | -* | -* | 3202.39 | - | - | -
59 | Демонтаж одностоечной опоры с 1 подкосом (с приставками) | 1 опора | -* | -* | -* | -* | 6249.15 | - | - | -
60 | Демонтаж одностоечной опоры с 2 подкосами (с приставками) | 1 опора | -* | -* | -* | -* | 9604.57 | - | - | -
61 | Демонтаж провода ВЛ-0,4 кВ | 1 опора | -* | - | -* | -* | - | 1730.52 | - | -
62 | Демонтаж провода ВЛ-6(10) кВ | 1 опора | -* | -* | -* | -* | - | - | 2285.61 | -
63 | Демонтаж СТП | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 19532.52
64 | Демонтаж КТПН | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 37591.07
65 | Демонтаж РЛНД | 1 шт. | -* | -* | -* | -* |  | - | - | 2219.68
66 | Демонтаж ТМГ | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 10253.27
67 | Демонтаж АВ | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 797.7
68 | Демонтаж рубильника 0,4 кВ | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 2085.09
69 | Демонтаж ТТ | 1 компл. (3 фазы) | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 1609.63
70 | Демонтаж ошиновки | 10 м | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 5876.32
71 | ГНБ-переход КЛ-6(10) кВ (ААБл 3х240-10) | 100 м | -* | -* | 1729549.86 | -* | - | - | 1859323.23 | -
Составил:________________________ Проверил:________________________

## Протокол
Приложение 1 к ТТ
Протокол согласования (ведомость) договорной цены/Коммерческое предложение
При условии поставки МТР подрядчиком
Коэффициенты, учитывающие прогнозный уровень цен и лимитированные затраты:
5,3 % индекс-дефлятор перевода на 2024 год.
5,49% зимнее удорожание (для работ по строительству ВЛ)
6,3% зимнее удорожание (для работ по строительству ТП)
Командировочные затраты-500 р/сут
Участник предлагает понижающий коэффициент K1 - тендерный коэффициент, сведения о коэффициенте указываются с точностью до третьего знака после запятой, указываемый Участником в заявке понижающий коэффициент K1 -тендерный коэффициент должен быть един для всех позиций Таблицы 1 Протокола согласования договорной цены (Приложения 1 Технических требований), применение разных понижающих коэффициентов при формировании Участником единичных расценок Таблицы 1 (к сметам №№1-86) недопустимо.
| Понижающий коэффициент K1 - тендерный коэффициент, предложенный участником: |  |  |  | (Участнику требуется заполнить значение - представить сведения о коэффициенте, коэффициент указывается с точностью до 3 знака после запятой)
| № сметы | Вид работ | Ед. изм. | Договорная цена, руб., без НДС. | Договорная цена, руб. с НДС -20% | Предложение Участника
Предложение Участника за единицу* с учетом тендерного коэффициента (К1), руб. без НДС
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6
1 | 1 | Установка одностоечной опоры 6(10) кВ | 1 опора | 35740.01 | 42888.012
2 | 2 | Установка одностоечной опоры с одним подкосом 6(10) кВ | 1 опора | 70403.1 | 84483.72
3 | 3 | Установка одностоечной опоры с одним подкосом 6(10) кВ, с ПЗУ | 1 опора | 94041.68 | 112850.016
4 | 4 | Установка одностоечной опоры с двумя подкосами 6(10) кВ | 1 опора | 111690.73 | 134028.876
#REF! | 5 | Подвеска провода АС-50 (6-10 кВ) | 1 км (3 провода) | 306432.99 | 367719.588
| 6 | Подвеска провода СИП 3 1х35 (6-10 кВ) | 1 км (3 провода) | 298504.3 | 358205.16
#REF! | 7 | Подвеска провода СИП 3 1х50 (6-10 кВ) | 1 км (3 провода) | 357654.54 | 429185.448
#REF! | 8 | Подвеска провода СИП 3 1х70 (6-10 кВ) | 1 км (3 провода) | 426804.59 | 512165.508
#REF! | 9 | Подвеска провода СИП 3 1х95 (6-10 кВ) | 1 км (3 провода) | 518303.22 | 621963.864
| 10 | Подвеска провода СИП 3 1х120 (6-10 кВ) | 1 км (3 провода) | 613487.43 | 736184.916
#REF! | 11 | Переход ВЛ-6(10) через автодорогу 2-3 кат. | 1 переход | 29890.63 | 35868.756
#REF! | 12 | Переход ВЛ-6(10) через автодорогу 1-2 кат. | 1 переход | 20673.12 | 24807.744
#REF! | 13 | Переход ВЛ-6(10) через водную преграду | 1 переход | 24538.55 | 29446.26
#REF! | 14 | Установка РЛНД с ПЗУ | 1 шт. | 53412.05 | 64094.46
#REF! | 15 | Установка одностоечной опоры 0,4 кВ | 1 опора | 26390.42 | 31668.504
#REF! | 16 | Установка одностоечной опоры с 1 подкосом 0,4 кВ | 1 опора | 48407.58 | 58089.096
#REF! | 17 | Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 0,4 кВ | 1 опора | 67672.06 | 81206.472
| 18 | Подвеска провода СИП2А 3х35+1х54,6 (0,4 кВ) | 1 опора | 267089.69 | 320507.628
| 19 | Подвеска провода СИП2А 3х50+1х54,6 (0,4 кВ) | 1 опора | 301190.17 | 361428.204
#REF! | 20 | Подвеска провода СИП2А 3х50+1х70 (0,4 кВ) | 1 км | 343128.67 | 411754.404
#REF! | 21 | Подвеска провода СИП2А 3х70+1х70 (0,4 кВ) | 1 км | 416997.51 | 500397.012
#REF! | 22 | Подвеска провода СИП2А 3х95+1х70 (0,4 кВ) | 1 км | 462739.73 | 555287.676
#REF! | 23 | Подвеска провода СИП2А 3х95 1х95 (0,4 кВ) | 1 км | 535418.42 | 642502.104
#REF! | 24 | Переход ВЛ-0,4 через автодорогу 2-3 кат. | 1 переход | 10717.71 | 12861.252
#REF! | 25 | Переход ВЛ-0,4 через автодорогу 1-2 кат. | 1 переход | 23784.8 | 28541.76
#REF! | 26 | Ответвление к зданию ВЛ 0,4 кВ в 2 провода | 1 шт. | 5541.03 | 6649.236
#REF! | 27 | Ответвление к зданию ВЛ 0,4 кВ в 4 провода | 1 шт. | 8915.58 | 10698.696
#REF! | 28 | Довеска фазных проводов АС на существующие опоры 0,4 кВ | 1 км | 233288.99 | 279946.788
#REF! | 29 | КЛ - 0,4 кВ | 1 км | 2489633 | 2987559.6
#REF! | 30 | КЛ - 6(10) кВ | 1 км | 3281367.01 | 3937640.412
#REF! | 31 | СТП 25 кВА | 1 шт. | 904479.18 | 1085375.016
#REF! | 32 | СТП 40 кВА | 1 шт. | 1045338.51 | 1254406.212
#REF! | 33 | МТП 25 кВА | 1 шт. | 1210999.94 | 1453199.928
#REF! | 34 | МТП 40 кВА | 1 шт. | 1243640.37 | 1492368.444
#REF! | 35 | МТП 63 кВА | 1 шт. | 1289814.38 | 1547777.256
#REF! | 36 | МТП 100 кВА | 1 шт. | 1392584.32 | 1671101.184
#REF! | 37 | МТП 160 кВА | 1 шт. | 1519831.91 | 1823798.292
#REF! | 38 | КТПН 100 кВА | 1 шт. | 1536492.94 | 1843791.528
#REF! | 39 | КТПН 160 кВА | 1 шт. | 1628068.38 | 1953682.056
#REF! | 40 | КТПН 250 кВА | 1 шт. | 1961025.46 | 2353230.552
#REF! | 41 | КТПН 400 кВА | 1 шт. | 2237114.88 | 2684537.856
#REF! | 42 | КТПН 630 кВА | 1 шт. | 2637913.92 | 3165496.704
#REF! | 43 | Установка ТМГ 63 кВА | 1 шт. | 294948.81 | 353938.572
#REF! | 44 | Установка ТМГ 100 кВА | 1 шт. | 352635.23 | 423162.276
#REF! | 45 | Установка ТМГ 160 кВА | 1 шт. | 434149.29 | 520979.148
#REF! | 46 | Установка ТМГ 250 кВА | 1 шт. | 565878.77 | 679054.524
#REF! | 47 | Установка ТМГ 400 кВА | 1 шт. | 739342.12 | 887210.544
#REF! | 48 | Установка ТМГ 630 кВА | 1 шт. | 1051601.01 | 1261921.212
#REF! | 49 | Установка ТМГ 1000 кВА | 1 шт. | 1483393.15 | 1780071.78
#REF! | 50 | Установка АВ 0,4 кВ | 1 шт. | 21395.2 | 25674.24
#REF! | 51 | Установка рубильника | 1 шт. | 7468.59 | 8962.308
#REF! | 52 | Установка ТТ-0,4 | 1 компл. (3 фазы) | 12005.5 | 14406.6
#REF! | 53 | Монтаж ошиновки | 10 м | 8361.45 | 10033.74
#REF! | 54 | Лесосечные работы твердых пород, диаметр стволов до 16 см | 100 шт. | 59175.56 | 71010.672
#REF! | 55 | Лесосечные работы твердых пород, диаметр стволов до 24 см | 100 шт. | 110051.63 | 132061.956
#REF! | 56 | Лесосечные работы твердых пород, диаметр стволов до 32 см | 100 шт. | 181926.67 | 218312.004
#REF! | 57 | Лесосечные работы твердых пород, диаметр стволов более 32 см | 100 шт. | 237496.35 | 284995.62
#REF! | 58 | Лесосечные работы мягких пород, диаметр стволов до 16 см | 100 шт. | 55245.85 | 66295.02
#REF! | 59 | Лесосечные работы мягких пород, диаметр стволов до 24 см | 100 шт. | 101611.8 | 121934.16
#REF! | 60 | Лесосечные работы мягких пород, диаметр стволов до 32 см | 100 шт. | 166454 | 199744.8
#REF! | 61 | Лесосечные работы мягких пород, диаметр стволов более 32 см | 100 шт. | 212580.33 | 255096.396
#REF! | 62 | Чистка просеки | 1 Га | 503496.47 | 604195.764
#REF! | 63 | Валка ОСД | 1 дерево | 1818.8 | 2182.56
#REF! | 64 | Подрезка крон | 1 дерево | 1454.01 | 1744.812
#REF! | 65 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры | 1 опора | 2568.27 | 3081.924
#REF! | 66 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры с одним подкосом | 1 опора | 7406.54 | 8887.848
#REF! | 67 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры с двумя подкосами | 1 опора | 10800.15 | 12960.18
#REF! | 68 | Демонтаж одностоечной опоры (с приставками) | 1 опора | 5077.44 | 6092.928
#REF! | 69 | Демонтаж одностоечной опоры с одним подкосом (с приставками) | 1 опора | 9948.88 | 11938.656
#REF! | 70 | Демонтаж одностоечной опоры с двумя подкосами (с приставками) | 1 опора | 15288.22 | 18345.864
#REF! | 71 | Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ | 1 опора | 2853.95 | 3424.74
#REF! | 72 | Демонтаж проводов ВЛ 6(10) кВ | 1 опора | 3801.71 | 4562.052
#REF! | 73 | Демонтаж МТП | 1 шт. | 40623.08 | 48747.696
#REF! | 74 | Демонтаж КТПН | 1 шт. | 73143.63 | 87772.356
#REF! | 75 | Демонтаж РЛНД | 1 шт. | 4157.42 | 4988.904
#REF! | 76 | Демонтаж ТМГ | 1 шт. | 9610.1 | 11532.12
#REF! | 77 | Демонтаж АВ | 1 шт. | 1401.05 | 1681.26
#REF! | 78 | Демонтаж рубильника | 1 шт. | 1825.16 | 2190.192
#REF! | 79 | Демонтаж ТТ-0,4 кВ | 1 компл. (3 фазы) | 2889 | 3466.8
#REF! | 80 | Демонтаж ошиновки | 10 м | 4160.42 | 4992.504
#REF! | 81 | Переход КЛ-10 кВ методом ГНБ | 100 м | 1521129.57 | 1825355.484
#REF! | 82 | Счетчик однофазный | 1 шт. | 24125.17 | 28950.204
#REF! | 83 | Счетчик трехфазный косвенного включения | 1 шт. | 108763.44 | 130516.128
#REF! | 84 | Счетчик трехфазный полукосвенного включения | 1 шт. | 105287.99 | 126345.588
#REF! | 85 | Счетчик трехфазный прямого включения | 1 шт. | 34335.4 | 41202.48
| 86 | Пусконаладочные работы | 1 компл. | 113145 | 135774
|  | Всего: |  | 38795995.68 | 46555199.816

## ИРА сводник (hidden)
№п/п | № сметы | Наименование сметы | В ценах 2 кв 2022 г + индекс дефлятор (4,9%)
1 | 1 | Установка одностоечной опоры 6(10) кВ | 38889 | Сторимость Изолятора ранее была = 1240, 00 без НДС
2 | 2 | Установка одностоечной опоры с 1 подк. 6(10) кВ | 90602
3 | 2.1 | Установка одностоечной опоры с 1 подк. 6(10) кВ, с ПЗУ | 101087
4 | 3 | Установка одностоечной опоры с 2 подк. 6(10) кВ | 117620
5 | 3.1 | Установка одностоечной опоры с 2 подк. 6(10) кВ, с ПЗУ | 109217
6 | 4 | Подвеска провода АС-50 (6-10 кВ) | 327859 | Индекс на Провод АС 50/8 мм был - 9,26, стал - 7,74
7 | 5 | Подвеска провода СИП 3 1х50 (6-10 кВ) | 430439
8 | 6 | Подвеска провода СИП 3 1х70 (6-10 кВ) | 476293
9 | 7 | Подвеска провода СИП 3 1х95 (6-10 кВ) | 584552
10 | 8 | Переход ВЛ-6(10) через автодорогу 2-3 кат. | 25587
11 | 9 | Переход ВЛ-6(10) через автодорогу 1-2 кат. | 17697
12 | 10 | Переход ВЛ-6(10) через водную преграду | 21004
13 | 11 | Установка РЛНД | 44705 | Стоимости материалов по КП (Вал привода, Заземляющий проводник) текущие ниже, чем были ранее. Индексы на кранштейны ранее были в базе и составляли 11,84 сейчас их нет и берем по письму 9,6
14 | 11.1 | Установка РЛНД | 56536
15 | 12 | Установка одностоечной опоры 0,4 кВ | 28507 | Стоимости материалов по КП (Опора СВ -95-3, Зажим РС 481) текущие ниже, чем были ранее.
16 | 13 | Установка одностоечной опоры с 1 подкосом 0,4 кВ | 54947 | Стоимости материалов по КП (Опора СВ -95-3, Зажим РС 481) текущие ниже, чем были ранее.
17 | 14 | Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 0,4 кВ | 76297 | Стоимости материалов по КП (Опора СВ -95-3, Зажим РС 481) текущие ниже, чем были ранее.
18 | 15 | Подвеска провода СИП2А 3х50+1х70 (0,4 кВ) | 392371
19 | 15.1 | Подвеска провода СИП2А 3х50+1х54,6 (0,4 кВ) | 396625
20 | 16 | Подвеска провода СИП2А 3х70+1х70 (0,4 кВ) | 526371
21 | 17 | Подвеска провода СИП2А 3х95+1х70 (0,4 кВ) | 537287
22 | 17.1 | Подвеска провода СИП2А 3х95 1х95 (0,4 кВ) | 682656
23 | 18 | Подвеска провода СИП2А 3х50+1х70 (0,4 кВ) по существующим опорам | 481466
24 | 19 | Подвеска провода СИП2А 3х70+1х70 (0,4 кВ) по существующим опорам | 615466
25 | 20 | Подвеска провода СИП2А 3х95+1х70 (0,4 кВ) по существующим опорам | 626383
26 | 20.1 | Подвеска провода СИП2А 3х95 1х95 (0,4 кВ) по существующим опорам | 771751
27 | 21 | Переход ВЛ-0,4 через автодорогу 2-3 кат. | 9176
28 | 22 | Переход ВЛ-0,4 через автодорогу 1-2 кат. | 20360
29 | 23 | Ответвление к зданию ВЛ 0,4 кВ в 2 провода | 5933
30 | 24 | Ответвление к зданию ВЛ 0,4 кВ в 4 провода | 9808
31 | 25 | Довеска фазных проводов АС на существующие опоры 0,4 кВ | 199330 | Индекс на Провод АС 50/8 мм был - 9,26, стал - 7,74
32 | 26 | КЛ - 0,4 кВ | 2236524 | Кабель силовой ААБл-1 4х120: был - 776 250 руб; стал - ???
33 | 27 | КЛ - 6(10) кВ | 2120997 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлУ 3х240-6 нужен Прайс!!! Индекс был = 12,78 а по письму 9,6 | Муфта термоусаживаемая концевая на напряжение до 10 кВ внутренней установки 3КНТп-10 150-240 мм2 нужен счет!! Был - 8,83, по письму 9,6
34 | 28 | СТП 25 кВА | 849583
35 | 29 | СТП 40 кВА | 932684
36 | 30 | СТП 63 кВА | 1028552
37 | 31 | СТП 100 кВА | 1113288
38 | 32 | СТП 160 кВА | 1244672
39 | 33 | КТПН 40 кВА | 1518244
40 | 34 | КТПН 63 кВА | 1570238
41 | 35 | КТПН 100 кВА | 1651703
42 | 36 | КТПН 160 кВА | 1762581
43 | 37 | КТПН 160 кВА | 1928640
44 | 38 | КТПН 400 кВА | 2438968
45 | 39 | КТПН 630 кВА | 3058438
46 | 40 | Установка ТМГ 40 кВА | 253932
47 | 41 | Установка ТМГ 63 кВА | 291301
48 | 42 | Установка ТМГ 100 кВА | 346787
49 | 43 | Установка ТМГ 160 кВА | 425146
50 | 44 | Установка ТМГ 250 кВА | 551717
51 | 45 | Установка ТМГ 400 кВА | 721803
52 | 46 | Установка ТМГ 630 кВА | 1021943
53 | 47 | Установка ТМГ 1000 кВА | 1436821
54 | 48 | Установка АВ 0,4 кВ | 29761
55 | 49 | Установка рубильника | 20301
56 | 50 | Установка ТТ-0,4 | 33052 | 1
57 | 51 | Монтаж ошиновки | 72170 | 2
58 | 52.1 | Лесосечные работы твердых пород, диаметр стволов до 16 см | 50194 | 3
59 | 52.2 | Лесосечные работы твердых пород, диаметр стволов до 24 см | 93425 | 4
60 | 52.3 | Лесосечные работы твердых пород, диаметр стволов до 32 см | 154482 | 5
61 | 52.4 | Лесосечные работы твердых пород, диаметр стволов более 32 см | 202259 | 6
62 | 52.5 | Лесосечные работы мягких пород, диаметр стволов до 16 см | 46813 | 7
63 | 52.6 | Лесосечные работы мягких пород, диаметр стволов до 24 см | 86171 | 8
64 | 52.7 | Лесосечные работы мягких пород, диаметр стволов до 32 см | 141179 | 9
65 | 52.8 | Лесосечные работы мягких пород, диаметр стволов более 32 см | 180822 | 10
66 | 52.9 | Чистка просеки | 432911 | 11
67 | 53 | Валка ОСД | 1543 | 12
68 | 54 | Подрезка крон | 1246 | 13
69 | 55 | Демонтаж одностоечной ж-б опоры | 2139 | 14
70 | 56 | Демонтаж одностоечной ж-б опоры с 1 подкосом | 6142 | 15
71 | 57 | Демонтаж одностоечной ж-б опоры с 2 подкосами | 8958 | 16
72 | 58 | Демонтаж одностоечной опоры (с приставками) | 4203 | 17
73 | 59 | Демонтаж одностоечной опоры с 1 подкосом (с приставками) | 8263 | 18
74 | 60 | Демонтаж одностоечной опоры с 2 подкосами (с приставками) | 12699 | 19
75 | 61 | Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ | 2411 | 20
76 | 62 | Демонтаж проводов ВЛ 6(10) кВ | 3219 | 21
77 | 63 | Демонтаж МТП | 34972 | 22
78 | 64 | Демонтаж КТПН | 63054 | 23
79 | 65 | Демонтаж РЛНД | 3658 | 24
80 | 66 | Демонтаж ТМГ | 14538 | 25
81 | 67 | Демонтаж АВ | 1204 | 26
82 | 68 | Демонтаж рубильника | 3144 | 27
83 | 69 | Демонтаж ТТ | 2482 | 28
84 | 70 | Демонтаж ошиновки | 9054 | 29
85 | 71 | Переход КЛ-10 кВ методом ГНБ | 1258354 | 30
86 | 72 | Проектные работы (ВЛ-0,4 кВ до 1 км) | 41178.97
87 | 73 | Проектные работы (ВЛ-10 кВ до 1 км) | 60864.52
88 | 74 | Проектные работы (КЛ до 35 кВ до 1 км) | 329866.96
89 | 75 | Проектные работы (МТП-10/0,4 кВ) | 44192.06
90 | 76 | Проектные работы (КТП-10/0,4 кВ) | 69635.98
91 | 77 | Проектные работы (Прокладка кабеля методом ГНБ | 1525295.72
92 | 78 | Изыскательские работы. Геодезическая топосъёмка (незастроенная территория) | 73804.67
93 | 79 | Изыскательские работы. Геодезическая топосъёмка (застроенная территория) | 126339.59
94 | 80 | Изыскательские работы. Геодезическая топосъёмка (КЛ) | 248809.29
95 | 81.1 | счетчик однофазный | 18919 | 31
96 | 81.2 | Счетчик фазный косвенного включения | 175186 | 32
97 | 81.3 | Счетчик фазный полукосвенного включения | 171412 | 33
98 | 81.4 | Счетчик фазный прямого включения | 26977 | 34