Приложение 3 к

Техническим требованиям

Основные нормативно-технические документы (НТД), к выполнению строительно-монтажных работ:

1. ПУЭ (действующее издание);

2. ПТЭ (действующее издание);

3. Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 года N 421/пр;

4. СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

5. СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

6. СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

7. СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»;

8. РД–11-02-2006 «Требования к исполнительной документации»;

9. РД–11-05-2007 «Порядок ведения общего журнала работ»;

10. И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;

11. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»

12. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»,

13. ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»,

14. Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ (РД 153-34.3-03.285-2002),

15. Правила пожарной безопасности,

16. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

17.Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 № 903н;

18.Правила по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н;

19.Правила по охране труда при работе с инструментами и приспособлениями утв. приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 835н;

20.Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках СО 153-34.03.603-2003 (РД 34.03.603);

21.Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95);

22.Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00);

23.Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве;

24.Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные Постановлением от 6 августа 2020 г. N 1192.