Технические требования

ОКПД2 71.12.19.100 Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Строительство производственной базы Солнечного РЭС - 438 кв.м.", в рамках выполнения инвестиционного проекта M_27-ХЭС-5192 филиала "Хабаровские электрические сети"

305001-ТПИР ОБСЛ-2024-ДРСК-ХЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	4

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	4

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	5

2.2.	Требования к качеству работ	6

Таблица 4. Требования к качеству работ	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	12

5.	Приложения	13

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| РФ | Российская Федерация; |
| --- | --- |
| КПТ | кадастровый план территории; |
| ЕГРН | Единый государственный реестр недвижимости |
| ПД | Проектная документация |
| РД | рабочая документация |
| ТТ | технические требования |
| ТУ | техническое условия |
| ВЛ | воздушная линия |
| ЛЭП | линия электропередач |
| ПС | подстанция |
| ТП | Трансформаторная подстанция / трансформаторный пункт |
| РТП | распределительный трансформаторный пункт |
| ИРД | исходно-разрешительная документация |
| НТД | нормативно-техническая документация |
| НПА | нормативно-правовой акт |
| РЭС | районные электрические сети |
| СП | струтурное подразделение филиала АО “ДРСК” |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| ПОТЭЭУ | Правила по охране турда при эксплуатации электроустановок |
| МО | Муниципальное образование |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| СПиП | Строительные нормы и правила |
| СП | Свод правил |
| СРО | саморегулируемая организация |
| кВ | единица измерения напряжения киловольт |
| кВт | единица измерения мощности киловатт |
| шт. | единица измерения в штуках |
| мм | единица измерения в миллиметрах |
| см | единица измерения в сантиметрах |
| тн | единица измерения в тоннах |
| ЛСР | локальный сметный расчет |
| ЗУ | земельный участок |
| ПУД | правоустанавливающий документ |

  - Наименование закупаемых работ.

    - ОКПД2 71.12.19.100 Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Строительство производственной базы Солнечного РЭС - 438 кв.м.", в рамках выполнения инвестиционного проекта M_27-ХЭС-5192 филиала "Хабаровские электрические сети".

  - Цели выполнения работ.

    - Выполнение инвестиционной программы филиала АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Хабаровские ЭС» на 2024 г. в составе M_27-ХЭС-5192 «Строительство производственной базы Солнечного РЭС - 438 кв.м.»

    - В рамках мероприятия необходимо выполнить разработку проектной и рабочей документации (далее – ПИР) согласно технических требований на разработку проектной и рабочей документации по объекту «Строительство производственной базы Солнечного РЭС - 438 кв.м.» (Приложение 1)

  - Существующее положение:

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производственная база Солнечного РЭС | 682711 Хабаровский край, автодорога Солнечный-Горный 1 км. | Производственная база Солнечного РЭС Новое ОС | Эксплуатирующая организация: Филиал АО «ДРСК» «ХЭС» Солнечный РЭС СП «СЭС» |

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

    - Требования к видам и объемам работ

#### Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Инженерные изыскания | Комплект | В объеме, достаточном для разработки проектно-сметной документации (далее – ПСД) |
|  | Разработка задания на проведение инженерных изысканий |  |  |
|  | Проведение комплекса инженерных изысканий |  |  |
|  | Разработка ОТР |  |  |
|  | Разработка проектной документации (далее – ПД) | Комплект | В объеме, достаточном для организации закупок подрядных работ и оборудования, разработки рабочей документации. ПД разработать в соответствии с основными нормативно-техническими документами (НТД) (действующие редакции) (приложение №2 к настоящим техническим требованиям) |
|  | Разработка сметной документацйии (далее – СД) | Комплект | В соответствии с Требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложение № 3 к ТТ) |
|  | Разработка рабочей документации (далее – РД) | Комплект | В объеме достаточном для производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ. |

    - Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка проектной, рабочей и сметной документации, включая проведение инженерных изысканий | с момента заключения договора | 30.11.2024 |

  - Требования к качеству работ

#### Таблица 4. Требования к качеству работ (Разработка ПД и РД)

#### Наименование работ/этапа работ (позиция №1 Таблицы 2): Разработка и согласование с Заказчиком рабочей документации

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Подтверждение участником соответствия в виде согласия с требованием |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | I этап – разработка, согласование с АО «ДРСК» (далее – Заказчик проектной документации) |  |  |  |
|  | Инженерные изыскания | - Заказчик передает Подрядчику следующие исходные данные: - Правоустанавливающие документы на земельный участок (разрешение на размещение объекта) - Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) - Перед началом выполнения работ подготовить и согласовать с Заказчиком задание на проведение изысканий. - Выполнить и согласовать с Заказчиком комплекс инженерных изысканий, в т.ч. сбор исходных данных, в объеме, необходимом для строительства объекта, в т.ч.: - инженерно-геодезические изыскания; - инженерно-геологические изыскания: - инженерно-гидрометеорологические изыскания; - инженерно-экологические изыскания; - получение технических условий специализированных организаций и балансодержателей инженерных сетей и коммуникаций, необходимых для проведения работ по разработке проектно-сметной документации; - выбор и согласование трасс, проектируемых линейных электросетевых объектов; - разработать и согласовать с Заказчиком инженерно-топографический план в масштабе 1:500 (с нанесением подземных коммуникаций и сооружений). - Разработать и согласовать с Заказчиком основные технические решения |  |
|  | Разработка ПД | - Разработать, согласовать с Заказчиком и выдать рабочую документацию в объеме, достаточном для организации закупок подрядных работ и оборудования, разработки рабочей документации. Одновременно с первичным направлением на рассмотрение и согласование томов проектной документации направляется утвержденное ТЗ (и при наличии, дополнения к ЗП), перечень томов проектной документации, подготавливаемых в рамках настоящего проекта. При актуализации перечня томов направляется актуальный перечень томов. При направлении откорректированных материалов проектной документации разработчиком должны быть приложены ответы на замечания с указанием разделов и страниц проектной документации, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов, предоставлена таблица устранения выданных замечаний/таблица разногласий по выданным замечаниям. При этом выполнить: - Конструктивно-планировочные решения по зданиям выполнить согласно п. 5 технического задания на проектирование (Приложение 1) - Электротехническая часть согласно п. 5.2 технического задания на проектирование (Приложение 1); - Отопление водоснабжение, вентиляция, водоотведение, благоустройство, ОПС, ИТСО и телефонизация выполнить согласно п. 5.3 технического задания на проектирование (Приложение 1); |  |
|  | II этап – разработка и согласование с Заказчиком рабочей документации |  |  |  |
|  | Разработка РД | - Разработать и согласовать с Заказчиком рабочую документацию, обеспечивающую реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта, необходимых для производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ. Одновременно с первичным направлением на рассмотрение и согласование томов рабочей документации направляется утвержденное ТЗ (и при наличии, дополнения к ЗП), перечень томов рабочей документации, подготавливаемых в рамках настоящего проекта. При актуализации перечня томов направляется актуальный перечень томов. При направлении откорректированных материалов рабочей документации разработчиком должны быть приложены ответы на замечания с указанием разделов и страниц проектной документации, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов, предоставлена таблица устранения выданных замечаний/таблица разногласий по выданным замечаниям. Работы по проектированию считаются выполненными после утверждения Заказчиком проектно-сметной документации. - Результатом выполнения работ является согласованная со всеми заинтересованными организациями после получения положительного заключения экспертизы (при необходимости), утвержденная Заказчиком проектная документация, в том числе сметная документация, рабочая документация по объектам, указанным в настоящем техническом задании. |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  |
|  | Порядок приемки результатов | В соответствии с условиями договора подряда по каждому объекту строительства |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |  |
|  | Акт сдачи-приемки выполненных работ | Акты сдачи-приемки выполненных работ оформляются по форме в соответствии с условиями договора подряда по каждому объекту строительства. |  |
|  | Формат при передаче документации в электронном виде | Подрядчик передает документацию в электронном виде в форматах, предусмотренных договором Использование форматов при передаче документации в электронном виде: Вид документа; Используемое приложение; Формат. Текстовая часть, описания; MS Word и Adobe Acrobat; .doc .pdf. Таблицы; MS Excel и Adobe Acrobat; .xls .pdf. Базы данных; MS Excel и Adobe Acrobat; .xls .pdf. Планы, графики; MS Project и MS Excel; .mpp .xls. Чертежи; AutoCAD и Adobe Acrobat; .dwg .pdf. Графический материал; MS Photo Editor и Adobe Acrobat; .jpg .pdf. Электронный архив; WinRar; .rar *. Сметная документация; MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.; .xls .gsf. *- материалы каждого тома проекта компоновать в одном файле |  |
|  | Соблюдение требований технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | В соответствии с основными нормативно-техническими документами (НТД) (действующие редакции) (приложение №2 к настоящим техническим требованиям) |  |
|  | Требования к Участнику. | Требования к участнику закупки представлены в Документации о закупке (раздел 10.2 – Специальные требования) |  |
|  | Требования к выполнению сметных расчетов. | Формат передаваемой документации определен в приложении № 3 к настоящим ТТ. После рассмотрения и согласования ДРСК всех этапов проектно-сметной документации предоставить 3 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в филиал АО «ДРСК» «ХЭС». Не допускается передача проектной документации в органы экспертизы без получения согласования с ДРСК. |  |
|  | Общие требования | - При выполнении рабочей документации необходимо предоставить Заказчику – 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в филиал АО «ДРСК» «ХЭС» и 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в Исполнительный аппарат АО «ДРСК» г. Благовещенск, для рассмотрения и согласования с профильными структурными подразделениями АО «ДРСК». - После рассмотрения и согласования АО «ДРСК», предоставить 3 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в филиал АО «ДРСК» «ХЭС» г. Хабаровск, 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в Исполнительный аппарат АО «ДРСК» г. Благовещенск - Разработанная рабочая документация является собственностью Заказчика, и передача её третьим лицам без его согласия запрещается. - Проектная организация осуществляет от лица Заказчика получение по проекту всех необходимых согласований и заключений. |  |
|  | Исходные данные для проектирования | Перечень исходных данных, сроки подготовки и передачи их Заказчиком проектной организации определяются договором на разработку рабочей документации |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика | В соответствии с условиями п.8 договора подряда. |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В составе заявки Участник представляет Коммерческое предложение в соответствии с документацией о закупке. Сметная документация не включается в состав заявки участника.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Разработка сметной документации осуществляется при исполнении договора в соответствии с договорными условиями и Требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложение № 3 к настоящим Техническим требованиям).

Приложения:

- Техническое задание на ПИР

- Основные нормативно-технические документы (НТД);

- Требования к оформлению и составлению сметной документации;

- Сводная таблица стоимости.